## PDG
CHU DE MONTPELLIER
HOPITAL LAPEYRONIE
RESTRUCTURATION DES URGENCES PEDIATRIQUES OPERATION 2
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N° 08 - PLOMBERIE - SANITAIRES
| Date | Indice | Rédacteur | Modifications | Remarques
| 2025-10-06 | 0 | R. DUCA

## CDPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANT BET | QUANT ENTREP. | PRIX U. € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES - DEPOSE
| · Robinet de puisage chantier | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose appareils sanitaires | ens | 30 |  |  | 0
| · Dépose réseaux EU/EV/EP | ens | 1 |  |  | 0
| · Dépose réseaux EF/ECS compris bouchonnage sur collecteur | ens | 1 |  |  | 0
| · Dévoiements reseaux EU/EV | ens | 1 |  |  | 0
| · Enrobage phonique des canalisations | ens | 1 |  |  | 0
| · Devoiements reseaux EP | ens | 1 |  |  | 0
· Carottage plancher existant
| - Æ 125 | u | 5 |  |  | 0
| - Æ 150 | u | 2 |  |  | 0
| · Dépose RIA compris réseau depuis VS , bouchonnages des collecteurs, stockage avant réimplantation | ens | 4 |  |  | 0
| · Etudes d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
| · Enlèvement et gestion des déchets de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| 1 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
2 | DISTRIBUTION EFB/ ECS ET BOUCLAGE
· Tube cuivre, compris support et collier isophonique
| - Æ 26/28 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 22/24 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 20/22 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 16/18 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 14/16 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 12/14 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 10/12 | ml |  |  |  | 0
| · Calorifuge EFB (gaines techniques, VS, faux plafond) 13mm | ens | 1 |  |  | 0
| · Calorifuge ECS,Bouclage (gaines techniques, VS, faux plafond) 32 mm | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise à la terre | ens | 1 |  |  | 0
| · Purgeurs automatiques + vanne | ens | 1 |  |  | 0
· Vanne d’isolement ¼ de tour sur réseaux (adaptées aux tubes)
| - DN 25 | u |  |  |  | 0
| - DN 20 | u |  |  |  | 0
| - DN 15 | u |  |  |  | 0
| · Etiquettage des reseaux | ens | 1 |  |  | 0
| · Désinfection | ens | 1 |  |  | 0
| · Equilibrage bouclage | ens | 1 |  |  | 0
| 2 – TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
3 | APPAREILS SANITAIRES
Sanitaires Public
| · WC avec cuvette suspendue L: 70cm , bâti-support autoportant | ens | 1 |  |  | 0
| · WC avec cuvette suspendue L: 51cm , bâti-support autoportant | ens | 1 |  |  | 0
| · Barre de relevement 135° | u | 1 |  |  | 0
| · Lavabo autoportant compris robinetterie et siphon | ens | 2 |  |  | 0
| · Miroir 1000 x 600 | u | 2 |  |  | 0
Espace à langer
| · Robinetterie + siphon | ens | 2 |  |  | 0
Machines à boisson
| · Attentes EU + EF | ens | 2 |  |  | 0
Box PAO
| · Lavabo autoportant compris robinetterie et siphon | ens | 2 |  |  | 0
Sanitaires Prélèvements
| · WC avec cuvette suspendue L: 70cm , bâti-support autoportant | ens | 1 |  |  | 0
| · Barre de relevement 135° | u | 1 |  |  | 0
| · Lavabo autoportant compris robinetterie et siphon | ens | 1 |  |  | 0
| · Miroir 1000 x 600 | u | 1 |  |  | 0
Box Déchocage/Polyvalent/Enfant agité
| · Robinetterie + siphon | ens | 8 |  |  | 0
Box Traumatologie
| · Robinetterie + bonde | ens | 3 |  |  | 0
| · Bac de décantation + siphon | ens | 3 |  |  | 0
Salle de soins
| · Robinetterie + siphon | ens | 1 |  |  | 0
Local vidoir
| · Vidoir hospitalier compris robinetterie | ens | 1 |  |  | 0
| · Pistolet gâchette | u | 1 |  |  | 0
| · Robinetterie + bonde | ens | 1 |  |  | 0
| · Attentes EU, EF et ECS lave bassin | ens | 1 |  |  | 0
Local Office et local détente
| · Evier un bac, un égouttoir avec robinetterie et siphon | ens | 2 |  |  | 0
Salle Radio et de transfert
| · Lavabo autoportant compris robinetterie et siphon | ens | 2 |  |  | 0
Vestiaires
| · WC avec cuvette suspendue L : 51cm , bâti-support autoportant | ens | 2 |  |  | 0
| · Lavabo autoportant compris robinetterie et siphon | ens | 1 |  |  | 0
| · Miroir 1000 x 600 | u | 2 |  |  | 0
| 3 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
4 | PROTECTION RESEAUX
Travaux conformes au CCTP y compris toutes sujétions
| · Tole pliée compris supportage siphon et raccordement EU | ens | 1 |  |  | 0
| 4 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
5 | EVACUATION DES EAUX USEES - EAUX VANNES
· Réseaux EU/EV niveaux -2 et -3 y compris siphon et tout accessoire
| - Æ 32 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 40 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 50 | ml |  |  |  | 0
| - Æ 100 | ml |  |  |  | 0
· Carottage / percement plancher existant
| - Æ 40 | u | 23 |  |  | 0
| - Æ 125 | u | 6 |  |  | 0
| · Raccordement sur collecteur EU niveau -3 | ens | 1 |  |  | 0
| 5 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
6 | RESEAU INCENDIE ARME
| · Réimplantation RIA | ens | 4 |  |  | 0
| · Tube Acier galvanisé compris piquage |  |  |  |  | 0
| - Æ 26/34 | ml | 18 |  |  | 0
| - Æ 50/60 | ml | 20 |  |  | 0
| · Carottage plancher existant Ø 63 | u | 4 |  |  | 0
| · Signalitique placard | u | 4 |  |  | 0
| · Mise en service, essais | ens | 1 |  |  | 0
| 6 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
7 | EXTINCTEURS - PLAN DE SECURITE
| · Extincteurs à charge MOA | ens | 1 |  |  | PM
| · Plans d'évacuation réglementaire | u | 3 |  |  | 0
| 7 - TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| LOT N° 08 - PLOMBERIE - SANITAIRES - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANT | MONTANT TOTAL € H.T.
1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES - DEPOSE | ENS | 1 | 0
2 | DISTRIBUTION EFB/ ECS ET BOUCLAGE | ENS | 1 | 0
3 | APPAREILS SANITAIRES | ENS | 1 | 0
4 | PROTECTION RESEAUX | ENS | 1 | 0
5 | EVACUATION DES EAUX USEES - EAUX VANNES | ENS | 1 | 0
6 | RESEAU INCENDIE ARME | ENS | 1 | 0
7 | EXTINCTEURS - PLAN DE SECURITE | ENS | 1 | 0
| LOT N° 08 - PLOMBERIE - SANITAIRES - TOTAL € H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  | 0

## FP
MARQUES / REFERENCES DES EQUIPEMENTS PROPOSES PAR L'ENTREPRISE
REFERENCE CCTP | MARQUE | TYPE / REFERENCE
08-4.3.2 Lavabo autoportant sanitaires public
08-4.3.2 Mitigeur thermostatique espace à langer
08-4.3.2 Lavabo autoportant box PAO
08-4.3.2 Robinetterie box polyvalent
08-4.3.2 Bac de décantation box traumatologie