## PDG
CHU DE MONTPELLIER
HOPITAL LAPEYRONIE
RESTRUCTURATION DES URGENCES PEDIATRIQUES OPERATION 2
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N° 09 - FLUIDES MEDICAUX
| Date | Indice | Rédacteur | Modifications | Remarques
| 2025-10-06 | 0 | R. DUCA

## DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANT | QUANT ENTREP. | PRIX U € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
Travaux conformes aux CCTP, plans et schéma y compris toutes sujétions
| · Etudes d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
| · Coffret 2ème détente | ens | 1 |  |  | 0
| · Coffret d'alarme + boitier report compris filerie | ens | 1 |  |  | 0
| · Coffret multivannes box de déchocage | ens | 2 |  |  | 0
| · Piquages Oxygène et Air médical sur réseaux existants N-3 compris vannes | ens | 2 |  |  | 0
· Tube cuivre réseaux primaires
| - Ø 14/16 Oxygène | ml | 20 |  |  | 0
| - Ø 14/16 Air Médical | ml | 20 |  |  | 0
| · Raccordements Vide sur vanne en attente el local vide N-3 | ens | 1 |  |  | 0
| · Tube cuivre primaire vide Ø 40/42 | ml | 80 |  |  | 0
| · Percements, rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
· Tube cuivre
| - Ø 12/14 Oxygène | ml | 63 |  |  | 0
| - Ø 12/14 Air Médical | ml | 63 |  |  | 0
| - Ø 40/42 Vide | ml | 18 |  |  | 0
| - Ø 30/32 Vide | ml | 44 |  |  | 0
| - Ø 10/12 Oxygène | ml | 155 |  |  | 0
| - Ø 10/12 Air Médical | ml | 145 |  |  | 0
| - Ø 10/12 Vide | ml | 155 |  |  | 0
| · Raccordement gaine technique verticale pré-tubée (3 fluides) | ens | 15 |  |  | 0
| · Prise Fluides saillies compris raccordement | ens | 3 |  |  | 0
| · Fourreaux Alumediflex | ens | 1 |  |  | 0
| · Grille résille 600 x 600 | u | 7 |  |  | 0
| · Repérage complet de l'installation compris tuyauterie suivant normalisation en vigueur | ens | 1 |  |  | P.M.
| · Essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| · Mise en service avec pharmacien du Centre Hospitalier | ens | 1 |  |  | 0
| · Enlèvement et gestion des déchets de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| LOT N° 09 - FLUIDES MEDICAUX - TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  |  |  | 0

## FP
MARQUES / REFERENCES DES EQUIPEMENTS PROPOSES PAR L'ENTREPRISE
REFERENCE CCTP | MARQUE | TYPE / REFERENCE
09-5.1 Coffret 2ème détente
09-5.1 Tuyauterie
09-5.1 Coffret d'alarme
09-5.1 Prises fluides saillies