## JET4P4
JET4P4 Contrôleur - Configurateur
Date :
Nom UTL :
Désignation Site : | [6 empty] | UTL IP ou BUS RS485 : |  |  |  |  | KIT COM RS485 Supplémentaire :
Adresse Physique : |  | Adresse IP : |  |  |  |  | Masque de sous réseau : |  |  |  |  | Passerelle :
ROM : |  |  | Site (en cas de Multisite) :
|  |  | Informations complémentaires (Oui / Non) | [9 empty] | Observations / Commentaires
Accès / Lecteurs | Désignation (doit être unique) Limité à 40 caractères, espaces compris (Eviter les minuscules et caractères spéciaux) |  | Anti Pass Back | Anti Time Back | Lecteur Entrée /Sortie |  | Lecteur Embarqué Ascenseur | Lecteur ON / OFF Intrusion | Caméra Lecture de plaques | Lecteur QR Code | Lecteur UHF | EFFET SAS
Lecteur 1 (J1)
Lecteur 2 (J2)
Lecteur 3 (J3)
Lecteur 4 (J4)
Utiliser des UTL dédiés en cas de lecteur du type : Ascenseur / Lecture de palque / Lecteur UHF, ne pas mélanger ces types de lecteurs / accès
|  |  | Type Entrée (Oui / NON) | [6 empty] | Type de raccordement (Oui / NON) |  |  | Observations / Commentaires
Entrées | Désignation (doit être unique) Limité à 40 caractères, espaces compris (Eviter les minuscules et caractères spéciaux) | Accès / Lecteur Associé | Bouton Poussoir | Détecteur Ouverture | BBG Vert = Boitier Ouverture d'urgence |  | Détecteur Volumétrique | Bris de Verre | Autres A préciser | Normalement Ouvert | Normalement Fermé | Supervisé 4 etats avec Resistance
ENTREE 01 (J6A)
ENTREE 02 (J6A)
ENTREE 03 (J6A)
ENTREE 04 (J6A)
ENTREE 05 (J6B)
ENTREE 06 (J6B)
ENTREE 07 (J6B)
ENTREE 08 (J6B)
ENTREE 09 (Ext J25)
ENTREE 10 (Ext J25)
ENTREE 11 (Ext J25)
ENTREE 12 (Ext J25)
ENTREE 13 (Ext J25)
ENTREE 14 (Ext J25)
ENTREE 15 (Ext J25)
ENTREE 16 (Ext J25)
Entrées Techniques | Désignation | Observations / Commentaires
J14 MS | Autoprotection UTL
J14 PSF | Défaut Alimentation UTL
J14 Bat Lo | Niveau Batterie Basse UTL
|  |  | Type de Sortie / verrouillage (Oui / NON) | [8 empty] | Activation | Observations / Commentaires
Sortie Relais | Désignation (doit être unique) Limité à 40 caractères, espaces compris (Eviter les minuscules et caractères spéciaux) | Accès / Lecteur Associé | Ventouse | Serrure Elec | Gâche | PNG | Barriere Portail VL | Portillons PMR | Ascenseur | Sirène Intrusion | Autres à Préciser | Durée de 1 à 120 secondes ou Fct Bistable
RELAIS 01 (J5A)
RELAIS 02 (J5A)
RELAIS 03 (J5B)
RELAIS 04 (J5B)
RELAIS 05 (Ext J26)
RELAIS 06 (Ext J26)
RELAIS 07 (Ext J26)
RELAIS 08 (Ext J26)