## DPGF
DÉCOMPOSTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (ANNEXE 2 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT)
MARCHÉ 25M049
OPÉRATION DE REMPLACEMENT D’AUTOMATES DE MARQUE SAUTER SITUÉ EU 32 RUE SAINT DOMINIQUE PARIS 75007 : MARCHÉ ÉLECTRICITÉ, DE RÉGULATION ET SUPERVISION DES INSTALLATIONS DE CVC
Le soumissionnaire est invité à respecter les instructions ci-après : Le marché étant rémunéré par un prix forfaitaire, toutes les prestations techniques définies dans le CCTP et/ou les plans doivent être réalisées, qu'elles fassent ou non l'objet d'une ligne de prix dans le présent document, et réciproquement. Le titulaire doit s'assurer de l'exactitude des montants calculés. Il ne pourra se prévaloir d'une quelconque erreur ou d'une sous-estimation du besoin pour obtenir une plus-value.
| REF. | DÉSIGNATION | U. | Q. | P. UNITAIRE € HT | P. TOTAL € HT
1 | 15 | ETUDES – SUIVI DE LA REALISATION – ESSAIS ET CONTROLE
2
3 |  | Etudes d'exécution (analyses fonctionnelles, schémas d'armoires, fichiers tag…) | ens | 1 | 0 | 0
4 |  | Autocontrôles | ens | 1 | 0 | 0
5 |  | Réglages et mise en service | ens | 1 | 0 | 0
6 |  | DOE | ens | 1 | 0 | 0
7
8 |  | SOUS TOTAL ART.15 |  |  |  | 0
9
10 | 16.1 | ELECTRICITE/REGULATION/SUPERVISION
11
12 | 16.2 | PRESCRIPTIONS GENERALES D’ELECTRICITE ET DE REGULATION
13
14 | 16.3 | REGULATION - TRAVAUX A EFFECTUER PAR LE TITULAIRE
15 | 16.3.1 | REMPLACEMENT DES AUTOMATES
16 |  | Remplacement des automates des installations suivantes, compris dépose des automates existants, pose des nouveaux automates, raccordements, et toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
17 |  | CTA A03
18 |  | Pompes aéroréfrigérant K
19 |  | Armoire CCF
20 |  | CTA F
21 |  | CTA L et CCF
22 |  | CTA C8 et CCF
23 |  | Surpresseur eau froide
24 |  | Station de relevage
25 |  | CTA H
26 |  | PAC ASI 03
27 |  | VCO TPS
28 |  | VEX G
29
30 | 16.3.2 | AMELIORATION
31 |  | Mise en œuvre de sonde de détection d'eau suivant CCTP | u | 2 | 0 | 0
32
33 | 16.3.3 | COUCHE BASSE
34 |  | Programmation
35
36 | 16.3.4 | SUPERVISION / COUCHE HAUTE
37 |  | Intégration des vues sur la base des fonds de plans DWG fournis par l'AN sur la supervision | u | 25 | 0 | 0
38
#REF!
#REF! |  | SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RÉCAPITULATIF
| 15 | ETUDES – SUIVI DE LA REALISATION – ESSAIS ET CONTROLE |  |  |  | 0
| 16.1 | ELECTRICITE/REGULATION/SUPERVISION |  |  |  | 0
|  | TOTAL DPGF en € HT |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL DPGF EN € TTC |  |  |  | 0