## PG
Réhabilitation des locaux du PREJ14 37 rue du Général Moulin - CAEN (14)
DPGF - PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION |  |  | DCE
#VALUE!
Indice | Date | Modifications |  | Auteur
A | 2025-07-30 | Edition originale |  | ALG
contact@ana-ingenierie.fr ¦ www.ana-ingenierie.fr SAS au capital social de 64 880€ SIRET : 850 256 363 00068 – APE 7112B Siège social : 22 rue du Bignon - 35000 RENNES

## DPGF - Lot 07 - PBCV
Réhabilitation des locaux du PREJ14 37 rue du Général Moulin - CAEN (14)
LOT 07 - PBCV
DPGF
Article | Dénomination | Unité | Quantité MOE | Quantité entreprise | PU | Prix
PBCV
Les quantités indiquées dans le présent cadre DPGF sont données à titre indicatif par la Maîtrise d’Œuvre. Il appartient toutefois à chaque entreprise de vérifier l'exactitude de ces quantités et de compléter la DPGF en engageant sa propre responsabilité sur les métrés et quantités nécessaires à la bonne réalisation de ses prestations. Aucune réclamation ultérieure ne sera recevable à ce titre.
1 - PLOMBERIE - SANITAIRE - ECS
1.1 - DISTRIBUTION EAU FROIDE
Distribution intérieure eau froide en élévation, y compris gainage, fourreaux, raccords, colliers, fixations et raccordements sur les appareils :
| . tube cuivre écroui Ø 26/28 | ml | 48
Coquille élastomérique, y compris adhésif :
| . épaisseur 9 mm, pour tube cuivre tout diamètre | ens | 1
| Platine de raccordement | u | 16
Sous-total 1.1
1.2 - PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
| Dépose du préparateur ECS existant | ens | 1
| Mise en place d'un préparateur ECS | ens | 1
. Marque . Type
Sous total 1.2
1.3 - DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE
Distribution intérieure eau froide en élévation, y compris gainage, fourreaux, raccords, colliers, fixations et raccordements sur les appareils :
| . tube cuivre écroui Ø 26/28 | ml | 36
Coquille élastomérique, y compris adhésif :
| . épaisseur 19 mm, pour tube cuivre tout diamètre | ens | 1
Sous-total 1.3
1-4 - APPAREILS SANITAIRES
Description suivant CCTP, y compris joints d'étancheité :
| WC suspendu : | u | 4
. Marque . Type
| Urinoir : | u | 1
. Marque . Type
| Lave mains : | u | 5
. Marque . Type
| Robinetterie | u | 4
. Marque . Type
| Miroir | u | 4
. Dimensions
| Douche : | u | 7
. Marque . Type
| Robinetterie | u | 7
. Marque . Type
| Ensemble de douche | u | 7
. Marque . Type
Sous-total 1.4
1-5 - EVACUATIONS EU/EV
Evacuations, y compris raccords, coudes, tés, tampons, supports, fixations et raccordements :
| . tube PVC Ø 100 | ml | 43
| Raccordements sur réseaux existants | ens | 1
| Fourniture et pose des sorties de ventilation primaire | ens | 3
Sous-total 1.5
Total 1
2 - CHAUFFAGE
2-1 - PRODUCTION DE CHAUFFAGE
| Chaudière gaz 25 kW | ens | 1
| Circulateur simple | ens | 1
| Reprise du réseau gaz en sous-sol | ens | 1
| Sortie ventouse | ens | 1
Sous-total 2.1
2-2 -DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE
| Raccordement sur les vannes laissé en attente dans le sous-sol | ens | 1
Distribution intérieure, y compris fourreaux, supports et fixations :
| . tube acier Ø 50/60 (collecteurs) | ml | 100
| . tube acier Ø 20/27 (terminales) | ml | 88
| Radiateur eau chaude | u | 15
Sous-total 2.2
Total 2
3- VENTILATION
3-1 - VENTILATION SIMPLE-FLUX
| Caisson d'extraction, basse consommation, compris accessoires et fixations : | u | 1
. Marque . Type
. Débit 455 m3/h
| Piège à sons | u | 1
. Marque . Type
. diam 250
| Sortie de toit | ens | 1
. Marque . Type
. diam 250
| Bouche de reprise : | u | 13
. Marque . Type
| Conduit flexible isolé M0 | ens | compris
Gaine en acier galvanisé, y compris supports, raccords, bande d'étancheité et fixations :
| . gaine circulaire spiralée Ø 250 | ml | 5
| . gaine circulaire spiralée Ø 200 | ml | 20
| . gaine circulaire spiralée Ø 160 | ml | 12
| . gaine circulaire spiralée Ø 125 | ml | 43
| Accessoires de réseaux (Té, coudes,…) | ens | 1
Sous-total 3.1
3-2 - VENTILATION DOUBLE FLUX
| Centrale double-flux, compris batterie élec intégrée, régulation, accessoires, fixations et supports | u | 1
. Marque . Type
. Débit nominal 1320 m3/h
| Piège à sons | u | 4
. Marque . Type
. diam 355
| Sortie de toit | ens | 2
. Marque . Type
. diam 250
| Diffuseur de soufflage et de reprise : | u | 16
. Marque . Type
| Conduit flexible isolé M0 | ens | compris
Gaine en acier galvanisé, y compris supports, raccords, bande d'étancheité et fixations :
| . gaine circulaire spiralée Ø 355 + 50 mm colorifuge | ml | 21
| . gaine circulaire spiralée Ø 315 + 50 mm colorifuge | ml | 5
| . gaine circulaire spiralée Ø 250 + 50 mm colorifuge | ml | 50
| . gaine circulaire spiralée Ø 200 + 50 mm colorifuge | ml | 12
| . gaine circulaire spiralée Ø 160 + 50 mm colorifuge | ml | 30
| . gaine circulaire spiralée Ø 125 + 50 mm colorifuge | ml
| . gaine circulaire spiralée Ø 355 | ml
| . gaine circulaire spiralée Ø 315 | ml
| . gaine circulaire spiralée Ø 250 | ml | 8
| . gaine circulaire spiralée Ø 200 | ml | 8
| . gaine circulaire spiralée Ø 160 | ml | 20
| . gaine circulaire spiralée Ø 125 | ml | 16
| Accessoires de réseaux (Té, coudes,…) | ens | 1
Sous-total 3.2
Total 3
4 - DIVERS
| Etudes exécution | ens | 1
| Nettoyage et évacuation des déchets | ens | 1
| Essais, mise en service, réglages, équilibrages | ens | 1
| Dossier DOE et DIUO, | ens | 1
Total 4
TOTAL ESTIM HT | [5 empty] | 0
TVA | [5 empty] | 0
TOTAL ESTIM TTC | [5 empty] | 0