## LOT ELEC
REHABILITATION DES LOCAUX DU PREJ A CAEN
LOT 08
ELECTRICITE CFO CFA
D.P.G.F.
Les quantités indiquées dans le présent cadre DPGF sont données à titre indicatif par la Maîtrise d’Œuvre. Il appartient toutefois à chaque entreprise de vérifier l'exactitude de ces quantités et de compléter la DPGF en engageant sa propre responsabilité sur les métrés et quantités nécessaires à la bonne réalisation de ses prestations. Aucune réclamation ultérieure ne sera recevable à ce titre.
Art | Désignation | U | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Total Hors Taxes
2 | DISPOSITIONS GENERALES
2.4 | DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
2.4.2 | Dossier de réalisation (plans, schémas…) | Ens | 1
2.4.3 | En fin de travaux D.O.E. | Ens | 1
2.6 | PERCEMENTS - SCELLEMENTS - TRAVERSEES | Ens | 1
2.7 | CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION
2.7.2 | Essais de fonctionnement | Ens | 1
2.9 | FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION | Ens
2.12 | NETTOYAGE | Ens | 1
2.16 | CONTRÔLE TECHNIQUE (Levée des observations) | Ens | 1
| SOUS TOTAL HORS TVA - DISPOSITIONS GENERALES | 0
6 | INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER
6.1 | Coffrets électriques de chantier | U | 2 |  |  | 0
6.2 | Alimentation de la base vie | Ens | 1 |  |  | 0
6.3 | Eclairage normal et de sécurité chantier | Ens | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL HORS TVA - INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER | 0
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX CFO
7.1 | DEPOSE / REPOSE
| Dépose du projecteur existant | Ens | 1 |  |  | 0
| Repose du projecteur existant | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage et cheminement sous tube IRL | Ens | 1 |  |  | 0
7.2 | RESEAUX DE TERRES
| Liaison Equipotentielle Principale (LEP) | Ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons Equipotentielles Secondaires (LES) | Ens | 1 |  |  | 0
7.3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS BT
| Tableau Divisionnaire R+2 | U | 1 |  |  | 0
| Tableau Divisionnaire R+3 | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation du TD R+2 depuis le TGBT (sous-sol) | Ml | 45 |  |  | 0
| Alimentation du TD R+3 depuis le TGBT (sous-sol) | Ml | 50 |  |  | 0
7.6 | DISTRIBUTION PRINCIPALE
| Chemins de câbles CFO Type fils soudés - Largeur 100mm | Ml |  |  |  | 0
| Chemins de câbles CFO Type fils soudés - Largeur 200mm | Ml | 90 |  |  | 0
| Chemins de câbles CFO Type fils soudés - Largeur 300mm | Ml |  |  |  | 0
| Goulotte PVC 2 compartiments de distribution | Ml | 30 |  |  | 0
7.7 | DISTRIBUTION TERMINALE
Câblage et filerie :
| Câblage éclairage | Ml | 600 |  |  | 0
| Câblage éclairage de sécurité | Ml | 200 |  |  | 0
| Câblage prises de courant | Ml | 300 |  |  | 0
| Boîtes de dérivations , attaches câbles, accessoires… | Ens | 1 |  |  | 0
7.8 | COUPURES D'URGENCE
| Arrêt d'urgence local | U | 2 |  |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation existant réutilisé pour asservissement des ventilations de conforts créées | Ens | 1 |  |  | 0
7.9 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES
Depuis le TD R+2
| Verrouillage des portes | Ml | 30 |  |  | 0
| Vidéoprojecteur | Ml | 20 |  |  | 0
| Thermostat | Ml | 5 |  |  | 0
| Centrale anti-intrusion | Ml | 5 |  |  | 0
Depuis le TD R+3
| Equipemenst de musculation | Ml | 50 |  |  | 0
| PC salle annexe | Ml | 55 |  |  | 0
| Alarme technique | Ml | 25 |  |  | 0
| Batterie CTA | Ml | 10 |  |  | 0
| CTA double flux | Ml | 10 |  |  | 0
| Caisson d'extraction | Ml | 15 |  |  | 0
Depuis le TGBT
| Chaudière | Ml | 20 |  |  | 0
7.10 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
| Poste bureautique PB1 : 3x PC + 2x RJ45 | U | 5 |  |  | 0
| Prise HDMI | U | 2 |  |  | 0
| Cordon HDMI | U | 1 |  |  | 0
| Support vidéoprojecteur | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation secourue | U | 1 |  |  | 0
7.11 | APPAREILLAGES
| Interrupteur Simple Allumage lumineux | U | 1 |  |  | 0
| Bouton poussoir ou variateur DALI | U | 7 |  |  | 0
| PC 2P+T encastrée | U | 26 |  |  | 0
| PC 2P+T étanche | U | 5 |  |  | 0
| Détecteur de mouvement 360° pour petits locaux (Sanitaires…) | U | 17 |  |  | 0
| Détecteur de mouvement mural en sailli | U | 10 |  |  | 0
| Détecteur de mouvement 360° étanche (Douches) | U | 7 |  |  | 0
| Détecteur de mouvement 360° DALI | U | 5 |  |  | 0
| Télécommandes et paramétrage des détecteurs | Ens | 1 |  |  | 0
7.12 | ECLAIRAGE INTERIEUR
| Type 1 - Dalle Led 60x60 dimmable DALI | U | 32 |  |  | 0
| Type 2 - Downlight Led rond encastré IP44 | U | 29 |  |  | 0
| Type 3 - Downlight Led rond encastré circulations | U | 7 |  |  | 0
| Type 4 - Downlight Led rond encastré étanche | U | 23 |  |  | 0
| Type 6 - Hublot Led rond | U | 9 |  |  | 0
| Type 7 - Plafonnier Led étanche | U | 9 |  |  | 0
| Type 8 - Réglette Led au-dessus vasque | U | 5 |  |  | 0
| Type 9 - Tubulaire Led extérieur | U | 8 |  |  | 0
7.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE PAR BLOCS AUTONOMES
| BAES SATI d'évacuation | U | 9 |  |  | 0
| BAES SATI d'évacuation + habitation | U | 6 |  |  | 0
| BAES SATI d'évacuation étanche | U | 3 |  |  | 0
| Télécommande | U | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL HORS TVA - DESCRIPTION DES TRAVAUX CFO | 0
8 | DESCRIPTION DES TRAVAUX CFA
8.1 | CHEMINS DE CABLES CFA
| Chemins de câbles CFA Type dalle marine - Largeur 100mm | Ml |  |  |  | 0
| Chemins de câbles CFA Type dalle marine - Largeur 200mm | Ml | 60 |  |  | 0
| Chemins de câbles CFA Type dalle marine - Largeur 300mm | Ml |  |  |  | 0
8.2 | PRECABLAGE VDI
| Extension baie informatique existante | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage 1x4P | Ml |  |  |  | 0
| Câblage 2x4P | Ml | 250 |  |  | 0
| Cordon de brassage | U | 10 |  |  | 0
| Prises RJ45 | U | 10 |  |  | 0
| Identification | Ens | 1 |  |  | 0
| Recette informatique | Ens | 1 |  |  | 0
8.3 | INCENDIE
| Détecteur optique adressable | U | 5 |  |  | 0
| Détecteur optique et chaleur adressable | U | 2 |  |  | 0
| Indicateur d'action | U | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel | U | 5 |  |  | 0
| Câblage pour SDI | Ens | 1 |  |  | 0
| Diffuseur sonore | U | 4 |  |  | 0
| Flash lumineux | U | 14 |  |  | 0
| Alimentation Electrique de Sécurité (AES) | U | 1 |  |  | 0
| Câblage pour CMSI | Ens | 1 |  |  | 0
| Paramétrage + Mise en service fabricant | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier d'identité SSI | Ens | 1 |  |  | 0
8.4 | CONTRÔLE D'ACCES
| Lecteur de badges | U | 3 |  |  | 0
| Bouton sortie | U | 3 |  |  | 0
| Déclencheur manuel vert | U | 3 |  |  | 0
| Câblage + Mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
8.5 | ALARME TECHNIQUE
| Centrale d'alarme | U | 1 |  |  | 0
| Voyant report défaut | U | 1 |  |  | 0
| Câblage et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
8.6 | ANTI-INTRUSION
| Nouvelle centrale au R+2 | U | 1 |  |  | 0
| Réutilisation centrale existante sous-sol pour détecteurs escalier | Ens | 1 |  |  | 0
| Clavier | U | 1 |  |  | 0
| Sirène intrusion | U | 2 |  |  | 0
| Détecteur fialire zone PREJ | U | 3 |  |  | 0
| Contact magnétique | U | 22 |  |  | 0
| Câblage et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL HORS TVA - DESCRIPTION DES TRAVAUX CFA | 0
| TOTAL EN EUROS HORS TVA |  |  |  |  | 0
| TVA AU TAUX DE 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN EUROS TTC |  |  |  |  | 0