## PdG
Maître d'ouvrage :
#VALUE!
20 Rue du Puits Mauger – 35108 Rennes
Architecte :
#VALUE!
BP 19234 – 35092 Rennes Cedex 9
Bureaux d'études :
#VALUE!
107 Avenue Henri Fréville – 32500 RENNES
MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE RELATIVE A LA RESTRUCTURATION D'UNE PARTIE DE LA CITE JUDICIAIRE DU MANS
DPGF
LOT N°8 : ELECTRICITE CFO CFA
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
DCE | A | 2025-09-01 | Emission Originale | MDE | BL
DCE | B | 2025-09-01 | Mise à jour distinction accessibilité PMR | MDE | BL

## Nota
NOTA
L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L’entreprise est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n’est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l’entreprise (métrés, et PU) , compte tenu de l’étude réalisée et de l’appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

## Lot 08
N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
LOT 08 : ELECTRICITE CFO CFA
A - Aménagement
1 | GENERALITES
1.1 | Objet | PM
1.2 | Etendue des travaux | PM
1.3 | Plan et annexe | PM
1.4 | Déroulement des travaux | PM
1.5 | Obligation de l'entreprise | PM
1.6 | Interprétation du CCTP | PM
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | PRESTATIONS TECHNIQUES
2.1 | Prescription techniques générales | PM
2.2 | Prescription techniques particulières | PM
2.3 | Réception des travaux | PM
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Travaux préparatoires
3.1.1 | Installation de chantier | ens |  |  | 0
3.1.2 | Etudes techniques d'exécution | ens |  |  | 0
3.1.3 | Dépose et adaptation des installation électriques existantes
| Dépose des équipements existants | ens |  |  | 0
| Sécurisation et consignation électrique | ens |  |  | 0
| Sous total 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | Réseau de terre - liaison équipotentielle
3.2.1 | Prise de terre générale | Ens |  |  | 0
3.2.2 | Liaisons équipotentielles | Ens |  |  | 0
| Sous-total 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Tableaux électriques
3.3.1 | Généralité concernant les tableaux électriques | PM
3.3.2 | Tableaux divisionnaires
Complément TD niveau RDC
| Complément TD niveau R+1 | ens |  |  | 0
| Complément TD niveau R+2 | ens |  |  | 0
| Complément TD niveau R+3 | ens |  |  | 0
| Complément TD niveau R+4 | ens |  |  | 0
| Complément TD niveau R+5 | ens |  |  | 0
| Sous-total 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | Cheminements principaux et secondaires
3.4.1 | Cheminements principaux
| Chemins de câbles CFO, cablofil, compris accessoires de pose | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles CFO, dalle marine, compris accessoires de pose | ml |  |  | 0
| Câblette de terre 29mm² le long des chemins de câbles | ml |  |  | 0
3.4.2 | Cheminements secondaires
| Chemin de câbles terminaux | ml |  |  | 0
| Tube RL | ml |  |  | 0
| Fourreaux incorporés | ml |  |  | 0
| Gaine annelée en cloison | ml |  |  | 0
| Moulure | ml |  |  | 0
3.4.3 | Câbles
R02V
| 3G1,5mm² | ml |  |  | 0
| 3G2,5mm² | ml |  |  | 0
| 5G1,5mm² | ml |  |  | 0
…
Classés Cca-s2, d2, a2
| … | ml |  |  | 0
CR1
| … | ml |  |  | 0
| Sous-total 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | Equipement d'éclairage
3.5.1 | Exigence d'éclairement | PM
3.5.2 | Note de calcul | Ens |  |  | 0
3.5.3 | Appareils d'éclairage
| Type 1 : Encastré 600x600 DALI | u |  |  | 0
| Type 2 : Encastré 600x600 | u |  |  | 0
| Type 3 : Dalle saillie 600x600 | u |  |  | 0
| Type 4 : Spot encastré LED | PM
| Type 5 : Luminaire tubulaire | PM
| Raccordement de l'ensemble | Ens |  |  | 0
| Sous-total 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | Appareillage
3.6.1 | Principe de commande d'éclairage | PM
3.6.2 | Système de gestion d'éclairage
| Détecteur 360° avec gestion DALI | u |  |  | 0
| Bouton poussoir à gradation | u |  |  | 0
| Cablage et raccordement de l'ensemble | Ens |  |  | 0
3.6.3 | Détecteur de présence
| Détecteur 360° circulation | u |  |  | 0
| Détecteur 180° | u |  |  | 0
| Cablage et raccordement de l'ensemble | Ens |  |  | 0
3.6.4 | Boite d'encastrement | u |  |  | 0
3.6.5 | Postes de travail
| Poste de travail PA-1 : Encsatré 2PCN+2PCO+2RJ45 | u |  |  | 0
| Cablage et raccordement de l'ensemble | Ens |  |  | 0
3.6.6 | Appareillages
| interupteur simple allumage | u |  |  | 0
| Interrupteur va et vient | u |  |  | 0
| Interrupteur double allumage | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| Interrupteur à clef | u |  |  | 0
| Prise de courant | u |  |  | 0
| Prise RJ45 encastrée | u |  |  | 0
| Cablage et raccordement de l'ensemble | Ens |  |  | 0
3.6.7 | Enjoliveur interrupteur | PM
| Sous-total 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | Eclairage de sécurité
| Bloc d'évacuation | u |  |  | 0
| Cablage et raccordement de l'ensemble | Ens |  |  | 0
Cablage
| 4x1,5mm² | ml |  |  | 0
| Essais | Ens. |  |  | 0
| Sous-total 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | Système de Sécurité Incendie
3.8.1 | Généralité | PM
3.8.2 | Normes - textes réglementaires | PM
3.8.3 | Travaux
| Détecteur incendie | u |  |  | 0
| Asservissement des porte sur contrôle d'accès | Ens. |  |  | 0
| Déplacement détecteur incendie et sirène existante | Ens. |  |  | 0
3.8.4 | Installation, programmation et mise en service | Ens. |  |  | 0
| Sous-total 3.8 |  |  |  | 0
3.9 | Pré-câblage informatique et téléphone
3.9.1 | Origine des installation | PM
3.9.2 | Généralités | PM
3.9.3 | Performances | PM
3.9.4 | Distribution VDI
| Intervention au niveau du sous-répartiteur du RDC | ens |  |  | 0
| Intervention au niveau du sous-répartiteur du R+1 | ens |  |  | 0
| Intervention au niveau du sous-répartiteur du R+2 | ens |  |  | 0
| Intervention au niveau du sous-répartiteur du R+3 | ens |  |  | 0
| Intervention au niveau du sous-répartiteur du R+4 | ens |  |  | 0
| Intervention au niveau du sous-répartiteur du R+5 | ens |  |  | 0
| Distribution VDI en étoile, câble Cat 6A F/FTP | ml |  |  | 0
| Prise RJ45 au poste "Appareillage" | PM
| Cordons de brassage | u |  |  | 0
3.9.5 | Etiquetage | ens |  |  | 0
3.9.6 | Recette | ens |  |  | 0
| Sous-total 3.9 |  |  |  | 0
3.10 | Vidéosurveillance
3.10.1 | Origine des installation | PM
3.10.2 | Travaux | Ens. |  |  | 0
| Sous-total 3.10 |  |  |  | 0
3.12 | Vidéophonie
3.12.1 | Equipement
| Moniteur | u |  |  | 0
| Platine d'appel | u |  |  | 0
3.11.6 | Câblage - Programmation - Mise en service - Essais - Formation | u |  |  | 0
| Sous-total 3.12 |  |  |  | 0
| Sous total A - Aménagement |  |  |  | 0
B - Accessibilité PMR
3.5 | Equipement d'éclairage
3.5.1 | Exigence d'éclairement | PM
3.5.2 | Note de calcul | Ens |  |  | 0
3.5.3 | Appareils d'éclairage
| Type 1 : Encastré 600x600 DALI | PM
| Type 2 : Encastré 600x600 | PM
| Type 3 : Dalle saillie 600x600 | PM
| Type 4 : Spot encastré LED | u |  |  | 0
| Type 5 : Luminaire tubulaire | u |  |  | 0
| Raccordement de l'ensemble | Ens |  |  | 0
| Sous-total 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | Appareillage
3.6.1 | Principe de commande d'éclairage | PM
3.6.2 | Système de gestion d'éclairage
| Détecteur 360° avec gestion DALI | PM
| Bouton poussoir à gradation | PM
| Cablage et raccordement de l'ensemble | PM
3.6.3 | Détecteur de présence
| Détecteur 360° circulation | PM
| Détecteur 180° | PM
| Cablage et raccordement de l'ensemble | PM
3.6.4 | Boite d'encastrement | PM
3.6.5 | Postes de travail
| Poste de travail PA-1 : Encsatré 2PCN+2PCO+2RJ45 | PM
| Cablage et raccordement de l'ensemble | PM
3.6.6 | Appareillages
| interupteur simple allumage | PM
| Interrupteur va et vient | PM
| Interrupteur double allumage | PM
| Bouton poussoir | PM
| Interrupteur à clef | PM
| Prise de courant | PM
| Prise RJ45 encastrée | PM
| Cablage et raccordement de l'ensemble | PM
3.6.7 | Enjoliveur interrupteur | u |  |  | 0
| Sous-total 3.6 |  |  |  | 0
3.11 | Contrôle d'accès
3.11.1 | Généralités | PM
3.11.2 | Origine des installation | PM
3.11.3 | Equipement
| Carte d'extension 8207 | ens |  |  | 0
| module de gestion 1 porte | u |  |  | 0
| module de gestion 2 portes | u |  |  | 0
| Alimentation des module de gestions de portes | u |  |  | 0
| Alimentation ventouse porte neuve 24V | ens |  |  | 0
| Ventouse | u |  |  | 0
| Lecteur de badge | u |  |  | 0
| Boutons poussoirs de sortie | u |  |  | 0
| Bris de glace vert | u |  |  | 0
| Asservissements | Ens. |  |  | 0
3.11.4 | Porte passerelle R+2 | ens |  |  | 0
3.11.5 | Bouton anti-agression | u |  |  | 0
3.11.6 | Câblage - Programmation - Mise en service - Essais - Formation | u |  |  | 0
| Sous-total 3.11 |  |  |  | 0
3.13 | Système d'audio-transmission infrarouge salles d'audiance
3.13.1 | Objet des prestations | PM
3.13.2 | Appareillage | PM
3.13.3 | Système de transmission infrarouge | PM
3.13.4 | Récepteur infrarouge | PM
3.13.5 | Système d'écoute | PM
3.13.6 | Borne d'accueil | PM
3.13.7 | Localiation et quantitatif
Salle d'audience correctionnelle RDC
| Emetteurs/modulateurs infrarouge PRO IR-202 | u |  |  | 0
| Récepteurs infrarouges quadricanal PR-22 | u |  |  | 0
| Colliers magnétiques avec jack mono | u |  |  | 0
| Casques d’écoutes | u |  |  | 0
| Station de charge 5 compartiments | u |  |  | 0
| panneaux d’information | u |  |  | 0
Salle d'audience assises RDC
| Emetteurs/modulateurs infrarouge PRO IR-202 | u |  |  | 0
| Récepteurs infrarouges quadricanal PR-22 | u |  |  | 0
| Colliers magnétiques avec jack mono | u |  |  | 0
| Casques d’écoutes | u |  |  | 0
| Station de charge 5 compartiments | u |  |  | 0
| panneaux d’information | u |  |  | 0
Salle d'audience TI RDC
| Emetteurs/modulateurs infrarouge PRO IR-202 | u |  |  | 0
| Récepteurs infrarouges quadricanal PR-22 | u |  |  | 0
| Colliers magnétiques avec jack mono | u |  |  | 0
| Casques d’écoutes | u |  |  | 0
| Station de charge 5 compartiments | u |  |  | 0
| panneaux d’information | u |  |  | 0
Salle d'audience TC/CPH R+2
| Emetteurs/modulateurs infrarouge PRO IR-202 | u |  |  | 0
| Récepteurs infrarouges quadricanal PR-22 | u |  |  | 0
| Colliers magnétiques avec jack mono | u |  |  | 0
| Casques d’écoutes | u |  |  | 0
| Station de charge 5 compartiments | u |  |  | 0
| panneaux d’information | u |  |  | 0
Salle d'audience R+4
| Emetteurs/modulateurs infrarouge PRO IR-202 | u |  |  | 0
| Récepteurs infrarouges quadricanal PR-22 | u |  |  | 0
| Colliers magnétiques avec jack mono | u |  |  | 0
| Casques d’écoutes | u |  |  | 0
| Station de charge 5 compartiments | u |  |  | 0
| panneaux d’information | u |  |  | 0
Salle d'audience R+4
| Emetteurs/modulateurs infrarouge PRO IR-202 | u |  |  | 0
| Récepteurs infrarouges quadricanal PR-22 | u |  |  | 0
| Colliers magnétiques avec jack mono | u |  |  | 0
| Casques d’écoutes | u |  |  | 0
| Station de charge 5 compartiments | u |  |  | 0
| panneaux d’information | u |  |  | 0
Salle d'audience R+5
| Emetteurs/modulateurs infrarouge PRO IR-202 | u |  |  | 0
| Récepteurs infrarouges quadricanal PR-22 | u |  |  | 0
| Colliers magnétiques avec jack mono | u |  |  | 0
| Casques d’écoutes | u |  |  | 0
| Station de charge 5 compartiments | u |  |  | 0
| panneaux d’information | u |  |  | 0
Accueil RDC
| Boucle magnétique portable | u |  |  | 0
3.13.9 | Câblage - Programmation - Mise en service - Essais - Formation | Ens. |  |  | 0
| Sous-total 3.13 |  |  |  | 0
| Sous total B - Accessibilité PMR |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0