Réf : SU-IMEV_2025_PLTF02

Sorbonne Université - IMEV

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Consultation relative à l’acquisition et à l’installation d’un microscope à épifluorescence « timelapse »

Le soumissionnaire renseigne tous les champs surlignés en jaune dans le présent document.

En cas de groupement, le titulaire fournit la décomposition des prix par membre du groupement

| TRANCHE FERME COÛT GLOBAL D’ACQUISITION |  |
| --- | --- |
| Désignation | Montant (€ HT) |
| - Corps de microscope | … |
| - Objectifs |  |
| - Logiciel | … |
| - Installation | … |
| - Emballage et transport | … |
|  | … |
| Autres (à lister par le candidat) - ….. | … … |
| PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE = TOTAL | … |

| PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) |  |
| --- | --- |
| PSE FACULTATIVES, le soumissionnaire n’a aucune obligation de chiffrer cette prestation | Montant (€ HT) |
| PSE 1 : source LED blanche en transmission | … |
| PSE 2 : source LED en épifluorescence avec 6 longueurs d’ondes a minima (environ 400nm, 440nm, 488nm, 514nm, 550nm, 640nm) | … |
| PSE 3 : platine de translation motorisée permettant de scanner des boites multi puits, lame et boites de Petri 35mm | … |
| PSE 4 : roue à filtre rapide à l’émission avec 6 position minimum | … |
| PSE 5 : prismes permettant une illumination DIC pour les objectifs 10x, 20x et 40x | … |