## PAGE DE GARDE
Liste matériel à maintenir et localisation
VERIFICATIONS ET ENTRETIEN DU PARC D'EXTINCTEURS DE LA CAF DE LA SEINE SAINT DENIS

## Noisy le Grand (SNGE)
5 - Immeuble le Pavé Neuf Rue Raoul Wallenberg - NOISY LE GRAND 93160
7 niveaux dont un sous sol
N° ext | Localisation | Type | Millesime |  | Nombre d'appareils
1 | Côté Quai | CO 2 5kg | 2022 | 1 | CO 2 | 5
2 | Couloir | E6A | 2022 | 1 | CO 5 | 3
3 | Couloir | CO 2 2kg | 2022 | 1 | E6A | 7
4 | Couloir | E6A | 2022 | 1 | P6 | 0
5 | Côté Bureaux | E6A | 2022 | 1 |  | 15
6 | Côté Bureaux | CO 2 2kg | 2022 | 1
7 | Réserve | E6A | 2022 | 1
8 | Pilier | CO 2 2kg | 2022 | 1
9 | Côté local technique | CO 2 5kg | 2022 | 1
10 | Côté vestiaires | CO 2 2kg | 2022 | 1
11 | Pilier | CO 2 2kg | 2022 | 1
12 | Pilier | E6A | 2022 | 1
13 | Pilier | E6A | 2022 | 1
14 | Local technique | E6A | 2022 | 1
15 | Local technique | CO 2 5kg | 2022 | 1

## ROSNY
4 - 15/17 rue Jean Pierre Timbaud - ROSNY SOUS BOIS
N° ext | Localisation | Type | Millesime |  | Nombre d'appareils
2ème sous/sol |  |  |  |  | CO 2 | 28
900 | Parking SAS | P6 PP | 2022 | 1 | CO 5 | 1
901 | Parking SAS | P6 PA | 2023 | 1 | E6A | 44
902 | Parking SAS | P6 PA | 2023 | 1 | P6 | 6
903 | Réserve imprimés | E6 A | 2016 | 1 | E9A | 1
1er sous/sol |  |  |  |  | douchette | 2
801 | palier ascenseur | CO 2 | 2018 | 1 | couverture | 2
802 | Parking SAS | P6 PA | 2023 | 1 |  | 84
803 | Sortie véhicules | P6 PA | 2023 | 1
804 | Atelier | CO 2 | 2022 | 1
805 | Atelier | E6 A | 2022 | 1
entresol
701 | palier ascenseur | CO 2 | 2024 | 1
702 | couloir infirmerie | E6 A | 2023 | 1
703 | salle restaurant | E6 A | 2022 | 1
704 | cuisine | E6 A | 2022 | 1
705 | cuisine | CO 2 | 2017 | 1
| cuisine | couverture |  | 1
706 | salle restaurant (réunion) | E6 A | 2022 | 1
707 | acces sous sol | E6 A | 2023 | 1
708 | economat | E9 A | 2019 | 1
709 | service DIL | E6 A | 2019 | 1
710 | SELF | CO 2 | 2020 | 1
RDC
001 | palier ascenseur | CO 2 | 2017 | 1
002 | palier ascenseur | E6 A | 2019 | 1
003 | salle d'activité | E6 A | 2022 | 1
004 | bureau | E6 A | 2023 | 1
005 | guichet | E6 A | 2022 | 1
006 | guichet A | CO 2 | 2013 | 1
| guichet | couverture | 2014 | 1
| espace attente | douchette | 2014 | 1
| espace attente | E6 A | 2014 | 1
007 | acces guichet | E6 A | 2022 | 1
008 | RDC Accueil | CO 2 | 2016 | 1
009 | coffret public | E6 A | 2022 | 1
010 | agence famille | E9 douchette | 2024 | 1
011 | circulation agence famille | E6 A | 2024 | 1
012 | open space | CO 2 | 2016 | 1
013 | circulation agence famille | CO 2 | 2017 | 1
1er étage
101 | palier ascenseur | CO 2 | 2016 | 1
102 | bureau 123 | E6 A | 2022 | 1
103 | bureau | E6 A | 2022 | 1
104 | bureau | CO 2 | 2016 | 1
105 | sortie de secours | E6 A | 2019 | 1
106 | photocopieur | CO 2 | 2016 | 1
107 | bureau | E6 A | 2022 | 1
108 | bureau | E6 A | 2022 | 1
109 | bureau | E6 A | 2022 | 1
2ème étage
201 | palier ascenseur | CO 2 | 2017 | 1
202 | local informatique | CO 2 | 2022 | 1
203 | bureau 230 | CO 2 | 2016 | 1
204 | bureau 214 | E6 A | 2022 | 1
205 | bureau 211 | E6 A | 2022 | 1
206 | bureau | E6 A | 2022 | 1
207 | bureau 245 | CO 2 | 2018 | 1
208 | bureau 240 | CO 2 | 2015 | 1
209 | bureau 231 | E6 A | 2022 | 1
210 | bureau | E6 A | 2022 | 1
211 | bureau | E6 A | 2024 | 1
4 - 15/17 rue Jean Pierre Timbaud - ROSNY SOUS BOIS suite
3ème étage
301 | palier ascenseur | CO 2 | 2022 | 1
302 | bureau 321 | E6 A | 2022 | 1
303 | photocopieur | CO 2 | 2017 | 1
304 | bureau 320 | E6 A | 2022 | 1
305 | bureau 309 | E6 A | 2022 | 1
306 | bureau 341 | CO 2 | 2023 | 1
307 | bureau 342 | E6 A | 2023 | 1
308 | bureau 336 | E6 A | 2022 | 1
4ème étage
401 | palier ascenseur | CO 2 | 2019 | 1
402 | bureau 421 | E6 A | 2022 | 1
403 | bureau 415 | E6 A | 2022 | 1
404 | bureau 416 | CO 2 | 2017 | 1
405 | bureau 411 | E6 A | 2022 | 1
406 | bureau 440 | E6 A | 2022 | 1
407 | bureau 440 | CO 2 | 2020 | 1
408 | bureau 436 | E6 A | 2022 | 1
409 | bureau | E6 A | 2016 | 1
5ème étage
501 | palier ascenseur | CO 2 | 2017 | 1
502 | bureau | E6 A | 2022 | 1
503 | bureau 514 | CO 2 | 2017 | 1
504 | bureau 514 | E6 A | 2022 | 1
505 | bureau | E6 A | 2022 | 1
506 | bureau 539 | CO 2 | 2016 | 1
507 | bureau 539 | E6 A | 2022 | 1
508 | bureau 535 | E6 A | 2023 | 1
6ème étage terrasse
601 | machinerie ascenseurs | CO 2 | 2024 | 1
602 | chaufferie | CO 5 | 2019 | 1
603 | chaufferie | P6 PP | 2024 | 1

## BOBIGNY
1 - BOBIGNY 52 rue de la république 93000
N° ext | Localisation | Type | Millesime |  | Nombre d'appareils
2ème sous sol |  |  |  |  | CO 2 | 16
003 | parking pl 45 | Bac à sable |  | 1 | CO 5 | 6
004 | parking pl 45 | Bac à sable |  | 1 | E6A | 32
040 | parking pl 77 | P6ABC | 2016 | 1 | P6 | 7
041 | parking pl 42 | E6A | 2016 | 1 | Bac à sable | 4
042 | parking pl 45 | E6A | 2016 | 1 | couverture | 1
043 | parking pl 67 | P6ABC | 2016 | 1 | douchette | 2
044 | parking pl 51 | P6ABC | 2016 | 1 |  | 68
045 | parking pl 55 | E6A | 2016 | 1
057 | côté ascenseur | E6A | 2016 | 1
058 | réserve info | E6A | 2016 | 1
059 | réserve info | E6A | Manquant | 1
1er sous sol
001 | parking pl 32 | Bac à sable |  | 1
002 | parking pl 32 | Bac à sable |  | 1
029 | salle frigorifique | CO 5 | 2016 | 1
030 | parking pl 35 | P6ABC | 2016 | 1
031 | parking pl 31 | E6A | 2016 | 1
032 | parking pl 06 | E6A | 2016 | 1
033 | parking côté chaufferie | P6ABC | 2016 | 1
034 | parking chaufferie gaz intérieur | P6ABC | 2016 | 1
035 | salle de traitement d'air intérieur | CO 5 | 2016 | 1
036 | parking pl 10 | P6ABC | 2016 | 1
037 | salle haute tension transformateur | CO 2 | 2016 | 1
038 | TGBT | CO 2 | 2016 | 1
039 | parking pl 14 | E6A | 2016 | 1
046 | couloir côté PUB | E6A | 2015 | 1
047 | salle informatique intérieur | E9 douchette | 2015 | 1
048 | couloir info et télécom | E6A | 2019 | 1
049 | local imprimante | CO 2 | 2019 | 1
050 | porte droite intérieur | E6A | 2019 | 1
051 | local serveur | CO 2 | 2016 | 1
052 | Parking | CO 5 | 2019 | 1
053 | couloir onduleur | E6A | 2016 | 1
054 | télécommunication | CO 2 | 2016 | 1
055 | télécommunication | CO 5 | 2019 | 1
056 | onduleur | CO 5 | 2019 | 1
3ème étage
001 | salle du conseil pte 302 | E6A | 2016 | 1
002 | circulation face 303 | CO 2 | 2024 | 1
003 | palier ascenseur | E6A | 2016 | 1
004 | couloir cuisine cafétéria | E6A | 2016 | 1
005 | salle restaurant | E6A | 2016 | 1
006 | cuisine | E6A | 2015 | 1
007 | cuisine | CO 5 | 2019 | 1
060 | local technique cuisine | CO 2 | 2020 | 1
2ème étage
008 | palier ascenseur | E6A | 2016 | 1
009 | couloir gauche pte 203 | CO 2 | 2016 | 1
010 | couloir gauche pte 211 | E6A | 2016 | 1
011 | couloir droit pte 231 | E6A | 2016 | 1
012 | couloir droit pte 232 | CO 2 | 2016 | 1
013 | couloir droit pte 240 | E6A | 2016 | 1
1er étage
014 | palier ascenseur | E6A | 2016 | 1
015 | couloir gauche pte 103 | CO 2 | 2016 | 1
016 | couloir gauche pte 110 | CO 2 | 2016 | 1
017 | couloir gauche pte 109 | E6A | 2016 | 1
018 | couloir droit pte 131 | CO 2 | 2016 | 1
019 | couloir droit pte 132 | E6A | 2016 | 1
020 | couloir droit pte 140 | E6A | 2016 | 1
RDC
021 | palier ascenseur | E6A | 2022 | 1
022 | accueil personnel | CO 2 | 2016 | 1
| guichets | couverture |  | 1
| guichets | douchette |  | 1
| guichets | E6A |  | 1
023 | salle d'attente accueil social | E6A | 2022 | 1
024 | couloir pte 21 | CO 2 | 2016 | 1
025 | couloir pte 25 | E6A | 2016 | 1
026 | secteur pte 33 | E6A | 2019 | 1
027 | secteur pte 34 | E6A | 2016 | 1
028 | courrier | CO 2 | 2016 | 1
061 | service | CO 2 | 2016 | 1

## DESCARTES
6 - 29 promenade Michel Simon - NOISY LE GRAND
N° ext | Localisation | Type | Millesime |  | Nombre d'appareils
4ème étage |  |  |  |  | CO 2 | 13
001 | CIRCULATION | EA6 | 2020 | 1 | EA6 | 16
002 | LOCAL TECHNIQUE INTERIEUR | CO2 2KG | 2019 | 1 | DOUCHETTE | 2
003 | OPEN SPACE | EA6 | 2020 | 1 | CO 5 | 1
004 | OPEN SPACE | CO2 2KG | 2019 | 1 | COUV | 1
005 | BUREAU | CO2 2KG | 2019 | 1
006 | CIRCULATION | CO2 2KG | 2019 | 1
007 | CIRCULATION | EA6 | 2019 | 1
008 | LOCAL INFO | CO2 5KG | 2019 | 1
009 | OPEN SPACE | EA6 | 2019 | 1
010 | OPEN SPACE | CO2 2KG | 2019 | 1
011 | OPEN SPACE | EA6 | 2019 | 1
1er étage | [5 empty] | 33
004 | COULOIR | EA6 | 2019 | 1
005 | INTERIEUR LOCAL SERVEUR | CO2 2KG | 2022 | 1
006 | AU FOND DU COULOIR | EA6 | 2019 | 1
007 | ENTREE | CO2 2KG | 2017 | 1
008 | HALL DE REPOS CAFETERIA | EA6 | 2023 | 1
009 | TE | CO2 2KG | 2019 | 1
010 | LOCAL INFORMATIQUE | CO2 2KG | 2019 | 1
011 | COTE GAUCHE COULOIR SORTIE | EA6 | 2019 | 1
012 | OPEN SPACE | EA6 | 2019 | 1
RDC
013 | ENTREE BUREAU | EA6 | 2019 | 1
014 | RDC COTE GAUCHE COULOIR BUREAU | EA6 | 2019 | 1
015 | RDC COTE GAUCHE PHOTOCOPIEUR | CO2 2KG | 2019 | 1
016 | COTE GAUCHE LOCAL SERVEUR INTERIEUR | CO2 2KG | 2019 | 1
017 | ENTREE | CO2 2KG | 2019 | 1
018 | COTE DROIT DERRIERE BUREAU ACCUEIL | CO2 2KG | 2019 | 1
019 | COTE DROIT DERRIERE BUREAU ACCUEIL | EA6 | 2019 | 1
020 | COTE DROIT AU FOND BUREAU | EA6 | 2019 | 1
021 | ENTREE | EA6 | 2015 | 1
022 | COULOIR | douchette | 2015 | 1
| GUICHETS | couv |  | 1
| GUICHETS | douchette |  | 1
| GUICHETS | EA6 |  | 1

## ST DENIS
2 - 9/11 Bd de la commune de Paris 93200 Saint denis
| N° ext | Localisation | Type | Millesime |  | Nombre d'appareils
1 ier sous sol | [5 empty] | CO 2 | 13
| 50 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1 | CO 9
| 51 | Parking | 6K PA EPA | 2022 | 1 | 6L PP EPA | 39
| 52 | Parking | 6K PA EPA | 2022 | 1 | Bac à sable | 2
| 53 | Parking | 6K PA EPA | 2022 | 1 | couverture
| 54 | Parking | 6K PA EPA | 2022 | 1 | douchette | 1
| 55 | Parking | 6K PA EPA | 2022 | 1 |  | 55
|  | Parking | Bac à sable |  | 1
|  | Parking | Bac à sable |  | 1
| 56 | Parking | 6K PA EPA | 2022 | 1
| 57 | Parking | 6K PA EPA | 2022 | 1
| 58 | Couloir Archives | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 59 | Couloir Archives | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 61 | Couloir Archives | 6L PP EPA | 2024 | 1
RdC
| 8 | Tableau électrique | 2KG CO2 | 2024 | 1
| 9 | Courrier | 6L PP EPA | 2024 | 1
| 10 | Couloir IMP | 2KG CO2 | 2019 | 1
| 11 | Couloir bureau | douchette | 2019 | 1
| 12 | Couloir Back Office | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 13 | Service Public | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 14 | Hall | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 15 | Hall | 6L PP EPA | 2022 | 1
| 16 | Guichet accueil | 2KG CO2 | 2024 | 1
| 17 | Circulation | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 18 | Circulation cafétéria | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 19 | Cafétéria | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 20 | Couloir Formation | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 21 | entrée Personnel | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 60 | Tgbt | 5KG CO2 | 2024 | 1
1er étage
| 30 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 29 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 28 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 1 | Couloir photocopieur | 2KG CO2 | 2018 | 1
| 7 | Local Serveur | 2KG CO2 | 2024 | 1
| 26 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 25 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 27 | Couloir sortie de secours | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 22 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 23 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 24 | TE | 2KG CO2 | 2024 | 1
2ème étage
| 31 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 32 | Sortie de secours | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 36 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 33 | TE | 2KG CO2 | 2024 | 1
| 34 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 35 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 39 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 38 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 2 | Couloir Imp | 2KG CO2 | 2018 | 1
| 3 | Imp bureaux | 2KG CO2 | 2018 | 1
| 4 | Imp bureaux | 2KG CO2 | 2018 | 1
| 37 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
3ème étage
| 5 | IMP Couloir | 2KG CO2 | 2018 | 1
| 6 | Imp bureaux | 2KG CO2 | 2018 | 1
| 45 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 44 | TE | 2KG CO2 | 2024 | 1
| 43 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 46 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 42 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 47 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 40 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 48 | Couloir | 6L PP EPA | 2019 | 1
| 41 | Sortie de secours | 6L PP EPA | 2019 | 1
4ème étage
| 49 | Accès Terrasse | 6L PP EPA | 2018 | 1
1

## AULNAY
3 - 134 rue Jacques Duclos - AULNAY SOUS BOIS
N° ext | Localisation | Type | Millesime |  | Nombre d'appareils
1 | Entrée Personnel | EA6 | 2022 | 1 | E6A | 9
2 | Imprimante | CO2 | 2019 | 1 | CO 2 | 5
3 | Côté local service | CO2 | 2017 | 1 | P6P | 0
4 | Côté local service | EA6 | 2017 | 1 | 1 douche | 1
5 | TE Ascenseur | CO2 | 2015 | 1 | 1 couverture | 1
6 | Couloir | EA6 | 2022 | 1 |  | 16
7 | Couloir | EA6 | 2022 | 1
8 | TE couloir PUB | CO2 | 2019 | 1
9 | Couloir PUB | EA6 | 2022 | 1
10 | Côté salle visio | EA6 | 2017 | 1
11 | Accueil PUB | EA6 | 2022 | 1
12 | Couloir PUB | douchette | 2015 | 1
13 | Parking | CO2 | 2023 | 1
14 | Parking | EA6 | 2023 | 1
15 | Parking | EA6 | 2023 | 1
1 couverture

## VEHICULES
EXTINCTEURS VEHICULES
type | millesime | Nombre d'appareils
P2ABC | 2013 | 7