## DPGF - LOGIREP
Maître d'Œuvre : B3E 2 Rue Salvador Allende 92000 NANTERRE |  |  | MAISON D'EDUCATION DE LA LEGION D'HONNEUR Route des Loges 78400 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | Maître d'Ouvrage : GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D'HONNEUR 1 Rue de Solférino 75700 Paris 75007 SP
Travaux de reprise de la chaufferie de production ECS - Bâtiment ancien internat
- DPGF -
Art. | Désignation |  |  | U | Quantité | Quantité vérifiée par l'entreprise | Prix unitaire | TOTAL € H.T
1 | LOGISTIQUE ET PREPARATION DU CHANTIER
1.1 | ~ | Installation et repliement de chantier |  | Ft | 1 |  |  | 0
1.2 | ~ | Études d'exécution |  | Ft | 1 |  |  | 0
1.3 | ~ | Nettoyage du chantier |  | Ft | 1 |  |  | 0
1.4 | ~ | Transport en décharge des matériaux dont gravats, métaux, et ancienne canalisations |  | Ft | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Total H.T. pour l'article 1 LOGISTIQUE ET PREPARATION DU CHANTIER | 0
2 | TRAVAUX DE DEPOSE DES ELEMENTS ET CANALISATIONS EXISTANTES
2.1 | ~ | Découpe, vidange, déconnexion et tous travaux de dépose et enlévement des éléments et canalisations existantes dans la chaufferie ECS |  | U | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Total H.T. pour l'article 2 TRAVAUX DE DEPOSE DES ELEMENTS ET CANALISATIONS EXISTANTES | 0
3 | TRAVAUX DE REPRISE DU TRONCON D'ARRIVEE D'EFS
3.1 | ~ | Fourniture et pose du nouveau branchement d'arrivée d'eau froide DN50 cuivre comprenant le raccordement à la canalisation principale d'eau potable ; vannes, compteurs, disconnecteurs, purges, ainsi que tous autres éléments compris dans le CCTP |  | U | 1 |  |  | 0
3.2 | ~ | Fourniture et pose d'un adoucisseur d'eau duplex alternant 2x100L résine et bac à sel, filtration, circuit de by-pass, ainsi que tous autres éléments compris dans le CCTP |  | U | 1 |  |  | 0
3.3 | ~ | Raccordement des éléments par des canalisations cuivre DN50 pour le circuit EFS, comprenant l'isolation thermique coquilles en fibre minérales avec protection |  | U | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Total H.T. pour l'article 3 TRAVAUX DE REPRISE DU TRONCON D'ARRIVEE D'EFS | 0
4 | TRAVAUX DE REPRISE DU TRONCON PRIMAIRE ECHANGEUR
4.1 | ~ | Fourniture et pose du filtre sur le circuit primaire, du séparateur de boues, purgeurs d'air automatiques, ainsi que tous autres éléments compris dans le CCTP |  | U | 1 |  |  | 0
4.2 | ~ | Fourniture et pose d'une vanne 3 voies de régulation sur le circuit primaire de chauffage |  | U | 1 |  |  | 0
4.3 | ~ | Fourniture et pose d'une échangeur à plaques inox 300kw démontable, comprenant supports et fixations, raccordement aux circuits primaires et secondaires, ainsi que tous les autres éléments compris dans le CCTP |  | U | 1 |  |  | 0
4.4 | ~ | Fourniture et pose de la pompe de circulation sur le circuit primaire, avec vannes et clapets |  | U | 1 |  |  | 0
4.5 | ~ | Raccordement des éléments par des canalisations acier DN50 pour le circuit primaire chauffage, comprenant l'isolation thermique coquilles en fibre minérales avec protection |  | U | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Total H.T. pour l'article 4 TRAVAUX DE REPRISE DU TRONCON PRIMAIRE ECHANGEUR | 0
5 | TRAVAUX DE REPRISE DU TRONCON ECS
5.1 | ~ | Fourniture et pose de la pompe de bouclage du circuit ECS, avec vannes, clapets et purges |  | U | 1 |  |  | 0
5.2 | ~ | Fourniture et pose des vannes d'équilibrages en pieds de colonnes des circuits de bouclage, avec vanne de purges et d'isolement 1/4 de tour ; compris équilibrage et tests |  | U | 3 |  |  | 0
5.3 | ~ | Raccordement des éléments par des canalisations cuivre pour les circuits ECS et bouclage, comprenant l'isolation thermique coquilles en fibre minérales avec protection |  | U | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Total H.T. pour l'article 5 TRAVAUX DE REPRISE DU TRONCON ECS | 0
6 | TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE VENTILATION
6.1 | ~ | Fourniture et pose d'un moteur de ventilation d'extraction sur conduit |  | U | 1 |  |  | 0
6.2 | ~ | Fourniture et pose d'un clapet coupe feu à fusible sur l'entrée d'air natuelle en point bas de la chaufferie |  | U | 1 |  |  | 0
6.3 | ~ | Raccordement des éléments par des conduits galva DN140 pour le circuit de ventilation, depuis le moteur d'extraction jusqu'à l'extérieur, situé en point haut de la cave |  | U | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Total H.T. pour l'article 6 TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE VENTILATION | 0
7 | TRAVAUX D'INSTALLATION ET DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET REGULATION
7.1 | ~ | Fourniture et pose d'une amoire électrique dans la chaufferie de production ECS |  | U | 1 |  |  | 0
7.2 | ~ | Fourniture et pose des éléments de commandes et de puissance type disjoncteurs, contacteurs, ainsi que tous autres éléments necessaires aux fonctionnement et à la régulation de la chaufferie (schéma électrique compris) |  | U | 1 |  |  | 0
7.3 | ~ | Raccordement de tous les élements de régulations, de lecture et de commande nouvellement installés dans la chaufferie ECS ; compris mesures d'intensité et test |  | U | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Total H.T. pour l'article 7 TRAVAUX D'INSTALLATION ET DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET REGULATION | 0
8 | FIN DE CHANTIER - DOCUMENTS
8.1 | ~ | Rapport des essais d'étanchéité et désinfection des réseaux |  | Ft | 1 |  |  | 0
8.2 | ~ | Dossier de récolement |  | Ft | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Total H.T. pour l'article 8 FIN DE CHANTIER - DOCUMENTS | 0
MONTANT TOTAL € H.T | [7 empty] | 0
TVA 10% | [7 empty] | 0
MONTANT TOTAL € T.T.C | [7 empty] | 0