## PDG
DPGF
Décomposition des Prix Global et Forfaitaire
CREATION D'UN ESPACE DE TRAVAIL SERVICES PENAUX
PALAIS DE JUSTICE DE CHAMBERY
Indice : |  |  | 0
Date : |  |  | 2025-07-11
Référence : |  |  | PJ CHAMBERY
FICHE D'IDENTIFICATION
PROJET
|  |  |  | Intitulé du projet : | [5 empty] | CREATION D'UN ESPACE DE TRAVAIL SERVICES PENAUX
Numéro d'affaire :
LYON
|  | Adresse : | Parc EVEREST 4 rue Barthélémy Thimonnier 69740 GENAS | Nom du site : |  |  |  | PJ CHAMBERY
|  |  |  | Adresse du site : |  |  |  |  | Place du Palais de Justice 73000 CHAMBERY
|  | Tél. : | -
|  | Email : | Contact@exeko-be.com
COORDONEES CLIENT
|  |  |  | Organisation : |  |  |  |  | G Architectes
| SIÈGE SOCIAL |  |  | Représentant : |  |  |  |  | Guiraud Architectes
|  | Adresse : | 4 rue Barthélémy Thimonnier 69740 GENAS | Tél :
|  |  |  | Email : |  | agence@garchitectes.fr
|  |  |  | Adresse : |  |  | 206 place St Léger 73000 CHAMBERY
DOCUMENT
|  |  |  | Titre du document : | [6 empty] | Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
|  |  |  | Lot : | 3 |  | CVCPB
|  |  |  | Phase : |  | Consultation
Référence :
|  |  |  | Numéro de document : | [7 empty] | 110
INDICE À JOUR
|  |  |  | Indice : |  | 1
|  |  |  | Date de l'indice : | [5 empty] | 2025-07-11
|  |  |  | Rédacteur : |  |  |  | Pierre
|  |  |  | Vérificateur : |  |  |  | Gaetan
FICHIER
Nom du fichier :
Date d'impression :

## R+1 PJ CHAMBERY
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
R+1 PJ CHAMBERY
REP | DESIGNATION | U | QTE ENT 1 | PU1 | PT1
5 | DEPOSE
6 | CHAUFFAGE-RAFFRAICHISSEMENT |  |  |  | 0
6.1 | Plateaux de bureaux et salle de réunion |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de l'unité extérieure | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des unités intérieures cassettes 2,2 kW | ens | 8 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des unités intérieures cassettes 2,8 kW | ens | 2 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des unités intérieures cassettes 3,6 kW | ens | 1 |  | 0
| Distribution frigorique (compris supportage, recharge en gaz…) | ens | 1 |  | 0
| Régulation locale | ens | 11 |  | 0
| Passerelle de communication et bus de communication | ens | 1 |  | 0
| Réseau de condensats | ens | 1 |  | 0
| Raccordements électriques | ens | 11 |  | 0
0
7 | VENTILATION |  |  |  | 0
7.1 | Plateaux de bureaux et salle de réunion |  |  |  | 0
| Fourniture, pose, raccordement de la Centrale double flux | ens | 1 |  | 0
| Raccordements électriques | ens | 1 |  | 0
| Diffuseurs BDOP Ø160 | ens | 2 |  | 0
| Réseaux aérauliques Ø160 | ens | 1 |  | 0
| Calorifuge anticondensation sur gaine | ens | 1 |  | 0
| Clapet coupe feu Ø160 | ens | 6 |  | 0
| Fourniture, pose, raccordement du caisson d'extraction simple flux | ens | 1 |  | 0
| Raccordements électriques | ens | 1 |  | 0
| Bouches d'extraction autoréglables | ens | 3 |  | 0
| Réseaux aérauliques Ø125 | ens | 1 |  | 0
| Réseaux aérauliques Ø160 | ens | 1 |  | 0
| Réseaux aérauliques Ø200 | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. : |  |  |  | 0
| 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. : |  |  |  | 0

## tableau vide (hidden)
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
tableau vide |  |  | Koban |  |  | Nom entreprise n°1 |  |  | Nom entreprise n°2 |  |  | Nom entreprise n°3 |  |  | Nom entreprise n°4 |  |  | Nom entreprise n°5
REP | DESIGNATION | U | QTE MOE | PU MOE | PT MOE | QTE ENT 1 | PU ENT 1 | PT ENT 1 | QTE ENT 2 | PU ENT 2 | PT ENT 2 | QTE ENT 3 | PU ENT 3 | PT ENT 3 | QTE ENT 4 | PU ENT 4 | PT ENT 4 | QTE ENT 5 | PU ENT 5 | PT ENT 5
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL H.T. : |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 20% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. : |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0