## BPU Travaux occasionnels
BPU - Bordereau des prix unitaires
|  | Désignation |  |  |  | Unité | Prix €HT
|  | Taux Horaire (horaire de jour 7h-18h) |  |  |  | h
|  | Taux Horaire (soir et week-end) |  |  |  | h
Coefficient sur fournitures
|  | Coefficient sur déboursé (applicable en cas de travaux de réparation sur devis hors BPU) |  |  |  | f
[6 empty] | Cout annuel HT | Gratuit (cocher la case)
Mise à disposition d'un outil informatique de suivi de la prestation
Les prix des lignes ci-dessous sont entendus toutes sujetions : fourniture, pose, main d'oeuvre, déplacement, y compris la dépose des équipements, enlèvement et traitement des déchets, maçonnerie pour mise en place de certains éléments, petites reprises de peinture, protection de chantier, stockage du matériel/nettoyage y compris transport à pied d'œuvre, nettoyage du chantier. Il ne sera pas accepté de devis pour tout dépassement ou demande complémentaire (temps d'intervention supplémentaire et/ou de mauvais diagnostic)
N° Code Prestation | N° Fiches | Nature de la prestation | Descriptif matériel |  | Délai approvisionnement | Délai de réalisation | Materiel | Main d'œuvre |  | Coût total prestation HT
|  |  | Marque | Type et référence | Proposé | Proposé | Coût matériel € HT | Taux horaire € HT | Nombre d'heure
1 |  | Fourniture et pose d'une boîte à clés | [7 empty] | 0
2 | M1Bis | Fourniture et pose d'une échelle d'accès machinerie | [7 empty] | 0
3 |  | Fourniture et pose d'une barre d'ancrage | [7 empty] | 0
4 |  | Fourniture et pose d'un dispositif de stockage de l'échelle au repos | [7 empty] | 0
5 |  | Fourniture et pose d'une crosse de rétablissement | [7 empty] | 0
6 |  | Fourniture et pose d'un dispositif d'équilibrage de trappe | [7 empty] | 0
7 |  | Fourniture et pose de taquets anti-dégondage et butée limitant l'ouverture | [7 empty] | 0
8 |  | Fourniture et pose d'un verrou de porte machinerie | [7 empty] | 0
9 |  | Fourniture et pose d'une ventilation machinerie | [7 empty] | 0
10 | M10 | Fourniture et pose d'une trappe d'accès machinerie | [7 empty] | 0
11 |  | Fourniture et pose échelons d'accès au massif | [7 empty] | 0
12 | M1 | Fourniture et pose de garde corps massif (prix au mètre linéaire) | [7 empty] | 0
13 |  | Fourniture et pose d'une séparation grillagée machinerie (Base porte et 2 mètres linéaires fixes) | [7 empty] | 0
14 |  | Remplacement éclairage cuvette | [7 empty] | 0
15 | GPC2 | Fourniture et pose éclairage complet à Leds en gaine | [7 empty] | 0
16 |  | Remplacement éclairage de secours en machinerie | [7 empty] | 0
17 |  | Remplacement éclairage de secours en cabine | [7 empty] | 0
18 | GPC17 | Mise en place d'un deuxième contact sur panneaux de portes palières automatiques | [7 empty] | 0
19 | GPC6 | Remplacement Indicateur de position et direction palier | [7 empty] | 0
20 | GPC6 | Remplacement Indicateur de position et direction cabine | [7 empty] | 0
21 | C1 | Décorrodage et mise en peinture du dessous et du toit de la cabine | [7 empty] | 0
22 | C9 | Fourniture et pose d'un garde pied 1 pièce H 750 mm | [7 empty] | 0
23 | C10 | Fourniture et pose d'un garde pied rétractable | [7 empty] | 0
24 |  | Rebobinage Moteur 3,5 kW ≤ P ≤ 7,5 kW | [7 empty] | 0
25 |  | Rebobinage Moteur 7,5 kW < P ≤ 10 kW | [7 empty] | 0
26 |  | Rebobinage Moteur > 10 kW | [7 empty] | 0
27 |  | Moteur/pompe ≤ à 20 CV | [7 empty] | 0
28 |  | Moteur/pompe > 20 CV | [7 empty] | 0
29 | C8 | Réfection centrale hydraulique | [7 empty] | 0
30 | M5 | Limiteur de vitesse complet (incluant cablette + poulie tendeuse et ses contacts) | [7 empty] | 0
31 |  | Remplacement câble limiteur de vitesse (prix au m) | [7 empty] | 0
32 | M5Bis | Remplacement poulie tendeuse du limiteur de vitesse (avec contact électrique) | [7 empty] | 0
33 |  | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en fosse, suite à un dégât des eaux ou infiltrations | [7 empty] | 0
34 | GPC8 | Bouton d'arrêt en cuvette | [7 empty] | 0
35 | GPC9 | Prise de courant en cuvette | [7 empty] | 0
36 |  | Bouton d'arrêt sur toit de cabine | [7 empty] | 0
37 |  | Prise de courant sur toit de cabine | [7 empty] | 0
38 | TC2 | Remplacement porte-cabine automatique complète incluant les retours de porte (PL < 1 000mm) | [7 empty] | 0
39 | TC2 | Remplacement porte-cabine automatique complète incluant les retours de porte (PL > 1 000mm) | [7 empty] | 0
40 |  | Rebobinage moteur de porte automatique de cabine | [7 empty] | 0
41 |  | Galets porte cabine (jeu de 2 galets + 2 contre galets) | [7 empty] | 0
42 |  | Galets porte palière (jeu de 2 galets + 2 contre galets) | [7 empty] | 0
43 |  | Chariot de porte palière automatique équipé (galets, contre galets etc…) | [7 empty] | 0
44 |  | Remplacement ressorts de rappel ou de contre-poids de rappel de porte palière | [7 empty] | 0
45 |  | Réparation de l'accouplement de la porte cabine à l'identique (câblette, ressorts, fixation, etc…) | [7 empty] | 0
46 |  | Réparation de l'accouplement de la porte palière à l'identique (câblette, ressorts, fixation, etc…) | [7 empty] | 0
47 |  | Remplacement de dispositif de refermeture de porte palière battante (Dictator, etc) | [7 empty] | 0
48 | C4 | Remplacement ou mise en place de cellule de détection d'obstacle toute hauteur (y compris fixations en mode fixe) | [7 empty] | 0
49 |  | Remplacement uniquement de l'ensemble des antennes de cellule toute hauteur (émetteur - récepteur) | [7 empty] | 0
50 |  | Remplacement du boitier de gestion de cellule toute hauteur | [7 empty] | 0
51 | GPC16 | Remplacement amortisseurs cuvette (type ACCLA ou ressorts) - prix à l'unité | [7 empty] | 0
52 | GPC16 | Remplacement des amortisseurs hydraulique amortis incluant ses contacts | [7 empty] | 0
53 |  | Remplacement du boitier de rappel en fond de cuvette | [7 empty] | 0
54 | GPC11 | Remplacement serrure complète (à l'identique - ou produit adaptatif) | [7 empty] | 0
55 |  | Remplacement poignée de porte battante | [7 empty] | 0
56 |  | Remplacement contact à clé d'appel ou d'envoi cabine (au palier) | [7 empty] | 0
57 |  | Remplacement contact à clé d'appel ou d'envoi cabine (en cabine) | [7 empty] | 0
58 |  | Remplacement d'un digicode (cabine ou palier) | [7 empty] | 0
59 |  | Miroir cabine y compris fixation (prix au m²) | [7 empty] | 0
60 |  | Remplacement Came mobile | [7 empty] | 0
61 | TC3 | Remplacement de la boîte d’inspection sur le toit de la cabine | [7 empty] | 0
62 |  | Plaque de charge/instruction en inox gravé | [7 empty] | 0
63 |  | Balustrade antichute amovible ou rétractable sur toit de cabine avec asservissement électrique | [7 empty] | 0
64 | TC5 | Balustrade antichute fixe sur toit de cabine | [7 empty] | 0
65 |  | Mise en place ou remplacement d'un faux plafond en cabine avec éclairage à leds intégré < 700 KG | [7 empty] | 0
66 |  | Mise en place ou remplacement d'un faux plafond en cabine avec éclairage à leds intégré > 700 KG | [7 empty] | 0
67 |  | Sol revêtement caoutchouc cabine < 700Kg | [7 empty] | 0
68 |  | Sol revêtement caoutchouc cabine > 700Kg | [7 empty] | 0
69 |  | Disjoncteur 30mA sur tableau D.T.U. | [7 empty] | 0
70 |  | Fourniture et pose d'un dispositif de consignation sur le tableau d'alimentation électrique existant. | [7 empty] | 0
71 | M2 | Estampillage des crochets de manutention | [7 empty] | 0
72 | M3 | Création d'un moyen de levage en machinerie ou en gaine | [7 empty] | 0
73 | GPC1 | Nettoyage complet de l'installation | [7 empty] | 0
74 | M9 | Remplacement complet du tableau d'arrivée de courant DTU en machinerie | [7 empty] | 0
75 | M11 | Mise en conformité de l’éclairage des locaux machineries, poulies et de l’éclairage de secours. | [7 empty] | 0
76 | GPC3 | Mise en conformité accès cuvette (échelle, etc) | [7 empty] | 0
77 |  | Fourniture et pose d'une séparation grillagée en cuvette jusqu'à 2 mètres linéaires | [7 empty] | 0
78 |  | Remplacement des fils guides contrepoids par des guides rigides Base (prix au mètre) | [7 empty] | 0
79 | M6 + GPC7 + M8 + GPC5 + TC4 + C2 | Fourniture et pose d'une armoire de manœuvre incluant boites à boutons palières et cabine et toute la filerie en gaine et machinerie (< 700kg) => ascenseur électrique | [7 empty] | 0
80 | M6 + GPC7 + M8 + GPC5 + TC4 + C2 | Fourniture et pose d'une armoire de manœuvre incluant boites à boutons palières et cabine et toute la filerie en gaine et machinerie (> 700kg) => ascenseur électrique | [7 empty] | 0
81 | M6 + GPC7 + M8 + GPC5 + TC4 + C2 | Fourniture et pose d'une armoire de manœuvre incluant boites à boutons palières et cabine et toute la filerie en gaine et machinerie (< 700kg) => ascenseur hydraulique | [7 empty] | 0
82 | M6 + GPC7 + M8 + GPC5 + TC4 + C2 | Fourniture et pose d'une armoire de manœuvre incluant boites à boutons palières et cabine et toute la filerie en gaine et machinerie (> 700kg) => ascenseur hydraulique | [7 empty] | 0
83 | M4 | Fourniture et pose capots de protection points tournants | [7 empty] | 0
84 | GPC5 | Remplacement d'un bouton d'appel palier | [7 empty] | 0
85 | C2 | Remplacement de la boite à bouton cabine (base 6 niveaux) | [7 empty] | 0
86 |  | Traitement antirouille d'une porte palière automatique | [7 empty] | 0
87 |  | Traitement antirouille d'une porte palière battante | [7 empty] | 0
88 |  | Remplacement d'une tôle chasse-pieds de porte palière < 1 000mm | [7 empty] | 0
89 |  | Remplacement d'une tôle chasse-pieds de porte palière > 1 000mm | [7 empty] | 0
90 |  | Fourniture et pose d'un garde corps autour de la trappe d'accès machinerie | [7 empty] | 0
91 |  | Remplacement du phare en haut de gaine (pour ascenseur sans machinerie par exemple) | [7 empty] | 0
92 |  | Fourniture et pose d'un rack VF sur armoire existante, ascenseurs jusqu'à 700 kg | [7 empty] | 0
93 |  | Fourniture et pose d'un rack VF sur armoire existante, ascenseurs au-delà de 700 kg | [7 empty] | 0
94 |  | Remplacement Fin de Course Inspection Montée | [7 empty] | 0
95 | TC6 | Remplacement d'un dispositif de freinage d'urgence sur toit de cabine (type EBRA20) | [7 empty] | 0
96 |  | Fourniture et pose d'une pompe de relevage en cuvettte ou en machinerie, hors travaux de raccordement extérieur. | [7 empty] | 0
97 |  | Remplacement capteur de selection pour lecteur à bande | [7 empty] | 0
98 |  | Remplacement capteur de selection pour lecteur à aimants | [7 empty] | 0
99 |  | Remplacement capteur de selection pour lecteur à drapeaux | [7 empty] | 0
100 |  | Remplacement coulisseau de capteur de selection (type PRS) | [7 empty] | 0
101 |  | Remplacement patins de portes palières (prix à l'unité) | [7 empty] | 0
102 |  | Remplacement patins de portes cabine (prix à l'unité) | [7 empty] | 0
103 |  | Remplacement ou pose de plinthe en cabine (cabine jusqu'à 700Kg) | [7 empty] | 0
104 |  | Remplacement ou pose de plinthe en cabine (cabine au-delà de 700Kg) | [7 empty] | 0
105 | GPC12 | Remplacement Oculus sur porte palière (Stradip 4.4.2) | [7 empty] | 0
106 | M12 | Remplacement câbles de traction prix au mètre (avec attaches, cosse coeur et serres câbles) jusqu'à Diam 13 | [7 empty] | 0
107 | M12 | Remplacement câbles de traction prix au mètre (avec attaches, cosse coeur et serres câbles) au-delà Diam 13 | [7 empty] | 0
108 |  | Remplacement de la main courante en cabine | [7 empty] | 0
109 |  | Remplacement couliseaux cabine (prix par 2) | [7 empty] | 0
110 |  | Remplacement couliseaux contre-poids (prix par 2) | [7 empty] | 0
111 |  | Remplacement coulisseaux sur fils guides (prix par 2) | [7 empty] | 0
112 |  | Remplacement coulisseaux à pompe sur cabine (prix par 2) | [7 empty] | 0
113 |  | Remplacement de l'ensemble des rollers sur appareils hydraulique | [7 empty] | 0
114 |  | Remplacement de la vanne parachute en pied de vérin | [7 empty] | 0
115 |  | Remplacement des taquets anti-dérive incluant les contacts de positionnement | [7 empty] | 0
116 |  | Remplacement intégral de la manœuvre pompier | [7 empty] | 0
117 |  | Remplacement de la vitre de protection de la manœuvre pompier | [7 empty] | 0
118 |  | Remplacement complet de la liaison bidirectionnelle de communication entre machinerie-cabine | [7 empty] | 0
119 | C5 | Remplacement complet de la téléalarme de type triphonie bidirectionnelle | [7 empty] | 0
120 | C6 | Remplacement du kit GSM | [7 empty] | 0
121 | C7 | Réparation de la synthèse vocale | [7 empty] | 0
122 |  | Remplacement du boitier de gestion de l'opérateur de porte cabine | [7 empty] | 0
123 |  | Démontage, transport, traitement et remplacement d'une paire de machoire de frein en sous section 4 (Amiante) | [7 empty] | 0
124 |  | Démontage, transport, traitement et remplacement d'un bouton d'appel palier en sous section 4 (Amiante) | [7 empty] | 0
125 | GPC14 | Démontage, transport, traitement et remplacement de deux panneaux de porte paliere ou cabine en sous section 4 (Amiante) | [7 empty] | 0
126 | GPC14 | Démontage, transport, traitement et remplacement d'une porte palière complète en sous section 4 (Amiante) | [7 empty] | 0
127 |  | Démontage, transport, traitement et remplacement d'un basculeur en gaine en sous section 4 (Amiante) | [7 empty] | 0
128 |  | Pulvérisation en gaine d'un produit fixateur de fibre sur béton amianté. Prix par niveaux | [7 empty] | 0
129 |  | Pulvérisation en machinerie d'un produit fixateur de fibre sur béton amianté. | [7 empty] | 0
130 | M13 | Mise en place d'un bac de rétention sous centrale hydraulique | [7 empty] | 0
131 |  | Remplacement des silents-bloc sur le châssis moteur | [7 empty] | 0
132 |  | Repérage des niveaux sur câbles de traction (mise en peinture) | [7 empty] | 0
133 |  | Remplacement du dispositif électrique ou électronique de mise à niveau de la cabine | [7 empty] | 0
134 |  | Remplacement de l'électrovanne sur centrale hydraulique | [7 empty] | 0
135 | GPC4 | Mise en peinture de la cuvette | [7 empty] | 0
136 | C3 | Remplacement du dispositif de surcharge | [7 empty] | 0
137 | GPC10 | Réalignement des guides | [7 empty] | 0
138 | GPC13 | Réfection des portes palières | [7 empty] | 0
139 | GPC15 | Remplacement du dispositif de déverrouillage des portes palières | [7 empty] | 0
|  | Nom, prénom et qualité du signataire | Lieu et date de signature |  | Signature
[7 empty] | MONTANT TOTAL BPU |  |  | 0