## ExtincteurSimple
N° Contrat : |  | 10123857 | [6 empty] | Date de d'intervention : |  |  |  | 2025-02-20 |  | Technicien : | MATIAS DANIEL
N° Client : |  | C513034
Nom client : |  | CH. RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE | [6 empty] | Signature du registre | [5 empty] | Société : | EUROFEU SERVICES
Adresse d'intervention | [5 empty] | Adresse d'envoi PV
CH. RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE 1750 ROUTE D'URIAGE 38410 ST MARTIN D URIAGE |  |  |  |  | CH. RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE 1750 ROUTE D'URIAGE 38410 ST MARTIN D URIAGE |  |  |  | Type contrat : |  |  | Mixte
PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEURS | [16 empty] | page 1 / 5
N° |  | Type
Ordre | Matériel | matériel | PP | Batiment | Niveau | Emplacement | Année | Marque | Gamme | P (1) | Opérations réalisées lors de l'intervention | [5 empty] | Commentaires
1 | 1 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 0 | MACHINERRIE | 2022 | 65 - Eurofeu | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
2 | 2 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 1 | ARCHIVES MEDICALE | 2017 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
3 | 3 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 1 | ARMOIRE ELEC | 2020 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
4 | 4 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 1 | CIRCULATION MEDECINS | 2022 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
5 | 5 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 1 | ERGOTHÉRAPIE | 2022 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
6 | 6 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 1 | ARMOIRE ELEC BUREAU | 2020 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
7 | 7 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 1 | CIRCULATION GYM | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
8 | 8 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 1 | ARMOIRE ELEC GYMNASE | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
9 | 9 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 1 | GYMNASE | 2022 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
10 | 10 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 1 | CIRCULA ARMOIRE ELEC | 2016 | 47 - France Incendie | AUTRES |  | Vérification + Remplacement | [5 empty] | Appareil remplacé pdt la vérif
10 | 10 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 1 | CIRCULA ARMOIRE ELEC | 2025 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Installation - Mise en service | [5 empty] | Bon fonctionnement
11 | 11 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 1 | MACHINERIE ASCENSEUR | 2022 | 65 - Eurofeu | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
12 | 12 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 1 | CIRCULATION A15 | 2017 | 47 - France Incendie | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
13 | 13 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 1 | CIRCULATION A10 | 2017 | 47 - France Incendie | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
14 | 14 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 1 | CIRCULATION A7 | 2017 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
15 | 15 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 1 | CIRCULATION A2 | 2017 | 65 - Eurofeu | AREX |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
16 | 16 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 0 | HALL ACCUEIL 0 | 2017 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
17 | 17 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 0 | HALL DIRECTION / PHO | 2022 | 65 - Eurofeu | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
Modifications dans l'établissement / Observations
(1) PP : Appareil en Pression Permanente si la case est cochée; (2) Particularités : ST si l'extincteur appartient à un Stock Tampon, V pour véhicule, B pour bateau, D pour une douche,A pour un automatique, E pour engin de manutention, C pour couverture anti-feu, P pour Plan et BS pour Bac à sable
N° Client : |  | C513034 |  | Nom client : |  | CH. RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE |  |  |  | Date de d'intervention : |  |  |  | 2025-02-20 |  |  | page 2 / 5
PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEURS
N° |  | Type
Ordre | Extincteur | matériel | PP | Batiment | Niveau | Emplacement | Année | Marque | Gamme | P (1) | Opérations réalisées lors de l'intervention | [5 empty] | Commentaires
18 | 18 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 0 | HALL ESCALIER | 2017 | 47 - France Incendie | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
19 | 19 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 0 | ARMOIRE ELEC | 2022 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
20 | 20 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 0 | CIRCULATION B2 | 2017 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
21 | 21 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 0 | CIRCULATION B7 | 2017 | 47 - France Incendie | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
22 | 22 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 0 | CIRCULATION B11 | 2017 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
23 | 23 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 0 | OFFICE INFIRMIER 0 | 2023 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
24 | 24 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 0 | CIRCULATION B15 | 2017 | 65 - Eurofeu | AREX |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
25 | 25 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 0 | ARMOIRE ELEC | 2022 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
26 | 26 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 0 | DIETETICIENNE | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
27 | 27 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 0 | CIRCULATION NUCLEO | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
28 | 28 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 0 | INFIRMIAIRE DOULEUR | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
29 | 29 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 0 | SALLE DE RADIO | 2018 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
30 | 30 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 0 | CIRCULATION HÔP JOUR | 2023 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
31 | 30 BIS | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 0 | LOCAL SERVICE SSI | 2023 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
32 | 31 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -1 | CIRCULATION BALNEO | 2017 | 47 - France Incendie | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
33 | 32 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -1 | HALL HOP JOUR | 2021 | 47 - France Incendie | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
34 | 33 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -1 | AE ATELIER GYMNASE | 2025 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Installation - Mise en service | [5 empty] | Bon fonctionnement
34 | 33 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -1 | AE ATELIER GYMNASE | 2016 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Remplacement | [5 empty] | Appareil remplacé pdt la vérif
35 | 34 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -1 | ARMOIRE ELEC | 2023 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
36 | 35 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -1 | CIRCULATION C3 | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
37 | 36 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -1 | CIRCULATION C7 | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
38 | 37 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -1 | CIRCULATION C10 | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
39 | 38 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -1 | CIRCULATION C15 | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
40 | 41 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -1 | ARMOIRE ELEC | 2023 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
(1) PP : Appareil en Pression Permanente si la case est cochée; (2) Particularités : ST si l'extincteur appartient à un Stock Tampon, V pour véhicule, B pour bateau, D pour une douche,A pour un automatique, E pour engin de manutention, C pour couverture anti-feu, P pour Plan et BS pour Bac à sable
N° Client : |  | C513034 |  | Nom client : |  | CH. RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE |  |  |  | Date de d'intervention : |  |  |  | 2025-02-20 |  |  | page 3 / 5
PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEURS
N° |  | Type
Ordre | Extincteur | matériel | PP | Batiment | Niveau | Emplacement | Année | Marque | Gamme | P (1) | Opérations réalisées lors de l'intervention | [5 empty] | Commentaires
41 | 40 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -1 | CIRCULATION BALNEO | 2023 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
42 | 41 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -1 | LOCAL TECHNIQUE BALN | 2023 | 65 - Eurofeu | DXV2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
43 | 42 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -2 | CIRCU LOCAL TECH | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
44 | 43 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -2 | LOCAL TECHNIQUE | 2025 | 65 - Eurofeu | DXE5 |  | Installation - Mise en service | [5 empty] | Bon fonctionnement
44 | 43 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -2 | LOCAL TECHNIQUE | 2015 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Remplacement | [5 empty] | Appareil remplacé pdt la vérif
45 | 44 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -2 | ARCHIVES | 2019 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
46 | 45 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -2 | HALL CAFETERIA | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
47 | 46 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -2 | CAFETERIA | 2016 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
48 | 47 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -2 | SELF | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
49 | 48 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -2 | CUISINE | 2018 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
50 | 49 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -2 | CUISINE VERS PIANO | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
51 | 50 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -2 | ARMOIRE ELEC CUISINE | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
52 | 51 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -2 | VESTIAIRE | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
53 | 52 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -2 | ARMOIRE ELEC | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
54 | 53 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -3 | MAGASIN | 2024 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
55 | 54 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -3 | HALL | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
56 | 55 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -3 | ARMOIRE ELEC | 2022 | 65 - Eurofeu | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
57 | 56 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -3 | RESERVE CUISINE | 2021 | 7 - Rot | CO2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
58 | 57 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -4 | ARMOIRE ELEC | 2022 | 65 - Eurofeu | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
59 | 58 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -4 | HALL | 2017 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
60 | 59 | Ext 9Kg PA ABC | Non | CH. URIAGE | -4 | ATELIER | 2016 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
61 | 60 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -4 | INCINERATEUR | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
62 | 61 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -4 | GROUPE ÉLECTROGENE | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
63 | 62 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -4 | TRANSFORMATEUR | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
N° Client : |  | C513034 |  | Nom client : |  | CH. RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE |  |  |  | Date de d'intervention : |  |  |  | 2025-02-20 |  |  | page 4 / 5
PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEURS
N° |  | Type
Ordre | Extincteur | matériel | PP | Batiment | Niveau | Emplacement | Année | Marque | Gamme | P (1) | Opérations réalisées lors de l'intervention | [5 empty] | Commentaires
64 | 63 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -4 | STUDIO HERMITAGE | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
65 | 64 | Ext 6Kg PA ABC | Non | CH. URIAGE | -4 | GARAGE HERMITAGE | 2016 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
66 | 65 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -4 | TRANSFORMATEUR | 2014 | GGS | AUTRES |  | Vérification + Remplacement | [5 empty] | Appareil remplacé pdt la vérif
66 | 65 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -4 | TRANSFORMATEUR | 2025 | 65 - Eurofeu | DXE5 |  | Installation - Mise en service | [5 empty] | Bon fonctionnement
67 | 66 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -3 | MAGASIN | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
68 | 67 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -3 | LABORATOIRE | 2018 | 47 - France Incendie | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
69 | 68 | Ext 6Kg PA ABC | Non | CH. URIAGE | -4 | GROUPE ELECTROGENE | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
70 | 69 | Ext 6Kg PA ABC | Non | CH. URIAGE | -4 | GROUPE ELECTROGEN | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
71 | 70 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -4 | LT EXTRACTEUR | 2015 | 65 - Eurofeu | DXE5 |  | Vérification + Remplacement | [5 empty] | Appareil remplacé pdt la vérif
71 | 70 | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -4 | LT EXTRACTEUR | 2025 | 65 - Eurofeu | DXE5 |  | Installation - Mise en service | [5 empty] | Bon fonctionnement
72 | 72 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 1 | CIRCUL.GYM | 2022 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
73 | 72 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -1 | CIRCUL GYM | 2017 | 65 - Eurofeu | AREX |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
74 |  | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -3 | RÉSERVE CUISINE | 2022 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
75 | 78 | Ext 6Kg PA ABC | Non | CH. URIAGE | -4 | EXTÉRIEUR | 2023 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
76 |  | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -4 | STOCK (INCINÉRATEUR) | 2023 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
77 |  | Ext 6Kg PA ABC | Non | CH. URIAGE | -4 | STATION BALNEO | 2023 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
78 |  | Ext 5Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -4 | STATION BALNEO | 2023 | 65 - Eurofeu | DXE5 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
79 | 73 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | 1 | CIRCULATION | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
80 | 63 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -1 | ARCHIVES ADMINISTRAT | 2021 | 47 - France Incendie | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées + Remplacement Agent Extincteur | [5 empty] | Bon fonctionnement
81 | 33B | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -3 | MAGASIN PHARMACIE | 2021 | 7 - Rot | AUTRES |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
82 | 76 | Ext 6L PA EPA | Non | CH. URIAGE | -3 | MAGASIN PHARMACIE | 2022 | 65 - Eurofeu | EUROTECH |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
83 | 80 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -1 | BUREAU MÉDECIN INTER | 2024 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
84 | 81 | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 1 | SALLE PAUSE | 2024 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
85 |  | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | 0 | BUREAU TH | 2024 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Vérification + Pièces Détachées | [5 empty] | Bon fonctionnement
N° Client : |  | C513034 |  | Nom client : |  | CH. RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE |  |  |  | Date de d'intervention : |  |  |  | 2025-02-20 |  |  | page 5 / 5
PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEURS
N° |  | Type
Ordre | Extincteur | matériel | PP | Batiment | Niveau | Emplacement | Année | Marque | Gamme | P (1) | Opérations réalisées lors de l'intervention | [5 empty] | Commentaires
86 |  | Ext 2Kg CO2 | Oui | CH. URIAGE | -1 | BUREAU | 2024 | 65 - Eurofeu | DXC2 |  | Suppression
X
Installation/complément
Vérification
Remise en état
X
aucune
(10563581)