## RECAP LOT 1
RÉCAPITULATIF LOT 1 - Matériel DEF
Milétrie JEAN BERNARD
Milétrie CCV Sat Tech DATACENTER CCV
Milétrie Maurice SALLES Auguste RODIN
Milétrie Internat Jacques AUBERT
Milétrie Crèche Bouton d'Or
Milétrie Etablissement Français du Sang / IRM
Milétrie Urgences Bio Médicale
Milétrie Pôle régional de cancérologie
Milétrie AGORA
Milétrie Pharmacie
Milétrie Maison des Familles
Châtellerault Bâtiment A MCO
Châtellerault Archives
Châtellerault IRM
Châtellerault Stérillisation
Châtellerault Bâtiment B C3S
Châtellerault Matérnité Ambulatoire
Montmorillon Centre Hospitalier et DATA CENTER
Montmorillon CUISINE

## Mil Jean Bernard
Matériel DEF | JEAN BERNARD
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE S | 5
Centralisateur de mise en sécurité incendie | ANTARES 4 | 9
Batterie 12 Ah | BATTERIE | 12
Batterie 17 Ah | BATTERIE | 30
Batterie 38 Ah | BATTERIE | 56
Déclencheur manuel | DIVA/DMOA | 177
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 20
Détecteur thermovélocimétrique | VTVA | 4
Détecteur optique | VOA | 227
Détecteur optique | OA-O | 3197
| Voex | 6
Ligne conventionnel ATEX | MBASVex | 2
Détecteur linéaire LYNX L100 | LINEAIRE | 1
Indicateur d’action | IA | 2500
Ventouse porte coupe feu | VLAD | 723
Trappes / Volet coupe feu désenfumage | VOLETS DSF | 713
Clapet coupe feu | CCF | 409
Moteur de désenfumage | MOTEUR | 134
Non stop ascenseurs | NSA | 16
Alimentation Electrique de Sécurité | SLAT/MERCURE | 14
Alimentation Electrique de Sécurité | POWERLINE | 9
Superviseur | VISIO DEF | 2
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mil CCV Sat Tech DATA
Matériel DEF | Satellite Technique-CCV-IRM 7 TESLA
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE-S | 3
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | ANTARES 4 | 5
Batteries 12 Ah | BATTERIE | 6
Batteries 17 Ah | BATTERIE | 20
Batteries 38 Ah | BATTERIE | 28
Façade déportée détection incendie | FORTE | 2
Façade déportée C.M.S.I | ANTARES 4 | 2
Déclencheur Manuel | DMOA | 95
Détecteur optique | OA-O | 1569
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 11
Détecteur multicritère | ORION+ | 18
Détecteur linéaire de fumée | Lynx L100 | 1
Ventouse porte coupe feu | VLAD | 113
Volet coupe feu désenfumage | VOLETS DSF | 150
Clapet coupe feu | CCF | 232
Moteur de désenfumage | MOTEUR | 50
Non stop ascenseurs | NSA | 5
Alimentation Electrique de Sécurité | SLAT/MERCURE | 4
Alimentation Electrique de Sécurité | ACS | 3
Alimentation Electrique de Sécurité | POWERLINE | 4
Liaison avec Superviseur | VISIO DEF | 1
Unité de Gestion des Issues de secours | ALLIGATOR | 0
Verrou U.G.I.S | U.G.I.S. | 12
Ventouses 300Kgs sur PCF | PCF | 2
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0
Matériel DEF | DATA CENTER CCV
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | POLARIS C2/6/10 | 1
Batteries 7 Ah | BATTERIE | 2
Déclencheur Manuel | BCME | 2
Détecteur optique | OA-O | 12
Panneaux lumineux | PLX2000 | 6
Diffuseurs sonores | WHISPER | 5
Liaison avec Superviseur | VISIO DEF | 1
Réservoirs 80L 300Bars | DEFinert | 7
Event de suppresion | EVENT | 1
Cartouche pyrotechnique | CARTOUCHE | 1
Elements Techniques | ET4CO | 1
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mil Maurice SALLES RODIN
Matériel DEF | Maurice SALLES Auguste RODIN
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE | 1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | ANTARES 4 | 1
Batteries 17 Ah | BATTERIE | 9
Batteries 24 Ah | BATTERIE | 4
Façade déportée détection incendie | FORTE | 1
Déclencheur Manuel | DMOA | 23
Détecteur optique | VOA | 46
Détecteur optique | OA-O | 331
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 6
Ventouse porte coupe feu | VLAD | 72
Ventouse Issues de secours | VLAD | 5
Volet coupe feu désenfumage | VOLETS DSF | 11
Clapet coupe feu | CCF | 22
Moteur de désenfumage | MOTEUR | 4
Non stop ascenseurs | NSA | 5
Alimentation Electrique de Sécurité | ACS/POWERLINE | 4
Liaison avec Superviseur | VISIODEF | 1
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mil Internat Jacques AUBERT
Matériel DEF | Internat Jacques AUBERT
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE-C | 1
Batteries 12 Ah | BATTERIE | 2
Batteries 2.1 Ah | BATTERIE | 1
Déclencheur Manuel | DMOA | 16
Détecteur optique | OA-O | 25
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 4
Diffuseurs sonores | AVSU | 12
Liaison avec Superviseur | VISIO DEF | 1
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mil Crêche Bouton d'or
Matériel DEF | Crêche Bouton d'Or
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | ALTAIR-C | 1
Batteries 12 Ah | BATTERIE | 2
Déclencheur Manuel | BMAL | 16
Détecteur optique | OAO-S | 58
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 3
Diffuseurs sonores | AVSU | 5
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mil EFS IRM
Matériel DEF | Etablissement Français du sang / IRM
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE | 1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | ANTARES 5 | 1
Façade déportée détection incendie | FORTE | 1
Batteries 12 Ah | BATTERIE | 0
Batteries 17 Ah | BATTERIE | 8
Déclencheur Manuel | DMOA | 26
Détecteur optique | OA-O | 250
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 5
Indicateur d’action | IA | 150
Diffuseurs sonores | AVSU | 11
Arret CTA | CTA | 3
Ventouse porte coupe feu | VLAD | 20
Non stop ascenseurs | NSA | 7
Clapet coupe feu | CCF | 10
Alimentation Electrique de Sécurité | POWERLINE | 1
Alimentation Electrique de Sécurité | SLAT/MERCURE | 1
Modules déportés | ED4L | 6
Modules déportés | EDBD | 2
Modules déportés | ED4R | 1
Liaison avec Superviseur | VISIO DEF | 1
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mil UBM
Matériel DEF | Urgences Biologie Médicale
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE | 1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | ANTARES 4 | 1
Batteries 12 Ah | BATTERIE | 10
Batteries 17 Ah | BATTERIE | 26
Batteries 24 Ah | BATTERIE | 12
Façade déportée détection incendie | FORTE | 1
Façade déportée C.M.S.I | ANTARES 4 | 1
Déclencheur Manuel | BMAL | 11
Déclencheur Manuel | DMOA | 21
Détecteur optique | OA-O | 170
Détecteur thermique | OA-T | 3
Détecteur optique | VOA | 556
Détecteur thermovélocimétrique | VTVA | 0
Indicateur d’action | IA | 386
Indicateur d’action étanche | IAE | 2
Diffuseurs sonores | AVS2000 | 58
Ventouse porte coupe feu | VLAD | 81
Volet coupe feu désenfumage | VOLETS DSF | 52
Trappes de désenfumage | TRAPPES | 170
Ouvrants désenfumage (DAC) | OUVRANTS DSF | 9
Clapet coupe feu | CCF | 196
Désenfumage Ventelles | DSF VENTELLES | 20
Moteur de désenfumage | MOTEUR | 86
Non stop ascenseurs | NSA | 32
Alimentation Electrique de Sécurité | SLAT/MERCURE | 10
Liaison avec Superviseur | VISIO DEF | 1
Unité de Gestion des Issues de secours | ALLIGATOR | 1
Verrou U.G.I.S | U.G.I.S. | 2
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mil PRC
Matériel DEF | Pôle Régional de Cancérologie GIE TEP SCAN
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | ALTAIR-S | 1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | ANTARES 4 | 2
Batteries 17 Ah | BATTERIE | 10
Batteries 24 Ah | BATTERIE | 12
Façade déportée détection incendie | ALTAIR-S | 1
Façade déportée C.M.S.I | ANTARES 4 | 1
Déclencheur Manuel | DIVA | 94
Détecteur optique | OA-O | 763
Détecteur Linéaire | SOLARION | 1
Diffuseurs sonores | AVAGS | 25
Tableau de report | AGES | 22
Ventouse porte coupe feu | VLAD | 77
Volet coupe feu désenfumage | VOLETS DSF | 208
Clapet coupe feu | CCF | 63
Moteur de désenfumage | MOTEUR | 29
Non stop ascenseurs | NSA | 7
Alimentation Electrique de Sécurité | SLAT/MERCURE | 4
Liaison avec Superviseur | VISIO DEF | 1
Portes automatiques asservis | PCF | 16
Verrou U.G.I.S | U.G.I.S. | 44
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mil AGORA
Matériel DEF | AGROA
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE-S | 1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | ANTARES 4 | 1
Batteries 17 Ah | BATTERIE | 12
Déclencheur Manuel | DMOA | 29
Détecteur optique | OA-O | 204
Détecteur Thermovélocimétrique | OA-T | 2
Indicateur d’action | IA | 0
Tableau de report | ALTRA+ | 2
Ventouse porte coupe feu | VLAD | 0
Ventouse Issues de secours | VLAD | 0
Alimentation Electrique de Sécurité | POWERLINE | 2
Liaison avec Superviseur | VISIO DEF | 1
Elements Techniques | ETCO | 2
Centrale Alarme Technique | PROXIMA | 0
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0
Matériel DEF | DATA CENTER AGROA
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale d'extinction | POLARIS 2/6/10 | 1
Batterie 12V7Ah | BATTERIE | 2
Détecteurs conventionnels | OC-O | 12
Diffuseurs sonores | AVS2000 | 3
Panneaux lumineux | PLX2000 | 4
Boitier BREG | BREG | 1
Réservoirs 80L 300Bars | Réservoirs IG55 | 3
Cartouche pyrotechnique | Cartouche Pyro | 1
Elements Techniques | ETCO | 4
Event de suppresion | Events | 2
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mil Pharmacie
Matériel DEF | Pharmacie
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE-S | 1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | ANTARES 4 | 1
Façade déportée détection incendie | FORTE-S | 1
Façade déportée C.M.S.I | ANTARES 4 | 1
Batteries 12 Ah | BATTERIE | 2
Batteries 17 Ah | BATTERIE | 8
Déclencheur Manuel | DMOA | 18
Détecteur optique | OA-O | 163
Diffuseurs sonores | AVSU | 11
Ventouse porte coupe feu | VLAD | 2
Clapet coupe feu | CCF | 0
Alimentation Electrique de Sécurité | POWERLINE | 1
Liaison avec Superviseur | VISIO DEF | 1
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mil Maison des familles
Matériel DEF | Maison des Familles
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE-S | 1
Batteries 17 Ah | BATTERIE | 8
Déclencheur Manuel | DMOA | 13
Détecteur optique | OA-O | 68
Détecteur multicritère | ORION+ | 4
Détecteur Thermovélocimétrique | OA-T | 1
Diffuseurs sonores | AVSU | 11
Ventouse porte coupe feu | VLAD | 14
Clapet coupe feu | CCF | 10
Alimentation Electrique de Sécurité | SLAT/MERCURE | 1
Tableau de report | ALTRA+ | 2
Liaison avec Superviseur | VISIO DEF | 1
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Châtel Bat A
Matériel DEF | Bâtiment A MCO
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE-S | 2
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | ANTARES 4 | 3
Batteries 24 Ah | BATTERIES | 6
Batteries 17 Ah | BATTERIES | 2
Alimentation Electrique de Sécurité | POWERLINE | 11
Déclencheur Manuel | DMOA | 112
Détecteur optique | OA-O | 905
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 18
Détecteur multicritère | ORION+ | 94
Détecteurs linéaire | SOLAR ET LYNX | 3
Porte coupe feu | PCF / MECALECTRO | 254
Porte Issues de secours | IS / JPM | 7
Clapet coupe feu | PANOL/LZ3 | 101
Trappes de desenfumage | TRAPPES | 115
Relayage pour ventilateur | STECITECH automatismes / CONTROLVENT A.R | 33
Exutoire de Désenfumage | EXUTOIRES | 4
Ouvrants de façade | COMTRA/VEC1E48 | 65
Moteur de désenfumage | MOTEUR | 35
Non stop ascenseurs | NSA | 14
Diffuseur sonores | AVSU PZ | 32
Diffuseur sonores | AVAGS | 59
Diffuseurs lumineux | DL2000 | 38
CTA | CTA | 17
Tableau de report | ALTRA+ | 24
Tableau de report | STAR DI | 1
Indicateur d'action | IA | 380
Coupure Vanne Gaz |  | 1
Arrêt Cogénération |  | 1
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Châtel ARCHIVES
Matériel DEF | Châtellerault Archives
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | POLARIS C10 | 1
Batteries 12 Ah | BATTERIES | 2
Batteries 1,2 Ah | BATTERIES | 1
Alimentation Electrique de Sécurité | POWERLINE | 8
Déclencheur Manuel | BMAL | 4
Détecteur optique | VO | 78
Diffuseur sonores | AVSU PZ | 2
Diffuseurs lumineux | DL2000 | 1
Tableau de report | STAR DI | 1
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Châtel IRM
Matériel DEF | Châtellerault IRM
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | PIANO-S | 1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | ANTARRES 3 | 1
Batteries 7 Ah | BATTERIES | 2
Batteries 12 Ah | BATTERIES | 4
Module déporté | MODULES | 5
Déclencheur Manuel | DMOA | 8
Détecteur optique | OA-O | 21
Porte coupe feu | PCF | 4
Porte Issues de secours | IS | 1
Coffret de Relayage | COFFRET | 1
Ouvrants de façade | OUVRANTS | 1
Diffuseur sonores | AVAGS-ALT | 9
CTA | CTA | 1
Diffuseurs lumineux | DL2000 | 9
Tableau de report | STAR DI | 2
Indicateur d'action | IA | 13
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Châtel Sterillisation
Matériel DEF | Châtellerault Sterillisation
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | PIANO-C | 1
Batteries 7 Ah | BATTERIES | 2
Batteries 1,2 Ah | BATTERIES | 1
Alimentation Electrique de Sécurité | POWERLINE | 1
Déclencheur Manuel | DMOA | 2
Détecteur optique | OA-O | 23
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 2
Porte coupe feu | PCF | 1
Porte Issues de secours | IS | 10
Diffuseur sonores | AVS2000 SIP | 10
Tableau de report | STAR DI | 1
Indicateur d'action | IA | 15
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Châtel Bat B
Matériel DEF | BATIMENT B C3S
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE-S | 1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | ANTARES 4 | 1
Batteries 24 Ah | BATTERIES | 4
Batteries 17 Ah | BATTERIES | 8
Alimentation Electrique de Sécurité | POWERLINE | 2
Déclencheur Manuel | DMOA | 24
Détecteur optique | OA-O | 510
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 9
Porte coupe feu | PCF | 96
Porte coupe feu | VAF | 13
Porte Issues de secours | IS | 18
Clapet coupe feu | CCF | 66
Trappes de desenfumage | TRAPPES | 61
Volets désenfumage | VOLETS | 9
Moteur de désenfumage | MOTEUR | 20
Ouvrants de façade | OUVRANTS | 23
CTA | CTA | 1
Non stop ascenseurs | NSA | 18
Diffuseur sonores | AVAGS | 27
Coffret de Relayage | COFFRET | 20
Tableau de report | ALTRA+ | 6
Tableau de report | STAR DI | 1
Indicateur d'action | IA | 279
Indicateur d'action Etanche | IAE | 3
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Châtel Mat Ambu
Matériel DEF | Châtel Maternité Ambulatoire
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | ALTAIR-C | 1
Batteries 17 Ah | BATTERIES | 2
Déclencheur Manuel | BMAL | 5
Détecteur optique | OA-O | 49
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 3
Porte coupe feu | PCF | 8
Porte Issues de secours | IS | 3
Clapet coupe feu | CCF | 3
CTA | CTA | 1
Diffuseur sonores | AVAGS-ALT | 4
Diffuseur sonores | AVS2000 SIP | 1
Tableau de report | STAR | 1
Tableau de report | AGES | 2
Indicateur d'action | IA | 37
Module déporté | MODULES | 5
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mont CH Montmorillon Datacenter
Matériel DEF | CH MONTMORILLON
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | FORTE 360-S | 1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | ANTARES V | 1
Batteries 17 Ah | BATTERIES | 10
Batteries 24 Ah | BATTERIES | 4
Alimentation Electrique de Sécurité | AES48 | 2
Alimentation Electrique de Sécurité | AES24 | 1
Façe avant déporté FORTE | FORTE 360-S | 1
Façe avant déporté ANTARES V | ANTARES V | 1
Déclencheur Manuel | DMOA | 74
Détecteur optique | OA-O | 825
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 9
Détecteur multicritère | ORION+ | 21
Tableau de report | ALTRA+ | 14
Ventouse porte coupe feu | VENTOUSES | 65
Volet coupe feu désenfumage | VOLETS DSF | 55
Clapet coupe feu | CCF | 71
Diffuseurs lumineux | RADIANCE | 45
Diffuseurs sonores | AGS2000 | 38
Diffuseurs sonores | AVS2000 | 17
Coffret de relayage | COFFRET | 135
Liaison superviseur | VIODEF | 1
Indicateur d'Action Etanche | IAE | 11
Indicateur d'Action | IA | 378
Modules déportés | MODULES | 32
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0
Matériel DEF | DATA CENTER MONMORILLON
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | POLARIS C2/6/10 | 1
Batteries 7 Ah | BATTERIES | 2
Déclencheur Manuel double action | BCME | 1
Détecteur optique | OC-O | 2
Panneaux lumineux | PLX2000 | 3
Diffuseurs sonores | WHISPER | 5
Indicateur d'Action | IA | 2
Kit modulaires 80L-300Bar | DEFINert | 1
Event de suppression | EVENT | 1
Alarme Technique sur FORTE batiment | ET4CO | 1
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0

## Mont CUISINE
Matériel DEF | MONTMORILLON CUISINES
Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT
Centrale de détection adressable | PIANO-C | 1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
Batteries 17 Ah | BATTERIE | 2
Batteries 1,2 Ah | BATTERIE | 1
Alimentation Electrique de Sécurité
Déclencheur Manuel | DMOA | 4
Détecteur optique | OA-O | 28
Détecteur thermovélocimétrique | OA-T | 2
|  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 0
|  |  | TOTAL | 0