## DPGF par Système
IMT ATLANTIQUE DPGF - Décomposition de prix global et forfaitaire P2 et P3
Marché de Base
Catégorie | Prestations | Montant €HT/an | Montant €HT/an
|  | P2o | P3GTo
4. - Maintenance générale | Maintenance générale
5.1. - Chauffage Ventilation Climatisation | Installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire
Pompe à chaleur individuelle
Installation solaire photovoltaïque
Installation thermique solaire
Installations de froid et de climatisation
Installation de ventilation mécanique contrôlée
Sorbonne
Centrale de traitement d’air, aérotherme et destratificateur
Hotte
Prévention contre le développement de légionelles
5.2. - Plomberie | Douche de sécurité et rince yeux
Robinetterie d’eau chaude, d’eau froide et ballon électrique d’eau chaude sanitaire
5.3. - Air comprimé | Air comprimé
5.4 - Electricité (CFO - CFA) | Gammes générales
Cellule Haute Tension / Transformateur
Onduleur
Armoire électrique
Eclairage intérieur / extérieur
Bloc autonome d’éclairage de sécurité
Autres équipements et matériels
5.5 - Groupe électrogène | Groupe électrogène
5.6 - Eaux usées / Eaux pluviales | Bac à graisse et séparateur hydrocarbures
Pompe de relevage située sur le site
Réseaux eaux usées / eaux pluviales
5.7 - Traitement d'eau | Traitement d'eau
5.8 - GTC | Système de gestion technique centralisé
5.9 - Assistances spécifiques | Assistances spécifiques
TOTAL
Option
Catégorie | Prestations | Montant €HT/an | Montant €HT/an
|  | P2o | P3GTo
5.8 - GTC | Système de gestion technique centralisé
Dans le cas où l'option est retenue, le client pourra en cours de contrat supprimer la redevance. Dans ce cas, un décompte sera réalisé à la date de résiliation. La redevance afférente à cette prestation ne sera alors plus perçue à date de résiliation et l'article 6.6.4 du CCATP sera appliqué.

## DPGF par Département
IMT ATLANTIQUE DPGF - Décomposition de prix global et forfaitaire P2 et P3
Désignation | Bâtiment | Montant €HT/an | Montant €HT/an
|  | P2o | P3GTo
IMT ATLANTIQUE | Bâtiments A, B, F, K, L et V
Hébergements | Bâtiments M et I
DAPI | Bâtiment C
SUBATECH | Bâtiments E, G et H
DSEE | Bâtiment D et PREVER
OPTION GTC | Tous le campus
TOTAL

## BPU P3 + HORS CONTRAT
IMT ATLANTIQUE BPU - Bordereaux de prix unitaire
Bordereau de prix unitaire pour les interventions en garantie totale P3 ou hors contrat
Les taux horaires d’intervention de main d’œuvre applicables sont globaux et forfaitaires, ils comprennent les frais de transport, d’études, de déplacement et toutes sujétions, et sont appliqués sur des temps réels de présence sur site.
Taux horaires de main d’œuvre | Montant (€HT/h)
Technicien d’exploitation
Plombier
Chauffagiste/monteur
Electromécanicien/Electricien bâtiments
Electronicien/automaticien
Les coefficients affectés aux prix des prestations sous-traitées sont fixes sur la durée du contrat est appliqué au montant total facturé par le fournisseur, toutes remises déduites, justifié par la facture.
Coefficients affectés au prix sur fourniture | Valeur
Montant ≤ 1 500 € HT
Montant > 1 500 € HT
Les coefficients affectés aux prix des prestations sous-traitées sont fixes sur la durée du contrat est appliqué au montant total facturé par le sous-traitant, toutes remises déduites, justifié par la facture.
Coefficients affectés au prix des prestations sous-traitées | Valeur
Montant ≤ 1 500 € HT
Montant > 1 500 € HT

## BPU SPECIFIQUE
IMT ATLANTIQUE BPU - Bordereaux de prix unitaire
Bordereau de prix unitaire pour les interventions spécifiques
Montant unitaire de l'intervention non justifiée | Montant (€HT/h)
Intervention suite à un appel un jour ouvré entre 19 heures et 7 heures, un samedi, un dimanche ou un jour férié
Bordereau de prix interventions spécifiques | Montant (€HT/h)
Mise à disposition de nacelle(s) afin d'effectuer les prestations en hauteur