## EN AR
REF | Bâtiment compté | détails COMPTAGE | ex ref | localisation | Marque | GAMME | Ad PRIMAIRE mbus | Ad SECONDAIRE mbus | SOFREL / com | SCOPE
A01EN | AR | GENERAL AR | AR | A-chaufferie | KAMSTRUP | multical 601 |  |  | SFX1 IP GSM - SF01 | IMT - AR
A02EN | J | CTA RAD bâtJ | A12 | A-chaufferie | SENSUS | PolluStat E | 002 | 21965189 | SF01 RS232 | IMT - AR
A03EN | PREVER | CTA RAD RADIANT bâtPREVER | A14 | A-chaufferie | SENSUS | PolluStat E | 003 | 80255272 | SF01 RS232 | IMT - AR
A04EN | H | RAD bâtH | A4 | A-chaufferie | ACTARIS | CF550 | 004 | 82055261 | SF01 RS232 | IMT - AR
A05EN | AER | GENERAL AER | AER | A-chaufferie | SENSUS | PolluTherm | 005 | 80255276 | SF01 RS232 | IMT - AR
A06EN | V | CTA RAD bâtV | A3 | A-chaufferie | SENSUS | PolluTherm | 006 | 81155433 | SF01 RS232 | IMT - AR
A07EN | A | RAD ouest/est bâtA | A2 | A-chaufferie | SENSUS | PolluStat E | 007 | 34865078 | SF01 RS232 | IMT - AR
A08EN | A | RAD salle123/125 bâtA | A1 | A-chaufferie | SENSUS | PolluStat | 008 | 80460379 | SF01 RS232 | IMT - AR
A09EN | E | CTA RAD labo/bureaux bâtE | A5 | A-parking | ACTARIS | CF550 | 009 | 09856641 | SF01 RS232 | IMT - AR
A10EN | A | PCh forum/manif bâtA | A6 | A-parking | SENSUS | PolluTherm | 010 | 32751217 | SF01 RS232 | IMT - AR
A11EN | D | RAD bâtD | A7 | A-parking | ACTARIS | CF550 | 011 | 09857391 | SF01 RS232 | IMT - AR
A12EN | E+G | AERO CTA bâtE+G RAD bâtG |  | A-parking | SENSUS | PolluStat E | 012 | 43465041 | SF01 RS232 | IMT - AR
A13EN | A | CTA RAD salleA0/amphi80 bâtA | A8 | A-parking | SENSUS | PolluTherm | 013 | 32751214 | SF01 RS232 | IMT - AR
A14EN | C | RAD bâtC | A9 | A-parking | SENSUS | PolluTherm | 014 | 32751215 | SF01 RS232 | IMT - AR
A15EN | B+F | CTA RAD amphisF bâtB | A10 | A-parking | SENSUS | PolluTherm | 015 | 32751224 | SF01 RS232 | IMT - AR
A16EN | A | CTA conseil/manif/forum | A11 | A-parking | SENSUS | PolluStat E | 016 | 54468077 | SF01 RS232 | IMT - AR
PREV01EN | PREVER | GF bâtPREVER | AD2 | PREV-étage | SENSUS | PolluStat E | 001 | 21965190 | SF03 RS232 | IMT - AR
D01EN | D | CTA HallD | A13 | D-étage | ITRON | CF ECHO 2 | 002 | 11138400 | SF03 RS232 | IMT - AR
J01EN | J | GF bâtJ |  | J-local CTA | SENSUS | PolluStat E | 001 | 21965187 | SF05 RS232 | IMT - AR

## EN MR
REF | Bâtiment compté | détails COMPTAGE | ex ref | localisation | Marque | GAMME | Ad PRIMAIRE mbus | Ad SECONDAIRE mbus | SOFREL / com
T01EN | T | RAD ECS bâtT | M4 | T-sous-stat | SENSUS | PolluStat E | 001 | 40565163 | SF11 RS232
T02EN | T | ECS bâtT |  | T-sous-stat | SENSUS | PolluStat | 002 | 00022546 | SF11 RS232
T03EN | T | RAD bâtT |  | virtuel SCOPE
R01EN | R+S | RAD ECS bâtR/S |  | R-sous-stat | SAPPEL | PolluTherm | 001 | 80255275 | SF10 RS232
R02EN | R+S | ECS bâtR/S |  | R-sous-stat | SENSUS | PolluStat | 002 | 00022527 | SF10 RS232
R03EN | R+S | RAD bâtR/S |  | virtuel SCOPE
N01EN | N+P+Q | RAD ECS bâtN/P/Q |  | N-sous-stat | SENSUS | PolluTherm | 001 | 80255274 | SF09 RS232
N02EN | N+P+Q | ECS bâtN/P/Q |  | N-sous-stat | SENSUS | PolluStat | 002 | 60262679 | SF09 RS232
N03EN | N+P+Q | RAD bâtN/P/Q |  | virtuel SCOPE
M01EN | AR | GENERAL MR | AR | M-chaufferie | KAMSTRUP | multical 601 |  |  | SFX2 IP GSM - SF08
M02EN | M | RAD bâtM | M3 | M-sous-stat | ITRON | CF ECHO 2 | 001 | 13382508 | SF08 RS232
L01EN | L | AERO RAD ECS bâtL |  | L-sous-stat | SENSUS | PolluStat | 001 | 81155432 | SF07 RS232
L02EN | L | ECS bâtL |  | L-sous-stat | SENSUS | PolluStat | 002 | 00027484 | SF07 RS232
L03EN | L | AERO RAD bâtL |  | virtuel SCOPE
K01EN | K | CTA RAD ECS bâtK | M1 | K-sous-stat | SENSUS | PolluTherm | 001 | 81155431 | SOF06 RS232
K02EN | K | ECS production solaire |  | K-sous-stat | SENSUS | PolluTherm | 002 | 71255382 | SOF06 RS232
K03EN | K | ECS appoint | C3 | K-sous-stat | SENSUS | PolluTherm | 003 | 94155046 | SOF06 RS232
K04EN | K conso ECS | ECS conso | C2 | K-sous-stat | GWF | MTW3 | pulse |  | SF06 MODULE DI 1
K05EN | K pertes | ECS pertes bouclage | C5 | K-sous-stat | GWF | MTW3 | pulse |  | SF06 MODULE DI 1
K06EN | K | CTA RAD RAD bâtK |  | virtuel SCOPE

## EF A
REF | denom | localisation | Marque | A remplacer | Câblage | commun | entrée carte | SOFREL / COM | ID | Code PAC
A01EF | ECS + EF AR sauf V | A-exterieur |  | non |  |  |  | SGFX1 | 2D76B8 | 84BA6E45BC5E0DC5
A02EF | INCENDIE-AER | A-exterieur |  | non |  |  |  | SGFX1 | 2D76B8 | 84BA6E45BC5E0DC5
V01EF | EF + ECS-V | V-sous-stat | SENSUS | non | 11-12 | 11 | 9 | SF02 MODULE DI1
J01EF | EF + ECS bâtJ | J-sous-stat | SENSUS | non | 448-449 | 448 | 1 | SF05 MODULE DI 3
J02EF | EF+ ECS bâtJ N/O | J-sous-stat | SENSUS | non | 448-450 | 448 | 2 | SF05 MODULE DI 3
J03EF | EF + ECS bâtJ S/E | J-sous-stat | SENSUS | non | 451-452 | 451 | 3 | SF05 MODULE DI 3
J04EF | EF+ ECS bâtJ bouteille | J-sous-stat | SENSUS | non | 451-453 | 451 | 4 | SF05 MODULE DI 3

## EF MR
REF | denom | localisation | Marque | Câblage | commun | entrée carte | SOFREL / COM | ID | Code PAC
T01EF | ECS bâtT | T-sous-stat |  | 122-123 | 122 | 9 | SF11 MODULE DI 1
T02EF | EF bât T | virtuel |  |  |  |  | SF11 virtuel
T03EF | EF + ECS bâtT | T-parking | SENSUS | 122-124 | 122 | 10 | SF11 MODULE DI 1
R01EF | ECS bâtR/S | R-sous-stat | FLOSTAR | 122-123 | 122 | 9 | SF10 MODULE DI 1
R02EF | EF bâtR | R-sous-stat | FLOSTAR | 122-124 | 122 | 10 | SF10 MODULE DI 1
R03EF | EF bâtS | R-sous-stat | AQUADIS | 125-126 | 125 | 11 | SF10 MODULE DI 1
R04EF | EF + ECS bâtR/S | virtuel |  |  |  |  | SF10 virtuel
N01EF | ECS bâtN/P/Q | N-sous-stat | AQUADIS | 222-223 | 222 | 9 | SF09 MODULE DI 1
N02EF | EF bâtN | N-sous-stat | AQUADIS | 222-224 | 222 | 10 | SF09 MODULE DI 1
N03EF | EF bâtQ | N-sous-stat | AQUADIS | 225-226 | 225 | 11 | SF09 MODULE DI 1
N04EF | EF bâtP | N-sous-stat | AQUADIS | 225-227 | 225 | 12 | SF09 MODULE DI 1
N05EF | EF + ECS bâtN/P/Q | virtuel |  |  |  |  | SF09 virtuel
M01EF | EF + ECS bâtN/P/Q/R/S/T | M-exterieur | SENSUS |  |  |  | SGFX2 | 2D749D | 08B528E5333BA78D
M02EF | EF + ECS bâtM | M-exterieur | SENSUS |  |  |  | SGFX3 | 26ECC9C | NC
M03EF | INCENDIE MR | M-exterieur | SENSUS |  |  |  | SGFX2 | 2D749D | 08B528E5333BA78D
L01EF | ECS bâtL | L-sous-stat | AQUADIS | 256-257 | 256 | 9 | SF07 MODULE DI 2
L02EF | EF + ECS bâtL | K-exterieur |  |  |  |  | SGFX5 | 26ECCBD | NC
K01EF | ECS-K | K-sous-stat | AQUADIS |  |  |  | SF06 MODULE DI 1
K02EF | EF + ECS bâtK | K-exterieur |  |  |  |  | SGFX5 | 26ECCBD | NC

## EL TGBT A
REF | COMPTAGE | DETAILS | LOCALISATION COMPTAGE | ref actuelle | localisation | Marque | type com | index | cablage compteur | commun | Entrée carte | SOFREL / LIAISON
A00EL | GENERAL TGBT A | ENERGIE General | PUISSANCE P/Q+/Q-/S/ COSphi |  | TGBT A | ENERDIS recdigit NODUS | RS485 |  | 701-702-703 |  |  | SF01 RS485
A38EL | TFclimAPC |  |  |  | TGBT A | SOCOMEC COUNTIS E43 | RS485 |  | 701-702-703 |  |  | SF01 RS485
A01EL | TEFA001 | ARMOIRE ECL. & FORCE | LOCAL TECHNIQUE | 1 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 500-501 | 503 | 1 | SF01 MODULE DI 1
A02EL | TEFA002 | ARMOIRE ECL. & FORCE | PARKING | 2 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 502-503 | 503 | 2 | SF01 MODULE DI 1
A03EL | TEFA11-TEFA21-TEFA-31-TEFA41 | ECL. | COLONNE A1 | 3 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 524-525 | 527 | 13 | SF01 MODULE DI 1
A04EL | TFA11-TEFA21-TEFA-31-TEFA42 | FORCE | COLONNE A1 | 4 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 526-527 | 527 | 14 | SF01 MODULE DI 1
A05EL | TEFA003 | ARMOIRE ECL. & FORCE | MAINT-REPRO | 5 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 504-505 | 507 | 3 | SF01 MODULE DI 1
A06EL | TFA020 | ARMOIRE FORCE | ATELIER | 6 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 506-507 | 507 | 4 | SF01 MODULE DI 1
A07EL | TFA021 | ARMOIRE FORCE | ATELIER | 7 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 508-509 | 511 | 5 | SF01 MODULE DI 1
A08EL | TFA024 | ARMOIRE FORCE | ATELIER | 8 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 510-511 | 511 | 6 | SF01 MODULE DI 1
A09EL | TFA035 | ARMOIRE DTU | CHAUFFERIE | 9 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 512-513 | 515 | 7 | SF01 MODULE DI 1
A10EL | TFMA13 | ARMOIRE DTU | VENTILATION A6 | 10 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 514-515 | 515 | 8 | SF01 MODULE DI 1
A11EL | TFAEA46 | ARMOIRE DTU | MONTE CHARGE 2 | 11 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 516-517 | 519 | 9 | SF01 MODULE DI 1
A12EL | TFAEA03 | ARMOIRE DTU | MONTE CHARGE 3 | 12 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 518-519 | 519 | 10 | SF01 MODULE DI 1
A13EL | TFAEA04 | ARMOIRE DTU | ASCENSEUR 1 | 13 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 520-521 | 523 | 11 | SF01 MODULE DI 1
A14EL | TFMA03 |  | SURPRESSEUR D'EAU | 14 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 522-523 | 523 | 12 | SF01 MODULE DI 1
A15EL | TEFA13-TEFA23 | ECL. | COLONNE A3 COURS | 15 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 528-529 | 531 | 1 | SF01 MODULE DI 2
A16EL | TFA13-TFA23 | FORCE | COLONNE A3 COURS | 16 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 530-531 | 531 | 2 | SF01 MODULE DI 2
A17EL | TEFA123 | ARMOIRE ECL. | CAFETERIA | 17 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 532-533 | 535 | 3 | SF01 MODULE DI 2
A18EL | TFA123 | ARMOIRE FORCE | CAFETERIA | 18 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 534-535 | 535 | 4 | SF01 MODULE DI 2
A19EL | TFMHA1 | ARMOIRE | MONTEE HANDICAPE 5 | 19 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 536-537 | 539 | 5 | SF01 MODULE DI 2
A20EL | TEFA233 | ARMOIRE ECL. & FORCE | AMPHITHEATRE A233 | 20 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 538-539 | 539 | 6 | SF01 MODULE DI 2
A21EL | TEFA237 | ARMOIRE ECL. & FORCE | AMPHITHEATRE A237 | 21 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 540-541 | 543 | 7 | SF01 MODULE DI 2
A22EL | TFMA230 | ARMOIRE | VENTILATION | 22 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 542-543 | 543 | 8 | SF01 MODULE DI 2
A23EL | TFMA41 | ARMOIRE | VENTILATION | 23 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 544-545 | 547 | 9 | SF01 MODULE DI 2
A24EL | TEFA12-TEFA22TEFA32-TEFA42 | ECL. | COLONNE A2 | 24 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 546-547 | 547 | 10 | SF01 MODULE DI 2
A25EL | TEFA113 | ARMOIRE ECL. | ESPACE & MANIFESTATION | 25 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 548-549 | 551 | 11 | SF01 MODULE DI 2
A26EL | TFA113 | ARMOIRE FORCE | ESPACE & MANIFESTATION | 26 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 550-551 | 551 | 12 | SF01 MODULE DI 2
A37EL | TD00 |  | BATH GRP EG / GRP DETENTE D H002 | 37 | TGBT A | Schneider IEM3210 | pulse | X1 | 614-615 | 615 | 13 | SF01 MODULE DI 2
A27EL brut | TFMA02 |  | EAU GLACEE | 27 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 552-553 | 555 | 1 | SF01 MODULE DI 3
A28EL brut | TFA12-TFA22-TFA32-TFA42 | ARMOIRE FORCE | COLONNE A2 | 28 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 554-555 | 555 | 2 | SF01 MODULE DI 3
A29EL | TFclimAmphi80 | ARMOIRE CLIMATISATION | AMPHI A 1er ETAGE | 29 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 610-611 | 611 | 10 | SF01 MODULE DI 3
A30EL | TFAEB004 | ARMOIRE DTU | ASCENCEUR 4 | 30 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 556-557 | 559 | 3 | SF01 MODULE DI 3
A31EL | TEFB11-TEFB21-TEFB31-TEFB41 | ECL. | COLONNE B1 | 31 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 558-559 | 559 | 4 | SF01 MODULE DI 3
A32EL brut | TFB11-TFB21-TFB31-TFB41 | FORCE | COLONNE B1 | 32 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 560-561 | 563 | 5 | SF01 MODULE DI 3
A33EL | TEFB12-TEFB22-TEFB32-TEFB42 | ECL. | COLONNE B2 | 33 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 562-563 | 563 | 6 | SF01 MODULE DI 3
A34EL brut | TFB12-TFB22-TFB32-TFB42 | FORCE | COLONNE B2 | 34 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 564-565 | 567 | 7 | SF01 MODULE DI 3
A35EL | TFMB11 | ARMOIRE CTA | INFORMATIQUE | 35 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 566-567 | 567 | 8 | SF01 MODULE DI 3
A36EL brut | TFMB31 (condamné) | ARMOIRE CTA (DISPO) | INFO+ONDULATEUR 50KVA | 36 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 568-569 | 611 | 9 | SF01 MODULE DI 3
A39EL | TEFC11-TEFC21 | ECL. | COLONNE C1 | 37 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 570-571 | 573 | 1 | SF01 MODULE DI 4
A40EL brut | TFC11-TFC21 | FORCE | COLONNE C1 | 38 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 572-573 | 573 | 2 | SF01 MODULE DI 4
A41EL | TEFC12-TEFC22 | ECL. | COLONNE C2 | 39 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 574-575 | 577 | 3 | SF01 MODULE DI 4
A42EL | TFC12-TFC22 | FORCE | COLONNE C2 | 40 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 576-577 | 577 | 4 | SF01 MODULE DI 4
A43EL brut | TFC215B | ARMOIRE | SALLE C129 | 41 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 608-609 | 609 | 14 | SF01 MODULE DI 4
A44EL | TEFD01-TEFD11-TEFD21 | ECL. | COLONNE D1 | 42 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 578-579 | 581 | 5 | SF01 MODULE DI 4
A45EL | TFD01-TFD11-TFD21 | FORCE | COLONNE D1 | 43 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 580-581 | 581 | 6 | SF01 MODULE DI 4
A46EL | TEFD112 | ARMOIRE ECL. | HALL DE RECHERCHE | 44 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 582-583 | 585 | 7 | SF01 MODULE DI 4
A47EL | TFMD112 | ARMOIRE CTA | HALL DE RECHERCHE | 45 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 586-587 | 589 | 9 | SF01 MODULE DI 4
A48EL | TEFE01-TEFE11-TEFE21 | ECL. | COLONNE E1 | 46 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 588-589 | 589 | 10 | SF01 MODULE DI 4
A49EL brut | TFE01-TFE11-TFE21 | FORCE | COLONNE E1 | 47 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 590-591 | 593 | 11 | SF01 MODULE DI 4
A50EL | TEFE105 | ECL. | HALL DE RECHERCHE | 48 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 592-593 | 593 | 12 | SF01 MODULE DI 4
A51EL | TFME105 | ARMOIRE CTA | HALL DE RECHERCHE | 49 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 594-595 | 609 | 13 | SF01 MODULE DI 4
A52EL | TFD112 | ARMOIRE FORCE | HALL DE RECHERCHE | 50 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 584-585 | 585 | 8 | SF01 MODULE DI 4
A53EL | TFE105 | ARMOIRE FORCE | HALL DE RECHERCHE | 51 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 596-597 | 599 | 1 | SF01 MODULE DI 5
A54EL | TEFG104 | ARMOIRE ECL. | ATELIER MECANIQUE | 52 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 598-599 | 599 | 2 | SF01 MODULE DI 5
A55EL brut | TFG104 | ARMOIRE FORCE | ATELIER MECANIQUE | 53 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 600-601 | 603 | 3 | SF01 MODULE DI 5
A56EL | TFG110 | ARMOIRE FORCE | ATELIER DSEE | 54 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 602-603 | 603 | 4 | SF01 MODULE DI 5
A57EL | TFMG104 | ARMOIRE CTA |  | 55 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 604-605 | 607 | 5 | SF01 MODULE DI 5
A58EL | TEFA-Ext | ECL. | GENERAL ECLAIRAGE EXTERIEUR | 56 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 606-607 | 607 | 6 | SF01 MODULE DI 5
A59EL brut | TGBTA-HQI |  | COMPT GENERAL HQI | 57 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 101-102 | 102 | 7 | SF01 MODULE DI 5
Indexés
A27EL | TFMA02 |  | EAU GLACEE | 27 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X2,5 | 552-553 | 555 | 1 | SF01 CORRECTION
A28EL | TFA12-TFA22-TFA32-TFA42 | ARMOIRE FORCE | COLONNE A2 | 28 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1,5 | 554-555 | 555 | 2 | SF01 CORRECTION
A32EL | TFB11-TFB21-TFB31-TFB41 | FORCE | COLONNE B1 | 32 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X2,5 | 560-561 | 563 | 5 | SF01 CORRECTION
A34EL | TFB12-TFB22-TFB32-TFB42 | FORCE | COLONNE B2 | 34 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X2,5 | 564-565 | 567 | 7 | SF01 CORRECTION
A36EL | TFMB31 (condamné) | ARMOIRE CTA (DISPO) | INFO+ONDULATEUR 50KVA | 36 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X2,5 | 568-569 | 611 | 9 | SF01 CORRECTION
A40EL | TFC11-TFC21 | FORCE | COLONNE C1 | 38 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1,5 | 572-573 | 573 | 2 | SF01 CORRECTION
A43EL | TFC215B | ARMOIRE | SALLE C129 | 41 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1,25 | 608-609 | 609 | 14 | SF01 CORRECTION
A49EL | TFE001-TFE11-TFE21 | FORCE | COLONNE E1 | 47 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1,5 | 590-591 | 593 | 11 | SF01 CORRECTION
A55EL | TFG104 | ARMOIRE FORCE | ATELIER MECANIQUE | 53 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X2,5 | 600-601 | 603 | 3 | SF01 CORRECTION
A59EL | TGBTA-HQI |  | COMPT GENERAL HQI | 57 | TGBT A | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1,5 | 101-102 | 102 | 7 | SF01 CORRECTION

## EL BAT H
REF | COMPTAGE | DETAILS | localisation | Marque | type com | index | cablage compteur | commun | Entrée carte | SOFREL / LIAISON
H01EL | SOUS-STAT CLIM H |  | ARMOIRE H | MERLIN GERIN Cl.2 |  | 1 | 10-11 | 10 | 1 | SF04 MODULE DI 1
H02EL | VENTILATION H |  | ARMOIRE H | MERLIN GERIN Cl.2 |  | 1 | 10-12 | 10 | 2 | SF04 MODULE DI 1
H03EL | GENERAL AIR PdL |  | ARMOIRE H | SOCOMEC COUNTIS Atd |  | 1 | 13-14 | 13 | 3 | SF04 MODULE DI 1
H04EL | SERVEUR INFO |  | LOCAL SERVEUR | SOCOMEC COUNTIS E43 | RS485 |  | 3-4-5 |  |  | SF04 RS485

## EL BAT J
REF | COMPTAGE | DETAILS | ref actuelle | localisation | Marque | type com | index | cablage compteur | Entrée carte | SOFREL / LIAISON
J00EL | GNERAL bât J norm | adresse 8 | A10 | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC DIRIS A10 | RS485 |  |  |  | SF05 RS 485
J00EL HQI | GNERAL bât J ondulé | adresse 7 | A10 | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC DIRIS A10 | RS485 |  |  |  | SF05 RS 485
J01EL | TDN RDJ BAE norm | NORMAL | CPT10 | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 401 | 1 | SF05 MODULE DI 1
J02EL | TDN RDJ BAO norm | NORMAL | CPT11 | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 402 | 2 | SF05 MODULE DI 1
J03EL | TDN RDJ BAS norm | NORMAL | CPT12 | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 404 | 3 | SF05 MODULE DI 1
J04EL | TDN RDJ HAE norm | NORMAL | CPT13 | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 405 | 4 | SF05 MODULE DI 1
J05EL | TDN RDJ HAO norm | NORMAL | CPT14 | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 407 | 5 | SF05 MODULE DI 1
J06EL | TDN RDJ HAS norm | NORMAL | CPT15 | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 408 | 6 | SF05 MODULE DI 1
J07EL | ARMOIRE COMMANDE CHAUFFAGE | NORMAL | CPT16 | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 410 | 7 | SF05 MODULE DI 1
J08EL | ARMOIRE COMMANDE VENTILATION | NORMAL | CPT17 | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 411 | 8 | SF05 MODULE DI 1
J09EL | ECLAIRAGE INTERIEUR | NORMAL | CPTE | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 413 | 9 | SF05 MODULE DI 1
J10EL | ECLAIRAGE EXTERIEUR | NORMAL | CPT37 | ARMOIRE TGCN | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 414 | 10 | SF05 MODULE DI 1
J11EL | SOUS-STAT | NORMAL | P1 | ARMOIRE 03 | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 416 | 11 | SF05 MODULE DI 1
J12EL | LOCAL CTA GF | NORMAL | C01 | ARMOIRE02 | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 417 | 12 | SF05 MODULE DI 1
J13EL | ss-cpt ECLAIRAGE RDJ BAS | ECLAIRAGE | TDN RDJ BAS SUD | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 425 | 1 | SF05 MODULE DI 2
J14EL | ss-cpt ECLAIRAGE RDJ BAE | ECLAIRAGE | TDN RDJ BAS EST | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 426 | 2 | SF05 MODULE DI 2
J15EL | ss-cpt ECLAIRAGE RDJ BAO | ECLAIRAGE | TDN RDJ BAS OUEST | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 428 | 3 | SF05 MODULE DI 2
J16EL | ss-cpt ECLAIRAGE RDJ HAS | ECLAIRAGE | TDN RDJ HAUT SUD | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 429 | 4 | SF05 MODULE DI 2
J17EL | ss-cpt ECLAIRAGE RDJ HAE | ECLAIRAGE | TDN RDJ HAUT EST | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 431 | 5 | SF05 MODULE DI 2
J18EL | ss-cpt ECLAIRAGE RDJ HAO | ECLAIRAGE | TDN RDJ HAUD OUEST | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 432 | 6 | SF05 MODULE DI 2
J19EL | TDO RDJ BAE ond | ONDULE | CPT2 | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 434 | 7 | SF05 MODULE DI 2
J20EL | TDO RDJ BAO ond | ONDULE | CPT3 | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 435 | 8 | SF05 MODULE DI 2
J21EL | TDO RDJ HAE ond | ONDULE | CPT4 | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 437 | 9 | SF05 MODULE DI 2
J22EL | TDO RDJ BAS ond | ONDULE | CPT5 | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 438 | 10 | SF05 MODULE DI 2
J23EL | TDO RDJ HAO ond | ONDULE | CPT6 | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 440 | 11 | SF05 MODULE DI 2
J24EL | TDO RDJ HAS ond | ONDULE | CPT7 | ARMOIRE COULOIRE | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 441 | 12 | SF05 MODULE DI 2

## EL TGBT PREV
REF | COMPTAGE | DETAILS | ref actuelle | localisation | Marque | type com | index | cablage compteur | commun | Entrée carte | SOFREL / LIAISON
PREV00GEN | GNERAL bât TGBT PREVER | [9 empty] | SF03 virtuel
PREV00EL | GNERAL bât PREVER normal | adresse 8 | A20 | TGBT PREV | SOCOMEC DIRIS A20 | RS 485 |  |  |  |  | SF03 RS 485
PREV00EL HQI | GNERAL bât PREVER ondulé | adresse 7 | A20 | TGBT PREV | SOCOMEC DIRIS A20 | RS 485 |  |  |  |  | SF03 RS 485
PREV01EL | TD0 GAZOGENE HQI | ONDULE | cpt2 | TGBT PREV | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 931 | 930 | 1 | SF03 MODULE DI 1
PREV02EL | TD0 CIRCULATION HQI | ONDULE | cpt3 | TGBT PREV | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 932 | 930 | 2 | SF03 MODULE DI 1
PREV03EL | ECLAIRAGE TRANSFO | NORMAL | cpt30 | TGBT PREV | SOCOMEC COUNTIS E10 | pulse + DC | X1 | 934 | 933 | 3 | SF03 MODULE DI 1
PREV04EL | ECLAIRAGE EXT | NORMAL | cpt35 | TGBT PREV | SOCOMEC COUNTIS E10 | pulse + DC | X1 | 935 | 933 | 4 | SF03 MODULE DI 1
PREV05EL | TD CELLULE ESSAI MOTEUR 1 | NORMAL | cpt10 | TGBT PREV | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 937 | 936 | 5 | SF03 MODULE DI 1
PREV06EL | TD CELLULE ESSAI MOTEUR 2 | NORMAL | cpt11 | TGBT PREV | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 938 | 936 | 6 | SF03 MODULE DI 1
PREV07EL | TD CELLULE ESSAI MOTEUR 3 | NORMAL | cpt12 | TGBT PREV | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 940 | 939 | 7 | SF03 MODULE DI 1
PREV08EL | TD GAZOGENE | NORMAL | cpt13 | TGBT PREV | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 941 | 939 | 8 | SF03 MODULE DI 1
PREV09EL | TD STOCKAGE | NORMAL | cpt14 | TGBT PREV | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 943 | 942 | 9 | SF03 MODULE DI 1
PREV10EL | TD CIRCULATION | NORMAL | cpt15 | TGBT PREV | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 944 | 942 | 10 | SF03 MODULE DI 1
PREV11EL | ARMOIRE VENTILATION | NORMAL | cpt16 | TGBT PREV | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 946 | 945 | 11 | SF03 MODULE DI 1
PREV12EL | ARMOIRE CTA | sous comptage |  | ARMOIRE CTA | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 961 | 960 | 1 | SF03 MODULE DI 2
PREV13EL | ECL TD RDC CIRCULATION | sous comptage |  | COULOIR | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 962 | 960 | 2 | SF03 MODULE DI 2
PREV14EL | ECL TD RDCGAZOGENE | sous comptage |  | ARMOIRE GAZOGENE | SOCOMEC COUNTIS E20 | pulse + DC | X1 | 964 | 963 | 3 | SF03 MODULE DI 2
PREV15EL | ss-cpt ECLAIRAGE CM1 | sous comptage |  | TD CELLULE ESSAI MOTEUR 1 | SOCOMEC COUNTIS E10 | pulse + DC | X1 | 965 | 963 | 4 | SF03 MODULE DI 2
PREV16EL | ss-cpt ECLAIRAGE CM2 | sous comptage |  | TD CELLULE ESSAI MOTEUR 2 | SOCOMEC COUNTIS E10 | pulse + DC | X1 | 967 | 966 | 5 | SF03 MODULE DI 2
PREV17EL | ss-cpt ECLAIRAGE CM3 | sous comptage |  | TD CELLULE ESSAI MOTEUR 3 | SOCOMEC COUNTIS E10 | pulse + DC | X1 | 968 | 966 | 6 | SF03 MODULE DI 2

## EL BAT V
REF | COMPTAGE | DETAILS | LOCALISATION COMPTAGE | ref actuelle | localisation | Marque | type com | index | cablage compteur | commun | Entrée carte | SOFREL / LIAISON
V01EL | TEFH10 | ARMOIRE ECL. & FORCE | TGBT | CE1 | TGBT V | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 1-2 | 1 | 1 | SF02 MODULE DI 1
V02EL | TEFH20 | ARMOIRE ECL. & FORCE | TGBT | CE2 | TGBT V | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 1-3 | 1 | 2 | SF02 MODULE DI 1
V03EL | TEFH30 | ARMOIRE ECL. & FORCE | PARKING | CE3 | TGBT V | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 4-5 | 4 | 3 | SF02 MODULE DI 1
V04EL | TEFH40 | ARMOIRE ECL. & FORCE | GAINE TECHNIQUE | CE4 | TGBT V | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 4-6 | 4 | 4 | SF02 MODULE DI 1
V05EL | TEFH50 | ARMOIRE ECL. & FORCE | GAINE TECHNIQUE | CE5 | TGBT V | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 7-8 | 7 | 5 | SF02 MODULE DI 1
V06EL | TEFH60 | ARMOIRE ECL. & FORCE | GAINE TECHNIQUE | CE6 | TGBT V | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 7-9 | 7 | 6 | SF02 MODULE DI 1
VEDF | Energie active HPH
Energie active HCH
Energie active HPE
Energie active HCE
Energie réactive - HCE
Energie réactive - HCH
Energie réactive - HPE
Energie réactive - HPH
Energie réactive + HCE
Energie réactive + HCH
Energie réactive + HPE
Energie réactive + HPH
Tangente Phi (moy 10min)

## EL MR
REF | COMPTAGE | DETAILS | localisation | Marque | type com | index | cablage compteur | commun | Entrée carte | SOFREL / LIAISON | ID | Code PAC
T01EL | SOUS-STAT bâtT |  | T-parking | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 110-111 | 110 | 1 | SF11 MODULE DI 1
R01EL | SOUS-STAT bâtR/S |  | R-parking | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 110-111 | 110 | 1 | SF10 MODULE DI 1
R02EL | bâtS |  | R-parking | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 | 110-112 | 110 | 2 | SF10 MODULE DI 1
N01EL | SOUS-STAT bâtN/P/Q |  | N-Hall | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 |  |  | 1 | SF09 MODULE DI 1
N02EL | bâtN |  | N-Hall | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 |  |  | 2 | SF09 MODULE DI 1
Q01EL | bâtQ |  | Q-Hall | SOCOMEC COUNTIS E40 | pulse + DC | X1 |  |  |  | SIGFOX | 2D743F | 8CA480FB1404C40D
M00EL | GENERAL TGBT M |  | TGBT M | ENERDIS recdigit NODUS | RS485 |  |  |  |  | SF08 RS485
M01EL brut | GEN NPQ | COLONE N | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 10-11 | 10 | 1 | SF08 MODULE DI 1
M02EL brut | HERBERGEMENT RS | COLONE R | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 10-12 | 10 | 2 | SF08 MODULE DI 1
M03EL brut | HEBERGEMENT T | COLONE T | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 13-14 | 13 | 3 | SF08 MODULE DI 1
M04EL | GENL ECL & FORCE |  | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 13-15 | 13 | 4 | SF08 MODULE DI 1
M05EL | GEN ECL EXT |  | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 16-17 | 16 | 5 | SF08 MODULE DI 1
M06EL | TFAEM Chaufferie | armoire dtu | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 16-18 | 16 | 6 | SF08 MODULE DI 1
M07EL | TEFM11 | armoire | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 19-20 | 19 | 7 | SF08 MODULE DI 1
M08EL | TEFM21 | armoire | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 19-21 | 19 | 8 | SF08 MODULE DI 1
M09EL | TEFM202 | armoire | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 22-23 | 22 | 9 | SF08 MODULE DI 1
M10EL | TJ0M202 | Animation | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 22-24 | 22 | 10 | SF08 MODULE DI 1
Indexés
M01EL | HERBERGEMENT NPQ | COLONE N | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X2 |  |  | 1 | SF08 CORRECTION
M02EL | HERBERGEMENT RS | COLONE R | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X2 |  |  | 2 | SF08 CORRECTION
M03EL | HEBERGEMENT T | COLONE T | TGBT M | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X2 |  |  | 3 | SF08 CORRECTION
MEDF | Compteur EDF Index actif HCE
Compteur EDF Index actif HCH
Compteur EDF Index actif HPE
Compteur EDF Index actif HPH
Compteur EDF Index actif P
Compteur EDF Index reactif - HCE
Compteur EDF Index reactif - HCH
Compteur EDF Index reactif - HPE
Compteur EDF Index reactif - HPH
Compteur EDF Index reactif - P
Compteur EDF Index reactif + HCE
Compteur EDF Index reactif + HCH
Compteur EDF Index reactif + HPE
Compteur EDF Index reactif + HPH
Compteur EDF Index reactif + P

## EL TGBT K L
REF | COMPTAGE | DETAILS | LOCALISATION COMPTAGE |  | Marque | type com | index | cablage compteur | commun | Entrée carte | SOFREL / LIAISON
L01EL brut | TFAEL | ARMOIRE | CHAUFFERIE | TGBT L | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 244-245 | 244 | 1 | SF07 MODULE DI 2
L02EL | TEFL01 | ARMOIRE DTU |  | TGBT L | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 244-246 | 244 | 2 | SF07 MODULE DI 2
Indexés
L01EL | TFAEL | ARMOIRE | CHAUFFERIE | TGBT L | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1,5 |  |  |  | SF07 CORRECTION
K00EL GEN | K + L | [9 empty] | SF07 virtuel
K01EL brut | TGBT L | ARMOIRE |  | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 220-221 | 220 | 1 | SF07 MODULE DI 1
K02EL | TEFK01 | ARMOIRE ECL | CUISINE | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 220-222 | 220 | 2 | SF07 MODULE DI 1
K03EL | TEFKR | ARMOIRE ECL. & FORCE | RESTAURANT | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 223-224 | 223 | 3 | SF07 MODULE DI 1
K04EL | TFKCP1 | COMPRESSEUR | ATELIER | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 223-225 | 223 | 4 | SF07 MODULE DI 1
K05EL | TFKTRE | TRAITEMENT EAU |  | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 226-227 | 226 | 5 | SF07 MODULE DI 1
K06EL | TFKVC1 | ARMOIRE VENTILAITON | CUISINE | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 226-228 | 226 | 6 | SF07 MODULE DI 1
K07EL brut | TFKTF | ARMOIRE FORCE | CUISINE | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 229-230 | 229 | 7 | SF07 MODULE DI 1
K08EL brut | TFKCHR | ARMOIRE CHAUFFAGE |  | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 229-231 | 229 | 8 | SF07 MODULE DI 1
K09EL | GEN ECL EXT |  |  | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X1 | 232-233 | 232 | 9 | SF07 MODULE DI 1
Indexés
K01EL | TGBT L |  |  | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X2,5 |  |  |  | SF07 CORRECTION
K07EL | TFKTF | ARMOIRE FORCE | CUISINE | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X2 |  |  |  | SF07 CORRECTION
K08EL | TFKCHR | ARMOIRE CHAUFFAGE |  | TGBT K | MERLIN GUERIN Cer | pulse | X2,5 |  |  |  | SF07 CORRECTION

## bilan des sofrels + SIGFOX
EN | 1 RS232 | 15 COMPTEURS (90) | EN |  | / | EN | 1 RS232 | 2 COMPTEURS (12)
| 1 RADIO | 1 COMPTEUR (1) |  |  | / |  |  | /
EL | 1 RS485 | 2 COMPTEURS (11) | EL |  | / | EL | 1 RS485 | 2 COMPTEURS (2)
| 58 IMP | 58 COMPTEURS (58) |  | 6 IMP | 6 COMPTEURS (6) |  | 17 IMP | 17 COMPTEURS (17)
EF |  | / | EF |  | / | EF |  | /
|  | / |  | 1 IMP | 1 COMPTEURS (1) |  |  | /
+Compteurs indexés |  | 10 COMPTEUR (10) | +Compteurs indexés |  | / | +Compteurs indexés |  | /
+Compteurs virtuels |  | / | +Compteurs virtuels |  | / | +Compteurs virtuels |  | /
Nb point |  | 171 | Nb point |  | 8 | Nb point |  | 32
Identifiant SOF CofelyVision |  | 44073 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44086 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44087
IP CARTE SIM |  | 10.12.248.120 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.121 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.122
IMT-SF01 | TGBT | BAT A | IMT-SF02 | TGBT | BAT V | IMT-SF03 | LOCAL-CTA | BAT PREVER
EN |  | / | EN | 1 RS232 | 1 COMPTEURS (6) | EN | 1 RS232 | 3 COMPTEURS (18)
|  | / |  |  | / |  | 2 IMP | 2 COMPTEURS (2)
EL | 1 RS485 | 1 COMPTEURS (1) | EL | 1 RS485 | 2 COMPTEURS (2) | EL |  | /
| 3 IMP | 3 COMPREURS (3) |  | 24 IMP | 24 COMPTEURS (24) |  |  | /
EF |  | / | EF |  | / | EF |  | /
|  | / |  | 4 IMP | 4 COMPTEURS (4) |  | 1 IMP | 1 COMPTEUR (1)
+Compteurs indexés |  | / | +Compteurs indexés |  | / | +Compteurs indexés |  | /
+Compteurs virtuels |  | / | +Compteurs virtuels |  | / | +Compteurs virtuels |  | /
Nb point |  | 4 | Nb point |  | 35 | Nb point |  | 21
Identifiant SOF CofelyVision |  | 44088 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44089 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44085
IP CARTE SIM |  | 10.12.248.123 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.124 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.125
IMT-SF04 | ARMOIRE | BAT H | IMT-SF05 | LOCAL-GF | BAT J | IMT-SF06 | SOUS-STAT | BAT K
EN | 1 RS232 | 2 COMPTEURS (12) | EN | 1 RS232 | 1 COMPTEUR (6) | EN | 1 RS232 | 2 COMPTEURS (12)
|  |  |  | 1 RADIO | 1 COMPTEUR(1) |  |  | /
EL |  |  | EL | 1 RS485 | 1 COMPTEURS(10) | EL |  | /
| 11 IMP | 11 COMPTEURS (11) |  | 10 IMP | 10 COMPTEURS(10) |  | 2 IMP | 2 COMPTEURS (2)
EF |  |  | EF |  | / | EF |  | /
| 1 IMP | 1 COMPTEUR (1) |  |  |  |  | 4 IMP | 4 COMPTEURS (4)
+Compteurs indexés |  | 4 COMPTEUR (4) | +Compteurs indexés |  | 3 COMPTEUR (3) | +Compteurs indexés |  | /
+Compteurs virtuels |  | 1 COMPTEUR (1) | +Compteurs virtuels |  | / | +Compteurs virtuels |  | 1 COMPTEUR (1)
Nb point |  | 30 | Nb point |  | 31 | Nb point |  | 20
Identifiant SOF CofelyVision |  | 44084 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44083 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44077
IP CARTE SIM |  | 10.12.248.126 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.127 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.128
IMT-SF07 | SOUS-STAT | BAT L | IMT-SF08 | TGBT | BAT M | IMT-SF09 | SOUS-STAT | BAT N
EN | 1 RS232 | 2 COMPTEURS (12) | EN | 1 RS232 | 2 COMPTEURS (12) |  | POINT | SIGFOX
[6 empty] | A01EF | ECS + EF AR sauf V | X1
EL |  |  | EL |  |  | A02EF | INCENDIE-AER
| 2 IMP | 2 COMPTEURS (2) |  | 1 IMP | 1 COMPTEUR (1) | M01EF | EF + ECS bâtN/P/Q/R/S/T | X2
EF |  |  | EF |  |  | M02EF | EF + ECS bâtM
| 3 IMP | 3 COMPTEURS (3) |  | 2 IMP | 2 COMPTEURS (2) | M03EF | INCENDIE-MR
+Compteurs indexés |  | / | +Compteurs indexés |  | / | K02EF | EF + ECS bâtK | X2
+Compteurs virtuels |  | 1 COMPTEUR (1) | +Compteurs virtuels |  | 1 COMPTEUR (1) | K03EF | EF + ECS bâtK/L
Nb point |  | 19 | Nb point |  | 17 | L02EF | EF + ECS bâtL
Identifiant SOF CofelyVision |  | 44076 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44075 | Q01EL | bâtQ | X1
IP CARTE SIM |  | 10.12.248.129 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.130 | NB | 9 | 6
IMT-SF10 | SOUS-STAT | BAT R | IMT-SF11 | SOUS-STAT | BAT T
Nb total de point | 388
EDF | + COMPTEUR EDF | [5 empty] | INDEX ENERGIE | 34
| SF08 | 15 |  |  |  |  | INDEX ELECTRIQUE | 191
| SF02 | 13 |  |  |  |  | INDEX EAU | 26
SIGFOX |  | 9
[7 empty] | MESURES EN EL DEFAUT | 174
[7 empty] | TOTAL | 425
40

## ARBORESCENCE EN
IMT NANTES | [7 empty] | Plan de comptage chaufferies A et M
CHAUFFERIE A
Mise à jour 15 Mars 2019
Comptage 4eme
GENERAL AR
[14 empty] | Bât D |  | Bât A
[10 empty] | GENERAL AER |  |  |  | CTA HallD |  | RAD Salle-123/125
|  | Bât J |  |  | Bât H |  | Bât PREVER
|  | CTA RAD |  |  | RAD |  | CTA RAD RADIANT
| Bât V |  | Bât A |  |  | Bât E |  | Bât A |  | Bât D | Bât E+G | Bât A | Bât C |  | Bât B/F |  | Bât A
| CTA RAD |  | RAD Ouest/Est |  |  | CTA RAD LABO/BUREAU |  | PCh FORUM/MANIF |  | RAD | AERO CTA bâtE+G RAD bâtG | CTA RAD Salle-A0/ amphi-80 | RAD |  | CTA RAD bâtB amphisF |  | CTA CONSEIL/MANIF/FORUM
CHAUFFERIE M
GENERAL MR
[6 empty] | Bât K |  | Bât L |  | Bât M | Bât N/P/Q | Bât R/S | Bât T
[6 empty] | CTA RAD ECS |  | AERO RAD ECS |  | RAD | RAD ECS | RAD ECS | RAD ECS
Production solaire
[11 empty] | Bât N/P/Q | Bât R/S | BâtT
[6 empty] | Appoint ECS |  | Production ECS
[11 empty] | Production ECS | Production ECS | Production ECS
|  |  |  | Pertes bouclage |  |  | Production ECS
-
A1
A01EN
MWh
A06EN
MWh
A05EN
MWh
K01EN
MWh
A07EN
MWh
A08EN
MWh
A09EN
MWh
A10EN
MWh
A11EN
MWh
A12EN
MWh
A14EN
MWh
A13EN
MWh
A15EN
MWh
A16EN
MWh
A02EN
MWh
A03EN
MWh
A04EN
MWh
D01EN
MWh
M01EN
MWh
L01EN
MWh
M02EN
MWh
N01EN
MWh
R01EN
MWh
T01EN
MWh
K03EN
MWh
K02EN
MWh
K05EN
MWh
K04EN
MWh
L02EN
MWh
N02EN
MWh
R02EN
MWh
T02EN
MWh

## ARBORESCENCE EF ECS
IMT NANTES | [14 empty] | Plan de comptage Réseau EF / ECS
Mise à jour DEC 2018 |  |  | virtuel SCOPE
[6 empty] | AR |  |  |  |  | virtuel SCOPE | [7 empty] | MR
Bât AR |  |  | Bât AR Sauf V |  | Bât V | [6 empty] | Bât MR | Bât M |  |  |  |  | Bât N/P/Q/R/S/T
[8 empty] | Bât K |  | Bât L | [8 empty] | N/P/Q/R/S/T
Incendie |  |  | EF + ECS |  | EF + ECS | [6 empty] | Incendie | EF + ECS | [5 empty] | EF + ECS
[8 empty] | EF + ECS |  | EF + ECS
DNC
[7 empty] | DNC |  | DNC
Bât J
[15 empty] | Bât N/P/Q |  |  |  | Bât R/S |  |  | Bât T
|  |  | EF + ECS |  |  |  |  | ECS |  | ECS
[15 empty] | EF + ECS |  |  |  | EF + ECS |  |  | EF + ECS
Production ECS
| Bât J S/E |  |  | Bât J bouteille
[14 empty] | Bât Q |  | Bât P | Bât R |  |  | Bât S | Bât T |  |  | Bât T
| EF + ECS |  |  | EF + ECS
[14 empty] | EF |  | EF | EF |  |  | EF | EF |  |  | ECS
|  |  |  | Bât J N/O | [9 empty] | Bât N |  | Bât N/P/Q |  |  |  | Bât R/S
| EF + ECS |  |  | EF + ECS | [9 empty] | EF |  | ECS |  |  |  | ECS
compteurs virtuels sofrel
liaisons SIGFOX
[5 empty] | DNC | Départ EF et/ou ECS non sous compté
R01
EF
K02
EF
L02
EF
L01
EF
K01
EF
N05
EF
N03
EF
N04
EF
T02
EF
T01
EF
T03
EF
N02
EF
N01
EF
J03
EF
J04
EF
J01
EF
J02
EF
A01
EF
A02
EF
V01
EF
M03
EF
M02
EF
M01
EF
R04
EF
R02
EF
R03
EF

## ARBORESCENCE ELEC poste 1
IMT NANTES |  |  |  |  | Plan de comptage réseau électrique
POSTE P1
COMPTEUR GENERAL EDF 1 bât M
Vers POSTE 2
|  | TRANSFO |  | TRANSFO |  |  |  |  | Vers POSTE 3
Vers POSTE 4
TGBT M
[7 empty] | DNC | ²
|  |  |  | M00EL |  | M01EL | N01EL | DNC | Départs Non Comptés
N02EL
Q01EL
DNC
[6 empty] | M02EL | R01EL
R02EL
DNC
[6 empty] | M03EL | T01EL
[6 empty] | M04EL | DNC
M06EL
M05EL
M07EL
M08EL
M09EL
M10EL

## ARBORESCENCE ELEC Poste 2
IMT NANTES |  |  |  |  | Plan de comptage réseau électrique
depuis livraison P1
POSTE P2
[7 empty] | ligne secour | depuis P3
TRANSFO
|  | TGBT K |  | TGBT M
K00GEN
[5 empty] | DNC |  |  |  | DNC | Départs Non Comptés
|  |  | K01EL |  | L01EL
L02EL
K02EL
K03EL
K04EL
K05EL
K06EL
K07EL
K08EL
K09EL

## ARBORESCENCE ELEC poste 3-4
| IMT NANTES | [9 empty] | Plan de comptage réseau électrique
depuis livraison P1
POSTE P3 | [12 empty] | POSTE P4
|  |  | TRANSFO |  |  | TRANSFO | [7 empty] | TRANSFO
PREV00GEN
[5 empty] | TGBT A | [9 empty] | PREV00EL | PREV03EL
[5 empty] | A00EL | [10 empty] | PREV04EL
[16 empty] | PREV05EL | PREV15EL
[16 empty] | PREV06EL | PREV16EL
|  | A01EL |  |  | H01EL |  | J00EL GEN | [8 empty] | PREV07EL | PREV17EL
|  | A02EL |  |  | H02EL |  |  |  | J00EL | J01EL |  | J14EL
|  | A03EL |  |  | H03EL | [10 empty] | PREV08EL | PREV14EL
|  | A04EL |  |  | H04EL |  |  |  |  | J02EL |  | J15EL
|  | A05EL | [13 empty] | PREV09EL
|  | A06EL | [7 empty] | J03EL |  | J13EL
|  | A07EL | [13 empty] | PREV10EL | PREV13EL
|  | A08EL | [7 empty] | J04EL |  | J17EL
|  | A09EL | [13 empty] | PREV11EL | PREV12EL
|  | A10EL | [7 empty] | J05EL |  | J18EL
A11EL
|  | A12EL | [7 empty] | J06EL |  | J16EL
|  | A13EL | … | [11 empty] | PREV00EL | PREV01EL
|  | A14EL | [7 empty] | J07EL |  | J11EL
|  | A15EL | [13 empty] | PREV02EL
|  | A16EL | [7 empty] | J08EL |  | J12EL
A17EL
|  | A18EL | [7 empty] | J09EL
A19EL
|  | A20EL | A30EL | A40EL | A50EL |  |  |  |  | J10EL
|  | A21EL | A31EL | A41EL | A51EL
|  | A22EL | A32EL | A42EL | A52EL
|  | A23EL | A33EL | A43EL | A53EL
|  | A24EL | A34EL | A44EL | A54EL
|  | A25EL | A35EL | A45EL | A55EL
|  | A26EL | A36EL | A46EL | A56EL
|  | A27EL | A37EL | A47EL | A57EL |  |  |  | J00EL HQI | J19EL
|  | A28EL | A38EL | A48EL | A58EL |  |  |  |  | J20EL
|  | A29EL | A39EL | A49EL | A59EL |  |  |  |  | J21EL
J22EL
J23EL
J24EL
COMPTEUR GENERAL EDF 2

## ARBORESCENCE ELEC posteV
IMT NANTES | Plan de comptage réseau électrique
COMPTEUR GENERAL EDF 2
DNC
V01EL
V02EL
|  | V03EL | DNC | Départs Non Comptés
V04EL
V05EL
V06EL