Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice

Service de l’emploi pénitentiaire

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.)  n° 10/20082025

MARCHES PUBLICS INDUTRIELS

Personne Publique / Pouvoir Adjudicateur – auteur du marché :

MINISTERE DE LA JUSTICE

Agence du Travail d’Intérêt .Général et d’.Insertion . Professionnelle des personnes placées sous-main de justice (A.T.I.G.I.P)

Service de l’Emploi Pénitentiaire (S.E.P)

Régie Industrielle des établissements Pénitentiaires (RIEP)

11, Rue Louisa Paulin

19015  TULLE

www.sep.justice.gouv.fr

Objet de la consultation :

Fourniture d’équipements d’aspiration des fumées de soudage à destination des ateliers métallerie ATIGIP RIEP de Val De Reuil (27) et Eysses (47) divisée en deux lots distincts.

Etendue de la consultation :

Le présent appel d'offres est ouvert et est soumis aux dispositions des articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique

Le présent C.C.P. comporte 9 pages numérotées de 1 à 9,

Sommaire

Article premier - OBJET DU MARCHE	3

1.1 - Le présent marché porte sur :	3

1.2 – Variantes	3

1.3 – Options	3

Article 2 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES	3

2.1 – Description générale des produits à fournir	3

2.1.1– Caractéristiques technique du tour à commande numérique :	3

2.1.3 – Sécurité	4

2.1.4 – Sécurité informatique du matériel	4

Article 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS	4

Article 4 – FORME ET DUREE DU MARCHE	5

4.1 Type de marché	5

4.2 Durée du marché	5

Article 5 – Délais d’exécution	5

Article 6 – CONDITIONS DE LIVRAISON	5

6.1 Modalité et lieu de livraison	5

6.2 Emballage et transport	5

Article 7 – OBLIGATION DU TITULAIRE	6

7.1 Conformité des machines	6

7.2 Garantie – SAV	6

7.3 Formation	6

Article 8 – PENALITES	6

8.1- Pénalité de retard	7

Article 9 – OPERATIONS DE VERIFICATIONS	7

9.1 Vérifications	7

9.2 Décision après réception	7

Article 10 – RETENUE DE GARANTIE	7

Article 11 – MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX	8

11.1 Nature du prix	8

Article 12 - AVANCE ET ACOMPTES	8

Article 13 – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE - PAIEMENT	8

13.1 Facture	8

13.2 Mode de règlement – Délai de paiement	8

13.3 Origine du paiement	9

Article 14 – RESILIATION ET LOI APPLICABLE	9

14.1 Résiliation	9

14.2 Loi applicable	9

14.3 – Règlement amiable	9

Article 15 – DISPOSITIONS DIVERSES	9

Article 16 – ECO RESPONSABILITE	9

Article 17 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	9

17.1 Dérogations au C.C.A.G.	9

Article premier - OBJET DU MARCHE

1.1 - Le présent marché porte sur :

Fourniture d’équipements d’aspiration des fumées de soudage à destination des ateliers métallerie ATIGIP RIEP de Val De Reuil (27) et Eysses (47) divisée en deux lots distincts.

Au titre de ce marché, le titulaire réalise les prestations suivantes :

- la fourniture du matériel ;

- la livraison franco de port et d’emballage dans les locaux de l’atelier ;

- la fourniture des notices, de montage, d’utilisation, et d’entretien ;

- L’installation des fournitures

- les tests de bon fonctionnement ;

- le SAV pendant toute la durée de la garantie ;

- la fourniture d’un certificat, de la capacité et de la conformité, de l’équipement d’aspiration réalisé par un organisme agréé ;

- l’arrivée des fluides (électricité, air comprimé, aspiration etc… au plus près de la machine est à la charge de l’ATIGIP RIEP. Les branchements sont à la charge du titulaire. Les candidats doivent préciser, dans leur offre, leurs besoins en la matière.

Chaque marché prend effet à compter de sa date de notification.

1.2 - Tranches et lots

La présente consultation est divisée en deux lots différents :

- Lot 1 : équipements d’aspiration des fumées de soudage à destination de l’atelier métallerie ATIGIP RIEP d’Eysses (47)

- Lot 2 : équipements d’aspiration des fumées de soudage à destination de l’atelier métallerie ATIGIP RIEP de Val De Reuil (27)

Article 2 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 – Description générale des produits à fournir

Les ateliers disposent de postes de soudure de type MIG et MAG.

- Les caractéristiques techniques définies ci-dessous sont des données de base. Dans le cas où le candidat serait dans l’incapacité de proposer un matériel ayant exactement les caractéristiques indiquées, son offre devra proposer un matériel aux performances et caractéristiques similaires. Les caractéristiques non déterminées ci-dessous sont à préciser par le candidat en annexe AE offre de prix ».

2.1.1– Lot 1 : équipements d’aspiration des fumées de soudage à destination de l’atelier métallerie ATIGIP RIEP d’Eysses (47)

Poste 1 : 2 torches aspirantes MIG-MAG 330A:

Alimentation électrique du poste : .....................................................................................................…380V Triphasé

Puissance du poste : .................................................................................................................................. +/- 10 KW

Capacité de captage : .....................................................................................................................................+/-330 A

Facteur de marche : .........................................................................................................................................+/- 60%

Débit d’aspiration à la buse pour une vitesse d’environ 0.30 m/s : ........................................................... +/- 60 m3/h

Débit d’aspiration au raccord pour une vitesse d’environ 0.30 m/s : ......................................................... +/- 80 m3/h

Mode de refroidissement : ...........................................................................................................................……par air

Diamètre du tuyau : .............................. +/- 60mm flexible de raccordement aspiration ; <20 mm à la buse de torche

Poste 2 : 8 torches aspirantes MIG-MAG 250A :

Alimentation électrique du poste : .....................................................................................................…380V Triphasé

Puissance du poste : .................................................................................................................................. +/- 10 KW

Capacité de captage : ....................................................................................................................................+/- 250 A

Facteur de marche : .........................................................................................................................................+/- 60%

Débit d’aspiration à la buse pour une vitesse d’environ 0.30 m/s : ........................................................... +/- 70 m3/h

Débit d’aspiration au raccord pour une vitesse d’environ 0.30 m/s : ......................................................... +/- 90 m3/h

Mode de refroidissement : ...........................................................................................................................……par air

Diamètre du tuyau : .............................. +/- 60mm flexible de raccordement aspiration ; <20 mm à la buse de torche

La vitesse minimale attendue sur chaque torche au foisonnement maxi (8 postes en fonctionnement) devra répondre aux recommandations CARSAT à savoir 0.35m/s minimum.

Un système devra être prévu afin d’équilibrer les descentes en fonction des torches installées sur ces dernières.

Poste 3 : 1 groupe aspirant et unité de décolmatage

Alimentation électrique : .....................................................................................................................380V Triphasé

Alimentation pneumatique : ........................................................................................................................à préciser

Puissance moteur : .....................................................................................................................................à préciser

Débit d’aspiration : .......................................................  ........................................................................... à préciser

Décompression maxi : ............................................................................................................................... à préciser

Diamètre d’entrée : .................................................................................................................................... à préciser

Diamètre de sortie : ................................................................................................................................... à préciser

Type de filtre : ............................................................................................................................................à préciser

Surface filtrante : ........................................................................................................................................à préciser

Décolmatage : ................................................................................................................................. …..Automatique

Niveau sonore : ..........................................................................................................max 80 db au poste de travail

Poste 4 : Electricité, Contrôle, Commande

Fourniture et pose des équipements électriques de protection de contrôle et de commande des éléments de l’installation comprenant :

- Alimentation 230V AC.

- Tore pour mesure de l’intensité sur le câble de masse de chaque poste avec la possibilité de régler le temps d’ouverture du clapet autorisant l’aspiration sur la torche.

- Sélecteur 2 positions Torche 330 A / Torche 250 A

- Sélecteur 3 positions : Auto / 0 / Marche manuelle

- Coffret électrique de commande de l’installation

Alimentation 400 Volts.

Interrupteur général avec poignée extérieure cadenassable.

Départ protégé en 230V pour alimentation séquenceur décolmatage.

- Variateur de fréquence : IP55 monté en externe, autonome avec M/A sur la face avant

Prestations incluses :

- Relevés de cotes sur site.

- Fourniture des plans d’installation avant travaux pour approbation.

- Fourniture des plans électriques avant travaux pour approbation.

- L’ensemble des fournitures et descriptifs.

- Transport et déchargement à pied d’œuvre.

- Mise en place des matériels et montage.

- Frais de déplacement.

- Coffret de protection et commande.

- Câblage électrique des appareillages.

- L’ensemble des supportages nécessaires à la mise en place des éléments.

- Mise en service et réglages.

- Tests et mesures nécessaires.

- Dossier des ouvrages exécutés DOE comprenant :

▪ Plans d’implantation de l’installation.

▪ Guide de maintenance préventive.

▪ Liste des pièces détachées consommables.

▪ Certificat de conformité CE.

▪ Relevés aérauliques de l’installation.

▪ Dossier d’installation.

-Evacuation et traitement des déchets.

Options

1– Démontage installation existante :

Démontage du réseau d’aspiration existant avec bras et ventilateurs avec entreposage dans une zone dédiée

2 – Nettoyage centralisé sur descente et Kit de nettoyage (unitaire)

2-1)	Dérivation en Ø50 sur descente aspiration avec boite à clapet

1 culotte en Ø50 sur descente en Ø50

1 clapet de fermeture Ø50.

2-2) Kit nettoyage au poste avec pré-séparateur.

1 Kit de nettoyage comprenant :

Le pré-séparateur Ø 50 sur roulettes

5 m de gaine flexible Ø50 de raccordement sur pré séparateur.

10 m de gaine flexible avec une canne et un capteur à roulettes.

3 – Jeu de cartouches de rechange

Nbre : A préciser

Type : A préciser

Dimensions : A préciser

4 – Contrôle périodique annuel de l’installation

Vérification des appareillages, groupe HP, unité de dépoussiérage, réseau.

Contrôle encrassement de l’unité de dépoussiérage.

Contrôle coffret électrique et variateur de fréquence.

Contrôle du serrage des borniers.

Contrôle des paramètres du variateur de fréquence et sonde de pression.

Vérification des paramètres variateur et sonde de pression.

Mesures de performances de l’installation au taux de foisonnement maximum :

Débit global

Dépression totale du groupe

Intensité absorbée

Rapport.

2.1.2– Lot 2 : équipements d’aspiration des fumées de soudage à destination de l’atelier métallerie ATIGIP RIEP de VAL DE REUIL (27) :

Poste 1 : 20 torches aspirantes MIG-MAG

Alimentation électrique du poste : .................................................................................................….380V Triphasé

Puissance poste: ...................................................................................................................................... +/- 10 KW

Facteur de marche à 100%: ........................................................................................................................ +/- 210A

Débit d’aspiration : ...................................................................................................... conforme à la réglementation

Mode de refroidissement: .........................................................................................................................……par air

Connexion : ............................................................................................................................................raccord euro

Niveau sonore.............................................................................................................................................max 72db

Poste 2 : 10 groupes aspirants pour deux torches

Alimentation électrique : .....................................................................................................................380V Triphasé

Puissance moteur : .......................................................................................................................................+/- 3 kW

Débit d’aspiration : .......................................................  …………………................. Conforme à la réglementation

Décompression maxi : ........................................................................................................................... +/-30000 Pa

Diamètre de sortie : ....................................................................................................................................... 80 mm

Type de filtre : ...................................................................................................................................nano particules

Surface filtrante : ........................................................................................................................................à préciser

Décolmatage : ................................................................................................................................. …..Automatique

Poste 3 : 20 boitiers de démarrage automatique start&stop

Alimentation électrique : .....................................................................................................................380V Triphasé

Transformateur : ..............................................................................................................................................230 V

Déconnexion temporisée : ............................................................................................................................intégrée

Equipement inclus :

- Tuyaux d’aspiration

- Tuyaux de refoulement

- Vannes de régulation x 20

- Vannes de débit x 10

- Ventilateur

- Economiseurs de gaz x 20

- Flexibles

- Adaptateurs, raccord et supportages

- Gaines

Option

1– Contrôle périodique annuel de l’installation

Vérification des appareillages, groupe HP, unité de dépoussiérage, réseau.

Contrôle encrassement de l’unité de dépoussiérage.

Contrôle coffret électrique et variateur de fréquence.

Contrôle du serrage des borniers.

Contrôle des paramètres du variateur de fréquence et sonde de pression.

Vérification des paramètres variateur et sonde de pression.

Mesures de performances de l’installation au taux de foisonnement maximum :

Débit global

Dépression totale du groupe

Intensité absorbée

Rapport.

Article 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG / MPI, le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- L'acte d'engagement et son annexe AE “ Offre de prix ” ;

- Le présent Cahier des Clauses Particulières dont l'exemplaire conservé dans les archives de l'administration fait seul foi ;

- Le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics Industriels (arrêté du 30 mars 2021) ;

- L’offre technique du titulaire qui précise les caractéristiques techniques de l’installation ainsi tous autres documents pour étayer l’offre.

Article 4 – FORME ET DUREE DU MARCHE

4.1 Type de marché

Les marchés sont ordinaires.

4.2 Durée du marché

Les marchés sont passés pour une durée allant de leur date de notification jusqu’à la fin de la période de garantie du matériel.

Article 5 – Délais d’exécution

Le délai d'exécution est conforme à celui indiqué par le candidat dans l’annexe acte d'engagement.

Les délais indiqués dans les documents du marché et l’offre du titulaire s’entendent en jour calendaire.

Article 6 – CONDITIONS DE LIVRAISON

6.1 – Conditions d'installation

Les conditions de livraison et d’installation des matériels sont particulières (locaux dans l’enceinte d’un Établissement pénitentiaire). Pour ces raisons, il est obligatoire que les candidats effectuent une visite du site avant de rédiger leur offre, ce afin que toutes les difficultés de livraison (et d’installation éventuelle) liées à cet environnement soient prises en compte dans leur proposition.

Dans le cadre de l'exécution du marché, le titulaire ne pourra prétendre ni à une prolongation du délai ni à indemnité liées à ces contraintes.

Pour les visites contacter les responsables d’atelier :

Lot 1 : ..............................................................................................................05 53 40 11 50

Lot 2 : ..............................................................................................................02 32 63 34 88

Les offres des candidats n’ayant pas effectués de visite seront rejetées.

6.2 Modalité et lieu de livraison

Le matériel est destiné aux ateliers métallerie ATIGIP-RIEP dont les adresses sont suivantes :

Lot 1 :

Centre de Détention d'Eysses

Rue Pierre Doize

BP 315

47 307 VILLENEUVE-SUR-LOT CEDEX

Lot 2 :

Centre de Détention de Val-de-Reuil « Les Vignettes »

Chaussée de l'Andelle

27 107 VAL DE REUIL CEDEX

La particularité des sites est leur situation dans l’enceinte d'un établissement pénitentiaire. Pour ces raisons, les livraisons et les interventions s’effectueront sous certaines conditions, l’accès aux établissements pénitentiaires étant en effet subordonné à autorisation.

Avant toute livraison, il est impératif que le titulaire prenne contact avec le responsable d’atelier afin de se faire préciser les modalités d’horaires et d’accès à l’établissement.

Le titulaire ne peut en aucun cas déroger aux conditions d’accès.

6.3 Emballage et transport

Le transport s'effectue sous la responsabilité du titulaire jusqu'au lieu de livraison.

Le matériel est livré franco de port et d’emballage dans l’atelier. Les opérations de conditionnement et d’emballage et déballage, sont à la charge du titulaire.

Le titulaire assume la responsabilité des avaries qui pourraient survenir en cours de transport et déchargement par suite de défaut ou d’insuffisance de conditionnement et d’emballage.

Article 7 – OBLIGATION DU TITULAIRE

7.1 Conformité des machines

Le matériel livré doit impérativement être conforme aux normes et prescription INRS en vigueurs et plus particulièrement à la norme EN IEC 60974-7 pour les torches aspirantes.

Le titulaire doit fournir :

-	un marquage de conformité CE apposé de manière distincte sur le matériel ;

-	une déclaration CE de conformité ;

-	une documentation technique relative aux moyens mis en œuvre pour assurer la conformité du matériel ;

-	une notice d'instruction prévoyant, notamment les indications pour que la mise en service, l'utilisation et la maintenance puisse s'effectuer sans risque.

Avant de valider le procès-verbal de réception du matériel, l’ATIGIP - RIEP se réserve le droit de faire vérifier la conformité du matériel par un organisme habilité.

En cas de non-conformité constatée, la contre-visite et les prestations nécessaires à la mise en conformité des équipements sont à la charge du titulaire. ATIGIP - RIEP mettra en demeure le titulaire de procéder à la mise en conformité dans les plus brefs délais. A défaut d'intervention dans les délais impartis, ATIGIP - RIEP se réserve la possibilité de procéder à la mise en conformité aux frais du titulaire.

Tous les documents sont rédigés en français.

7.2 SAV

Les candidats doivent préciser dans l'annexe « AE offre de prix » ou en document annexe les conditions de SAV, les délais d'intervention, la situation géographique de l’agence SAV, la disponibilité de pièces détachées, etc...

7.2 Garantie

En application des dispositions du chapitre V du CCAG-MI, une garantie minimum de 1 an est prévue (avec ou sans l’option installation par le titulaire). L'étendue de cette garantie couvre les pièces, la main d'œuvre et les frais de déplacement sur site.

Les candidats doivent préciser, les conditions et la durée de garantie proposée, dans l'annexe AE « offre de prix ».

Cette garantie prend effet à compter de la date de signature du procès verbale de réception du matériel.

7.3 Documentation

Le titulaire joint pour tous les matériels et équipements livrés, les documents techniques, les notices nécessaires à l’utilisation et à la maintenance.

Tous les documents doivent être rédigés en français.

Article 8 – PENALITES

8.1- Pénalité de retard

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG/MPI, en cas de dépassement du délai de livraison contractuel indiqué sur chaque bon de commande (cf. art 6), le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

P = VR / 1000

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ;

R = le nombre de jours de retard.

Par ailleurs, par dérogation au CCAG-MPI, les pénalités sont dues à partir de 300€.

Le cumul des pénalités est plafonné à 20% du montant du marché.

Au-delà de trente jours de retard, la résiliation du marché peut être prononcée par le l’ATIGIP, sans mise en demeure préalable et sans indemnité.

Les délais mentionnés sont décomptés en jour calendaire.

Article 9 – OPERATIONS DE VERIFICATIONS

9.1 Vérifications

Les opérations de vérification visant à constater le bon fonctionnement et la conformité du matériel sont effectuées sur site par un personnel ATIGIP ou un organisme habilité, le cas échéant en présence du titulaire lors de la mise en service

Par dérogation à l’article 29.3 du CCAG.MPI, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’aviser le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications.

9.2 Décision après réception

Suite aux vérifications de bon fonctionnement et de conformité du matériel et à l’acceptation des documents remis par le titulaire, les décisions de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet sont prises dans les conditions prévues au chapitre V du CCAG-MPI (arrêté du 30/03/2021).

Chaque décision de rejet doit être confirmée par voie expresse au titulaire.

Toute action corrective liée à une décision de rejet est entièrement à la charge du titulaire.

L’enlèvement des équipements rejetés est entièrement à la charge du titulaire.

L’admission est prononcée sous réserve de vices cachés.

La réception fait l'objet d'un procès-verbal contresigné par le titulaire et le représentant de l’ATIGIP.

L’émission de la facture ne peut être réalisée qu’après signature du procès-verbal de réception.

Article 10 – RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera appliquée conformément aux articles R 2191-33 à R 2191-35 à R 2191-36 à R 2191.42 du code de la commande publique.

Cette retenue de garantie est effectuée à hauteur de 3 % du montant du marché et sera appliquée pour une durée d’un an à compter de la signature du procès-verbal de réception.

À réception de la facture, un premier virement de 97 % du marché sera effectué et à l’issue de la période de retenue de garantie, un second virement de 3 % sera établi si aucune réserve n'a été mentionnée au titulaire.

Cette retenue de garantie peut être remplacée par une « garantie à première demande », conformément à l'article  R 2191-36 à R 2191.42 du code de la commande publique

Article 11 – MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

11.1 Nature du prix

Le prix est global et forfaitaire, ferme et définitif et est conclu en euros.

Pour ces marchés, le prix comprend l’acquisition, la livraison, l’installation, la garantie, le service après-vente et les déplacements.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, ainsi que tous les frais relatifs à l’emballage, à l’assurance, à la manutention, au transport jusqu’au lieu de livraison, frais d’intervention et de déplacement inclus.

Article 12 - AVANCE ET ACOMPTES

Sauf renoncement porté à l'acte d'engagement, une avance de 5% peut être versée au titulaire conformément aux dispositions des articles R 2191-3 à R 2191-19 du code de la commande publique. Une facture devra être établie par le titulaire pour toute demande d'avance.

Des acomptes peuvent être versés conformément aux articles R 2191-20 à R 2191-22 du code de la commande publique. Toute demande d’acompte devra faire l’objet d’une facture. Seules les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché (livraison partielle) ouvrent droit au versement d’acomptes.

Article 13 – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE - PAIEMENT

13.1 Facture

Les factures sont établies en 1 original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Nom et adresse du créancier ;

- Numéro de compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement

- Numéro de marché ou avenant ;

- Référence du bon de commandes ;

- Détail des fournitures livrées ;

- Montant hors taxes – taux de TVA - Montant TTC ;

- Date de facturation,

- Le code de nomenclature douanière (en cas d’absence de cette information la facture pourra être retournée à son émetteur afin d’être complétée)

Les factures sont identifiées au nom de : ATIGIP RIEP – 11, rue Louisa Paulin – BP 534 – 19015 Tulle et postées sur le portail Chorus pro selon les précisions (références de la commande) indiquées dans les bons de commande. Chaque facture doit faire référence à un seul bon de commande.

Les factures ne sont acceptées qu’après l’admission des prestations. Toute facture non conforme aux présentes dispositions sera rejetée par l’administration.

13.2 Mode de règlement – Délai de paiement

Le mode de règlement choisi par l’administration contractante est le virement. Les références du ou des comptes à créditer sont indiquées à l’acte d’engagement et un RIB correspondant doit être joint.

A l’exception du délai de paiement, les modalités de règlement sont soumises aux dispositions du CCAG-MPI.

Les paiements sont réalisés conformément aux Chapitres I et II du titre IX du livre I du code de la commande publique (Le délai de paiement prend effet à compter de la date de réception de la facture par l’administration contractante, et se termine à la date de mise en paiement par le comptable assignataire.)

13.3 Origine du paiement

La RIEP est un service de l’Etat organisé sous la forme d’un compte spécial du Trésor créé par la loi n° 501615 du 31 décembre 1950, compte n° 909.

Comptable assignataire : L’agent Comptable de la R.I.E.P. 11 Rue Louisa Paulin – BP 534 – 19015 TULLE CEDEX - 05.55.29.99.32

Article 14 – RESILIATION ET LOI APPLICABLE

14.1 Résiliation

Le marché peut être résilié en application des conditions mentionnées dans le chapitre 6 du CCAG – MPI.

14.2 Loi applicable

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Le tribunal administratif de Limoges est seul compétent.

Toutes les correspondances ainsi que tous les documents relatifs au marché sont rédigés en français.

La monnaie du marché est l’euro. L’acte d’engagement, la proposition financière, les factures etc. devront obligatoirement être chiffrées dans cette monnaie.

14.3 – Règlement amiable

Pour tous litiges et en cas de désaccord, il est rappelé qu’il est possible de recourir pour les deux parties aux comités consultatifs de règlement amiable, conformément à l’art 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Article 15 – DISPOSITIONS DIVERSES

Pendant toute la durée du marché, le titulaire est tenu de communiquer les documents relatifs à l'article R324-4 du Code du travail modifié par le décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005.

Tout changement, de statut ou forme juridique, du titulaire doit être communiqué sans délai et par écrit à l’attention de l’ordonnateur de l’ATIGIP.

Article 16 – Considérations sociales

Egalité homme femme

Le titulaire du marché s’engage, pendant toute la durée d’exécution du contrat, à respecter les obligations légales et réglementaires en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

À ce titre, le titulaire devra notamment :

• Ne pratiquer aucune discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement, la rémunération, la formation, l’évolution professionnelle ou les conditions de travail de ses salarié·e·s.

• Mettre en œuvre des actions favorisant l’égalité professionnelle (ex. : sensibilisation, plan d’action, indicateurs internes).

• Fournir, à la demande de l’acheteur public, tout document permettant de vérifier le respect de ces engagements (ex. : index égalité femmes-hommes, rapport de situation comparée, plan d’égalité).

Article 17 – Considérations environnementales

Le titulaire du marché s’engage à respecter les exigences suivantes :

- Les systèmes d’aspiration fournis devront être conformes aux normes européennes en vigueur.

- Les équipements devront présenter une consommation énergétique optimisée et, lorsque cela est possible, intégrer des dispositifs d’arrêt automatique ou de régulation en fonction de l’usage.

- Les filtres installés devront être recyclables ou réutilisables et équipés de système de décolmatage automatique.

- Le titulaire proposera un plan de maintenance préventive visant à allonger la durée de vie des systèmes et à réduire la production de déchets.

Article 18 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

18.1 Dérogations au C.C.A.G.

| Article CCP | Article CCAG |
| --- | --- |
| Article 3 | Article 4.1 |
| Article 8 | Article 14.1 |
| Article 9 | Article 22.3 |

Signature et cachet du candidat