## LOT 5
OPERATION : DENSIFICATION DU BATIMENT G
CEREMA DTER Normandie Centre 10 Chemin de la Poudrière 76121 LE GRAND QUEVILLY
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°5 - ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
ART N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
1 | GENERALITES
| Travaux préliminaires | Ens | 1
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
2.1 | Installation de chantier propre au lot | Ens | 1
2.2 | Consignations et dépose des installations existantes | Ens | 1
2.3 | Alimention
| Alimention du TDC RDC | Ens | 1
2.4 | TGBT | U | 1
2.5 | Réseau de terre
| Prise de terre | PM
| Barrette de terre | PM
| Liaisons équipotentielles | Ens | 1
| Conducteur de protection | Ens | 1
| Interconnexion des masses / mise à la terre | Ens | 1
| Mesure de prise de terre | SO
2.6 | Tableaux divisionnaires
| TD RDC | U | 1
| Modifications du TD du R+1 | U | 1
| Modifications du coffret modulaire | U | 1
2.7 | Support de distribution
| Chemins de câbles courants forts | ml | 40
| Chemins de câbles courants faibles / SSI | ml | 40
| Goulottes PVC 2 compartiments | ml | 40
| Perche métallique | U | 2
| Conduits, fourreaux, accessoires et travaux divers | Ens | 1
| Mise à la terre CDC | ml | 80
| Boites de jonction | Ens | 1
2.8 | Distribution électrique
| Distribution électrique | Ens | 1
2.9 | Eclairage artificiel
| Luminaire type A | U | 13
| Luminaire type B | U | 18
| Luminaire type C | U | 9
| Luminaire type D | U | 11
| Repositionnement des équipements (luminaires, appareillage,…) et câblage | Ens | 1
| Interrupteur simple | U | 5
| Interrupteur simple lumineux à voyant | U | 2
| Bouton poussoir à gradation | U | 0
| Détecteur de présence plafond | U | 4
2.10 | Eclairage de sécurité
| Bloc d'évacuation étanche 45 lumens | U | 3
2.11 | Appareillage
| PC 230V 16A | U | 18
| Postes de travail PA1 : 1 PCN + 1 RJ45 | U | 1
| Postes de travail PA2 : 4 PCN + 2 RJ45 | U | 19
| Postes de travail PA3 : 2 PCN + 2 RJ45+ 1 HMDI | U | 0
| Postes de travail PA4 : 1 PC + 1 RJ45 + 1 HDMI | U | 0
2.12 | Alimentation force
| Alimentation équipements CVC/PB | Ens | 1
| Alimentation équipements LOT Menuiserie | Ens | 1
| Alimentation équipements courants faibles | Ens | 1
| Alimentation équipements divers | Ens | 1
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
3.1 | SSI
| Extension et déplacement de la centrale SSI - EA type 4 (existant) | HL
| Tableau Repartiteur d'Alarme (TRA) | HL
| Diffuseur Sonore | HL
| Flash lumineux | HL
| Déclencheur manuel | HL
| Asservisssements | HL
| Transmetteur téléphonique | HL
| Câblage | HL
| Dépose et repositionnement des équipements existants impactes par les travaux | HL
| Prestations techniques, programmation, essais, mise en service et formation, dossier SSI | HL
3.2 | Réseau informatique
| Ressources informatiques, démarches administratives y compris toutes sujétions | CIS
| Coffret informatique 600x600 21 U tout équipé | U | 1
| Prise RJ45 | U | 16
| Prise RJ45 - IP55 | U | 0
| RJ45 des postes de travail (déjà compté dans Appareillage) | PM
| rocade fibre optique multimode OM4 - 50/125 | HL
| Rocade téléphonique | SO
| Distribution horizontale cuivre cat 6a et recâblage de l'existant | ml | 2200
| Cordon de brassage | Ens | 1
| Test, recettes (cuivre et optique) | Ens | 1
| Etiquettage et repérage | Ens | 1
| Matériel actif | HL
4 | DOE
| DOE | Ens | 1
TOTAL en Euros H.T. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TVA 20% |  |  |  |  | 0
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 0