## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT 2.3 - Maintenance des onduleurs, suivant le cahiers des charges ASNR/DSSP/DCAD/2025-004
Désignation | Unité | Quantité | Prix forfaitaire (€ HT)
Etat des lieux initial des installations | Forfait | 1
Désignation | Unité | Quantité | Prix forfaitaire annuel (€ HT)
Maintenance préventive annuelle (visite complète) | Forfait | 1/an
Assistance téléphonique 24/24-7/7 | Forfait | 12 mois
Mise à jour du livret d’entretien et rapport | Forfait | 1/an
Logiciels de pilotage | Forfait | 1/an
Pièces de rechange critiques (stock minimum requis) | Esnemble | Lot
Prix global et forfaitaire annuel € HT : | 0
TVA (%) :
Total € TTC :
Tranche optionnelle 1 : | Unité | Quantité | Prix forfaitaire en € HT | Prix forfaitaire en € TTC
Réversibilité sortante | Forfait | 60 jours

## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) LOT 2.3 - Maintenance des onduleurs, suivant le cahiers des charges ASNR/DSSP/DCAD/2025-004
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
Désignation | Unité | Prix unitaire (€ HT) | Quantité estimée | Total estimé en € HT
Maintenance corrective (dépannage sur appel) | Intervention |  | 1 | 0
Remplacement de pièces défectueuses :
Contacteur de puissance ou relais pour commander la recharge | Unitaire |  | 20 | 0
Bornier de raccordement | Unitaire |  | 10 | 0
Batteries pour onduleur 60 KvA | Unitaire |  | 20 | 0
Carte electronique de communication | Unitaire |  | 10 | 0
Main-d’œuvre pour réparations | Heure |  | 1 | 0
Déplacement sur site pour intervention | Forfait |  | 1 | 0
Remise sur catalogue public pour l'achat d'autres pièces non listées | % |  | Total estimé HT: | 0
Majoration déplacement en heures non ouvrés (19h30-06h30) | % |  | TVA (XX%) :
Majoration déplacement samedi |  |  | Total TTC :
Majoration déplacement dimanche et jours fériés | %
Taux de TVA :
Remarques : - Les prestations comprennent la main-d’œuvre, le déplacement et le matériel nécessaire sauf mention contraire. - Les délais d’intervention et conditions spécifiques sont précisés dans le CCAP et le CCTP. - Tout dépassement des délais entraînant des pénalités doit être justifié par des documents fournisseurs.