## ENSEIGNEMENTS
LOT TECHNIQUE : Courant fort
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | Livraison / Transformation
Qté | EQUIPEMENTS | Etage | Observations
1 | transformateur huile | RdC | 800 kVA - 15.000V / 410V
2 | cellules HT arrivée ALSTOM | RdC | Fluokit M C10M
1 | cellule HT ALSTOM | RdC | Fluokit M C40
1 | régulateur varmétrique ALSTOM | RdC | VARILEC R6
1 | tarif vert | RdC
1 | tableau général base tension | RdC | disjoncteur tête : MERLIN GERIN compact C1251N ~20 départs
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | Armoires divisionnaires
Qté | EQUIPEMENTS | Etage | Observations
1 | armoire divisionnaire AD.E.0.1 | RdC | protection tête 100A - ~40 départs
1 | armoire divisionnaire AD.E.0.2 | RdC | protection tête 100A - ~25 départs
1 | armoire divisionnaire AD.E.0.3 | RdC | protection tête 100A - ~45 départs
1 | armoire divisionnaire AD.E.0.4 | RdC | protection tête 100A - ~25 départs
1 | armoire divisionnaire AD.E.1.1 | R+1 | protection tête 125A - ~38 départs - amphithéâtre
1 | armoire divisionnaire AD.E.1.2 | R+1 | protection tête 100A - ~42 départs
1 | armoire divisionnaire AD.E.1.3 | R+1 | protection tête 100A - ~44 départs
1 | armoire divisionnaire AD.E.1.4 | R+1 | protection tête 100A - ~38 départs
1 | armoire divisionnaire AD.E.1.5 | R+1 | protection tête 125A - ~29 départs
1 | armoire divisionnaire AD.E.2.1 | R+2 | protection tête 100A - ~25 départs
1 | armoire divisionnaire AD.E.2.2 | R+2 | protection tête 125A - ~45 départs
1 | tableau divisionnaire | RdC | logement
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | Armoires de distribution
Qté | EQUIPEMENTS | Etage | Observations
1 | armoire DTU |  | local machinerie
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | Equipements terminaux
Qté | EQUIPEMENTS | Etage | Observations
45 | détecteurs de présence |  | reliés à l'éclairage des circulations
116 | blocs autonome |  | 60 lumens
5 | blocs autonome |  | 400 lumens
17 | blocs autonome |  | 60 lumens - étanche
6 | blocs autonome |  | portatif
14 | caisson fluorescent |  | 4 W
6 | caisson fluorescent |  | 11 W
1 | ensemble de protection contre les surtensions |  | type VEGA ionisant
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | Eclairage de secours
Qté | EQUIPEMENTS | Etage | Observations
1 | chargeur SECOUMATIC
Liste non exhaustive

## FOYER
LOT TECHNIQUE : Courants forts
Foyer
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | Armoires divisionnaires
Qté | EQUIPEMENTS | Etage | Observations
1 | armoire divisionnaire | RdC | ~20 départs
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | Equipements terminaux
Qté | EQUIPEMENTS | Etage | Observations
~10 | blocs autonome
Liste non exhaustive

## SP&TIR
LOT TECHNIQUE : Courants forts
Sports et Tir
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | Distribution
Qté | EQUIPEMENTS | Etage | Observations
1 | TGBT | RdC | disjoncteur de tête : 250 A - ~35 départs - partie gymnase
1 | TGBT | RdC | partie stand de tir
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | Equipements terminaux
Qté | EQUIPEMENTS | Etage | Observations
19 | blocs autonome |  | 60 lumens
1 | blocs autonome |  | 60 lumens - étanche
4 | blocs autonome |  | portatif
Liste non exhaustive

## VILLAGES
LOT TECHNIQUE : Courants forts
Villages
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | TGBT
Qté | EQUIPEMENTS | Village | Observations
1 | transformateur huile | La Capelette | 1000kva - 15000v/410v, situé au bout du bâtiment P.
1 | TGBT | La Capelette | Bâtiment A - disjoncteur de tête 630 A - ~10 départs
1 | TGBT | Trenque | Bâtiment garage - ~16 départs
1 | TGBT | Peyrac | Bâtiment A - disjoncteur de tête 630 A - ~32 départs
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | Armoires divisionnaires
Qté | EQUIPEMENTS | Village | Observations
18 | tableaux divisionnaires | La Capelette | 1 tableau par bâtiment - ~16 départs
17 | tableaux divisionnaires | Trenque | 1 tableau par bâtiment - ~35 départs
11 | tableaux divisionnaires | Peyrac | 1 tableau pour 1 ou 2 bâtiments - ~13 ou 18 départs
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | Equipements terminaux
Qté | EQUIPEMENTS | Village | Observations
~120 | Blocs autonomes éclairage de sécurité | Trenque
~75 | Blocs autonomes éclairage de sécurité | La Capelette
~100 | Blocs autonomes éclairage de sécurité | Peyrac
74 | radars | Trenque | pour le déclenchement de l'allumage dans les circulations
Liste non exhaustive

## DETENTION
ELECTRICITE COURANTS FORTS - DETENTION (extension)
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | ECLAIRAGE
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
115 | Fluos 4x18w | RDC-R+1 | Marque Thorn OMEGA
101 | Spots Downlight 2x26W | RDC-R+1 | Marque Thorn CHALICE
8 | fluos 1x58W Asymétrique | RDC-R+1 | Marque Thorn PUNCH AS
27 | Réglette Lavabo | RDC-R+1 | Marque Thorn STARLETTE
30 | Spots TBT 50W | RDC-R+1 | Marque Thorn PICO DICHRO
29 | applique | RDC-R+1 | Marque SARLAM MAP 400
80 | Fluos 2x36W | RDC-R+1 | Marque Thorn PUNCH LV
4 | fluos 2X58W | RDC-R+1 | Marque Thorn FORCE 8
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
37 | Bloc d'éclairage 60lm | RDC , R+1 | marque KAUFEL
1 | Bloc d'éclairage portatif | R+1 | marque KAUFEL
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | APPAREILLAGE
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
226 | PC 2P+T encastrée | RDC, R+1 | marque LEGRAND
19 | Détecteur de mouvement | RDC, R+1 | marque LEGRAND
23 | Bouton poussoir | RDC, R+1 | marque LEGRAND
85 | Interrupteur, va et vient | RDC, R+1 | marque LEGRAND
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | TABLEAUX ELECTRIQUES
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
2 | Tableau électrique | RDC, R+1 | Tableau LEGRAND type XL195 et appareils de marque LEGRAND
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | DIVERS
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
| Boites de dérivation | RDC, R+1 | de marque LEGRAND, connecteurs WAGO
Liste non exhaustive

## SPORT
ELECTRICITE COURANTS FORTS - SPORT (extension)
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | ECLAIRAGE
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
8 | Fluos 2x58w étanches | RDC | Marque THORN FORCE 8
11 | Fluos 4x18w | RDC | Marque THORN OMEGA
11 | Spots Downlight 2x26W | RDC | Marque THORN Chalice
26 | Spots TBT 50W | RDC | Marque THORN Pico-dichro
10 | Applique 70W | RDC | Marque Thorn Aurora
5 | Fluos 1x36W asymétrique | RDC | Marque THORN Punch AS
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
10 | Bloc d'éclairage 60lm | RDC
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | APPAREILLAGE
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
35 | PC 2P+T encastrée | RDC | marque LEGRAND
18 | PC 2P+T sur goulotte | RDC | marque ELECTRO LIAISON
4 | Détecteur de mouvement | RDC | marque LEGRAND
7 | Bouton poussoir | RDC | marque LEGRAND
12 | Interrupteur, va et vient | RDC | marque LEGRAND
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | TABLEAUX ELECTRIQUES
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
1 | Tableau électrique | RDC | Tableau LEGRAND type XL195 et appareils de marque LEGRAND
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | DIVERS
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
| Boites de dérivation | RDC, R+1 | de marque LEGRAND, connecteurs WAGO
Liste non exhaustive

## AMPHITHEATRE
ELECTRICITE COURANTS FORTS - AMPHITHEATRE (extension)
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | ECLAIRAGE
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
18 | fluo étanche 2x36W | Reserves | Marque THORN force 8
3 | fluo étanche 2x58W | Reserves | Marque THORN force 8
15 | Spots Downlight 2x26w | Circulations | Marque THORN Chalice
70 | Spots TBT 50w | Sanitaires, Foyer | Marque THORN
20 | Spots Downlight 2x42w | Amphi | Marque THORN Corsa
5 | Fluo 1x58W | Reserves | Marque THORN Reflex
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
| Bloc d'éclairage 60lm | Amphi
2 | Bloc portatif | Régie, Chaufferie | marque KAUFEL
10 | Réglette 4W | Amphi | marque AEES
4 | Réglette 11W | Amphi | marque AEES
1 | Source centrale | Régie | 340W type B de marque AEES
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | APPAREILLAGE
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
61 | PC 2P+T | RDC + Chaire + Régie | marque LEGRAND
1 | Tableau d'allumage | Chaire | encastré de marque LEGRAND
4 | Détecteur de mouvement | RDC | marque LEGRAND
10 | Bouton poussoir | RDC | marque LEGRAND
3 | Interrupteur, va et vient | RDC | marque LEGRAND
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | TABLEAUX ELECTRIQUES
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
1 | Tableau électrique | Régie | Tableau LEGRAND type XL195 et appareils de marque LEGRAND
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | DIVERS
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
| Boites de dérivation | RDC, R+1 | de marque LEGRAND, connecteurs WAGO
Liste non exhaustive

## ENS
ELECTRICITE COURANTS FORTS - ENSEIGNEMENT (extension)
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
21 | Bloc d'éclairage 60lm |  | Marque Kauffel
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | TABLEAUX ELECTRIQUES
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
2 | Tableau électrique | EXT 2 RDC, R+1 | Tableau LEGRAND type XL195 et appareils de marque LEGRAND
ENSEMBLE FONCTIONNEL |  | DIVERS
Qté | EQUIPEMENTS | Niveau | Observations
| Boites de dérivation | RDC, R+1 | de marque LEGRAND, connecteurs WAGO
Liste non exhaustive