## dpgf
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. | PRIX TOTAL En €
Remplacement installations techniques et distribution aéraulique laboratoire type L2 G PINCUS KREMLIN BICETRE solution de base
Etudes
Etudes et plans d'exécution | ENS |  |  | 0
Dossier DOE | ENS |  |  | 0
SOUS TOTAL H.T. études |  |  |  | 0
Relevé de l'existant
Relevé de l'existant | ENS |  |  | 0
SOUS-TOTAL H.T. Relevé de l'existant |  |  |  | 0
Dépose et installations de chantier
Dépose et élimination des installations existantes | ENS |  |  | 0
Rebouchement et calfeutrement | ens |  |  | 0
protection des équipements à l'intérieur du laboratoire | ens |  |  | 0
installation d'une base vie (réfectoire, toilettes et vestiaires) et ses raccordements | ens |  |  | 0
installation de chantier (coffret, éclairage, barrières, signalisation, etc.) et bennes déchets | ENS |  |  | 0
manutention et grutage (amenée et reprise matériels) | ENS |  |  | 0
SOUS-TOTAL H.T. Dépose et installations de chantier |  |  |  | 0
distribution en eau chaude chauffage
PANOPLI POMPE DOUBLE
pompe double | u |  |  | 0
manchons anti vibratiles | u |  |  | 0
vannes d'isolement | u |  |  | 0
clapet de non retour | u |  |  | 0
filtre à tamis | u |  |  | 0
manomètre différentiel à cadran | u |  |  | 0
DISTRIBUTION
fourniture & pose tube acier noir dn | ml |  |  | 0
fourniture & pose tube acier noir dn | ml |  |  | 0
accessoires pour tubes acier noir et supportage | ENS |  |  | 0
* Vannes d'isolement | u |  |  | 0
* Vanne d'équilibrage | u |  |  | 0
vanne trois voies motorisée à siège avec servomoteur à Action progressive | u |  |  | 0
* Calorifuge compris revêtement finition PVC | ml |  |  | 0
* Robinet de vidange | u |  |  | 0
* Purgeurs automatiques et manuels | u |  |  | 0
Raccordement CTA suivant CCTP | ENS |  |  | 0
remplissage eau et traitement anti corrosion & anti tartre | ENS |  |  | 0
SOUS-TOTAL H.T. distribution en eau chaude chauffage |  |  |  | 0
Distribution eau glacée et réseaux
fourniture & pose de tube acier noir dn | ml |  |  | 0
accessoires pour tubes acier noir et supportage | ENS |  |  | 0
Vannes papillon d'isolement | u |  |  | 0
Vannes d'équilibrage | u |  |  | 0
vanne trois voies motorisée à siège avec servomoteur à action progressive | u |  |  | 0
* Calorifuge suivant CCTP compris finition tôle isoxal | ml |  |  | 0
* Purgeurs automatiques et manuels | u |  |  | 0
Raccordement CTA suivant CCTP | ENS |  |  | 0
remplissage eau et traitement anti corrosion & anti tartre | ENS |  |  | 0
SOUS-TOTAL H.T. Distribution eau glacée et réseaux |  |  |  | 0
Traitement d'air - Ventilation
entrée d'air neuf | u |  |  | 0
Gaine d'air neuf | ml |  |  | 0
SOUFFLAGE
Fourniture d'une centrale de traitement d'air y compris équipements suivant CCTP | ENS |  |  | 0
Pose & raccordement de la centrale de traitement air en toiture y compris supportage | ENS |  |  | 0
* Assemblage conduits aérauliques sur site par personnel qualifié | ENS |  |  | 0
* Variateur de vitesse | u |  |  | 0
* Piège à son en aval du caisson de soufflage CTA labo L2 | u |  |  | 0
gaines de soufflage circulaire dn | ml |  |  | 0
gaines de soufflage circulaire dn | ml |  |  | 0
gaines de soufflage circulaire dn | ml |  |  | 0
Gaines de soufflage rectangulaire dim | kg |  |  | 0
Gaines de soufflage rectangulaire dim | kg |  |  | 0
Gaines de soufflage rectangulaire dim | kg |  |  | 0
* Calorifuge | ens |  |  | 0
* Registres de fermeture et de réglage suivant CCTP : | u |  |  | 0
Batteries terminales | u |  |  | 0
régulateurs de puissance | u |  |  | 0
caissons porte filtre HEPA & diffuseurs carré tourbillonnaire | u |  |  | 0
diffuseur circulaire autoréglable pour le sas des laboratoires type L2 | u |  |  | 0
EXTRACTION
Fourniture, pose et raccordement d'un casson d'extraction pour le laboratoire type L2 y compris équipement suivant CCTP ainsi que supportage | u |  |  | 0
caissons porte filtre HEPA & diffuseurs carré TP | u |  |  | 0
création tronçon gaine extraction local radioactivité | ens |  |  | 0
bouche circulaire autoréglable d'extraction local radioactivité | u |  |  | 0
grille d'extraction sas laboratoire type L2 | u |  |  | 0
* Registres de fermeture et de réglage suivant CCTP : | u |  |  | 0
Gaine d'extraction circulaire dn | ml |  |  | 0
Gaine d'extraction circulaire dn | ml |  |  | 0
Gaine d'extraction circulaire dn | ml |  |  | 0
gaine d'extraction rectangulaire dim | kg |  |  | 0
gaine d'extraction rectangulaire dim | kg |  |  | 0
gaine d'extraction rectangulaire dim | kg |  |  | 0
* Calorifuge | ens |  |  | 0
* Pièges à son en amont et en aval du caisson d'extraction labo L2 | u |  |  | 0
* Variateur de vitesse | u |  |  | 0
REJET
Gaines | ml |  |  | 0
* Grille de rejet | u |  |  | 0
MANOMETRE
* Manomètre différentiel de mesure de pression type colonne incliné y compris tube prise de pression, avec filtre seringue | u |  |  | 0
SOUS TOTAL HT Traitement air - ventilation |  |  |  | 0
électricité - régulation
REGULATION ET SECURITE
automate programmable & ses modules d'extension | u |  |  | 0
capteurs et organes de sécurité | ens |  |  | 0
ELECTRICITE
fourniture & pose d'un disjoncteur avec déclencheur magnétothermique ou micrologique et son bloc vigi différentiel dans le tableau basse tension | ens |  |  | 0
fourniture & pose et raccordements d'un tableau électrique et ses Composants (compris câblage) | ens |  |  | 0
fourniture & pose de câbles pour la distribution secondaire | ml |  |  | 0
fourniture & pose de goulottes et petits matériels (boites de dérivation, etc.) | ens |  |  | 0
fourniture & pose de chemins de câbles | ml |  |  | 0
liaisons équipotentielles | ens |  |  | 0
SOUS TOTAL HT . Electricité - régulation |  |  |  | 0
petite maçonnerie
réservations, carottages, trémies, rebouchages suivant CCTP | ENS |  |  | 0
SOUS TOTAL HT . Petite maçonnerie |  |  |  | 0
Etiquetage
* Etiquetage des installations suivant CCTP | ENS |  |  | 0
SOUS-TOTAL H.T. Etiquetage |  |  |  | 0
Essais et mise en service
* Essais et mise en service des installations | ENS |  |  | 0
SOUS-TOTAL H.T. Essais et mise en service |  |  |  | 0
TOTAL SOLUTION DE BASE (HORS OPTION) HT |  |  |  | 0

## dpgf option
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. | PRIX TOTAL En €
Remplacement installations techniques et distribution aéraulique laboratoire type L2 G PINCUS KREMLIN BICETRE option : ventilation local de radioactivité
caisson d'insufflation
fourniture caisson d'insufflation plug & play avec batterie eau chaude, coffret électrique, régulation | ens |  |  | 0
pose et raccordement du caisson d'insufflation compris supportage | ens |  |  | 0
sous total HT caisson d'insufflation |  |  |  | 0
distribution en eau chaude
pose tube acier noir dn | ml |  |  | 0
accessoires pour tubes acier noir et supportage | ens |  |  | 0
* Vannes d'isolement | u |  |  | 0
* Calorifuge compris revêtement finition PVC | ens |  |  | 0
sous total HT distribution en eau chaude |  |  |  | 0
distribution air
arrivée d'air neuf | ens |  |  | 0
gaine circulaire de soufflage dn | ml |  |  | 0
calorifuge | ens |  |  | 0
registres de réglage et de fermeture | u |  |  | 0
diffuseur circulaire réglable pour le local de radioactivité | u |  |  | 0
bouche circulaire autoréglable pour le sas de local de radioactivité | u |  |  | 0
sous total HT distribution air |  |  |  | 0
électricité
disjoncteur bipolaire courbe D | u |  |  | 0
câble d'alimentation électrique | ml |  |  | 0
interrupteur de coupure de proximité | u |  |  | 0
sous total HT électricité |  |  |  | 0
TOTAL OPTION EN HT |  |  |  | 0