## Entete dpgf
CAMPUS Orsay
Bâtiment 425
Lot CVC
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
REMARQUES PARTICULIERES :
Le soumissionaire devra :
- préciser les quantités des ouvrages dans la colonne spécifique
- indiquer pour chacun des ouvrages le prix unitaire
- respecter scrupuleusement le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (il n'est pas autorisé de rajouter ou supprimer des lignes)
Les prix unitaires indiqués par le soumissionnaire auront un caractère contractuel pour les situations mensuelles et travaux modificatifs éventuels.
Légende :
- pm : pour mémoire
- cp : compris
- ens : ensemble
- unité : kilogramme kg, mètre linéaire ml, mètre carré m², etc.

## DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
CAMPUS Orsay Bâtiment 425
Lot CVC
Chapitre | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | Quantité entreprise | Prix Unitaire H.T. | MONTANT H.T.
0. | Installation, études, plans et DOE
a. | Installation de chantier et étude préparatoire | ens | 1 |  |  | 0
b. | Mise au point, essais, DOE et DIUO | ens | 1 |  |  | 0
c. | Mise en place de schémas de principes | ens | 1 |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 0
1. | Généralités | pm
1.1. | Présentation de l'opération | pm
1.2. | Clauses administratives | pm
1.3. | Prescription techniques générales | pm
1.4. | Continuité de service | pm
2 | Prescriptions techniques Ventilation
2.1 | Spécifications importantes | pm
2.2 | Travaux divers et preparatoires | pm
2.2.1 | Travaux de dépose des équipements existants | ens | 1 |  |  | 0
2.2.2 | Travaux en présence d’amiante | ens | 1 |  |  | 0
2.2.3 | Prestations exceptionnelles | ens | 1 |  |  | 0
2.2.4 | Moyen d'accès diffuseur amphithéâtre, travaux en hauteur | ens | 1 |  |  | 0
2.2.5 | Adaptations des plafonds | ens | 1 |  |  | 0
2.2.6 | Traversés de parois | ens | 1 |  |  | 0
2.3 | Principe des installations | pm
2.4 | Ventilation des locaux | pm
2.5 | Centrale de ventilation
2.5.1 | Centrale de traitement d'air d'un débit de 13500m3/h de marque SYSTEMAIR ou équivalent technique conformément au § 2.5.1 du CCTP | ens | 1 |  |  | 0
2.5.2 | Principe de gestion de la température | pm
2.5.3 | Programme et régulation | pm
2.5.4 | Supportage | ens | 1 |  |  | 0
2.5.5 | Détecteur autonome déclencheur | U | 1 |  |  | 0
2.6 | Distribution aéraulique | pm
Fourniture et pose réseaux aéraulique conformément au § 2.6 du CCTP
2.6.1 | Réseaux d'air neuf/air vicié
| Réseaux d'air neuf et rejet d'air vicié conformément au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
2.6.2 | Réseaux de distribution soufflage et reprise
a. | Réseaux de distribution soufflage
| Fourniture et pose de gaines collectrice générale réctangulaire ou circulaire en acier galva , compris support et tous accessoires et sujétions de mise en œuvre, pour gainage soufflage d'air CTA. | ens | 1 |  |  | 0
b. | Réseaux de distribution reprise
| Fourniture et pose de gaines réctangulaire ou circulaire en acier galva , compris support et tous accessoires et sujétions de mise en œuvre, pour gainage reprise d'air CTA. | ens | 1 |  |  | 0
2.6.3 | Accessoires de distribution | ens | 1 |  |  | 0
2.6.4 | Fixations | ens | 1 |  |  | 0
2.6.5 | Pièges à sons | U | 4 |  |  | 0
2.6.6 | Calorifuge gaines de ventilation | ens | 1 |  |  | 0
2.7 | Diffuseurs
a. | Fourniture et pose de diffuseur plafonnier au soufflage y compris plénums conformement au CCTP | U | 4 |  |  | 0
b. | Fourniture et pose de diffuseur plafonnier en reprise y compris plénums conformement au CCTP | U | 4 |  |  | 0
2.8 | Régutation terminale
2.8.1 | Fourniture et mise en place d'une sonde C0² | ens | 1 |  |  | 0
2.9 | Clapets Coupe-Feu
a. | Fourniture et remplacement des CCF dans l'amphithéâtre y compris toutes sujestions de mise en œuvre. | ens | 4 |  |  | 0
b. | Fourniture et mise en place des CCF dans le local ventilation y compris toutes sujestions de mise en œuvre. | ens | 2 |  |  | 0
2.10 | Raccordement électrique
| Raccordement électrique conformément au § 4 du CCTP | ens | inclus au chap. Electricité |  |  | 0
2.11 | Jeu de filtres
| Un double jeu de filtres à prévoir | ens | 1 |  |  | 0
2.12 | Evacuation des condensats
| Raccordement des condensats à l'égout | ml | 10 |  |  | 0
2.13 | Mise au point
2.13.1 | Equilibrage aeraulique | ens | 1 |  |  | 0
2.13.2 | Etiquetage/reperage | ens | 1 |  |  | 0
2.13.3 | Mise en service et essais par le constructeur | ens | 1 |  |  | 0
2.13.4 | Schéma de principe | ens | 1 |  |  | 0
| Total chapitre 2. |  |  |  |  | 0
3. | Réseau constant hydraulique
3.1 | Prescriptions techniques | pm
3.1.2 | Remise en état du réseau hydraulique existant
a. | Pour la partie calorifugée : le brossage du circuit constant concerné, suivi de deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes. | ens | 1 |  |  | 0
b. | Pour les parties non calorifugées : brossage, nettoyage + 1 couche antirouille de couleur grise + 2 couches de peinture de finition | ens | 1 |  |  | 0
3.1.3 | Raccordement hydraulique batterie chaude | pm
3.1.3.1 | Panoplie hydraulique batterie chaude conformément au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
3.1.3.2 | Précautions pour le remplissage des réseaux
| Nettoyage du réseau conformément au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
3.1.5 | Calorifugeage réseau hydraulique
| Réalisation du calorifuge des réseaux conformément au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
3.1.6 | Schéma de principe hydraulique | U | 1 |  |  | 0
| Total chapitre 3. |  |  |  |  | 0
4. | Prescriptions techniques électricité
4.1 | Travaux de dépose | ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Alimentation électrique depuis TGBT | pm
4.2.1 | Cablage alimentation électrique conformément au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.2.1.3 | Remplacment du disjoncteur générale CTA conformément au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.3 | Armoire électrique local ventilation
| Fourniture, pose et mise en œuvre d'une nouvelle armoire électrique pour le raccordement et l'alimentation électrique des nouvelles installations, ainsi que toutes accessoires et sujétions de mise en œuvre. | ens | 1 |  |  | 0
4.4 | Raccordements électriques
| Raccordement électrique des équipements ainsi que la dépose des équipements obsolètes, y compris reprise complet des installations électriques et de régulation de la centrale de traitement d'air. | ens | 1 |  |  | 0
4.4.1 | Chemins de câbles | pm
4.4.2 | Mise à la terre | pm
4.5 | Schémas électriques | pm
| Total chapitre 4. |  |  |  |  | 0
5. | GTC
5.1 | Raccordement complet de la nouvelle centrale de traitement d’air (CTA) au système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) existant. | ens | 1 |  |  | 0
5.1 | Procédure de pilotage | pm
| Total chapitre 5. |  |  |  |  | 0
6. | Comptages d'énergies
6.1 | Comptage électrique
| Fourniture, pose et raccordement de compteur d'énergie Type A9MEM3265 de SCHNEIDER ou équivalent technique | U | 1 |  |  | 0
| Total chapitre 6. |  |  |  |  | 0
7. | Nettoyage de chantier
7.1 | Nettoyage de chantier | U | 1 |  |  | 0
| Total chapitre 7. |  |  |  |  | 0
0. | Installation, études, plans et DOE |  |  |  |  | 0
2 | Prescriptions techniques Ventilation |  |  |  |  | 0
3. | Réseau constant hydraulique |  |  |  |  | 0
4. | Prescriptions techniques électricité |  |  |  |  | 0
5. | GTC |  |  |  |  | 0
6. | Comptages d'énergies |  |  |  |  | 0
7. | Nettoyage de chantier |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0