## BPU Lot 7
TRAVAUX COURANTS SUR LES SITES HOSPITALIERS DU GHRE
BPU LOT 7 - ELECTRICITE - Indice A
N° de ligne | Designation | Marque du produit proposé | Référence du produit proposé | Unité | Prix unitaire HT
POUR MÉMOIRE : Sont inclus dans les prix unitaires :
- le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
- les protections par tout moyens des existants (toutes surfaces horizontales et verticales), des matériels équipements et mobiliers présents sur zone, nécessaires à l'exécution des prestations demandées
- les nettoyages en cours et en fin de travaux
- l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres résultants des travaux
- le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus, compris tout frais et droits
- les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur
- les contrôles de tensions, intensités, taus d'harmoniques et caméra thermique
Travaux en régie
- Taux horaires moyen, toutes qualifications confondues :
| ð du lundi au vendredi de 6h à 20h |  |  | H
| ð du lundi au vendredi de 20h à 6h |  |  | H
| ð les samedis, dimanches et jours fériés de 6h à 20h |  |  | H
| ð les samedis, dimanches et jours fériés de 20h à 6h |  |  | H
| - Coefficient multiplicateur de revente de pièces de rechanges dont le prix est inferieur à 400 euros |  |  | U
| - Coefficient multiplicateur de revente de pièces de rechanges dont le prix est supérieur à 400 euros |  |  | U
| - Coefficient multiplicateur de revente de sous-traitance |  |  | U
Cautionnement, protections de chantier et échauffaudage
NOTA : Le présent chapitre concerne la réalisation de cloisonnements de chantier
pour isolement de la zone de travaux.
Ces prestations sont à la demande expresse du Maître d'Œuvre
Les Prix Unitaires comprennent l'installion, le repli, l'évacuation en fin de travaux avec mise décharge compris tout frais et droits
- Cantonnement des zones travaux :
| Mise en œuvre de Cloisons de cantonnement des zones travaux réalisées en film polyane 120 microns montées sur perches télescopiques ou potelets, jonction avec plafond et parois verticales par bandes adhésives ,y compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite et dépose des installations en fin d'intervention. |  |  | m2
| Mise en œuvre de Porte Zip (du type QUICKPRO dans cloison polyane comprenant 2 fermetures à glissière auto-adhésives, à disposer selon la largeur souhaitée, cordons assurant le maintien de l'ouverture. |  |  | U
- Protections de chantier :
NOTA : Les Prix Unitaires de protections de chantier ne concernent que les protections exceptionnellement demandées par la Maîtrise d'Œuvre pour des prestations exécutées par des tiers ou pour des prestations Hors Bordereau
| - Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols cp dépose |  |  | m2
| - Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols cp dépose |  |  | m2
| - Fourniture et pose de tapis de sol adhésifs anti-poussières cp dépose |  |  | m2
- Echafaudage :
Location d'échafaudage roulant travaux au delà de 3,50 m et jusqu'à 4,80 m de hauteur, plateau de 2,40 x 1,30 m, comprenant livraison, montage et repli du matériel en fin de chantier :
| - forfait d'amenée et d'enlèvement en fin d'intervention |  |  | Forfait
| - journée supplémentaire |  |  | Journée
Location d'échafaudage roulant travaux au delà de 4,80 m et jusqu'à 8,00 m de hauteur, plateau de 2,40 x 0,60 m, comprenant livraison, montage, et repli du matériel en fin de chantier :
| - forfait d'amenée et d'enlèvement en fin d'intervention |  |  | Forfait
| - journée supplémentaire |  |  | Journée
CONSIGNATION
Consignations courants forts
1 | Consignations des départs au TGBT |  |  | ens
Consignations courants faibles
2 | Consignations VDI, incendie |  |  | ens
3 | Relevé des départs à intégrer au TGBT |  |  | ens
ALIMENTATION PRINCIPALE
Alimentation normale
Comprend l'ensemble des conduits (tube ICTA, IRL, boite de dérivation)
4 | Fourniture, pose et raccordement du câble CR1 3G2,5 mm² |  |  | ml
5 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK noir 10 mm² |  |  | ml
6 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK noir 16 mm² |  |  | ml
7 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK noir 35 mm² |  |  | ml
8 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK noir 50 mm² |  |  | ml
9 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK jaune/vert 1,5 mm² |  |  | ml
10 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK jaune/vert 2,5 mm² |  |  | ml
11 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK jaune/vert 4 mm² |  |  | ml
12 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK jaune/vert 6 mm² |  |  | ml
13 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK jaune/vert 10 mm² |  |  | ml
14 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK jaune/vert 16 mm² |  |  | ml
15 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK jaune/vert 25 mm² |  |  | ml
16 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK jaune/vert 35 mm² |  |  | ml
17 | Fourniture, pose et raccordement du câble H07 VK jaune/vert 50 mm² |  |  | ml
18 | Cuivre nu 29 mm |  |  | U
19 | Fourniture, pose et raccordement Fil V 1 x 1,5 sous conduit ICO |  |  | ml
20 | Fourniture, pose et raccordement Fil V 2 x 1,5 sous conduit ICO |  |  | ml
21 | Fourniture, pose et raccordement Fil V 3 x 1,5 sous conduit ICO |  |  | ml
22 | Fourniture, pose et raccordement Fil V 4 x 1,5 sous conduit ICO |  |  | ml
23 | Fourniture, pose et raccordement Fil V 5 x 1,5 sous conduit ICO |  |  | ml
24 | Fourniture, pose et raccordement Fil V 1 x 2,5 sous conduit ICO |  |  | ml
25 | Fourniture, pose et raccordement Fil V 2 x 2,5 sous conduit ICO |  |  | ml
26 | Fourniture, pose et raccordement Fil V 3 x 2,5 sous conduit ICO |  |  | ml
27 | Fourniture, pose et raccordement Fil V 4 x 2,5 sous conduit ICO |  |  | ml
28 | Fourniture, pose et raccordement Fil V 5 x 2,5 sous conduit ICO |  |  | ml
29 | Fourniture, pose et raccordement Fil V 1 x 6 sous conduit ICO |  |  | ml
30 | Fourniture, pose et raccordement Fil SV 16 mm² sous conduit ICO |  |  | ml
31 | Fourniture, pose et raccordement Fil VK 16 mm² sous conduit ICO |  |  | ml
32 | Fourniture, pose et raccordement Fil noir 16 mm² |  |  | ml
33 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 2 G 1,5 |  |  | ml
34 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 3 G 1,5 |  |  | ml
35 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 G 1,5 |  |  | ml
36 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 5 G 1,5 |  |  | ml
37 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 7 G 1,5 |  |  | ml
38 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 X 1,5 |  |  | ml
39 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 3 G 2,5 |  |  | ml
40 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 G 2,5 |  |  | ml
41 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 5 G 2,5 |  |  | ml
42 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 X 2,5 |  |  | ml
43 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 3 G 4 |  |  | ml
44 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 G 4 |  |  | ml
45 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 5 G 4 |  |  | ml
46 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 5 X 4 |  |  | ml
47 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 3 G 6 |  |  | ml
48 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 G 6 |  |  | ml
49 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 x 6 |  |  | ml
50 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 5 G 6 |  |  | ml
51 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 3 G 10 |  |  | ml
52 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 G 10 |  |  | ml
53 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 5 G 10 |  |  | ml
54 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 3 G 16 |  |  | ml
55 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 G 16 |  |  | ml
56 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 x 16 |  |  | ml
57 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 5 G 16 |  |  | ml
58 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 3 G 25 |  |  | ml
59 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 G 25 |  |  | ml
60 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 x 25 |  |  | ml
61 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 5 G 25 |  |  | ml
62 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 G 35 |  |  | ml
63 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 5 G 35 |  |  | ml
64 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 x 35 |  |  | ml
65 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 G 50 |  |  | ml
66 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 1 x 70 |  |  | ml
67 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 x 70 |  |  | ml
68 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 x 50 |  |  | ml
69 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 4 x 95 |  |  | ml
70 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 3 x 70 + 35 |  |  | ml
71 | Fourniture, pose et raccordement du câble U1000R2V 3 x 95 x 50 |  |  | ml
72 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 2 x 1,5 |  |  | ml
73 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 2 x 2,5 |  |  | ml
74 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 2 x 4 |  |  | ml
75 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 2 x 6 |  |  | ml
76 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 3 G 1,5 |  |  | ml
77 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 3 G 4 |  |  | ml
78 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 3 G 6 |  |  | ml
79 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 4 x 1,5 |  |  | ml
80 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 4 x 2,5 |  |  | ml
81 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 4 G 1,5 |  |  | ml
82 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 4 G 2,5 |  |  | ml
83 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 4 G 4 |  |  | ml
84 | Fourniture, pose et raccordement du câble Alsécure plus 4 G 6 |  |  | ml
85 | Fourniture, pose et raccordement du câble HO 7 RNF 3 G 4 |  |  | ml
86 | Fourniture, pose et raccordement du câble HO 7 RNF 5 G 4 |  |  | ml
87 | Fourniture, pose et raccordement du câble HO 7 RNF 5 G 16 |  |  | ml
88 | Fourniture, pose et raccordement du câble KX6 |  |  | ml
89 | Fourniture, pose et raccordement du câble KX8 |  |  | ml
90 | Fourniture, pose et raccordement du câble MT 1 x 50 mm² aluminium sur chemin de Fourniture, pose et raccordement du câble |  |  | ml
91 | Fourniture, pose et raccordement du câble MT 1 x 50 mm² aluminium sur fourreau enterré |  |  | ml
92 | Extrémité de câble embrochable Moyenne Tension |  |  | U
93 | Jeu d'extrémités Moyenne Tension |  |  | U
94 | Fourniture, pose et raccordement du câble coaxcial blanc 19 VAtCA D100 |  |  | ml
95 | Fourniture, pose et raccordement du câble coaxial RG 62 A/U |  |  | ml
96 | Fourniture, pose et raccordement du câble téléphonique 2 paires 5/10 |  |  | ml
97 | Fourniture, pose et raccordement du câble téléphonique 3 paires 5/10 |  |  | ml
98 | Fourniture, pose et raccordement du câble téléphonique 5 paires 5/10 |  |  | ml
99 | Fourniture, pose et raccordement du câble téléphonique 10 paires 5/10 |  |  | ml
100 | Fourniture, pose et raccordement du câble téléphonique 15 paires 5/10 |  |  | ml
101 | Fourniture, pose et raccordement du câble téléphonique 21 paires 5/10 |  |  | ml
102 | Fourniture, pose et raccordement du câble téléphonique 30 paires 5/10 |  |  | ml
103 | Fourniture, pose et raccordement du câble téléphonique 56 paires 5/10 |  |  | ml
104 | Fourniture, pose et raccordement du câble téléphonique 112 paires 5/10 |  |  | ml
105 | Fourniture, pose et raccordement du câble SYT1 1 paire 9/10 gaine rouge |  |  | ml
106 | Fourniture, pose et raccordement du câble SYT1 2 paires 9/10 gaine rouge |  |  | ml
107 | Fourniture, pose et raccordement du câble SYT1 3 paires 9/10 gaine rouge |  |  | ml
108 | Fourniture, pose et raccordement du câble SYS1 1 paire 9/10 gaine rouge |  |  | ml
109 | Fourniture, pose et raccordement du câble blindé par paire 2 paires 9/10 |  |  | ml
110 | Fourniture, pose et raccordement du câble blindé par paire 5 paires 9/10 |  |  | ml
111 | Fourniture, pose et raccordement du câble blindé par paire 7 paires 9/10 |  |  | ml
112 | Fourniture, pose et raccordement du câble blindé par paire 10 paires 9/10 |  |  | ml
113 | Fourniture, pose et raccordement du câble blindé par paire 15 paires 9/10 |  |  | ml
114 | Carottages dalle et poutre pour passage des câbles |  |  | u
RÉSEAU DE TERRE
Mise à la terre
115 | Cuivre nu 25mm² pour liaison équipotentiel |  |  | ml
116 | Liaisons équipotentielles principale |  |  | ml
117 | Réseau de terre individuel par chambre |  |  | ens
TABLEAUX DIVISIONNAIRES
118 | Bornier de répartition 125 A 4 pôles |  |  | u
119 | Bornier de répartition 100 A 4 pôles |  |  | u
120 | Coffret 1 rangée |  |  | u
121 | Coffret 2 rangées |  |  | u
122 | Coffret 3 rangées |  |  | u
123 | Coffret 4 rangées |  |  | u
124 | Tableau 1 rangé |  |  | u
125 | Tableau 2 rangés |  |  | u
126 | Tableau 3 rangés |  |  | u
127 | Tableau 4 rangés |  |  | u
128 | Tableau 5 rangés |  |  | u
129 | Tableau 6 rangés |  |  | u
130 | Tableau 7 rangés |  |  | u
131 | Tableau 8 rangés |  |  | u
132 | Boite à boutons (montée/descente/arrêt) |  |  | u
133 | Bouton poussoir marche avec etiquette |  |  | u
134 | Bouton poussoir arrêt avec étiquette |  |  | u
135 | Arrêt d'urgence "coup de poing" à déverrouillage par clef |  |  | u
136 | Collecteur de terre pour armoire puissance |  |  | u
137 | Contacteur tétrapolaire 125 A |  |  | u
138 | Contacteur CT 4x100A |  |  | u
139 | Contacteur CT 4x40A |  |  | u
140 | Relais inverseur iRLI 230 V |  |  | u
141 | Boite à boutons (montée/descente/arrêt) |  |  | u
142 | Bouton poussoir marche avec etiquette |  |  | u
143 | Bouton poussoir arrêt avec étiquette |  |  | u
144 | Arrêt d'urgence "coup de poing" à déverrouillage par clef |  |  | u
145 | Collecteur de terre pour armoire puissance |  |  | u
146 | Contacteur tétrapolaire 125 A |  |  | u
147 | Contacteur CT 4x100A |  |  | u
148 | Contacteur CT 4x40A |  |  | u
149 | Relais inverseur 230 V |  |  | u
150 | Disjoncteur C 60 L Courbe C 2 x 10 A |  |  | u
151 | Disjoncteur C 60 L Courbe C 2 x 16 A |  |  | u
152 | Disjoncteur C 60 L Courbe C 2 x 20 A |  |  | u
153 | Disjoncteur C 60 L Courbe C 2 x 32 A |  |  | u
154 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 2 x 6 A |  |  | u
155 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 2 X 10 A |  |  | u
156 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 2 x 16 A |  |  | u
157 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 2 x 20 A |  |  | u
158 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 2 x 25 A |  |  | u
159 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 2 x 32 A |  |  | u
160 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 2 x 4 A |  |  | u
161 | Disjoncteur C 60 N Courbe D 2 x 10 A |  |  | u
162 | Disjoncteur C 60 N Courbe D 2 x 16 A |  |  | u
163 | Disjoncteur C 60 N Courbe D 2 x 20 A |  |  | u
164 | Disjoncteur C 60 N Courbe D 2 x 25 A |  |  | u
165 | Disjoncteur C 60 N Courbe D 2 x 32 A |  |  | u
166 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 3 x 10 A |  |  | u
167 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 3 x 16 A |  |  | u
168 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 3 x 20 A |  |  | u
169 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 3 x 25 A |  |  | u
170 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 3 x 32 A |  |  | u
171 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 4 x 10 A |  |  | u
172 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 4 x 16 A |  |  | u
173 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 4 x 20 A |  |  | u
174 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 4 x 25 A |  |  | u
175 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 4 x 32 A |  |  | u
176 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 4 x 40 A |  |  | u
177 | Disjoncteur C 60 N Courbe C 4 x 50 A |  |  | u
178 | Disjoncteur C 60 H Courbe C 4 x 50 A |  |  | u
179 | Disjoncteur C 60 H Courbe C 2 x 16 A |  |  | u
180 | Disjoncteur C 60 H Courbe C 2 x 20 A |  |  | u
181 | Disjoncteur C 60 H Courbe C 4 x 10 A |  |  | u
182 | Disjoncteur C 60 H Courbe C 4 X 16 A |  |  | u
183 | Disjoncteur C 60 H Courbe C 4 x 20 A |  |  | u
184 | Disjoncteur C 60 H Courbe C 4 X 32 A |  |  | u
185 | Disjoncteur C 60 N Courbe D 4 x 25 A |  |  | u
186 | Disjoncteur C 60 N Courbe D 4x 32 A |  |  | u
187 | Disjoncteur NG 125 N Courbe C 4 X 50 A |  |  | u
188 | Disjoncteur NG 125 N Courbe C 4 X 63 A |  |  | u
189 | Disjoncteur NG 125 N Courbe C 4 X 80 A |  |  | u
190 | Disjoncteur NG 125 N Courbe C 4 X 100 A |  |  | u
191 | Disjoncteur NC 125 L Courbe D 4 x 50 A |  |  | u
192 | Disjoncteur NC 125 L Courbe D 4 X 63 A |  |  | u
193 | Disjoncteur NC 125 N Courbe D 4 X 80 A |  |  | u
194 | Disjoncteur NC 125 N Courbe D 4 X 100 A |  |  | u
195 | Disjoncteur NG 125 N Courbe D 4 x 125 A |  |  | u
196 | Disjoncteur NC 125 L Courbe D 2 x 50 A |  |  | u
197 | Disjoncteur NC 125 L Courbe D 2 X 63 A |  |  | u
198 | Disjoncteur NC 125 L Courbe D 2 X 80 A |  |  | u
199 | Disjoncteur NG 125 L Courbe C 4 X 50A |  |  | u
200 | Disjoncteur NSX 160 L 4 x 160 A |  |  | u
201 | Disjoncteur NSX 160 N 4 X 160 A |  |  | u
202 | Disjoncteur C 60 H Courbe C 2 X 10 A |  |  | u
203 | Disjoncteur C 60 H Courbe C 2 X 16 A |  |  | u
204 | Disjoncteur C 60 L Courbe C 4 X 10 A |  |  | u
205 | Disjoncteur C 60 L Courbe C 4 X 20 A |  |  | u
206 | Disjoncteur C 60 L Courbe C 4 X 32 A |  |  | u
207 | Disjoncteur NG 125 L Courbe C 2 X 10 A |  |  | u
208 | Disjoncteur NG 125 L Courbe C 2 X 16 A |  |  | u
209 | Disjoncteur NG 125 L Courbe C 2 X 20 A |  |  | u
210 | Disjoncteur NG 125 L Courbe C 2 X 32 A |  |  | u
211 | Disjoncteur NG 125 L Courbe C 4 X 10 A |  |  | u
212 | Disjoncteur NG 125 L Courbe C 4 X 20 A |  |  | u
213 | Disjoncteur NG 125 L Courbe C 4 X 32 A |  |  | u
214 | Disjoncteur NG 125 L Courbe C 4 X 40 A |  |  | u
215 | Disjoncteur NG 125 L Courbe C 4 X 50 A |  |  | u
216 | Disjoncteur NG 125 L Courbe C 4 X 63 A |  |  | u
217 | Disjoncteur DT 40 N Courbe C 2 X 10 A |  |  | u
218 | Disjoncteur DT 40 N Courbe C 2 X 16 A |  |  | u
219 | Disjoncteur DT 40 N Courbe C 2 X 20 A |  |  | u
220 | Disjoncteur DT 40 N Courbe C 2 X 32 A |  |  | u
221 | Bloc vigi DT40 SI 30 MA < 25 A |  |  | u
222 | Bloc vigi DT40 SI 300 MA < 25 A |  |  | u
223 | Bloc vigi DT40 SI 30 MA > 25 A |  |  | u
224 | Bloc vigi DT40 SI 300 MA > 25 A |  |  | u
225 | Bloc vigi iC 60 bi type A SI 30 MA < 25 A |  |  | u
226 | Bloc vigi iC 60 bi type A SI 30 MA < 40A |  |  | u
227 | Bloc vigi iC 60 bi type AC 30 MA < 25A |  |  | u
228 | Bloc vigi iC 60 bi type AC 300 MA < 25A |  |  | u
229 | Bloc vigi iC 60 tri type AC 30 MA < 25A |  |  | u
230 | Bloc vigi iC 60 tri type AC 300 MA < 25A |  |  | u
231 | Bloc vigi iC 60 tétra type AC 30 MA < 25A |  |  | u
232 | Bloc vigi iC 60 tétra type AC 300 MA < 25A |  |  | u
233 | Bloc vigi iC 60 bi type AC 30 MA < 40A |  |  | u
234 | Bloc vigi iC 60 bi type AC 300 MA < 40A |  |  | u
235 | Bloc vigi iC 60 tri type AC 30 MA < 40A |  |  | u
236 | Bloc vigi iC 60 tri type AC 300 MA < 40A |  |  | u
237 | Bloc vigi iC60 tétra type AC 30 MA < 25A |  |  | u
238 | Bloc vigi iC60 tétra type AC 300 MA < 25A |  |  | u
239 | Bloc vigi NG 125 type A SI 30 MA < 63 A |  |  | u
240 | Bloc vigi NG 125 type A SI 300 MA < 63 A |  |  | u
241 | Interrupteur sectionneur bi 40 A |  |  | u
242 | Interrupteur sectionneur bi 63 A |  |  | u
243 | Interrupteur sectionneur bi 100 A |  |  | u
244 | Interrupteur sectionneur bi 125 A |  |  | u
245 | Interrupteur sectionneur tétra 40 A |  |  | u
246 | Interrupteur sectionneur tétra 63 A |  |  | u
247 | Interrupteur sectionneur tétra 100 A |  |  | u
248 | Interrupteur sectionneur tétra 125 A |  |  | u
249 | Interrupteur différentiel iLD bi type AC 40 A / 30 MA |  |  | u
250 | Interrupteur différentiel iLD bi type AC 63 A / 30 MA |  |  | u
251 | Interrupteur différentiel iLD bi type AC 40 A / 300 MA |  |  | u
252 | Interrupteur différentiel iLD bi type AC 63 A / 300 MA |  |  | u
253 | Interrupteur différentiel iLD tétra type AC 40 A / 30 MA |  |  | u
254 | Interrupteur différentiel iLD tétra type AC 63 A / 30 MA |  |  | u
255 | Interrupteur différentiel iLD tétra type AC 40 A / 300 MA |  |  | u
256 | Interrupteur différentiel iLD tétra type AC 63 A / 300 MA |  |  | u
257 | Télérupteur TL'clic uni 16 A |  |  | u
258 | Télérupteur TL'clic bi 16 A |  |  | u
259 | Télérupteur iTL uni 16 A |  |  | u
260 | Télérupteur iTL bi 16 A |  |  | u
261 | Contacteur TL'clic bi 20 A |  |  | u
262 | Contacteur TL'clic bi 40 A |  |  | u
263 | Contacteur iCT tétra 25 A |  |  | u
264 | Contacteur iCT tétra 40 A |  |  | u
265 | Contact auxiliaire iOF |  |  | u
266 | Contact auxiliaire iSD |  |  | u
267 | Contact auxiliaire OF + SD |  |  | u
268 | Peigne de raccordement iC60 2P |  |  | u
269 | Peigne de raccordement iC60 4P |  |  | u
270 | Embout pour peigne 2P |  |  | u
271 | Embout pour peigne 4P |  |  | u
272 | Jeu de connecteurs mono |  |  | u
273 | Jeu de connecteurs double bornes |  |  | u
274 | Compteur Diris A40 |  |  | u
275 | Module comptage pour Diris A40 |  |  | u
276 | Module sortie analogique pour Diris A40 |  |  | u
277 | Tores 400/5 |  |  | u
278 | Tores 600/5 |  |  | u
279 | Tores 800/5 |  |  | u
280 | Tores 1000/5 |  |  | u
281 | Tores 1200/5 |  |  | u
CHEMINEMENTS PRINCIPAUX
282 | Chemin de câbles courants forts 75*25 |  |  | ml
283 | Chemin de câbles courants forts 100*25 |  |  | ml
284 | Chemin de câbles courants forts 100*50 |  |  | ml
285 | Chemin de câbles courants forts 200*50 |  |  | ml
286 | Chemin de câbles courants forts 300*50 |  |  | ml
287 | Chemin de câbles courants forts 400*50 |  |  | ml
288 | Chemin de câbles courants forts 500*50 |  |  | ml
289 | Chemin de câbles courants faible 75*25 |  |  | ml
290 | Chemin de câbles courants faible 100*25 |  |  | ml
291 | Chemin de câbles courants faible 100*50 |  |  | ml
292 | Chemin de câbles courants faible 200*50 |  |  | ml
293 | Chemin de câbles courants faible 300*50 |  |  | ml
294 | Chemin de câbles courants faible 400*50 |  |  | ml
295 | Chemin de câbles courants faible 500*50 |  |  | ml
296 | Goulotte plastique 30 x 20 cloisonnée |  |  | ml
297 | Goulotte plastique 50 x 20 cloisonnée |  |  | ml
298 | Goulotte plastique 60 x 40 cloisonnée |  |  | ml
299 | Goulotte plastique 90 x 40 cloisonnée |  |  | ml
300 | Goulotte plastique 20 x 20 |  |  | ml
301 | Goulotte plastique 30 x 20 |  |  | ml
302 | Goulotte plastique 50 x 20 |  |  | ml
303 | Goulotte plastique 50 x 40 |  |  | ml
304 | Goulotte plastique 60 x 40 |  |  | ml
305 | Goulotte plastique 90 x 40 |  |  | ml
306 | Goulotte plastique 110 x 40 |  |  | ml
307 | Goulotte plastique 150 x 60 |  |  | ml
308 | Goulotte plastique 230 x 60 |  |  | ml
PRISES DE COURANTS ET PETITE FORCES
Distribution dans cloison
309 | Prise 230V alimentation normale |  |  | pce
310 | Prise 230V alimentation ondulée |  |  | pce
311 | Alimentations machines diverses |  |  | pce
312 | Commande filaire murale BSO orientable |  |  | pce
Distribution dans plancher technique
313 | Poste de travail comprenant 3PC N + 2PC S |  |  | pce
314 | guide câbles |  |  | pce
315 | boite de passage de sol |  |  | pce
316 | Passage de plancher 92 x 20 mm |  |  | pce
317 | Passage de plancher 50 x 12 mm |  |  | pce
Distribution sur goulotte 2 compartiments complète
318 | Poste de travail comprenant 3PC N + 2PC S |  |  | pce
319 | Poste de travail comprenant 5PC S |  |  | pce
320 | Poste de travail comprenant 1PC |  |  | pce
321 | Poste de travail comprenant 2PC |  |  | pce
322 | Poste de travail informatique : 3PC+2RJ45 |  |  | pce
323 | Poste de travail informatique : 5PC+1RJ45 |  |  | pce
324 | Poste de travail informatique type P4: 1PC |  |  | pce
Alimentations Forces diverses
325 | Prise 2P+T 16A étanche de service |  |  | pce
326 | Prise 32 A IP 55/44 |  |  | pce
327 | boitier de tracage anti gel |  |  | pce
328 | coffret de réarmement |  |  | pce
329 | Alimentation extracteur hélicoîdale WC |  |  | pce
330 | Alimentation ballon ECS |  |  | pce
331 | Alimentations Risques radiologiques |  |  | pce
332 | Sortie de câble 32A |  |  | pce
333 | Alimentation rail lève-malade |  |  | pce
334 | Prise de courant 2 P + T 20 A ou 32 A avec cadre |  |  | pce
335 | Prise de courant 2x10/16A+T avec différentiel |  |  | pce
336 | Prise de courant 3 P + T 20 A |  |  | pce
337 | Prise de courant 3 P + T 32 A |  |  | pce
338 | Prise de courant 4 P + T 20 A |  |  | pce
339 | Prise de courant 4 P + T 32 A |  |  | pce
340 | Prise de courant etanche sailli 2P+T 16A |  |  | pce
341 | Prise de courant etanche sailli 55 3P+N+T 20 A |  |  | pce
342 | Prise de courant etanche sailli 55 3P+N+T 32 A |  |  | pce
343 | Prise de courant etanche sailli 55 2P+T 16A |  |  | pce
344 | Ronfleur 220 volts |  |  | pce
345 | Ronfleur 8 volts |  |  | pce
346 | Sirène |  |  | pce
347 | Sonnerie à timbre |  |  | pce
348 | Sonnette avec transfo. Incorporé |  |  | pce
349 | Sortie de câble 10 A avec borniers |  |  | pce
350 | Sortie de câble 2 modules |  |  | pce
351 | Transformateur modulaire 25 VA |  |  | pce
352 | Transformateur modulaire 50 VA |  |  | pce
353 | Transformateur modulaire 63 VA |  |  | pce
354 | Variateur 1000 W |  |  | pce
355 | Variateur 600 W |  |  | pce
356 | Prise télévision |  |  | pce
357 | Prise téléphone |  |  | pce
358 | Signalétique lumineuse 230 V |  |  | pce
359 | Colonne 4 compartiments |  |  | pce
360 | Colonne 4 compartiments |  |  | pce
361 | Colonnette |  |  | pce
362 | Blocs-colonnes 4 modules |  |  | pce
363 | Blocs-colonnes 8 modules |  |  | pce
364 | Blocs-colonnes12 modules |  |  | pce
365 | Grille de dérivation 200 A (4 P + N) |  |  | pce
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
Appareils d'éclairage
366 | Luminaire type 01: pavé encastré led 600x600 |  |  | pce
367 | Luminaire type 01 bis: pavé encastré led 600x600 gradable |  |  | pce
368 | Luminaire type 02: profilé led |  |  | pce
369 | Luminaire type 02 bis: profilé led gradable |  |  | pce
370 | Luminaire type 03: spot led étanche |  |  | pce
371 | Hublot de balisage rouge ou blanc ou vert ou bleu 12.24 V |  |  | pce
372 | Hublot de balisage rouge ou blanc ou vert ou bleu 220 V |  |  | pce
373 | Projecteur 14,8 W led |  |  | pce
374 | Projecteur 30 W led |  |  | pce
375 | Suspente pour plafonnier |  |  | pce
Commande d'éclairage
376 | interrupteur simple allumage |  |  | U
377 | interrupteur a clef |  |  | U
378 | interrupteur va et vient |  |  | U
379 | Inter va et vient à voyant à led |  |  | U
380 | Bouton poussoir |  |  | U
381 | interrupteur gradable |  |  | U
382 | interrupteur étanche |  |  | U
383 | Déclencheur arrêt d'urgence |  |  | U
384 | Déclencheur manuel avec voyants |  |  | U
385 | Inter etanche sailli |  |  | U
386 | Poussoir lumineux etanche sailli |  |  | U
387 | Inter va et vient etanche sailli |  |  | U
388 | Poussoir à tirage |  |  | U
389 | Poussoir coup de poing |  |  | U
390 | détecteur de présence plafond portée 3m |  |  | U
391 | détecteur de présence plafond portée 10 m |  |  | U
392 | détecteur de présence plafond portée 20 m |  |  | U
393 | détecteur de présence murale portée 3m |  |  | U
394 | détecteur de présence murale portée 10 m |  |  | U
ÉCLAIRAGE DE SECURITE
Appareils d'éclairage de sécurité
395 | Télécommande de bloc d'éclairage de sécurité |  |  | u
396 | Bloc de scours 45lm en applique |  |  | u
397 | Bloc de scours 45lm en applique etanche |  |  | u
398 | Bloc de scours 45lm en drapeau (yc boite d'encastrement) |  |  | u
399 | Télécommande de blocs de secours |  |  | u
400 | Bloc Autonome Portatif d'Intervention |  |  | u
401 | Boite de dérivation IP55-IK07 |  |  | u
PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
402 | parafoudre type 1 associé au TGBT |  |  | pce
403 | parafoudre type 2 sur les TD |  |  | pce
404 | parafoudre type 3 sur les liaisons téléphoniques |  |  | pce
405 | borne de coupure |  |  | pce
406 | câblage et essais |  |  | pce
RÉSEAU VOIX DONNEES IMAGES
Equipements
407 | Baie informatique complète 6 U |  |  | ens
408 | Baie informatique complète 12 U |  |  | ens
409 | Baie informatique complète 30 U |  |  | ens
410 | Baie informatique complète 42U |  |  | ens
411 | Cordon de brassage informatique |  |  | pce
412 | Prise RJ45 intégrée dans point d'accès |  |  | pce
413 | Prise RJ45 isolée |  |  | pce
Conducteurs distribution capillaire cuivre
414 | Câble S/FTP - 1 x 4 paires catégorie 6A |  |  | ml
415 | Câble F/FTP 2x4 paires catégorie 6a
416 | Rocade téléphonique : Cuivre F/UTP |  |  | ml
417 | Précâblage borne wifi et test de couverture |  |  | ens
418 | Précâblage borne DECT
419 | double liaison fibre optique monomode 4 paires |  |  | ml
Tests et recette
420 | Test et recette des liaisons fibre |  |  | ens
421 | Test et recette des liaisons cuivre |  |  | ens
CONTRÔLE D'ACCES
422 | UTL de gestion |  |  | U
423 | Lecteur de badge |  |  | U
424 | Badges |  |  | U
425 | bouton d'ouverture |  |  | U
426 | bris de glace vert |  |  | U
427 | alimentation secourue |  |  | U
428 | bouton de déverouillage Brie de glace incendie |  |  | U
429 | alimentation afficheur digital de pression différentielle |  |  | U
430 | alimentation report 4 afficheurs digital de pression différentielle |  |  | U
431 | alimentation de voyants vert/rouge état pression |  |  | U
432 | Lecteur de programmation |  |  | U
433 | Paramétrage et mise en service |  |  | ens
434 | Formation du personnel |  |  | ens
435 | Centrale de contrôle d'accès |  |  | U
436 | Contrôleur de porte |  |  | U
437 | Alimentation gâche électrique |  |  | U
438 | clavier codé: porte extérieur et intérieure pce 3 verrou DAS |  |  | U
439 | CONTACT DE POSITION DE PORTE |  |  | U
440 | BEQUILLE CONTROLEE AVEC LECTEUR INTEGRE SANS FIL |  |  | U
441 | HUB DE COMMUNICATION RS485 1 BEQUILLE (ex AH13 1-TO-1 d'aperio assa abloy) |  |  | U
442 | HUB DE COMMUNICATION RS 485 DE 1 A 8 BEQUILLES (ex AH30 1 à 8 d'Aperio assa abloy) |  |  | U
APPEL INFIRMIERES
Equipements
443 | local technique: switch, interface, firewall, bandeau d'alimentation 9 PC |  |  | ens
444 | logiciel de gestion, licence fabricant |  |  | ens
445 | Montage en rack face avant et kit de visserie en baie |  |  | ens
446 | Equipements terminaux: interface, connecteur débrochable, Room controler |  |  | ens
447 | appel malade lit par manipulateur multifonction avec prise auto-ejectable pour chambre |  |  | u
448 | appel malade salle de bains chambre et WC communs par tirette |  |  | u
449 | hublot de couloir |  |  | u
450 | Pupitre surveillance appel malade |  |  | u
451 | Terminal de chambre |  |  | u
452 | Afficheur de couloir |  |  | u
453 | Poste de supervision |  |  | u
Conducteurs
454 | Câblage de l'appel infirmière
Paramétrage, essais et mise en service
455 | Configuration, test et mise en service contructeur
Manipulateur malade ACKERMANN :
456 | Manipulateur |  |  | U
457 | Manipulateur |  |  | U
458 | Manipulateur |  |  | U
459 | Manipulateur |  |  | U
460 | Manipulateur extractable |  |  | U
461 | Tirette d'appel éjctable |  |  | U
462 | Fourniture et pose du câble de bus pour appel malade Akermann sur chemin de câble existant |  |  | U
Appel malade TELEVIC
463 | Hublot de couloir |  |  | U
464 | Boitier saillie |  |  | U
465 | Combinaison hublot et boitier de couloir |  |  | U
466 | Poste de chambre |  |  | U
467 | Cadre saillie pour poste de chambre |  |  | U
468 | Jeu de connecteurs pour poste de chambre |  |  | U
469 | Combinaison d'appel bouton rouge Axio |  |  | U
470 | Cadre saillie pour combinaison d'appel Axio simple |  |  | U
471 | Poire d'appel étanche |  |  | U
472 | Combinaison d'appel avec contact par traction |  |  | U
473 | Cadre saillie pour combinaison d'appel |  |  | U
474 | Tableau de régime avec afficheur graphique |  |  | U
475 | Afficheur de couloir, simple face, 1 ligne de 15 caractères |  |  | U
476 | Nœud en sériel en boitier métallique |  |  | U
477 | Controller XT-100 |  |  | U
478 | Matrice d'interphonie 8x4 en boitier |  |  | U
479 | Module de logiciel GUI |  |  | U
480 | Module de logiciel EASYTRACE |  |  | U
481 | Alimentation de secours 24 VDC 20A avec chargeur intégré |  |  | U
482 | Batterie 12 VDC pour alimentation de secours |  |  | U
483 | Poste de chambre avec phonie |  |  | U
484 | Tableau de régine standart |  |  | U
485 | Tableau de régine avec phonie |  |  | U
486 | Alphacom XE7 12 abonnés |  |  | U
487 | Interphone mural sans affichage |  |  | U
488 | Boitier applique gris |  |  | U
489 | Transformateur 150 V/A |  |  | U
490 | Poste ppal IP bureau affichage |  |  | U
491 | Etrier mural pour poste bureau |  |  | U
492 | Poste second AC1IP65 1 bouton |  |  | U
493 | Poste second IP 2 boutons |  |  | U
494 | Boitier enc/cs poste sec IP |  |  | U
495 | Boitier enc/cs poste sec IP |  |  | U
496 | Netgear proSafe GS510TP 8-port Gigabit PoE Smart Switch |  |  | U
497 | Programmation interphone en usine |  |  | U
Appel malade /anti agression MU13
498 | Recepteur IR déporté pour sanitaire de chambre FXIR |  |  | U
499 | Récepteur infrarouge adressable FCRXIR |  |  | U
500 | Hublot de couloire à 2 feux à leds haute luminosité BF85 HUB/2F |  |  | U
501 | Hublot de chambre à 2 couleurs + buzzer FD46S |  |  | U
502 | Hblot de couloir à 2 feux à leds |  |  | U
503 | Point d'appel avec récepteur IR FC22Xi/SJ |  |  | U
504 | Bloc de porte - 1 présence AV85 BP/1P |  |  | U
505 | Bloc d'appel sanitaire à BOUTON AV85 AS/B |  |  | U
506 | Controleur de chambre simple avec IR et face anti vandale AV22/SJ/1BP |  |  | U
507 | Controleur de chambre simple avec IR PHONIE et face anti vandale AV22/SJ/2BP |  |  | U
508 | Déclancheur mobile IR RESIDENT FXMIR1 |  |  | U
509 | Déclancheur mobile IR PANIQUE FXMIR3 |  |  | U
510 | Afficheur de couloir 60mm FD48AFF60 |  |  | U
511 | Alimentation principale / synchro BUS FA28 |  |  | U
512 | ALIM SECTEUR SECOURUE 12V 1,7 A 7AH |  |  | U
513 | ALIM SECTEUR SECOURUE 12V 0,8 A 7AH |  |  | U
514 | Alimentation principale / synchro BUS FA27 |  |  | U
515 | boite de connexion 4 départs FABJ |  |  | U
516 | Embase murale pour module BF85 |  |  | U
517 | Adaptateur de montage en applique FXAMA |  |  | U
518 | Boite de montage en saillie FXMS1 |  |  | U
519 | Cable Belden AWG 22 1 paire 0,34mm² |  |  | U
520 | module Can DECT/x avec interface RS232 |  |  | U
521 | Bloc d'appel sanitaire à BOUTON AV85 AS/B |  |  | U
522 | Convertisseur bus HospiCall>HospiCom |  |  | U
523 | Afficheur mural de service |  |  | U
ANTI-INTRUSION
Equipements
524 | Centrale + modules déportés |  |  | pce
525 | Transmetteur téléphonique |  |  | pce
526 | Logiciel d'exploitation |  |  | pce
527 | Contacts de porte |  |  | pce
528 | Boitier d'activation / désactivation |  |  | pce
529 | Détecteur bi-technologie |  |  | pce
530 | Sirène |  |  | pce
Conducteurs
531 | SYS avec écran 2 paires 9/10 |  |  | ml
Paramétrage, essais et mise en service
532 | Paramétrage, essais et mise en service |  |  | ens
TELEVISION
Equipements
533 | Prise murale blindée à sortie F dans chaque chambre
534 | Amplificateur
Conducteurs
535 | Raccordement sur réception TV existante
536 | Câble coaxial type 17 Vatc posé sous tube ou sur chemin de câbles
Paramétrage, essais et mise en service
537 | Paramétrage, essais et mise en service
POINTS GTC
Equipements
538 | Centrale de mesure selon CCTP
Conducteurs
539 | Câble Modbus
Paramétrage, essais et mise en service
540 | Paramétrage, essais et mise en service
DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
541 | Dépose et évacuation des déchets
542 | Relevé des installations existantes
543 | Installations provisoires de chantier
544 | Continuité de service des installations
545 | Mise à jour des schémas électriques
VIDEO PORTIER
546 | Visiophone avec lecteur de badge
547 | Poste vidéo intérieur au bureau
548 | Centrale de gestion et accessoires
549 | bris de glace vert
550 | boutons poussoirs PMR
551 | Alimentation et asservissement de gâche et déverouillage
552 | Câblage suivant spécification constructeur
Eclairage extérieur
553 | Fourniture et pose lanterne fermée Ral 1013, appareillage et lampe SHP 150 W |  |  | U
554 | Fourniture et pose lanterne fermée Ral 1013, appareillage et lampe SHP 250 W |  |  | U
555 | Fourniture et pose lanterne fermée Ral 1013, appareillage et lampe SHP 400 W |  |  | U
556 | Fourniture et pose lanterne routiére Ral 1013, |  |  | U
557 | Fourniture et pose lanterne routiére led Ral 1013, 56 W |  |  | U
558 | Fourniture et pose lanterne routiére led Ral 1013, 84 W |  |  | U
559 | Fourniture et pose lanterne led Ral 1013, 37W 4000k |  |  | U
560 | Fourniture et pose d'une crossette avec déport de 1 métre sur mât existant |  |  | U
561 | Fourniture et pose d'une crosse double hauteur 3 métre et saillie de 1métre sur mât existant |  |  | U
562 | Dépose candélabre de 3 métres et évacuation à la décharge |  |  | U
563 | Dépose candélabre de 5 métres et évacuation à la décharge |  |  | U
564 | Dépose candélabre de 6 métres et évacuation à la décharge |  |  | U
565 | Dépose candélabre de 9 métres et évacuation à la décharge |  |  | U
566 | Dépose candélabre de 12 métres et évacuation à la décharge |  |  | U
567 | Fourniture et pose d'un candélabre acier galvanisé 2 métres |  |  | U
568 | Fourniture et pose d'un candélabre acier galvanisé 5 métres Ral 1013 |  |  | U
569 | Fourniture et pose d'un candélabre acier galvanisé 6 métres Ral 1013 |  |  | U
570 | Fourniture et pose d'un candélabre acier galvanisé 6 métres avec crosse saillie de 1 métre Ral 1013 |  |  | U
571 | Fourniture et pose d'un candélabre acier galvanisé 6 métres avec double crosse saillie de 1 métre Ral 1013 |  |  | U
572 | Fourniture et pose d'un candélabre acier galvanisé 9 métres avec crosse saillie de 1 métre Ral 1013 |  |  | U
573 | Fourniture et pose d'un candélabre acier galvanisé 9 métres avec double crosse saillie de 1 métre Ral 1013 |  |  | U
574 | Fourniture et pose d'un candélabre acier galvanisé 14 métres avec double crosse saillie de 1 métre Ral 1013 |  |  | U
575 | Nettoyage, pose et raccordement lanterne sur candélabre ( récupération), remplacement câble |  |  | U
576 | Pose candélabre de 5 métres fournis par le CHU |  |  | U
577 | Pose candélabre de 6 métres fournis par le CHU |  |  | U
578 | Pose candélabre de 9 métres fournis par le CHU |  |  | U
579 | Remplacement massif béton avec jeu d'ancrage pour candélabre de hauteur de 5,6,9,12 métres |  |  | U
580 | Confection chape ciment sur pied de candélabre , y compris obrai sur 30 centimétre de haut |  |  | U
581 | Pénétration gaine et câble dans massif béton existant. |  |  | U
582 | Ouverture de fouille sous pelouse dim 40 cm * 80 cm et rebouchage terre du site |  |  | U
583 | Fourniture et pose de gaine TPC diamètre 63 |  |  | U
584 | Fourniture et pose câble 5*16° U1000 RO20V dans la gaine TPC |  |  | U
585 | Fourniture et pose câble 5*10° U1000 RO20V dans la gaine TPC |  |  | U
586 | Fourniture et pose câble 5*6° U1000 RO20V dans la gaine TPC |  |  | U
587 | Fourniture et pose câble 5*4° U1000 RO20V dans la gaine TPC |  |  | U
588 | Fourniture et pose cuivre nu 25° en fond de fouille |  |  | U
589 | Fourniture et pose grillage avertisseur rouge |  |  | U
590 | Fourniture et pose regard de tirage de câble avec tampon fonte de 400*400 |  |  | U
591 | Fourniture et pose d'une boîte scotch pour reconnexion de câble 5*16° |  |  | U
592 | Fourniture et pose d'une boîte scotch pour reconnexion de câble 5*10° |  |  | U
593 | Fourniture et pose d'une boîte scotch pour reconnexion de câble 5*6° |  |  | U
594 | Fourniture et pose d'une boîte scotch pour reconnexion de câble 5*4° |  |  | U
595 | Fourniture et pose lampe de balisage OBSTA HI/STI |  |  | U
596 | Fourniture et pose lampe ballon fluo 50 W |  |  | U
597 | Fourniture et pose lampe ballon fluo 80 W |  |  | U
598 | Fourniture et pose lampe ballon fluo 125 W |  |  | U
599 | Fourniture et pose lampe ballon fluo 250 W |  |  | U
600 | Fourniture et pose lampe ballon fluo 400 W |  |  | U
601 | Fourniture et pose lampe sodium haute pression 150 W |  |  | U
602 | Fourniture et pose lampe sodium haute pression 250 W |  |  | U
603 | Fourniture et pose lampe sodium haute pression 400 W |  |  | U
604 | Fourniture et pose self ballon fluo 125 W |  |  | U
605 | Fourniture et pose self ballon fluo 250 W |  |  | U
606 | Fourniture et pose self ballon fluo 400 W |  |  | U
607 | Fourniture et pose self sodium haute pression 150 W |  |  | U
608 | Fourniture et pose self sodium haute pression 250 W |  |  | U
609 | Fourniture et pose self sodium haute pression 400 W |  |  | U
610 | Fourniture et pose armorceur électronique pour lampe SHP ( 100 à 400 W ) |  |  | U
611 | Fourniture et pose condensateur 10 µf ( 250 V ) |  |  | U
612 | Fourniture et pose condensateur 20 µf ( 250 V ) |  |  | U
613 | Fourniture et pose coffret de classe II EUROPACK avec disjoncteur 2x10A |  |  | U
CONTRÔLE D'ACCES VEHICULES
614 | Lecteur de transpondeur pour vehicules Track recepteur simple ref TRAC/CR1 |  |  | U
615 | Lecteur de transpondeur pour vehicules Track recepteur double ref TRAC/CR1DS |  |  | U
616 | Carte Processeur 1 canal pour lecteur recepteur Track simple CR1 |  |  | U
617 | Carte Processeur 1 canal pour lecteur recepteur Track double CR1/DS |  |  | U
618 | Carte Aerial Module pour lecteur recepteur Track CR1 |  |  | U
619 | Carte Terminal Board pour lecteur recepteur Track CR1 |  |  | U
620 | Badge de proximité numéroté bi technologie+ logo avec porte badge |  |  | U
621 | Micropak ANPR (capteur MICROPAK ANPR numérique) 25 ips lecture de plaques avec caisson thermostaté |  |  | U
622 | Bracket (support caméra pour VISIPAK ou MICROPAK) |  |  | u
623 | Pole Mounting kit (machoir d'emprise sur mat pour bras de fixation) |  |  | u
624 | Relay for Barrier (relais d'ouverture de barrière pour Micropak) |  |  | u
625 | Power supply 12V 2A MICROPAK (alimentation 12v 2A pour 1 micropak) |  |  | u
Fibre Optique
626 | Câble fibre optique multimode Int/Ext Structure libre 50/125 48 brins OM4 LSOH |  |  | ml
627 | Câble fibre optique multimode Int/Ext Structure libre 50/125 24 brins OM4 LSOH |  |  | ml
628 | Câble fibre optique multimode Int/Ext Structure libre 50/125 12 brins OM4 LSOH |  |  | ml
629 | Câble fibre optique multimode Int/Ext Structure libre 50/125 6 brins OM4 LSOH |  |  | ml
630 | Tiroir optique GIGAMEDIA pré-équipé 48 Raccord équipé de 48 raccords LC duplex Multimode 50/125 OM4 sans Pigtails |  |  | U
631 | Tiroir optique GIGAMEDIA pré-équipé 24 Raccord équipé de 24 raccords LC duplex Multimode 50/125 OM4 sans Pigtails |  |  | U
632 | Tiroir optique GIGAMEDIA pré-équipé 12 Raccord équipé 12 raccords LC duplex Multimode 50/125 OM4 sans Pigtails |  |  | U
633 | Tiroir optique GIGAMEDIA pré-équipé 6 Raccord équipé 6 raccords LC duplex Multimode 50/125 OM4 sans Pigtails |  |  | U
634 | Pigtail GIGAMEDIA LC 50/125 OM4 2métres |  |  | U
635 | Raccords Pigtails fibre optique |  |  | U
Allume cigares
636 | Briquet Sécurisé SEP RIEP pour quartier disciplinaire |  |  | U
637 | Résistance pour briquet Sécurisé |  |  | U
638 | Sonde pour Briquet Sécurisé |  |  | U
639 | Coffret Inox 304L Poli G220 toutes faces |  |  | U
Videosurveillance
640 | Camera PANASONIQUE Type WVCP 500 |  |  | U
641 | Camera PANASONIQUE Type WVCP 500 en caisson thermostaté |  |  | U
642 | Enregistreur PANASONIQUE typeWJHD 716 |  |  | U
643 | Transmetteur fibre optique multimode pour 2 vidéo sur 2 brins |  |  | U
644 | Recepteur fibre optique multimode pour 2 vidéo sur 2 brins |  |  | U
645 | Camera PANASONIQUE Type WVCW504/SE |  |  | U
646 | Camera PANASONIQUE Type WVCW500 |  |  | U
647 | Camera CGV DFAV3312 |  |  | U
648 | Caméra VIVOTEK Type FD8369A |  |  | U
649 | Caméra VIVOTEK Type FE8182 |  |  | U
650 | Caméra VIVOTEK Type IB836BA-HT |  |  | U
651 | Kit complet de fixation sur poteau rond Caméra IB836BA-HT |  |  | U
652 | Caméra VIVOTEK Type FE9381-EHV |  |  | U
653 | Kit complet de fixation sur mur Caméra FE9331-EHV |  |  | U
654 | Kit complet de fixation sur poteau rond Caméra FE9331-EHV |  |  | U
655 | Caméra VIVOTEK Type FE8174-V |  |  | U
656 | Kit complet de fixation sur mur Caméra FE8174-V |  |  | U
657 | Kit complet de fixation sur poteau rond Caméra FE8174-V |  |  | U
658 | Location d'une nacelle sur VL 18 métres incluant personnel nécessaire a l'intervention et sécurisation des travaux par demi-hournée |  |  | U
659 | Location d'un camion benne avec chauffeur par demi-journée |  |  | U
660 | Motorisation d'un volets roulants, comprenant alimentation électrique, interrupteur monter descente et équipement du volets
661 | Prise RJ45 3M K6F45ND |  |  | U
662 | Prise RJ45 3M OCK6F8 |  |  | U
663 | BANDEAU 3MVOLPPCAF24K 509018 |  |  | U
664 | Prise GRDC/VDI 88140 |  |  | U
665 | NOYAU GRDC/VDI 1772XB12 |  |  | U
666 | PORTE ETIQUETTE GRDC/VDI 9907 |  |  | U
667 | BANDEAU 1U 24 PORTS FTP GRDC/VDI 9910F |  |  | U
668 | GUIDE CORDON GRDC/VDI 6629E |  |  | U
669 | SUPPORT MULTIPLUS 1 PORT GRDC/VDI9900N |  |  | U
670 | CORDON PATCHSEE 10 GIGA 2,1mFTP noir GRDC/PCI6F7 |  |  | U
671 | CORDON PATCHSEE 10 GIGA 4,9mFTP noir GRDC/PCI6F16 |  |  | U
672 | CABLE CL-MNC T/FTP Cat 6A1X4P LSZH GRDC/931 VDCI 64X318 |  |  | U
673 | CABLE CL-MNC T/FTP Cat 6A2X4P bleu GRDC/931 VDCI 63X228 |  |  | U
674 | Recette informatique avec ra^pport |  |  | U
675 | Recette informatique avec rapport (quantité supérieure à 10 recettes réalisées sur le même chantier |  |  | U
676 | CABLE LY6ST AWG 24 2 PAIRES |  |  | ML
677 | CABLE LY6ST AWG 24 3 PAIRES |  |  | ML
678 | CABLE LY6ST AWG 24 5 PAIRES |  |  | ML
679 | CABLE LY6ST AWG 24 10 PAIRES |  |  | ML
680 | V100 avec enveloppe ABS précablée |  |  | U
681 | V100 à câbler sans enveloppe BAS-prix à l'unité (fournie, posée, câblée et testée) |  |  | U
682 | V100 avec enveloppe ABS précablée à l'unité (fournie, posée, câblée, testée) |  |  | U
683 | V100 sans enveloppe ABS à cabler (fournie, posée câblée et testée) |  |  | U
684 | LECTEUR DOUBLE TETE HID RP15 avec dispo sur V100 et V1000 existants avec mise en service et tests/unité |  |  | U
685 | LECTEUR DOUBLE TETE HID RP15 avec dispo sur V100 et V1000 avec mise en service, tests |  |  | U
686 | LECTEUR DOUBLE TETE HID RP15 avec dispo sur V100 et V1000 existante avec mise en service et tests |  |  | ENS
687 | FOURN et POSE SUR SOCLE BETON EXISTANT D4UNE BORNE MAGNETIC AUTOCONTROL MS A000+ tests |  |  | U