## BPU Lot15
TRAVAUX COURANTS SUR LES SITES HOSPITALIERS DU GHRE
BPU LOT 15 - GAZ MEDICAUX - Indice A
N° de ligne | Designation | unité | Prix unitaire HT
POUR MÉMOIRE : Sont inclus dans les prix unitaires :
- le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
- les protections par tout moyens des existants (toutes surfaces horizontales et verticales), des matériels équipements et mobiliers présents sur zone, nécessaires à l'exécution des prestations demandées
- les nettoyages en cours et en fin de travaux
- l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres résultants des travaux
- le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus, compris tout frais et droits
- les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur
- les contrôles de tensions, intensités, taus d'harmoniques et caméra thermique
Travaux en régie
- Taux horaires moyen, toutes qualifications confondues :
| ð du lundi au vendredi de 6h à 20h | H
| ð du lundi au vendredi de 20h à 6h | H
| ð les samedis, dimanches et jours fériés de 6h à 20h | H
| ð les samedis, dimanches et jours fériés de 20h à 6h | H
| - Coefficient multiplicateur de revente de pièces de rechanges dont le prix est inferieur à 400 euros | U
| - Coefficient multiplicateur de revente de pièces de rechanges dont le prix est supérieur à 400 euros | U
| - Coefficient multiplicateur de revente de sous-traitance | U
Cautionnement, protections de chantier et échauffaudage
NOTA : Le présent chapitre concerne la réalisation de cloisonnements de chantier
pour isolement de la zone de travaux.
Ces prestations sont à la demande expresse du Maître d'Œuvre
Les Prix Unitaires comprennent l'installion, le repli, l'évacuation en fin de travaux avec mise décharge compris tout frais et droits
- Cantonnement des zones travaux :
| Mise en œuvre de Cloisons de cantonnement des zones travaux réalisées en film polyane 120 microns montées sur perches télescopiques ou potelets, jonction avec plafond et parois verticales par bandes adhésives ,y compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite et dépose des installations en fin d'intervention. | m2
| Mise en œuvre de Porte Zip (du type QUICKPRO dans cloison polyane comprenant 2 fermetures à glissière auto-adhésives, à disposer selon la largeur souhaitée, cordons assurant le maintien de l'ouverture. | U
- Protections de chantier :
NOTA : Les Prix Unitaires de protections de chantier ne concernent que les protections exceptionnellement demandées par la Maîtrise d'Œuvre pour des prestations exécutées par des tiers ou pour des prestations Hors Bordereau
| - Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols cp dépose | m2
| - Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols cp dépose | m2
| - Fourniture et pose de tapis de sol adhésifs anti-poussières cp dépose | m2
- Echafaudage :
Location d'échafaudage roulant travaux au delà de 3,50 m et jusqu'à 4,80 m de hauteur, plateau de 2,40 x 1,30 m, comprenant livraison, montage et repli du matériel en fin de chantier :
| - forfait d'amenée et d'enlèvement en fin d'intervention | Forfait
| - journée supplémentaire | Journée
Location d'échafaudage roulant travaux au delà de 4,80 m et jusqu'à 8,00 m de hauteur, plateau de 2,40 x 0,60 m, comprenant livraison, montage, et repli du matériel en fin de chantier :
| - forfait d'amenée et d'enlèvement en fin d'intervention | Forfait
| - journée supplémentaire | Journée
1 | Ouvrier qualifié | H
2 | Plus value travail de nuit | %
3 | Plus value dimanches et jours fériés | %
Fourniture, pose et raccordement (essais inclus) :
Tube cuivre dégraissé :
4 | diamètre 8/10 | ml
5 | diamètre 10/12 | ml
6 | diamètre 12/14 | ml
7 | diamètre 14/16 | ml
8 | diamètre 16/18 | ml
9 | diamètre 20/22 | ml
10 | diamètre 26/28 | ml
11 | diamètre 30/32 | ml
12 | diamètre 50/52 | ml
Tube PVC Pression :
13 | diamètre 50 | ml
14 | diamètre 63 | ml
15 | diamètre 90 | ml
Vanne 1/4 de tour DKD aux couleurs des gaz :
16 | diamètre 10/12 | U
17 | diamètre 12/14 | U
18 | diamètre 14/16 | U
19 | diamètre 16/18 | U
20 | diamètre 20/22 | U
21 | diamètre 26/28 | U
22 | diamètre 30/32 | U
23 | diamètre 50/52 | U
Vanne 1/4 de tour DKD avec manomètre vide médical :
24 | diamètre 14/16 | U
25 | diamètre 16/18 | U
26 | diamètre 20/22 | U
27 | diamètre 30/32 | U
Matériel :
28 | Support à clapet pour prise Staubli RCS 06 | U
29 | Prise Staubli pour air 8 bars RCS 06 | U
30 | Prise ALS type BM | U
31 | UD 4 bars simple avec coffret | U
32 | UD 4 bars double avec coffret | U
33 | UD 8 bars simple avec coffret | U
34 | Système de surveillance et d'alarme | U
35 | Capteur gaz | U
36 | Capteur vide | U
37 | Report | U
38 | Armoire vitrée pour 2 UD + 1 vanne de vide avec mano | U
39 | Armoire vitrée double portes pour 4 UD + 2 vannes de vide avec mano | U
40 | Armoire vitrée double portes pour 6 UD + 2 vannes de vide avec mano | U
41 | Détrompeur pour bras | U
Dépose de tuyauteries :
42 | en gaine technique | ml
43 | dans gaine tête de lit | ml
44 | dans les plafonds | ml
Percement
45 | Percement dans mur (épaisseur supérieure à 15 cm) ou dalle | U
U
Régulateurs
46 | Damao simple ALS | U
47 | Damao double ALS | U
48 | Damao DKD | U
49 | Damao Carbo | U
50 | Cahouet Rotareg | U
51 | Cahouet BP 100 | U
52 | Cahouet BP 300 | U
Prises
53 | DKD | U
54 | carbo | U
55 | BM ALS | U
56 | SEGA | U
Réseaux
57 | Contrôle et essai alarme FM | U
58 | Contrôle visuel des réseaux accessibles primaires et secondaires | U
59 | Contrôle de bon fonctionnement et étanchéité des vannes + plombage | U
60 | Contrôle réseaux et centrales gaz | U
61 | Pompes à vide | U
62 | Maintenance de la centrale principale 3x100 m3h BUSCH | U
63 | Vidange, filtre à huile, hors filtre bactério et deshuileur | U