## DPGF
HOSPICES CIVILS DE LYON 69BA-106306 POSTE DE LIVRAISON ENEDIS (PL1) Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) DCE
Remplacement du poste de livraison ENEDIS PL1
Désignation | Q | U | PU | TOTAL HT
1 - GENERALITES |  |  |  | pm
2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2.1 - Normes et réglements |  |  |  | pm
2.2 - Réservations, percements, saignées |  |  |  | pm
2.3 - Rebouchage des réservations |  |  |  | pm
2.4 - Confort acoustique et isolation phonique |  |  |  | pm
2.5 - Manutentions et équipements de levage |  |  |  | pm
2.6 - Travaux de remise en état des locaux existants |  |  |  | pm
2.7 - Circuit de terre - Liaisons équipotentielles |  |  |  | pm
2.8 - Armoires, tableaux et coffrets électriques |  |  |  | pm
2.9 - Sélectivité des protections |  |  |  | pm
2.10 - Choix des protections haute tension - Plan de protection |  |  |  | pm
2.11 - Cheminements |  |  |  | pm
2.12 - Câbles Haute tension |  |  |  | pm
2.13 - Câbles courants forts |  |  |  | pm
2.14 - Clés |  |  |  | pm
2.15 et 2.16 - Documents d'exécution
Réalisation de tous les documents d'exécution des travaux (plans, schémas, notes de calcul, synoptiques, carnet de câbles, bilan de puissances, notices d'exploitation, notices de maintenance) | 1 | ens |  | 0
Sous total 2.15-2.16 |  |  |  | 0
2.17 - Contrôle et essais
2.17.1 : généralités |  |  |  | pm
2.17.2 : autocontroles, essais et mises en services | 1 | ens |  | 0
2.17.3 : Tests et recette des liaisons HTA | 1 | ens |  | 0
2.17.4 : Essais de validation de l'exploitant HTA du site | 1 | ens |  | 0
Sous total 2.17 |  |  |  | 0
2.18 - Formation du Maître d'Ouvrage |  |  |  | pm
2.19 - Rappel sur la fiabilité de l’alimentation électrique du site
TOTAL HT 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  | 0
3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 - Généralités |  |  |  | pm
Vérification et mise à jour de l'étude de sélectivité HTA en fonction des spécificités du projet. | 1 | ens |  | 0
Installation de chantier / Bungalow | 1 | ens |  | 0
Sous total 3.1 |  |  |  | 0
3.2 - Démarches auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
Dossier de spécifications des installations à destination du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité | 1 | ens |  | 0
Sous total 3.2 |  |  |  | 0
3.3 - Remplacement du poste de livraison
3.3.1 - Généralités
3.3.2 - Prise de terre
Vérification de la prise de terre du poste de livraison en suivant les recommandations de la norme NF C 13-100 | 1 | ens |  | 0
3.3.3 - Poste de livraison
Démarches auprès du distributeur d'énergie électrique | 1 | ens |  | 0
Installation d’un ensemble de cellules HTA formant poste de livraison et comprenant : - 1 cellule interrupteur sectionneur d'arrivée EDF - 1 cellule comptage HTA - 1 cellule disjoncteur double sectionnement motorisée - 2 cellules disjoncteur simple sectionnement motorisées - 1 cellule interrupteur sectionneur motorisée | 1 | ens |  | 0
Mise à jour de l'étude de sélectivité HTA | 1 | ens |  | pm
Mise en œuvre blocages logiques entre protection C13-100 et départs de boucle | 1 | ens |  | 0
Paramètrages et réglages des protections au regard de l'étude de sélectivité | 1 | ens |  | 0
Essais de fonctionnement des installations et des organes de protection en conformité avec le plan de protection | 1 | ens |  | 0
Isolement et démantèlement des équipements du poste de livraison existant, compris évacuation en centre de tri spécialisé | 1 | ens |  | 0
3.3.4 - Travaux préparatoires
Déplacement du coffret RABBIT (à charge MOA) |  |  |  | pm
Adaptation armoire des auxiliaires PL1
Dépose des équipements du local comprenant : - éclairage existant - Blocs d'éclairage de sécurité - PC murales - Convecteur électrique - Chargeurs 48V - Armoire des auxiliaires PL1 | 1 | ens |  | 0
Modification armoire des auxiliaires PL1 | 1 | ens |  | 0
Fourniture, pose et raccordement luminaires LED 36W | 2 | u |  | 0
Fourniture, pose et raccordement interrupteur va-et-vient | 2 | u |  | 0
Fourniture, pose et raccordement bloc d'éclairage de sécurité à LED | 2 | u |  | 0
Fourniture, pose et raccordement PC 2x16A+T | 3 | u |  | 0
Fourniture, pose et raccordement Bloc Autonome Portable d'Intervention | 1 | u |  | 0
Fourniture, pose et raccordement convecteur électrique 1000W | 1 | u |  | 0
Fourniture, pose et raccordement coffret chargeur 48Vcc | 2 | u |  | 0
Fourniture et pose cheminements complémentaires | 1 | ens |  | 0
Reprise de câblages en aval de l'armoire des auxiliaires PL1 | 1 | ens |  | 0
Reprise de l'étanchéïté toiture
Dépose de l'étanchéïté existante en toiture | 46 | m² |  | 0
Réalisation d'une étanchéïté bicouche autoprotégée | 46 | m² |  | 0
Profilé de fnition en périphérie | 32 | ml |  | 0
Enduit de façade
Préparation et nettoyage des façades | 110 | m² |  | 0
Réalisation enduit monocouche | 110 | m² |  | 0
Enduit sur tableaux et linteaux des portes et fenêtres | 24 | ml |  | 0
Peinture de propreté
Peinture murs et plafonds intérieurs | 192 | m² |  | 0
Peinture de sol intérieure | 29.3 | m² |  | 0
Serrurerie
Remplacement porte métallique extérieure | 2 | u |  | 0
Remplacement des menuiseries extérieures avec vitrage anti effraction | 4.05 | m² |  | 0
Grilles de défense devant les menuiseries extérieures | 4.68 | m² |  | 0
Remplacement des grilles de ventilation des locaux | 2 | u |  | 0
Abbattage d'arbuste et essouchement
Dépose végétation en façade | 42.52 | m² |  | 0
Débroussaillage et taille de végétation en pérophérie du bâtiment | 1 | ens |  | 0
3.3.5 - Protection de découplage |  |  |  | pm
Fourniture, pose et raccordement relais de protection de découplage | 1 | u |  | 0
Paramètrage, essais et mise en service | 1 | ens |  | 0
3.3.6 - Cellules HTA |  |  |  | pm
3.3.7 - Alimentation des auxiliaires du poste de livraison
Fourniture, pose et raccordement coffret chargeur 48Vcc | 2 | u |  | pm
Alimentation des auxiliaires du poste de livraison à partir des coffrets 48Vcc | 1 | ens |  | 0
3.3.8 - Liaisons électriques haute tension
Liaison haute tension en câbles type HN 33 S 23 |  |  |  | S.O.
Déconnexion et reconnexion de liaison HTA existante, y compris protection des têtes de câbles et des essais diélectriques | 4 | ens |  | 0
3.3.9 - Liaison pour la protection de découplage (à charge MOA) |  |  |  | pm
3.3.10 - Liaisons mesures et contrôles/commandes (à charge MOA) |  |  |  | pm
Sous total 3.3 |  |  |  | 0
3.4 - Adaptations de la supervision RABBIT et de la GTC
3.4.1 - Généralités |  |  |  | pm
3.4.2 - Analyse fonctionnelle
Mise à jour de l'analyse fonctionnelle en fonction des modifications liées à l'opération | 1 | ens |  | 0
3.4.3 Remplacement de l’automate GTC WAGO
Déplacement et remplacement automate GTC | 1 | ens |  | 0
3.4.4 Programmation des Bay modules et automates (à charge MOA) |  |  |  | pm
3.4.5 - Mise à jour des superviseurs (à charge MOA) |  |  |  | pm
Sous total 3.4 |  |  |  | 0
3.5 - Prestations SSI
Fourniture, pose et raccordement de têtes de détection incendie à technologie optique | 3 | u |  | 0
Paramètrage du système de détection incendie pour intégration des nouveaux points | 1 | ens |  | 0
Mise en service et essais de fonctionnement des installations SSI | 1 | ens |  | 0
Mise à jour du dossier d'identité SSI en fonction des nouveaux points de détection | 1 | ens |  | 0
Sous total 3.5 |  |  |  | 0
3.6 - Valorisation des installations déposées
Cellule disjoncteur double sectionnement | 1 | ens |  | pm
Cellule disjoncteur simple sectionnement | 1 | ens |  | pm
Cellule interrupteur sectionneur | 1 | ens |  | pm
Cellule comptage HTA | 1 | ens |  | pm
Sous total 3.6 |  |  |  | 0
TOTAL HT 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
T.V.A (20%) |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C : |  |  |  | 0