## QT Lot 1 véhicule
Lot 1 Mammographe mobile sur véhicule pour permis B - Partie véhicule
|  | Offre de base | Complément de base 1 facultatif
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules |  | Camion | Camion
GENERALITES | unités
Type d'utilitaire
Marque
Modèle
Motorisation (Diesel, essence, hybride, hybride rechargeable, électrique, GNV, hydrogène)
Consommation en énergie
Emissions de CO2/Km | g
Puissance CV DIN (400 CV minimum)
Longueur | cm
Boite de vitesse (manuelle/automatique)
Type de suspension
nombre de places assisses
Charge du véhicule avec cellule aménagée, radioprotégée et mammographe
PTAC | kg
Capacité d'emport de petites fournitures compatibles avec ce PTAC | kg
Répartition des masses par essieu
Equipements de sécurité
ABS - AFU - ESP/ASR
Direction assistée (colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur)
Airbags frontaux (conducteur et passagers)
Airbags latéraux
Régulateur / limitateur de vitesse
Jantes tôle
Roue de secours / kit anticrevaison
Kit sécurité
Béquilles de stabilisation manuelles
Béquilles de stabilisation électriques
Autres équipements de sécurité
Equipements de confort et communication
Vitres électriques avant
Rétroviseurs électriques
Climatisation (manuelle ou automatique)
Ouverture / fermeture centralisée à distance
Aide au stationnement avant
Aide au stationnement arrière
Caméra de recul
Autoradio
GPS
Port USB
Autres équipements de confort
Maintenance, révision, entretien
Périodicité des révisions | an, km
Durée de la révision
Nombre de points en France du réseau habilité à la maintenance mécanique
Nombre de points en France du réseau habilité à la maintenance de la carrosserie
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices

## QT Lot 1 cellule
Lot 1 Mammographe mobile sur véhicule pour permis B - Partie Cellule
|  | Offre de base | Complément de base 1 facultatif
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules |  | Cellule | Cellule
GENERALITES | unités
Type d'utilitaire
Marque
Modèle
Dimensions extérieures | cm
Accès PMR
Equipements sanitairs
lave-main
autonomie en eau
WC | oui/non
Equipements électriques
Raccordement extérieur
nombre de prises intérieures courant fort
nombre de prises intérieures courant faible
éclairage intérieur
éclairage extérieur
Traitement de l'air
Chauffage / décrire
Climatisation / décrire
Aérateurs de toits ?
Maintenance, révision, entretien
Périodicité des révisions | an
Durée
Nombre de points en France du réseau habilité à la maintenance de la cellule
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices

## QT Lot 1 mammo
Lot 1 Mammographe mobile sur véhicule pour permis B - Partie Mammographe
|  | Offre de base | Complément de base 1 facultatif | Complément de base 2 facultatif
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules |  | Mammographe avec tomosynthèse | Mammographe avec tomosynthèse | Mammographe avec tomosynthèse
GENERALITES | unités
Candidat
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Statif
Dimensions statif (L*P*H) | cm
Mouvements possibles du statif : donner ci-dessous les spécifications et descriptions
Mouvements montée/descente | cm
Rotation/inclinaison | en °
Vitesse de rotation | en °/s
Nombre et type de commandes sur le statif
centreur lumineux | oui/non
Générateur
Marque et référence commerciale
Fabricant du générateur
Puissance | kW
Tube
Marque et référence commerciale
Fabricant du tube
Capacité calorifique du tube dans sa gaine | UC
Nombre et dimensions des foyers | mm
Détecteur
Technologie / matériau
Fabricant du détecteur
Dimensions utiles | cm
Epaisseur | mm
Description et dimension des pixels images (µm) | µm
Profondeur de l'image (bits) | bits
type de refroidissement du capteur
Calibration du détecteur : fréquence et durée
Compression
Plage de compression | N
Compression manuelle ou motorisée ?
Nombre de palettes de compression livrées en base
Modes d'acquisition
Mammographie 2D : face, oblique, profil | oui/non
Mammographie sur patiente debout et assise | oui/non
Mammographie sur patiente en fauteuil roulant | oui/non
Protocoles basses doses | oui/non
Protocoles seins denses | oui/non
Protocole spécifique pour implant mammaire | oui/non
Délai minimal entre 2 acquisitions 2D | s
Tomosynthèse | oui/non
Angulation | °
Nombre de clichés au total
type d'acquisition (step&shoot, continue..)
durée totale d'acquisition | s
durée de reconstruction (avant affichage complet sur station) | s
épaisseur de coupe | mm
volume image tomosynthèse | Mo
possibilité de générer images 2D synthétiques | oui/non
volume image 2D synthétique | Mo
Délai minimal entre 2 acquisitions 2D | s
Biopsies | oui/non
Dimensions et poids du dispositif de stéréotaxie
Incidence frontale
Incidence latérale
Incidence oblique
Modalité de passage d'une incidence à l'autre ? Peut-elle se faire sans décompression ?
Station d'acquisition
Nom commercial et version
Système d'exploitation ?
Caractéristiques de l'unité centrale
Capacité de stockage | Go
Nombre, marque et dimensions des écrans
Résolution des écrans | Mpixels
La station permet-elle de base la visualisation de clichés antérieurs ?
Station d'interprétation multimodalités
Nom commercial et version
Fabricant /éditeur
Système d'exploitation ?
Caractéristiques de l'unité centrale
Capacité de stockage | Go
Nombre, marque et dimensions des écrans
Résolution des écrans | Mpixels
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (si plusieurs solutions sont proposées, remplir les lignes de cette rubrique pour chacune des solutions) | unités
Solutions d'IA disponibles
Editeurs
Modalités d'intégration sur le mammographe proposé
Fonctionnalités possibles (oui/non et si oui, description succincte)
aide au positionnement de la patiente | oui/non
aide à la gestion de la dose | oui/non
aide au repérage de lésion suspecte | oui/non
aide à la caractérisation de lésion suspecte | oui/non
aide à l'évaluation du niveau de risque de lésion suspecte | oui/non
aide à l'évaluation/calcul de la densité mammaire | oui/non
Autres fonctionnalités possibles | à décrire
CONTRAINTES D'INSTALLATION | unités
Puissance de l'alimentation électrique nécessaire | VA
Poids du statif | kg
Maintenance
Périodicité des maintenances préventives | an
Durée
Structure habilitée à la maintenance du mammographe
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices