## Bâtiment C
Fourniture et pose de bornes de recharge pour les véhicules électriques de Centrale Lille Institut
DPGF
PREAMBULE
1 - | L'Entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
2 - | L'Entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.
3 - | Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre.
4 - | L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de bordereau, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
5 - | Le présent cadre de bordereau n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
6 - | Les quantités et prix unitaires pour chaque article devront être précisés par l'Entreprise.
Code |  | Désignation | U | Qté | P.U. | Total H.T.
[5 empty] | en Euros | en Euros
Parking Visiteurs : P2
1 |  | FOURNITURE DES EQUIPEMENTS
1.1 |  | Borne de recharge AC triphasée (2x22 kW) | u | 3
|  | Partie Pied de fixation | u |  |  | 0
|  | Partie bornes 2 x 22 kW communicante | u |  |  | 0
1.2 |  | Accessoires ( câbles, connecteurs, supports) … |  |  |  | 0
|  | Câbles courant Fort | ml |  |  | 0
|  | Câbles courant faible | ml
1.3 |  | Coffrets electriques et protection
|  | Alimentation TD IRVE | u |  |  | 0
|  | TD IRVE | u |  |  | 0
|  | Protections TGBT | u
|  | Protections TD IRVE (à détailler) | u
total paragraphe 1
2 |  | POSE / INSTALLATION
2.1 |  | Préparation du site / Terrassement |  |  |  | 0
|  | tranchées | ml
|  | fourreaux | ml
|  | massif béton | u
|  | grillage avertisseur | ml
|  | remise en état du terrain (gazon ou bitume) | m²
2.2 |  | Pose et Fixation des Bornes | u |  |  | 0
2.3 |  | Raccordement électrique | u |  |  | 0
2.4 |  | Installation des coffrets et protection | u |  |  | 0
2.5 |  | Signalétique des places
|  | marquage au sol | u
|  | panneau | u
total paragraphe 2
Parking Administration : P1
3 |  | FOURNITURE DES EQUIPEMENTS
3.1 |  | Borne de recharge AC triphasée (2x22 kW) | u | 2
|  | Partie Pied de fixation | u |  |  | 0
|  | Partie bornes 2 x 22 kW communicante | u |  |  | 0
3.2 |  | Accessoires ( câbles, connecteurs, supports) … |  |  |  | 0
|  | Câbles courant Fort | ml |  |  | 0
|  | Câbles courant faible | ml
3.3 |  | Coffrets electriques et protection |  |  |  | 0
|  | Alimentation TD IRVE | u |  |  | 0
|  | TD IRVE | u
|  | Protections TGBT | u
|  | Protections TD IRVE (à détailler) | u
total paragraphe 3
4 |  | POSE / INSTALLATION
4.1 |  | Préparation du site / Terrassement
|  | tranchées | ml
|  | fourreaux | ml
|  | massif béton | u
|  | grillage avertisseur | ml
|  | remise en état du terrain (gazon ou bitume) | m²
|  | gestion espaces verts éventuelle (élagage, coupe) | u
4.2 |  | Pose et Fixation des Bornes | u
4.3 |  | Raccordement électrique | u
4.4 |  | Installation des coffrets et protection | u
4.5 |  | Signalétique des places |  |  |  | 0
|  | marquage au sol | u |  |  | 0
|  | panneau | u |  |  | 0
total paragraphe 4
Parking B7 : P3
5 |  | FOURNITURE DES EQUIPEMENTS
5.1 |  | Borne de recharge AC triphasée (2x22 kW) | u | 1
|  | Partie Pied de fixation | u |  |  | 0
|  | Partie bornes 2 x 22 kW communicante | u |  |  | 0
5.2 |  | Accessoires ( câbles, connecteurs, supports) …
|  | Câbles courant Fort | ml |  |  | 0
|  | Câbles courant faible | ml |  |  | 0
5.3 |  | Coffrets electriques et protection
|  | Alimentation TD IRVE | u |  |  | 0
|  | TD IRVE | u |  |  | 0
|  | Protections TGBT | u
|  | Protections TD IRVE (à détailler) | u
total paragraphe 5
6 |  | POSE / INSTALLATION
6.1 |  | Préparation du site / Terrassement
|  | tranchées | ml |  |  | 0
|  | fourreaux | ml |  |  | 0
|  | massif béton | u |  |  | 0
|  | grillage avertisseur | ml |  |  | 0
|  | remise en état du terrain (gazon ou bitume) | m² |  |  | 0
6.2 |  | Pose et Fixation des Bornes | u |  |  | 0
6.3 |  | Raccordement électrique | u |  |  | 0
6.4 |  | Installation des coffrets et protection | u |  |  | 0
6.5 |  | Signalétique des places
|  | marquage au sol | u |  |  | 0
|  | panneau | u |  |  | 0
total paragraphe 6
Parking IG2i : P5
7 |  | FOURNITURE DES EQUIPEMENTS
7.1 |  | Borne de recharge AC triphasée (2x22 kW) | u | 1
|  | Partie Pied de fixation | u |  |  | 0
|  | Partie bornes 2 x 22 kW communicante | u |  |  | 0
7.2 |  | Accessoires ( câbles, connecteurs, supports) …
|  | Câbles courant Fort | ml |  |  | 0
|  | Câbles courant faible | ml |  |  | 0
7.3 |  | Coffrets electriques et protection
|  | Alimentation TD IRVE | u |  |  | 0
|  | TD IRVE | u |  |  | 0
|  | Protections TGBT | u
|  | Protections TD IRVE (à détailler) | u
total paragraphe 5
8 |  | POSE / INSTALLATION
8.1 |  | Préparation du site / Terrassement
|  | tranchées | ml |  |  | 0
|  | fourreaux | ml |  |  | 0
|  | massif béton | u |  |  | 0
|  | grillage avertisseur | ml |  |  | 0
|  | remise en état du terrain (gazon ou bitume) | m² |  |  | 0
8.2 |  | Pose et Fixation des Bornes | u |  |  | 0
8.3 |  | Raccordement électrique | u |  |  | 0
8.4 |  | Installation des coffrets et protection | u |  |  | 0
8.5 |  | Signalétique des places |  |  |  | 0
|  | marquage au sol | u |  |  | 0
|  | panneau | u |  |  | 0
total paragraphe 8
9 |  | MISE EN SERVICE ET TESTS
Mise en service et paramétrage des bornes
9.1 |  | Vérification de la conformité | ens |  |  | 0
9.2 |  | Test de charge sur site | ens |  |  | 0
9.3 |  | Formation | ens |  |  | 0
total paragraphe 9
Parking ITEEM (PSE) : P4
1 |  | FOURNITURE DES EQUIPEMENTS
1.1 |  | Borne de recharge AC triphasée (2x22 kW) | u | 1
|  | Partie Pied de fixation | u
|  | Partie bornes 2 x 22 kW communicante | u |  |  | 0
|  | Accessoires ( câbles, connecteurs, supports) … |  |  |  | 0
1.2 |  | Câbles courant Fort | ml |  |  | 0
|  | Câbles courant faible | ml |  |  | 0
1.3 |  | Coffrets electriques et protection
|  | Alimentation TD IRVE | u |  |  | 0
|  | TD IRVE | u
|  | Protections TGBT | u
|  | Protections TD IRVE (à détailler) | u
|  |  | u |  |  | 0
total paragraphe 1
2 |  | POSE / INSTALLATION
2.1 |  | Préparation du site / Terrassement |  |  |  | 0
2.2 |  | tranchées | ml |  |  | 0
2.3 |  | fourreaux | ml |  |  | 0
2.4 |  | massif béton | u |  |  | 0
|  | grillage avertisseur | ml |  |  | 0
|  | remise en état du terrain (gazon ou bitume) | m² |  |  | 0
|  | Pose et Fixation des Bornes | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique | u |  |  | 0
|  | Installation des coffrets et protection | u |  |  | 0
|  | Signalétique des places |  |  |  | 0
|  | marquage au sol | u |  |  | 0
|  | panneau | u |  |  | 0
total paragraphe 2
3 |  | MAINTENANCE ET GESTION
3.1 |  | Gestion et supervision des bornes | ens |  |  | 0
3.2 |  | Maintenance comprise pour l'ensemble des bornes pendant la garantie | ens |  |  | 0
0
total paragraphe 3
Montant H.T.
T.V.A. 20 %
|  |  |  | Montant T.T.C. |  | 0