## Lot 07
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Construction d'un centre d'examen du permis de conduire (CEPC)
LOT 07 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
| N° | [5 empty] | QUANTITES | PRODUITS | QUANTITES | PRODUITS | QUANTITES | PRODUITS |  | PRIX
|  | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | U | 3P | 3P | 4P | 4P | 5P | 5P | QUANT. | UNITAIRE | PRODUITS
| ART | [6 empty] | (X 4) |  | (X 9) |  | (X 2) |  | H.T.
NOTA : les quantités sont données à titre indicatif mais tout changement devra être justifié par l'entreprise.
Pour toutes variantes proposées par l'entreprise, celles-ci devront être présentées sur un document en annexe de cette présente DPGF.
En aucun cas, ces modifications ne pourront être effectuées directement sur ce document.
| II |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
| 1 |  | CHAUFFAGE / CLIMATISATION
| 1.101 |  |  | Pompe à chaleur réversible (VRV)
| 1.101.1 |  |  |  | Unité extérieure | u | [6 empty] | 1
| 1.101.2 |  |  |  | Unités intérieures | u | [6 empty] | 6
| 1.101.3 |  |  |  | Régulation et sécurité | u | [6 empty] | 6
| 1.101.4 |  |  |  | Evacuation des condensats | ens | [6 empty] | 1
| 1.101.5 |  |  |  | Liaisons frigorifiques | ens | [6 empty] | 1
| 1.101.6 |  |  |  | Mise en œuvre et garantie | ens | [6 empty] | 1
Sous-total 1 - CHAUFFAGE / CLIMATISATION
| 2 |  | VENTILATION
| 2.101 |  |  | Ventilation simple flux
| 2.101.1 |  |  |  | Caisson d'extraction simple flux | u | [6 empty] | 1
| 2.102 |  |  | Gaines
| 2.102.1 |  |  |  | Réseaux aérauliques | ens | [6 empty] | 1
| 2.102.2 |  |  |  | Pièges à sons | u | [6 empty] | 1
| 2.103 |  |  | Diffusion
| 2.103.1 |  |  |  | Bouches de reprise | u | [6 empty] | 8
| 2.103.2 |  |  |  | Bouche d'extraction coupe-feu | u | [6 empty] | 2
| 2.103.3 |  |  |  | Entrées d'air | u | [6 empty] | 9
Sous-total 2 - VENTILATION
| 3 |  | PLOMBERIE
| 3.101 |  |  | Eau froide
| 3.101.1 |  |  |  | Accessoire de comptage | ens | [6 empty] | 1
| 3.101.2 |  |  |  | Réseau extérieur - EF | ml | [6 empty] | 45
| 3.101.3 |  |  |  | Distribution intérieure EF/ECS | ens | [6 empty] | 1
| 3.101.4 |  |  |  | Calorifuge EF/ECS | ens | [6 empty] | 1
| 3.101.5 |  |  |  | Raccordements des appareils | ens | [6 empty] | 1
| 3.101.6 |  |  |  | Attentes EF | u | [6 empty] | 1
| 3.101.7 |  |  |  | Chauffe-eau électrique - 30L | u | [6 empty] | 1
| 3.101.8 |  |  |  | Robinet de puisage extérieur | u | [6 empty] | 1
| 3.102 |  |  | Evacuations EU / EV
| 3.102.1 |  |  |  | Réseaux et colonnes EU / EV | ens | [6 empty] | 1
| 3.102.2 |  |  |  | Distribution EU / EV | ens | [6 empty] | 1
| 3.102.3 |  |  |  | Attentes EU | u | [6 empty] | 1
| 3.103 |  |  | Appareils sanitaires
| 3.103.1 |  |  |  | WC suspendue PMR | u | [6 empty] | 4
| 3.103.2 |  |  |  | Lavabo PMR | u | [6 empty] | 4
| 3.103.3 |  |  |  | Évier à encastrer | u | [6 empty] | 1
| 3.103.4 |  |  |  | Vidoir | u | [6 empty] | 1
| 3.104 |  |  | Désinfection, rinçage réseau EF, ECS
| 3.104.1 |  |  |  | Procédure de désinfection et rinçage | ens | [6 empty] | 1
| 3.104.2 |  |  |  | Certificat d'analyse des eaux de consommation | ens | [6 empty] | 1
| 3.105 |  |  | Accessoires hygiéniques
| 3.105.1 |  |  |  | Distributeur essuie-mains | u | [6 empty] | 4
| 3.105.2 |  |  |  | Distributeur de savon liquide | u | [6 empty] | 4
| 3.105.3 |  |  |  | Distributeur de papier toilette | u | [6 empty] | 4
| 3.105.4 |  |  |  | Corbeille à papier | u | [6 empty] | 4
Sous-total 3 - PLOMBERIE
| 4 |  | PROTECTION INCENDIE
| 4.101 |  |  | Extincteurs à eau pulvérisée |  | u | [6 empty] | 2
| 4.102 |  |  | Plans d'évacuation et d'intervention |  | ens | [6 empty] | 1
Sous-total 4 - PROTECTION INCENDIE
| 5 |  | CONTRÔLE, ESSAIS ET MISES EN SERVICE |  |  | ens | [6 empty] | 1
[14 empty] | TOTAL H.T. : | 0
[14 empty] | T.V.A. 20 % : | 0
[14 empty] | TOTAL T.T.C. : | 0