## Lot Electricité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Construction d'un centre d'examen du permis de conduire (CEPC)
LOT n°08 ELECTRICITE CFO - CFA - SSI
| N° |  |  |  |  | PRIX
|  | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | U | QUANT. | UNITAIRE | PRODUITS
| ART |  |  |  |  | H.T.
NOTA : les quantités sont données à titre indicatif mais tout changement devra être justifié par l'entreprise.
Pour toutes variantes proposées par l'entreprise, celles-ci devront être présentées sur un document en annexe de cette présente DPGF.
En aucun cas, ces modifications ne pourront être effectuées directement sur ce document.
| III |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0
| 1 |  | DESCRIPTIF DES OUVRAGES COURANRS FORTS
| 1.101 |  | Origine des installations | ENS | 1 |  | 0
0
| 1.102 |  | Raccordement au réseau concessionnaire | ENS | 1 |  | 0
0
| 1.103 |  | Principe de distribution | ENS | 1 | Inclus dans les postes de distribution
0
| 1.104 |  | Prise de terre | ENS | 1 |  | 0
0
| 1.105 |  | Liaison équipotentielle | ENS | 1 |  | 0
0
| 1.106 |  | Tableaux électriques |  |  |  | 0
| 1.106.1 |  | Généralités | ENS | 1 |  | 0
| 1.106.2 |  | Tableau générale basse tension | ENS | 1 |  | 0
0
| 1.107 |  | Arrêt d'urgence |  |  |  | 0
| 1.107.1 |  | Arrêt d'urgence électrique | U | 1 |  | 0
| 1.107.2 |  | Arrêt d'urgence ventilation | U | 1 |  | 0
0
| 1.108 |  | Support de distribution |  |  |  | 0
| 1.108.1 |  | Chemin de câble courants forts | ENS | 1 |  | 0
| 1.108.2 |  | Chemin de câble courants faibles | ENS | 1 |  | 0
| 1.108.3 |  | Goulotte de distribution | ENS | 1 |  | 0
| 1.109 |  | Appareils d'éclairage
| 1.109.1 |  | Luminaire type 1 | U | 3 |  | 0
| 1.109.2 |  | Luminaire type 2 | U | 19 |  | 0
| 1.109.3 |  | Luminaire type 3 | U | 8 |  | 0
| 1.109.4 |  | Luminaire type 4 | U | 4 |  | 0
| 1.109.5 |  | Distribution éclairage | ENS | 1 |  | 0
| 1.11 |  | Appareil d'éclairage extérieur
| 1.110.1 |  | Luminaire type EXT 1 | U | 2 |  | 0
| 1.110.2 |  | Luminaire type EXT 2 | U | 5 |  | 0
| 1.110.3 |  | Distribution éclairage | ENS | 1 |  | 0
| 1.110.4 |  | Commande d'éclairage extérieur | ENS | 1 |  | 0
| 1.111 |  | Commande d'éclairage
| 1.111.1 |  | Interrupteur type C1 | U | 4 |  | 0
| 1.111.2 |  | Interrupteur type C2 | U | 2 |  | 0
| 1.111.3 |  | Interrupteur va et vient étanche type C3 | U | 2 |  | 0
| 1.111.4 |  | Bouton poussoir type C4 | U | 5 |  | 0
| 1.111.5 |  | Détecteur de présence type C5 | U | 5 |  | 0
| 1.111.6 |  | Interrupteur à clé type C7 | U | 1 |  | 0
| 1.111.7 |  | Distribution | ENS | 1 |  | 0
| 1.112 |  | Prise de courant
| 1.112.1 |  | Prise de courant PC1 | U | 28 |  | 0
| 1.112.2 |  | Prise de courant PC2 | U | 6 |  | 0
| 1.112.3 |  | Distribution | ENS | 1 |  | 0
| 1.113 |  | Eclairage de sécurité
| 1.113.1 |  | Bloc d’éclairage de sécurité d’évacuation B1 | U | 4 |  | 0
| 1.113.2 |  | Bloc d’éclairage de sécurité d’évacuation étanche B2 | U | 2 |  | 0
| 1.113.3 |  | Bloc d'éclairage portable B3 | U | 1 |  | 0
| 1.113.4 |  | Mise au repos | ENS | 1 |  | 0
| 1.113.5 |  | Distribution | ENS | 1 |  | 0
| 1.114 |  | Equipements spécialisés
| 1.114.1 |  | Alimentation BECS (x1) | ENS | 1 |  | 0
| 1.115.2 |  | AlimentatioVMC | ENS | 1 |  | 0
| 1.115.3 |  | Alimentation U.E. (x1) | ENS | 1 |  | 0
| 1.115.4 |  | Alimentation U.I. (x6) | ENS | 6 |  | 0
| 1.115.5 |  | Alimentation Thermostat (x6) | ENS | 6 |  | 0
| 1.115.6 |  | Alimentation du réfrigérateur (x1) | ENS | 1 |  | 0
| 1.115.7 |  | Alimentation Micro-ondes (x1) | ENS | 1 |  | 0
| 1.115.8 |  | Alimentation PC spécialisés (x2) | ENS | 2 |  | 0
| 1.115.27 |  | Centrale d'alarme incendie | ENS | 1 |  | 0
| 1.115.28 |  | Coffret informatique | ENS | 1 |  | 0
| 1.115.29 |  | Alarme intrusion | ENS | 1 |  | 0
| 2 |  | DESCRIPTIF DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
| 2.101 |  | Réseau banalisé
| 2.101.1 |  | Baie informatique | U | 1 |  | 0
| 2.101.2 |  | Distribution terminale | ENS | 1 |  | 0
| 2.101.3 |  | Prise informatique et téléphonique
|  |  | Prise RJ45 normale | U | 7 |  | 0
|  |  | Prise RJ45 étanche | U | 1 |  | 0
| 2.101.4 |  | Poste de travail
|  |  | Prise de courant PC1 | U | 20 |  | 0
|  |  | Prise RJ45 | U | 10 |  | 0
| 2.101.5 |  | Recette | ENS | 1 |  | 0
| 2.102 |  | Vidéo projection
| 2.102.1 |  | Précâblage vidéo | ENS | 2 |  | 0
| 2.103 |  | Alarme incendie
| 2.103.1 |  | Bloc d’alarme principal | ENS | 1 |  | 0
| 2.102.2 |  | Déclencheur manuel | U | 4 |  | 0
| 2.102.3 |  | Distribution des déclencheurs manuels | ENS | 1 |  | 0
| 2.102.4 |  | Diffuseur sonore | U | 2 |  | 0
| 2.102.5 |  | Diffuseur lumineux | U | 4 |  | 0
| 2.102.6 |  | Distribution alarme | ENS | 1 |  | 0
| 2.102.9 |  | Mise en service de l’installation | ENS | 1 |  | 0
0
| 2.104 |  | Alarme intrusion |  |  |  | 0
| 2.104.1 |  | Centrale | ENS | 1 |  | 0
| 2.104.2 |  | Transmetteur téléphonique | ENS | 1 |  | 0
| 2.104.3 |  | Clavier de commande (x1) | U | 1 |  | 0
| 2.104.4 |  | Détecteur intrusion | U | 7 |  | 0
| 2.104.5 |  | Sirènes | U | 3 |  | 0
| 2.104.6 |  | Distribution | ENS | 1 |  | 0
| 2.104.7 |  | Mise en service de l'installation | ENS | 1 |  | 0
0
| 2.105 |  | Vidéosurveillance |  |  |  | 0
| 2.105.1 |  | Baie informatique | ENS | 1 |  | 0
| 2.105.2 |  | Caméra dôme fixe | U | 4 |  | 0
| 2.105.3 |  | Dôme motorisé | U | 1 |  | 0
| 2.105.4 |  | Enregistreur | ENS | 1 |  | 0
| 2.105.5 |  | Logiciel et PC Dédié (x1) | ENS | 1 |  | 0
| 2.105.6 |  | Switch | ENS | 1 |  | 0
| 2.105.7 |  | Distribution terminale | ENS | 1 |  | 0
| 2.105.8 |  | Prise informatique |  |  |  | 0
|  |  | Prise RJ45 normale | U | 2 |  | 0
|  |  | Prise RJ45 étanche | U | 3 |  | 0
| 2.105.9 |  | Dossier CNIL | ENS | 1 |  | 0
| 2.105.10 |  | Mise en service de l'installation | ENS | 1 |  | 0
0
| 3 |  | ETUDES, ESSAIS ET DOCUMENTS FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
0
| 3.101 |  | Dossier d'exécution | ENS | 1 |  | 0
0
| 3.102 |  | Essais | ENS | 1 |  | 0
0
| 3.103 |  | Réception | ENS | 1 |  | 0
0
| 3.104 |  | Document fin de chantier | ENS | 1 |  | 0
[6 empty] | TOTAL H.T. : | 0
[6 empty] | T.V.A. 20 % : | 0
[6 empty] | TOTAL T.T.C. : | 0