ANNEXE 3 AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

FICHE DE CONTROLE DES INSTALLATIONS DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU

Personne publique :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE L’EST-HERAULT ET DU SUD-AVEYRON

CENTRE ADMINISTRATIF ANDRE BENECH

191, avenue Doyen Gaston GIRAUD

34295 MONTPELLIER CEDEX 5

N°Affaire : 25A0197

__________________________________________________________________

Objet de la consultation : MAINTENANCE DES SYSTEMES DE TRANSPORT PNEUMATIQUE POUR LE GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA)

_______________________________________________________________________

| Sous ensemble ou organe | Postes principaux à vérifier | Contrôle | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Inverseurs d'air | Contrôle étanchéité |  |  |
|  | Contrôle visuel fixation mécanique |  |  |
|  | Nettoyage et lubrification des parties mobiles |  |  |
|  | Nettoyage |  |  |
|  | Vérification des cartes de commande |  |  |
|  | Vérification des capteurs de position |  |  |
|  | Tests |  |  |
| Turbines | Etanchéités |  |  |
|  | Vérification auditive |  |  |
|  | Nettoyage des filtres |  |  |
|  | Contrôle visuel fixation mécanique |  |  |
|  | Contrôle des résistances de serrage |  |  |
|  | Contrôle moteur |  |  |
| Armoires de commande | Vérification des équipements |  |  |
|  | Nettoyage des filtres |  |  |
|  | Contrôle des résistances de serrage |  |  |
| Postes de départ/réception | Contrôle fixation mécanique |  |  |
|  | Nettoyage et lubrification des parties mobiles |  |  |
|  | Contrôle des voyants de signalisation |  |  |
|  | Contrôle des entrainements |  |  |
|  | Contrôle des moteurs |  |  |
|  | Vérification des fins de course |  |  |
|  | Vérification de la cellule de présence |  |  |
|  | Contrôle loquet d'introduction |  |  |
|  | Vérification des résistances de serrage |  |  |
|  | Réalisation d'essais |  |  |
| Zone d'inversion/Frein | Contrôle des clapets mécaniques |  |  |
|  | Contrôle de la cellule d'inversion |  |  |
|  | Vérification de l'étanchéité |  |  |
| Aiguillages | Contrôle des capteurs de position |  |  |
|  | Contrôle des contacts de passage |  |  |
|  | Contrôle moteur/pignons |  |  |
|  | Vérification des résistances de serrage |  |  |
|  | Contrôle visuel fixation mécanique |  |  |
|  | Contrôle des étanchéités |  |  |
|  | Réalisation d'essais |  |  |
| Réseau | Mesure du débit d’air au niveau des stations du laboratoire |  |  |
| PC de supervision | Dépoussiérage/nettoyage |  |  |
|  | Contrôle de l'archivage |  |  |
|  | Contrôle de l'historique des pannes |  |  |
| Tube de ligne | Contrôle visuel du supportage |  |  |
|  | Contrôle visuel assemblage/collage |  |  |
|  | Réalisation d'essais |  |  |