## Qualifications
MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PNEUMATIQUE POUR LE GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA) (affaire n° 25A0197)
ANNEXE 3 BIS AU CCTP - ONGLET QUALIFICATIONS
Appareil de mesure:
Caractéristiques:
Process du test:
Relevé des vitesses de fonctionnement
|  |  | Données initiales |  | Données relevées (après réglages) |  | Données Théoriques
STATION | SERVICE | DISTANCE Station / Labo | TEMPS (s) | VITESSE (m/s) | TEMPS (s) | VITESSE (m/s) | VITESSE ATTENDUE (m/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Forces appliquées aux échantillons
| STATION / SERVICE | MESURE MAX VECTEUR SOMME (g) | MESURE MAX VECTEUR X (g) | MESURE MAX VECTEUR Y (g) | MESURE MAX VECTEUR Z (g) | OBSERVATIONS (g) |  | COURBES DE SYNTHESE
Relevé initial | 1 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé après réglégages | 1 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé initial | 2 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé après réglégages | 2 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé initial | 3 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé après réglégages | 3 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé initial | 4 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé après réglégages | 4 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé initial | 5 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé après réglégages | 5 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé initial | 6 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé après réglégages | 6 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé initial | 7 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé après réglégages | 7 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé initial | 8 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé après réglégages | 8 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé initial | 9 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé après réglégages | 9 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé initial | 10 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé après réglégages | 10 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé initial | 11 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:
Relevé après réglégages | 11 |  |  |  |  | Départ cartouche: Arrêt en zone d'inversion: Départ en soufflerie: Arrivée Laboratoire:

## Synthèse
MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PNEUMATIQUE POUR LE GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA) (affaire n° 25A0197)
ANNEXE 3 BIS AU CCTP - ONGLET SYNTHESE ANNUELLE
SYNTHESE ANNUELLE
Stations:
N° | SERVICE | ETAT GENERAL | HISTORIQUE DES PANNES | COMMENTAIRES
Aiguillages:
N° | LOCALISATION | ETAT GENERAL | HISTORIQUE DES PANNES | COMMENTAIRES
Machineries:
EQUIPEMENT | LOCALISATION | ETAT GENERAL | HISTORIQUE DES PANNES | COMMENTAIRES
Réseau:
PVC | LOCALISATION | ETAT GENERAL | HISTORIQUE DES PANNES | COMMENTAIRES
Catouches:
N° | PUCE | ETAT GENERAL | HISTORIQUE DES PANNES | COMMENTAIRES
Observations générales
Vitesses de fonctionnement:
Forces appliquées:
Propositions d'améliorations: