ANNEXE 4 AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

RAPPORT DE VERIFICATION – MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE POUR LE CHU DE MONTPELLIER

Personne publique :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE L’EST-HERAULT ET DU SUD-AVEYRON

CENTRE ADMINISTRATIF ANDRE BENECH

191, avenue Doyen Gaston GIRAUD

34295 MONTPELLIER CEDEX 5

N°Affaire : 25A0197

__________________________________________________________________

Objet de la consultation : MAINTENANCE DES SYSTEMES DE TRANSPORT PNEUMATIQUE POUR LE GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA)

_______________________________________________________________________

RAPPORT DE VERIFICATION - Maintenance préventive systématique

| Date de vérification : Vérificateur : |  | Nom du service : |
| --- | --- | --- |

EQUIPEMENT

Désignation : N° GMAO :

SA : sans anomalie    VO : voir observation    SO : sans objet

| Opérations de maintenance | SA | VO | SO |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépoussiérage, nettoyage |  |  |  |
| Contrôle de l’état général |  |  |  |
| Contrôle auditif |  |  |  |
| Contrôle des fixations |  |  |  |
| Contrôle de l’étanchéité |  |  |  |
| Contrôle de la fixation du câble de com |  |  |  |
| Contrôle du moteur/pignon |  |  |  |
| Nettoyage et vérification des parties mobiles |  |  |  |
| Contrôle étanchéité/ usure bague téflon |  |  |  |
| Contrôle du mécanisme de fermeture |  |  |  |
| Mesure du bus de com |  |  |  |
| Contrôle des voyants de signalisation |  |  |  |
| Vérification et nettoyage des cellules et capteurs de position |  |  |  |
| Vérification et serrage des borniers |  |  |  |
| Mesure des tensions |  |  |  |
| Test arrêt d’urgence |  |  |  |
| Contrôle des relais de commande |  |  |  |
| Contrôle des fréquences normales et purges |  |  |  |
| Mesure tension primaire et secondaire |  |  |  |
| Contrôle programme et sauvegarde USB |  |  |  |
| Sauvegarde des paramètres |  |  |  |
| Contrôle de l’archivage |  |  |  |
| Contrôle de l’historique des pannes |  |  |  |
| Contrôle des temps de trajet |  |  |  |
| Contrôle des alignements de sortie |  |  |  |
| Réalisation d’essais |  |  |  |
| Observations : |  |  |  |