## VIDOXY
INSTALLATIONS OXYGENE ET VIDE
Lieu | Centrale | tableau | Centrale | marque | Nbre | Nbre | Nbre | Marque | Nbre | Centrale | Marque | Type | Régulation | Type Marque Filtration |  | Nbre | MISE
| oxygène | d'inversion | alarme | Type | rampes | bouteilles | régulateurs |  | prises | vide |  |  |  |  | Qté Filtre | prises | EN
|  |  |  | alarme |  | /rampe | [10 empty] | SERVICE
TCA SP 13 | 1 | Cahouet T2M | 1 | DI5 | 2 | 2 | 1 | DKD | 2 | 1 | Mil's | MINIVAC 2*C10 | Inversprio | Fd60DP -B2*4 | 1 | 2 | 2003
Paumelle - G10 | 1 | Cahouet T2M | 1 | non connu | 2 | 3 | 1 | ALS | 5 | [6 empty] | 5 | 2005
Cézembre Belle Ile- G05 | [9 empty] | 1 | Mil's | MINIVAC 3 MIL PS7V H07 | millenium 3 | Fd60DP -B2*4 | 2 |  | 2011
Cézembre | [6 empty] | 1 | ALS | 8 | [6 empty] | 8 | 1991
Belle Ile | [6 empty] | 1 | ALS | 8 | [6 empty] | 8 | 1991
Botrel (G09) | [6 empty] | 1 | ALS | 3 | [6 empty] | 3 | 1997
Jean Wier- G08 | 1 | DANUBE | 1 | TLV | 2 | 1 | 1 | ALS | 2 | 1 | Mil's | MINIVAC 3 MIL PS7V H07 | millenium 3 | Fd60DP -B2*4 | 2 | 2 | 1998
Fréhel |  | 2023 |  | Securidys816 | +1secours |  | 1 | ALS | 2 |  | 2011 |  |  |  |  | 2
Laennec - G10 | 1 | Cahouet | 1 | VISIOSTAR | 3 | 1 | 1 | DKD | 2 | 1 | Mil's | MIniVAC 3 MIL PS7V H07 | Millenium 3 | Fd60DP -B2*4 | 2 | 2 | 2011/2012
BMT | 1 | Cahouet T2M | 1 | BIOLUME V8 | 2+secours | 1 | 2 | DKD | 12 | 1 | Novair | RT 017/200 | non connu | Carbo DKD | 1 | 12 | 2002
USLD 80 lits - Rennes | 1 | Cahouet T2M | 1 | DI5 | 2 | 4 | 2 | ALS | 62 | 1 | Novair | RT 035/50 | novair | novair ea20 | 1 | 62 | 1992
[8 empty] | LINDE | 2 | [5 empty] | LINDE | 2
EHPAD 40 lits - Châteaugiron | [9 empty] | 1 | Mil's | MINIVAC 3 MIL PS7V H07 | non connu | B2*4 | 2 | 41 | 2011
EHPAD 80 lits - Bruz | [9 empty] | 1 | Mil's | Hospivac 21S25 | inversprio | fd65b - B2*10 | 1 | 86 | 2000
TOTAL | 6 |  | 6 |  | 11 |  | 12 |  | 108 | 8 |  |  |  |  | 12 | 235
INSTALLATION AIR MEDICAL
Lieu |  |  | Centrale | Marque | Nbre | Type | Sècheur | Marque | Type | Nbre | MISE
|  |  | air |  | prises |  |  |  |  | prises | EN
|  |  | médical | [7 empty] | SERVICE
BMT |  |  | 1 | Mil's | 1 | AIRMIL'S Condor 25K1.R25 | 1 | Mil's | SEC 3F SPE42 | 2 | 2015 (air médical) 2002
ANNEXE 1 - Fluides médicaux
LISTE DES INSTALLATIONS FIXES DE FLUIDES MEDICAUX 2024