## Inventaire
2025-024 - CCTP Annexe 3 - Inventaire des installations électriques (4 lots)
Bâtiment | Service | Lot | Catégorie | Équipement | Quantité | Marque | Type | Caractéristiques | Année installation | Remarques
00-LOGE | Service Infrastructures | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | TD LOGE
00-LOGE | Service Infrastructures | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | 2019 | TD EXTENSION LOGE
00-LOGE | Service Infrastructures | 1 | Electricité | Coffret | 1 |  |  |  |  | Salle de pause
00-LOGE | Service Infrastructures | 1 | Electricité | Coffret | 1 |  |  |  |  | Vestiaires / sanitaire
00-LOGE | Service Infrastructures | 1 | Electricité | Coffret | 1 |  |  |  |  | Bureau
00-LOGE | Service Infrastructures | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  | U = 12 V / I = 24 Ah | 2011
00-LOGE | Service Infrastructures | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | CMSI 8000
00-LOGE | Service Infrastructures | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 3 | ESSER | IQ8 MCP |  | 2017
00-LOGE | Service Infrastructures | 2 | SSI | Détecteur optique | 1 | ESSER | IQ8 Quad O |  | 2005
00-LOGE | Service Infrastructures | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 1 | ESSER | SONOS
00-LOGE | Service Infrastructures | 2 | SSI | Diffuseur lumineux | 1
00-LOGE | Service Infrastructures | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | IQ8 Control M | avec UGA |  | 1 bus / 2 ZD utilisées
00-LOGE | Service Infrastructures | 2 | SSI | Tableau de report | 1
00-LOGE | Service Infrastructures | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 1
00-LOGE | Service Infrastructures | 2 | Contrôle d'accès | Supervision Horizon / PC PASS | 1
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 4
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 4
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 4
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 4
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 4 |  |  |  |  | asservies au SSI
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur IR | 7 | DT15
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | Contrôle d'accès | Diffuseur sonore | 4 | SIMAX
02-GÉNIE CIVIL |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | colonne droite (1er étage)
02-GÉNIE CIVIL |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | colonne droite (2e étage)
02-GÉNIE CIVIL |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | colonne droite (3e étage)
02-GÉNIE CIVIL |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | colonne gauche
02-GÉNIE CIVIL |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | colonne gauche (1er étage)
02-GÉNIE CIVIL |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | colonne gauche (2e étage)
02-GÉNIE CIVIL |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | colonne gauche (3e étage)
02-GÉNIE CIVIL |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | force motrice atelier
02-GÉNIE CIVIL |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | locaux techniques labo
02-GÉNIE CIVIL |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | TS.02 (sous-sol)
02-GÉNIE CIVIL |  | 1 | Electricité | Coffret | 85
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  | U = 12 V / I = 18 Ah | 2016
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | CMSI 8000 |  | 2013
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 2 |  | CO2 | cartouche 15g
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 1 |  | CO2 | 2 cartouches 30g
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 26 | ESSER | IQ8 MCP |  | 2013
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | Détecteur optique | 1 | ESSER | IQ8 Quad O - 802371.F |  | 2013 | RDC
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | Détecteur OT | 1 | ESSER | IQ8 Quad OT Blue - 802375.F |  | 2018 | R+2 (STOCKAGE PRODUITS)
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 26 | ESSER | SONOS - 80400F |  | 2013
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | Diffuseur lumineux | 7 | ESSER | SONOS LED
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | Indicateur d'action | 1 | ESSER | 781814.F0
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 3 |  |  | chassis façade
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | IQ8 Control M |  | 2013 | 1 bus / 7 ZD utilisées
02-GÉNIE CIVIL |  | 2 | SSI | Ventouse DAS | 38
04-GYMNASE | APS | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 4
04-GYMNASE | APS | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 5
04-GYMNASE | APS | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 4
04-GYMNASE | APS | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1
04-GYMNASE | APS | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 5
04-GYMNASE | APS | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 5 |  |  |  |  | asservies au SSI
04-GYMNASE | APS | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | TD1 (RDC local maillots)
04-GYMNASE | APS | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | TD2 (R+1 salle de musculation)
04-GYMNASE | APS | 1 | Electricité | Coffret | 1 |  |  |  |  | Nouveau coffret R+1
04-GYMNASE | APS | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | LOCAL TGBT
04-GYMNASE | APS | 2 | SSI | AES | 1 |  |  | U = 12 V / I = 7 Ah | 2013 | Bureaux entrée | Projet de remplacement 2025
04-GYMNASE | APS | 2 | SSI | CMSI | 1 | NUGELEC | CMSI B ET/MT 8L | U = 12 V | 2004 | Bureaux entrée
04-GYMNASE | APS | 2 | SSI | SDI | 1 | NUGELEC |  |  | 2004 | Bureaux entrée
04-GYMNASE | APS | 2 | SSI | Déclencheur désenfumage | 2 |  |  |  | 2004
04-GYMNASE | APS | 2 | SSI | Coffret de relayage | 1 |  |  |  |  | Coffret de relayage ventilateur désenfumage
04-GYMNASE | APS | 2 | SSI | Volet de ventilation asservi | 2 |  |  |  |  | Avec contrôle de position
04-GYMNASE | APS | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 11 | KAC / DM2000 | 9 KAC et 3 DM2000 |  | 2004
04-GYMNASE | APS | 2 | SSI | Désenfumage mécanique | 1 |  |  | tourelle | 2004
04-GYMNASE | APS | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 10 | NUGELEC |  |  | 2004
07-BRI |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | Placard circulation
07-BRI |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | LEGRAND | Type 4 2 boucles |  | 2006 | Placard technique - 1 boucle utilisée
07-BRI |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 4 |  |  |  | 2006
07-BRI |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 3 |  |  |  | 2006
07-BRI |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 1 |  |  |  | 2018
07-BRI |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 1 |  |  |  | 2018
07-BRI |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 1 |  |  |  | 2018
07-BRI |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 1 |  |  |  | 2018
07-BRI |  | 2 | Contrôle d'accès | UTR | 1 |  |  |  | 2018
07-BRI |  | 2 | Contrôle d'accès | Gâche électrique | 1 |  |  |  | 2018
08-MULTISERVICES |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 7
08-MULTISERVICES |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 5
08-MULTISERVICES |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 7
08-MULTISERVICES |  | 2 | Contrôle d'accès | Gâche électrique | 1
08-MULTISERVICES |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1
08-MULTISERVICES |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 7
08-MULTISERVICES |  | 2 | Contrôle d'accès | UTR | 1
08-MULTISERVICES |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 7 |  |  |  |  | asservies au SSI
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD1 (cafétéria placard technique) - RDC
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD2 (cuisine placard technique) - RDC
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD3 (hall BIB placard technique) - R+1
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD4 (circulation placard technique) - R+1
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD Laverie - RDC
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | TD Bureaux - R+1
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | TD Bibliothèque - R+1
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Asso élèves / musique - sous-sol
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Atelier Patrimoine - sous-sol
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | API (ex-CASI) - sous-sol
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | AGBT - sous-sol (en 2 parties)
08-MULTISERVICES |  | 1 | Electricité | Coffret | 9
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  | U = 12 V / I = 24 Ah | 2020 | R+1
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | CMSI 8000 |  | 2012 | R+1
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 5 |  | tirez-lachez
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 4 |  | CO2
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Coupure ventilation | 2 |  |  |  | 2012
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 30 | ESSER | DM 8000 |  | 2012
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Détecteur OT | 52 | ESSER | 802375.F |  | 2012
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Détecteur thermique | 15 | ESSER | 802271.F |  | 2012
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 29 | ESSER | Favert BC 24 |  | 2012
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Diffuseur lumineux | 9 | ESSER |  |  | 2012
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore message parlé | 5 | ESSER |  |  | 2012
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 9 |  |  | skydome | 2015
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Indicateur d'action | 32 |  | IA2000 |  | 2012
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Moteur désenfumage mécanique | 1 |  |  |  |  | zone grillade
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | ECS IQ8 control M |  | 2012 | 1 bus / 8 ZD utilisées - R+1
08-MULTISERVICES |  | 2 | SSI | Tableau de report | 1 | ESSER | REP LCD 3100 |  | 2012
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 7
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 8
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 7
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur d'ouverture | 5
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur IR | 25
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 2
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 7
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | Contrôle d'accès | UTR | 1
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 8
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Analyse mécanismes
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Atelier central RDC
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | labo TMI
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | TGBT AD RDC - ADMIN
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Mécanique / dessin
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | 2019 | TD01 - ADMIN (RDC)
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | 2019 | TD02 - ADMIN (RDC)
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | Sous-sol GM
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 1 | Electricité | Coffret | 94
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  | U = 12 V / I = 17 Ah | 2019
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | CMSI 8000 |  | 2014
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 2 |  | CO2 | cartouche 20g
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 6 |  | tirez-lachez
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 25 |  | DM 8000 |  | 2014
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | Détecteur optique | 44 |  | 0 1371 F |  | 2014
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | Détecteur OT | 13 |  |  |  | 2014
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 28 |  | Favert BC 24 |  | 2014
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 2 |  |  | ventelle basse
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 4 |  |  | chassis façade
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 2 |  |  | skydome
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | ECS IQ8 control M |  | 2014
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Régie amphi Fourier (R+1)
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Scène amphi Fourier (RDC)
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | TD1 amphi (hall Fourier)
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD R+1 - local A3
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | TD1 GMM (R+1)
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | TGBT 1 (RDC côté GMM)
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | TGBT 2 (RDC côté amphi Fourier)
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | Coffret | 40
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN | CSN | 1 | Electricité | Groupe électrogène | 1 | SDMO | JS60 | 60 kVA |  | En toiture
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN | CSN | 1 | Electricité | Filtre anti harmonique | 1 | MGE | SINEWAVE | I = 60 A | 2005 | LOCAL TGBT (sous-sol) / Batterie remplacée en 2013
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN | CSN | 1 | Electricité | Onduleur | 1 | SCHNEIDER | GALAXY 300 | S = 30 kVA | 2016 | LOCAL TGBT (sous-sol) / Batteries remplacées en 2021
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN | CSN | 2 | SSI | Afficheur lumineux | 4 | SIEMENS |  |  | 2003
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN | CSN | 2 | SSI | Bouteille FM 200 | 1 | SIEMENS |  | c = 67 l | 2015 | salle serveurs
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN | CSN | 2 | SSI | Bouteille FM 200 | 1 | SIEMENS |  | c = 67 l | 2003 | salle serveurs
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN | CSN | 2 | SSI | Centrale extinction | 1 | SIEMENS | CE 2400 |  | 2003
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 4
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 4
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 6
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 2
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | Contrôle d'accès | UTR | 1
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 5
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 4
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | Coffret ondulé | 2 |  |  |  |  | AD ondulé 1 & 2 - locaux serveurs RDC et sous-sol
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Atelier RDC côté CSN
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | LT1
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | Sous-sol côté CSN
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  |  | 2021
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER |  |  | 2021
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 3 |  | tirez-lachez
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 1 |  | CO2 | cartouche 15g
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 1 |  | CO2 | 2 cartouches 60g
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Déclencheur extinction | 2
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 21 | ESSER |  |  | 2021
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Détecteur optique | 134 | ESSER |  |  | 2021
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Détecteur thermique | 1 | ESSER |  |  | 2021
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 19 | ESSER |  |  | 2021
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Détecteur linéaire | 2 | ESSER |  |  | 2021 | AMPHI FOURIER
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore à message parlé | 3 | ESSER |  |  | 2021 | AMPHI FOURIER
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 4 |  |  | skydome
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 1 |  |  | chassis façade
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER |  |  | 2021
19-GEI |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 1
19-GEI |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 1
19-GEI |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 1
19-GEI |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur IR | 4
19-GEI |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1
19-GEI |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 1
19-GEI |  | 2 | Contrôle d'accès | UTR | 1
19-GEI |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 1
19-GEI |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AG.01
19-GEI |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AG.02
19-GEI |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AG.11
19-GEI |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AG.13
19-GEI |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AG.21
19-GEI |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AG.22
19-GEI |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Sous-sol
19-GEI |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | Sous-sol (local TS.07)
19-GEI |  | 1 | Electricité | Coffret | 75
19-GEI |  | 4 | Photovoltaïque | Module photovoltaïque | 181 | JA SOLAR | JAM60S20 365-390/MR | (7 + 2) chaînes | 2021
19-GEI |  | 4 | Photovoltaïque | Système d'intégration | 1 | SMA | SMA DATA MANAGER M SUNNY PORTAL |  | 2021
19-GEI |  | 4 | Photovoltaïque | Onduleur (installations photovoltaïques) | 1 | SMA | STP 50-41 | 60kVA | 2021
19-GEI |  | 4 | Photovoltaïque | Coffret AC ou DC | 2 |  |  |  | 2021
19-GEI |  | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  |  | 2021
19-GEI |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER |  |  | 2021
19-GEI |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 3 |  | CO2 | cartouche 15g
19-GEI |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 13 | ESSER |  |  | 2021
19-GEI |  | 2 | SSI | Détecteur optique | 129 | ESSER |  |  | 2021
19-GEI |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 16 | ESSER |  |  | 2021
19-GEI |  | 2 | SSI | Diffuseur lumineux | 15 | ESSER
19-GEI |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 3 |  |  | skydome
19-GEI |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | CS 1115 |  | 2021
20-AMPHIS |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 14
20-AMPHIS |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 14
20-AMPHIS |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 11
20-AMPHIS |  | 2 | Contrôle d'accès | Lecteur de badge SYNCHRONIC | 3 |  |  |  | 2021
20-AMPHIS |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur IR | 12
20-AMPHIS |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1
20-AMPHIS |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 14
20-AMPHIS |  | 2 | Contrôle d'accès | UTR | 4
20-AMPHIS |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 15
20-AMPHIS |  | 2 | Contrôle d'accès | Contact de position | 3
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | R+1 - "A.D.4" - T1.09 - "TGBT" R+1
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | R+1 - "A.D.5" - 1.06
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | RDC - TD REPRO PAO (armoire 23)
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | RDC - "A.D.1" - T0.07 - AMPHI VINCI
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | RDC - "A.D.2" - T0.08 - "TGBT" RDC
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | RDC - "AD2" - 0.04 - AMPHI RIQUET
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | 2020 | RDC - TD BUREAUX
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Sous-sol - salle TS.02 (LT)
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Sous-sol - salle S.02 robotique ex SS7
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Sous-sol - local serveurs TS.05
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Sous-sol - salle SS4 / S.07 (armoire 7) ex SS12
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Sous-sol - salle SS3 / S.08 (armoire 6) ex SS13
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Sous-sol - salle SS2 / S.09 (armoire 5) ex SS14
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Sous-sol - salle SS1 / S.10 (armoire 4) ex SS15
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | Sous-sol - "Bureau et toilettes" (armoire 8)
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | Sous-sol - local TS.01
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | Sous-sol - local TS.07
20-AMPHIS |  | 1 | Electricité | Coffret | 32 |  |  |  |  | Tous niveaux
20-AMPHIS | CSN | 1 | Electricité | Onduleur | 1 | SCHNEIDER | GALAXY 300 | S = 15 kVA | 2016 | LOCAL SERVEURS (sous-sol) Batteries remplacées en 2021
20-AMPHIS |  | 4 | Photovoltaïque | Module photovoltaïque | 352 | JA SOLAR | JAM60S20 365-390/MR | 16 chaînes | 2021
20-AMPHIS |  | 4 | Photovoltaïque | Système d'intégration | 1 | SMA | SMA DATA MANAGER M SUNNY PORTAL |  | 2021
20-AMPHIS |  | 4 | Photovoltaïque | Onduleur (installations photovoltaïques) | 1 | SMA | STP 110-60 | 100kVA | 2021
20-AMPHIS |  | 4 | Photovoltaïque | Coffret AC ou DC | 2 |  |  |  | 2021
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  | U = 12 V / I = 12 Ah | 2016
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | CMSI 8000 |  | 2007
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 2 |  | tirez-lachez
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 2 |  | CO2 | cartouche 15g
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 22 |  | DM 8000 |  | 2012
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | Détecteur de fumée par aspiration | 2 | VESDA |  | avec AES | 2007
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | Détecteur optique | 72 | ESSER | IQ8 Quad O |  | 2007
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | Détecteur OT | 10 | ESSER | OT-Détecteur
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 23 |  | Favert BC 24 |  | 2007
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 4 |  |  | chassis façade
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 4 |  |  | trappe de désenfumage
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | Moteur désenfumage mécanique | 3 |  |  | tourelle | 2012
20-AMPHIS |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | ECS 8000 M |  | 2012
20-AMPHIS |  | 3 | Electromécanique | Porte automatique | 2 | Dormakaba ST FLEX |  |  | 2024 | Compris détecteurs, BG vert et autres accessoires reliés à l'installation
23-CSH |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 1
23-CSH |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 1
23-CSH |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 1
23-CSH |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur d'ouverture | 2
23-CSH |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur IR | 4
23-CSH |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1
23-CSH |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 1
23-CSH |  | 2 | Contrôle d'accès | UTR | 2
23-CSH |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 1
23-CSH |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  | 2013 | RDC
23-CSH |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 5 |  |  |  | 2013
23-CSH |  | 1 | Electricité | Coffret | 40
23-CSH |  | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  | U = 12 V / I = 24 Ah | 2013
23-CSH |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | CMSI 8000 |  | 2013
23-CSH |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 4 |  | CO2 | cartouche 15g
23-CSH |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 16 |  | DM 8000 |  | 2013
23-CSH |  | 2 | SSI | Détecteur OT | 8 |  | 0 1371 F |  | 2013
23-CSH |  | 2 | SSI | Détecteur thermique | 1 |  | C-Dét. Thermovélocimétrique
23-CSH |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 7 |  | Favert BC 24 |  | 2013
23-CSH |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 4 |  |  | skydome
23-CSH |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | IQ8 Control M |  | 2013
25-TP PHYSIQUE |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 6 |  |  |  |  | salles TP
25-TP PHYSIQUE |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | Laboratoire
25-TP PHYSIQUE |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | NUGELEC | Type 4 STI |  | 2007
25-TP PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 1 |  | CO2 | cartouche 20g
25-TP PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 4 |  |  |  | 2007
25-TP PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 4 |  |  |  | 2007
25-TP PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 1 |  |  | skydome
25-TP PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 2 |  |  |  | 2017
25-TP PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 2 |  |  |  | 2017
25-TP PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 2 |  |  |  | 2017
25-TP PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 2 |  |  |  | 2017
25-TP PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 2 |  |  |  | 2017
25-TP PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1 |  |  |  | 2017
21-FERT | LPCNO | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 2 |  |  |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 2 |  |  |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 2 |  |  |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1 |  |  |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 2 |  |  |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | Contrôle d'accès | Gâche électrique | 2 |  |  |  | 2014 | asservies au SSI
21-FERT | LPCNO | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | 2014 | 1er étage
21-FERT | LPCNO | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  | 2014 | RDC
21-FERT | LPCNO | 1 | Electricité | Coffret | 15 |  |  |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 1 | Electricité | Groupe électrogène | 1 | GELEC | PANTHER 35YD TRIPHASÉ E2 | 30 kVA | 2023 | Au RDC / commun avec le B27
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 8 | ESSER | IQ8 L-W |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | CMSI 8000 |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | Commande désenfumage | 2 |  | CO2 |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 6 | ESSER | IQ8 MCP |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | Détecteur OT | 39 | ESSER | IQ8 Quad OT Blue - 802375.F |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 10 | ESSER | SONOS |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | Diffuseur lumineux | 4 | ESSER | IQ8L-W |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | Diffuseur sonore et lumineux | 11 | ESSER | SONOS LED |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 1 |  |  | chassis façade | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 1 |  |  | skydome | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | Indicateur d'action | 12 | ESSER |  |  | 2014
21-FERT | LPCNO | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | IQ8 Control M |  | 2014
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 3
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 3
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 3
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 3
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | UTR | 3
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 2 |  |  |  |  | asservies au SSI
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Gâche électrique | 1
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Contact de position | 8
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur IR | 6
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Concentrateur externe | 1
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | Contrôle d'accès | Diffuseur sonore et lumineux | 1
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | 2019 | AD0.1
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | 2019 | AD0.1
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | 2019 | AD1.1
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | 2019 | AD1.2
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | 2019 | AD2.1
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | 2019 | AD2.2
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  | 2019
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 1 | Electricité | Coffret | 95 |  |  |  | 2019
27-GÉNIE PHYSIQUE | LPCNO | 1 | Electricité | Onduleur | 1 | RIELLO | S3T ACT | 30 kVA | 2023 | Mesures magnétiques
27-GÉNIE PHYSIQUE | LPCNO | 1 | Electricité | Onduleur | 1 | RIELLO | S3T ACT | 20 kVA | 2023 | Diffractométrie
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | IQ8 Control M |  | 2019 | 2 bus / 13 ZD utilisées
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  |  | 2019
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | CMSI 8000 |  | 2019
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Détecteur optique | 11 | ESSER | IQ8 Quad O |  | 2019
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Détecteur OT | 183 | ESSER | IQ8 Quad OT Blue |  | 2019
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 19 | ESSER | IQ8 MCP |  | 2019
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 21 | ESSER | 80401.F |  | 2019
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Diffuseur lumineux | 15 | ESSER | IQ8L-W |  | 2019
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 3 |  | CO2 | cartouche 15g
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 3 |  |  | chassis façade
27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 2 | SSI | Ventouse DAS | 18 |  |  |  |  | 3 portes à 2 ventouses, 12 à bandeaux
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 2
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 3
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 2
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur d'ouverture | 2
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 1
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 3
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD0.1
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD0.2
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD1.1
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD1.2
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD2.1
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD2.2
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 1 | Electricité | TGBT | 1
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 1 | Electricité | Coffret | 32
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 3 |  | CO2 | cartouche CO2
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 3 |  |  | chassis façade
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  | U = 12 V / I = 24 Ah | 2004 | GÈRE ÉGALEMENT LE 35-BIO4
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | CMSI 8000 |  | 2004 | GÈRE ÉGALEMENT LE 35-BIO4
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 21 |  | DM 8000 |  | 2004 | GÈRE ÉGALEMENT LE 35-BIO4
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | Détecteur optique | 165 |  | 0 1371 F |  | 2004 | GÈRE ÉGALEMENT LE 35-BIO4
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | Détecteur OT | 8 |  | OT-Détecteur |  | 2004 | GÈRE ÉGALEMENT LE 35-BIO4
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | Détecteur O2T | 1 |  |  |  | 2020 | GÈRE ÉGALEMENT LE 35-BIO4
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | Détecteur thermique | 3 |  | DT |  | 2004 | GÈRE ÉGALEMENT LE 35-BIO4
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 24 |  | Favert BC 24 |  | 2004 | GÈRE ÉGALEMENT LE 35-BIO4
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | ECS 8000 M |  | 2004 | GÈRE ÉGALEMENT LE 35-BIO4
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 2 | SSI | Tableau de report | 1 | ESSER | LCD 3100 |  | 2004 | GÈRE ÉGALEMENT LE 35-BIO4
35-BIO 4 |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 2
35-BIO 4 |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 2
35-BIO 4 |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 2
35-BIO 4 |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1
35-BIO 4 |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 2
35-BIO 4 |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 2
35-BIO 4 |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | AD 00
35-BIO 4 |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | TD00
35-BIO 4 |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 1 |  | tirez-lachez
35-BIO 4 |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 1 |  |  | exutoire 1000x1000
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD 0 |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD N 1 |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD BIO 5 ROBOT |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD N 2-1 |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD 0-IEO |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD N 3 |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  | compris secouru et ondulé |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | Commande désenfumage | 2 |  | CO2 | cartouche 15g |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 2 |  |  | skydome |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 1 |  |  |  |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 1 |  |  |  |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 1 |  |  |  |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1 |  |  |  |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 1 |  |  |  |  | BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Coffret ondulé | 1 |  |  |  |  | salle RMN - BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER |  |  | 2019 | MB3 & BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER |  |  | 2019 | MB3 & BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | AES | 2 | ESSER |  |  | 2019 | MB3 & BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 41 | ESSER |  |  | 2019 | MB3 & BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | Détecteur optique | 4 | ESSER |  |  | 2019 | MB3 & BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | Détecteur thermique | 1 | ESSER |  |  | 2019 | MB3 & BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | Détecteur OT | 412 | ESSER |  |  | 2019 | MB3 & BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | Détecteur O2T | 4 | ESSER |  |  | 2019 | MB3 & BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 61 | ESSER |  |  | 2019 | MB3 & BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | Diffuseur lumineux | 32 | ESSER |  |  | 2019 | MB3 & BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | SSI | Ventouse DAS | 92 |  |  |  | 2019 | MB3 & BIO 5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Groupe électrogène | 1 | CATERPILLAR | DE 110 E2 | 110 kVA | 2019 | Au RDC / MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Groupe électrogène | 1 | SDMO |  |  |  | Au RDC / BIO5
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Onduleur | 1 | LEGRAND | KEOR-T EVO 20 | 20 kVA | 2021 | LOCAL TGBT MB3 (RDC)
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Filtre anti harmonique | 1 | LEGRAND | APF TRI 80 A |  | 2021 | LOCAL TGBT MB3 (RDC)
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Onduleur | 1 | EATON | 9390 | 80 kVA | 2024 | LOCAL TGBT BIO5 (RDC)
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD01.1-TDO01.1 | 2019 | MB3 (R+1)
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD01.2-TDO01.2 | 2019 | MB3 (R+1)
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD02.1-TDO02.1 | 2019 | MB3 (R+2)
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD02.2-TDO02.2 | 2019 | MB3 (R+2)
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD03.1-TDO03.1 | 2019 | MB3 (R+3)
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD03.2-TDO03.2 | 2019 | MB3 (R+3)
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD04.1 | 2019 | MB3 (R+4)
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | TD BOUE | 2019 | MB3 (SOUS-SOL)
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 1 | Electricité | Coffret | 56 |  |  |  | 2019 | MB3 / dont 27 contiennent de l'ondulé
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 9 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 9 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 9 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur d'ouverture | 8 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur IR | 23 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 1 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | UTR | 1 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Diffuseur sonore | 6 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 6 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Gâche électrique | 7 |  |  |  | 2019 | MB3
39-MB3 & BIO 5 | TBI | 2 | Contrôle d'accès | Coffret | 4 |  |  | 24V/3A | 2019 | MB3
42-BIO 3 |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 4
42-BIO 3 |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 1
42-BIO 3 |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 5
42-BIO 3 |  | 2 | Contrôle d'accès | Gâche électrique | 3
42-BIO 3 |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1
42-BIO 3 |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 5
42-BIO 3 |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 2
42-BIO 3 |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | 1er étage côté Nord
42-BIO 3 |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | 1er étage côté Sud
42-BIO 3 |  | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  |  | RDC / Hall
42-BIO 3 |  | 1 | Electricité | Coffret | 6
42-BIO 3 |  | 2 | SSI | AES | 1 |  |  | U = 12 V / I = 17 Ah | 2015
42-BIO 3 |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | CMSI 8000 |  | 2015
42-BIO 3 |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 1 |  | tirez-lachez
42-BIO 3 |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 1 |  | CO2 | cartouche 20g
42-BIO 3 |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 8 | ESSER | DM IQ8 MCP |  | 2015
42-BIO 3 |  | 2 | SSI | Détecteur OT | 18 | ESSER | IQ8 Quad OT |  | 2015
42-BIO 3 |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 23 | ESSER |  |  | 2015
42-BIO 3 |  | 2 | SSI | Diffuseur lumineux | 5 | ESSER |  |  | 2015
42-BIO 3 |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 2 |  |  | skydome
42-BIO 3 |  | 2 | SSI | Indicateur d'action | 12 | ESSER | IA 3000 |  | 2015
42-BIO 3 |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | IQ8 Control M |  | 2015
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 2
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 2
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 2 |  |  |  | 2015
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur d'ouverture | 4
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur IR | 14
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | Contrôle d'accès | Unité de gestion compris alimentation | 1
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 2 |  |  |  | 2015
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | Contrôle d'accès | UTR | 2
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 1
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | Contrôle d'accès | Gâche électrique | 1
48-AIME / Salle d'exam |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | climatisation
48-AIME / Salle d'exam |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | salles blanches 1 & 2
48-AIME / Salle d'exam |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | sous-sol
48-AIME / Salle d'exam |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | TD 5B
48-AIME / Salle d'exam |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | TD B3
48-AIME / Salle d'exam |  | 1 | Electricité | TGBT | 1
48-AIME / Salle d'exam |  | 1 | Electricité | Coffret | 17
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 1 |  | CO2 | cartouche 20g
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 7 |  | IQ8 MCP |  | 2023
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | SSI | Détecteur optique | 44 |  | IQ8 Quad O |  | 2023
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 8 |  | ESSER / PSS-0089 |  | 2023
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | SSI | Diffuseur lumineux | 8 |  | ESSER / IQ8L-W |  | 2023
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 2 |  |  | skydome
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | IQ8 Control M |  | 2023
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER |  |  | 2023
48-AIME / Salle d'exam |  | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  |  | 2023
50-TWB | TWB | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | IQ8 Control M |  | 2020 | RDC - LT 010
50-TWB | TWB | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER | 56V |  | 2020 | RDC - LT 010
50-TWB | TWB | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | ECS 8000 M |  | 2020 | RDC - LT 010
50-TWB | TWB | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 13 | ESSER |  | 14 équipements | 2020
50-TWB | TWB | 2 | SSI | Désenfumage mécanique | 3 |  |  | 3 lanterneaux | 2020
50-TWB | TWB | 2 | SSI | Détecteur OT | 191 | ESSER |  | 191 équipements | 2020
50-TWB | TWB | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 39 | ESSER |  | 39 équipements | 2020
50-TWB | TWB | 2 | SSI | Diffuseur lumineux | 12 | ESSER |  | 12 équipements | 2020
50-TWB | TWB | 2 | SSI | Interface réseau | 1 | ESSER | MD 4L 1 |  | 2020
50-TWB | TWB | 2 | SSI | Interface réseau | 1 | ESSER | MD 4L 2 |  | 2020
50-TWB | TWB | 2 | SSI | Tableau de report | 1 | ESSER | ESSER 785102.30 |  | 2020
50-TWB | TWB | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 9 |  |  | 6 au RDC 3 au R+1 | 2020
50-TWB | TWB | 2 | Contrôle d'accès | Radar | 24 |  |  | 12 au RDC 12 au R+1 | 2020
50-TWB | TWB | 2 | Contrôle d'accès | Diffuseur sonore | 16 |  |  | 8 au RDC 8 au R+1 | 2020
50-TWB | TWB | 2 | Contrôle d'accès | Contact de position | 22 |  |  | 2 au sous-sol 6 + 9 au RDC 3 + 2 au R+1 | 2020
50-TWB | TWB | 2 | Contrôle d'accès | UTP / UTR | 20 |  |  | 12 au RDC 8 au R+1 | 2020
50-TWB | TWB | 2 | Contrôle d'accès | Centrale CAIN | 1 |  |  |  | 2020 | LT 010
50-TWB | TWB | 2 | Contrôle d'accès | Bouton poussoir sortie | 9 |  |  | 6 au RDC 3 au R+1 | 2020
50-TWB | TWB | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 9 |  |  | 6 au RDC 3 au R+1 | 2020
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | TGBT | 1 |  |  |  | 2020 | Sous-sol
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | TGS | 1 |  |  |  | 2020 | Sous-sol (réseau secouru)
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | TGO | 1 |  |  |  | 2020 | Sous-sol (réseau ondulé)
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  | TD N0 01 - LABOS | TD N0 01 - LABOS | 2020 | RDC (zone labos)
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  | TD N0 02 - BUREAUX | TD N0 02 - BUREAUX | 2020 | RDC (zone bureaux)
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  | TD N1 01 - LABOS | TD N1 01 - LABOS | 2020 | R+1 (zone labos)
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  | TD N1 02 - BUREAUX | TD N1 02 - BUREAUX | 2020 | R+1 (zone bureaux)
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | Coffret | 1 |  | Coffret laverie | Coffret laverie | 2020 | Laverie (RDC)
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | Coffret | 1 |  | Coffret petite laverie | Coffret petite laverie | 2020 | Petite laverie (R+1)
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | Coffret | 1 |  | Coffret analytique | Coffret analytique | 2020 | Analytique (R+1)
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | Coffret | 1 |  | Coffret pathogène | Coffret pathogène | 2020 | Pathogène (RDC)
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | Coffret | 1 |  | Coffret Labo HD - Automatisation | Coffret Labo HD - Automatisation | 2020 | Labo HD - Automatisation (RDC)
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1 |  | TD SECOURS | TD SECOURS | 2020 | R+1
50-TWB | TWB | 1 | Electricité | Groupe électrogène | 1 | SDMO | K22 | 20 kVA | 2020 | Terrasse R+1
50-TWB | TWB | 3 | Electromécanique | Porte automatique | 1 | TORMAX Win-Drive | SLIDEDOOR Win Drive 2201 |  | 2020 | RDC
EXTÉRIEUR |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 2
EXTÉRIEUR |  | 2 | Contrôle d'accès | Lecteur de badge INTRATONE | 2
EXTÉRIEUR |  | 2 | Contrôle d'accès | Centrale de gestion INTRATONE | 1
EXTÉRIEUR |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 2 |  |  |  | 2015
EXTÉRIEUR |  | 3 | Electromécanique | Barrière automatique | 2 |  |  |  |  | entrée principale + barrière sas
EXTÉRIEUR |  | 3 | Electromécanique | Barrière automatique | 1 |  |  |  |  | sortie principale
EXTÉRIEUR |  | 3 | Electromécanique | Barrière automatique | 1 |  |  |  |  | sortie côté méca
EXTÉRIEUR |  | 3 | Electromécanique | Barrière automatique | 1 |  |  |  |  | sortie promologis
EXTÉRIEUR |  | 3 | Electromécanique | Barrière automatique | 1 |  |  |  |  | entrée secondaire
EXTÉRIEUR |  | 3 | Electromécanique | Barrière automatique | 1 |  |  |  |  | sortie secondaire
EXTÉRIEUR |  | 3 | Electromécanique | Portail automatique | 1 |  |  |  |  | entrée promologis
EXTÉRIEUR |  | 3 | Electromécanique | Portail automatique | 1 |  |  |  |  | sortie promologis
EXTÉRIEUR |  | 3 | Electromécanique | Portail automatique | 1 |  |  |  | 2019 | extension loge
EXTÉRIEUR |  | 3 | Electromécanique | Portail automatique | 1 |  |  |  | 2021 | porte motorisé zone logements
LOGEMENTS |  | 2 | Contrôle d'accès | Diffuseur sonore | 6
LOGEMENTS |  | 2 | Contrôle d'accès | Centrale intrusion | 6
LOGEMENTS |  | 2 | Contrôle d'accès | Détecteur IR | 20
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 3
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 1 |  |  |  | 2015
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | CMSI | 1 | ESSER | CMSI 8000 |  | 2012
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Commande désenfumage | 2 |  | CO2 | cartouche 20g
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Déclencheur manuel | 23 |  | IQ8MCP |  | 2012
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Détecteur optique | 91 |  | IQ8 Quad O |  | 2012
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Détecteur thermique | 4 |  | IQ8 Quad TD |  | 2012
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Détecteur Combi / Multi capteurs | 3 |  | IQ8 Quad TM |  | 2012
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Détecteur OT | 1 |  | IQ8 Quad OT Blue
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore | 2 |  | IQ8S RB |  | 2012
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Diffuseur sonore et lumineux | 37 |  | KLAXON / SONOS |  | 2012
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Exutoire désenfumage | 2 |  |  | skydome
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Indicateur d'action | 20 |  | IA2000 |  |  | sous-sol
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Tableau de report | 1 |  | REP LCD 3100 |  |  | logement à côté du SSI + loge
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | SDI | 1 | ESSER | IQ8 Control M |  | 2012
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | AES | 1 | ESSER |  |  | 2020
RÉSIDENCE 1 |  | 2 | SSI | Volet de ventilation asservi | 49 |  |  |  | 2012
31-SOUTE |  | 1 | Electricité | Tableau divisionnaire | 1
31-SOUTE |  | 2 | Contrôle d'accès | Bris de glace de déverrouillage | 2 |  |  |  | 2018
31-SOUTE |  | 2 | Contrôle d'accès | Clavier lecteur de badge | 1 |  |  |  | 2018
31-SOUTE |  | 2 | Contrôle d'accès | UTL | 1 |  |  |  | 2018
31-SOUTE |  | 2 | Contrôle d'accès | Ventouse électromagnétique | 2 |  |  |  | 2018
31-SOUTE |  | 2 | Contrôle d'accès | Coffret | 1 |  |  |  | 2018

## Quantités par lot technique
2025-024 - CCTP Annexe 3 - Inventaire des installations électriques (quantités par lot technique)
Somme de Quantité | Lot | Catégorie
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | Total général
Équipement | Electricité | Contrôle d'accès | SSI | Electromécanique | Photovoltaïque
AES |  |  | 17 |  |  | 17
Afficheur lumineux |  |  | 4 |  |  | 4
Barrière automatique |  |  |  | 7 |  | 7
Bouteille FM 200 |  |  | 2 |  |  | 2
Bouton poussoir sortie |  | 77 |  |  |  | 77
Bris de glace de déverrouillage |  | 81 |  |  |  | 81
Centrale CAIN |  | 1 |  |  |  | 1
Centrale extinction |  |  | 1 |  |  | 1
Centrale intrusion |  | 6 |  |  |  | 6
Clavier lecteur de badge |  | 85 |  |  |  | 85
CMSI |  |  | 19 |  |  | 19
Coffret | 605 | 5 |  |  |  | 610
Coffret ondulé | 3 |  |  |  |  | 3
Commande désenfumage |  |  | 53 |  |  | 53
Contact de position |  | 33 |  |  |  | 33
Coupure ventilation |  |  | 2 |  |  | 2
Déclencheur manuel |  |  | 313 |  |  | 313
Désenfumage mécanique |  |  | 4 |  |  | 4
Détecteur de fumée par aspiration |  |  | 2 |  |  | 2
Détecteur d'ouverture |  | 21 |  |  |  | 21
Détecteur IR |  | 115 |  |  |  | 115
Détecteur optique |  |  | 696 |  |  | 696
Détecteur thermique |  |  | 25 |  |  | 25
Diffuseur lumineux |  |  | 108 |  |  | 108
Diffuseur sonore |  | 32 | 362 |  |  | 394
Exutoire désenfumage |  |  | 58 |  |  | 58
Filtre anti harmonique | 2 |  |  |  |  | 2
Gâche électrique |  | 16 |  |  |  | 16
Groupe électrogène | 5 |  |  |  |  | 5
Indicateur d'action |  |  | 77 |  |  | 77
Interface réseau |  |  | 2 |  |  | 2
Moteur désenfumage mécanique |  |  | 4 |  |  | 4
Onduleur | 6 |  |  |  |  | 6
Portail automatique |  |  |  | 4 |  | 4
Radar |  | 24 |  |  |  | 24
SDI |  |  | 17 |  |  | 17
Tableau de report |  |  | 5 |  |  | 5
Tableau divisionnaire | 111 |  |  |  |  | 111
TGBT | 22 |  |  |  |  | 22
TGO | 1 |  |  |  |  | 1
TGS | 1 |  |  |  |  | 1
UTL |  | 68 |  |  |  | 68
UTP / UTR |  | 20 |  |  |  | 20
UTR |  | 17 |  |  |  | 17
Ventouse électromagnétique |  | 66 |  |  |  | 66
Volet de ventilation asservi |  |  | 51 |  |  | 51
Détecteur OT |  |  | 936 |  |  | 936
Déclencheur désenfumage |  |  | 2 |  |  | 2
Déclencheur extinction |  |  | 2 |  |  | 2
Détecteur O2T |  |  | 5 |  |  | 5
Lecteur de badge INTRATONE |  | 2 |  |  |  | 2
Centrale de gestion INTRATONE |  | 1 |  |  |  | 1
Coffret de relayage |  |  | 1 |  |  | 1
Diffuseur sonore message parlé |  |  | 5 |  |  | 5
Diffuseur sonore et lumineux |  | 1 | 48 |  |  | 49
Ventouse DAS |  |  | 148 |  |  | 148
Lecteur de badge SYNCHRONIC |  | 3 |  |  |  | 3
Concentrateur externe |  | 1 |  |  |  | 1
Détecteur linéaire |  |  | 2 |  |  | 2
Diffuseur sonore à message parlé |  |  | 3 |  |  | 3
Module photovoltaïque |  |  |  |  | 533 | 533
Système d'intégration |  |  |  |  | 2 | 2
Coffret AC ou DC |  |  |  |  | 4 | 4
Onduleur (installations photovoltaïques) |  |  |  |  | 2 | 2
Porte automatique |  |  |  | 3 |  | 3
Supervision Horizon / PC PASS |  | 1 |  |  |  | 1
Unité de gestion compris alimentation |  | 19 |  |  |  | 19
Détecteur Combi / Multi capteurs |  |  | 3 |  |  | 3
Total général | 756 | 695 | 2977 | 14 | 541 | 4983

## Quantités par bâtiment
2025-024 - CCTP Annexe 3 - Inventaire des installations électriques (quantités par bâtiment)
Somme de Quantité |  | Lot | Catégorie
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | Total général
Bâtiment | Équipement | Electricité | Contrôle d'accès | SSI | Electromécanique | Photovoltaïque
EXTÉRIEUR | Barrière automatique |  |  |  | 7 |  | 7
| Clavier lecteur de badge |  | 2 |  |  |  | 2
| Portail automatique |  |  |  | 4 |  | 4
| UTL |  | 2 |  |  |  | 2
| Lecteur de badge INTRATONE |  | 2 |  |  |  | 2
| Centrale de gestion INTRATONE |  | 1 |  |  |  | 1
Total EXTÉRIEUR |  |  | 7 |  | 11 |  | 18
LOGEMENTS | Centrale intrusion |  | 6 |  |  |  | 6
| Détecteur IR |  | 20 |  |  |  | 20
| Diffuseur sonore |  | 6 |  |  |  | 6
Total LOGEMENTS |  |  | 32 |  |  |  | 32
RÉSIDENCE 1 | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Clavier lecteur de badge |  | 3 |  |  |  | 3
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Commande désenfumage |  |  | 2 |  |  | 2
| Déclencheur manuel |  |  | 23 |  |  | 23
| Détecteur optique |  |  | 91 |  |  | 91
| Détecteur thermique |  |  | 4 |  |  | 4
| Diffuseur sonore |  |  | 2 |  |  | 2
| Exutoire désenfumage |  |  | 2 |  |  | 2
| Indicateur d'action |  |  | 20 |  |  | 20
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau de report |  |  | 1 |  |  | 1
| UTL |  | 1 |  |  |  | 1
| Volet de ventilation asservi |  |  | 49 |  |  | 49
| Détecteur OT |  |  | 1 |  |  | 1
| Diffuseur sonore et lumineux |  |  | 37 |  |  | 37
| Détecteur Combi / Multi capteurs |  |  | 3 |  |  | 3
Total RÉSIDENCE 1 |  |  | 4 | 238 |  |  | 242
00-LOGE | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 3 |  |  |  |  | 3
| Déclencheur manuel |  |  | 3 |  |  | 3
| Détecteur optique |  |  | 1 |  |  | 1
| Diffuseur lumineux |  |  | 1 |  |  | 1
| Diffuseur sonore |  |  | 1 |  |  | 1
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau de report |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 2 |  |  |  |  | 2
| UTL |  | 1 |  |  |  | 1
| Supervision Horizon / PC PASS |  | 1 |  |  |  | 1
Total 00-LOGE |  | 5 | 2 | 10 |  |  | 17
02-GÉNIE CIVIL | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 4 |  |  |  | 4
| Bris de glace de déverrouillage |  | 4 |  |  |  | 4
| Clavier lecteur de badge |  | 4 |  |  |  | 4
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 85 |  |  |  |  | 85
| Commande désenfumage |  |  | 3 |  |  | 3
| Déclencheur manuel |  |  | 26 |  |  | 26
| Détecteur IR |  | 7 |  |  |  | 7
| Détecteur optique |  |  | 1 |  |  | 1
| Diffuseur lumineux |  |  | 7 |  |  | 7
| Diffuseur sonore |  | 4 | 26 |  |  | 30
| Exutoire désenfumage |  |  | 3 |  |  | 3
| Indicateur d'action |  |  | 1 |  |  | 1
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 9 |  |  |  |  | 9
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 4 |  |  |  | 4
| Ventouse électromagnétique |  | 4 |  |  |  | 4
| Détecteur OT |  |  | 1 |  |  | 1
| Ventouse DAS |  |  | 38 |  |  | 38
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 02-GÉNIE CIVIL |  | 95 | 32 | 109 |  |  | 236
04-GYMNASE | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 4 |  |  |  | 4
| Bris de glace de déverrouillage |  | 5 |  |  |  | 5
| Clavier lecteur de badge |  | 4 |  |  |  | 4
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 1 |  |  |  |  | 1
| Déclencheur manuel |  |  | 11 |  |  | 11
| Désenfumage mécanique |  |  | 1 |  |  | 1
| Diffuseur sonore |  |  | 10 |  |  | 10
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 2 |  |  |  |  | 2
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 5 |  |  |  | 5
| Ventouse électromagnétique |  | 5 |  |  |  | 5
| Volet de ventilation asservi |  |  | 2 |  |  | 2
| Déclencheur désenfumage |  |  | 2 |  |  | 2
| Coffret de relayage |  |  | 1 |  |  | 1
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 04-GYMNASE |  | 4 | 24 | 30 |  |  | 58
07-BRI | Bouton poussoir sortie |  | 1 |  |  |  | 1
| Bris de glace de déverrouillage |  | 1 |  |  |  | 1
| Clavier lecteur de badge |  | 1 |  |  |  | 1
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Déclencheur manuel |  |  | 4 |  |  | 4
| Diffuseur sonore |  |  | 3 |  |  | 3
| Gâche électrique |  | 1 |  |  |  | 1
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 1 |  |  |  | 1
| UTR |  | 1 |  |  |  | 1
Total 07-BRI |  | 1 | 6 | 8 |  |  | 15
08-MULTISERVICES | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 5 |  |  |  | 5
| Bris de glace de déverrouillage |  | 7 |  |  |  | 7
| Clavier lecteur de badge |  | 7 |  |  |  | 7
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 9 |  |  |  |  | 9
| Commande désenfumage |  |  | 9 |  |  | 9
| Coupure ventilation |  |  | 2 |  |  | 2
| Déclencheur manuel |  |  | 30 |  |  | 30
| Détecteur thermique |  |  | 15 |  |  | 15
| Diffuseur lumineux |  |  | 9 |  |  | 9
| Diffuseur sonore |  |  | 29 |  |  | 29
| Exutoire désenfumage |  |  | 9 |  |  | 9
| Gâche électrique |  | 1 |  |  |  | 1
| Indicateur d'action |  |  | 32 |  |  | 32
| Moteur désenfumage mécanique |  |  | 1 |  |  | 1
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau de report |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 10 |  |  |  |  | 10
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 7 |  |  |  | 7
| UTR |  | 1 |  |  |  | 1
| Ventouse électromagnétique |  | 7 |  |  |  | 7
| Détecteur OT |  |  | 52 |  |  | 52
| Diffuseur sonore message parlé |  |  | 5 |  |  | 5
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 08-MULTISERVICES |  | 20 | 36 | 197 |  |  | 253
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 7 |  |  |  | 7
| Bris de glace de déverrouillage |  | 8 |  |  |  | 8
| Clavier lecteur de badge |  | 7 |  |  |  | 7
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 94 |  |  |  |  | 94
| Commande désenfumage |  |  | 8 |  |  | 8
| Déclencheur manuel |  |  | 25 |  |  | 25
| Détecteur d'ouverture |  | 5 |  |  |  | 5
| Détecteur IR |  | 25 |  |  |  | 25
| Détecteur optique |  |  | 44 |  |  | 44
| Diffuseur sonore |  |  | 28 |  |  | 28
| Exutoire désenfumage |  |  | 8 |  |  | 8
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 6 |  |  |  |  | 6
| TGBT | 2 |  |  |  |  | 2
| UTL |  | 7 |  |  |  | 7
| UTR |  | 1 |  |  |  | 1
| Ventouse électromagnétique |  | 8 |  |  |  | 8
| Détecteur OT |  |  | 13 |  |  | 13
| Unité de gestion compris alimentation |  | 2 |  |  |  | 2
Total 11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 102 | 70 | 129 |  |  | 301
19-GEI | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 1 |  |  |  | 1
| Bris de glace de déverrouillage |  | 1 |  |  |  | 1
| Clavier lecteur de badge |  | 1 |  |  |  | 1
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 75 |  |  |  |  | 75
| Commande désenfumage |  |  | 3 |  |  | 3
| Déclencheur manuel |  |  | 13 |  |  | 13
| Détecteur IR |  | 4 |  |  |  | 4
| Détecteur optique |  |  | 129 |  |  | 129
| Diffuseur lumineux |  |  | 15 |  |  | 15
| Diffuseur sonore |  |  | 16 |  |  | 16
| Exutoire désenfumage |  |  | 3 |  |  | 3
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 7 |  |  |  |  | 7
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 1 |  |  |  | 1
| UTR |  | 1 |  |  |  | 1
| Ventouse électromagnétique |  | 1 |  |  |  | 1
| Module photovoltaïque |  |  |  |  | 181 | 181
| Système d'intégration |  |  |  |  | 1 | 1
| Coffret AC ou DC |  |  |  |  | 2 | 2
| Onduleur (installations photovoltaïques) |  |  |  |  | 1 | 1
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 19-GEI |  | 83 | 11 | 182 |  | 185 | 461
20-AMPHIS | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 14 |  |  |  | 14
| Bris de glace de déverrouillage |  | 14 |  |  |  | 14
| Clavier lecteur de badge |  | 11 |  |  |  | 11
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 32 |  |  |  |  | 32
| Commande désenfumage |  |  | 4 |  |  | 4
| Contact de position |  | 3 |  |  |  | 3
| Déclencheur manuel |  |  | 22 |  |  | 22
| Détecteur de fumée par aspiration |  |  | 2 |  |  | 2
| Détecteur IR |  | 12 |  |  |  | 12
| Détecteur optique |  |  | 72 |  |  | 72
| Diffuseur sonore |  |  | 23 |  |  | 23
| Exutoire désenfumage |  |  | 8 |  |  | 8
| Moteur désenfumage mécanique |  |  | 3 |  |  | 3
| Onduleur | 1 |  |  |  |  | 1
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 15 |  |  |  |  | 15
| TGBT | 2 |  |  |  |  | 2
| UTL |  | 14 |  |  |  | 14
| UTR |  | 4 |  |  |  | 4
| Ventouse électromagnétique |  | 15 |  |  |  | 15
| Détecteur OT |  |  | 10 |  |  | 10
| Lecteur de badge SYNCHRONIC |  | 3 |  |  |  | 3
| Module photovoltaïque |  |  |  |  | 352 | 352
| Système d'intégration |  |  |  |  | 1 | 1
| Coffret AC ou DC |  |  |  |  | 2 | 2
| Onduleur (installations photovoltaïques) |  |  |  |  | 1 | 1
| Porte automatique |  |  |  | 2 |  | 2
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 20-AMPHIS |  | 50 | 91 | 147 | 2 | 356 | 646
23-CSH | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 1 |  |  |  | 1
| Bris de glace de déverrouillage |  | 1 |  |  |  | 1
| Clavier lecteur de badge |  | 1 |  |  |  | 1
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 40 |  |  |  |  | 40
| Commande désenfumage |  |  | 4 |  |  | 4
| Déclencheur manuel |  |  | 16 |  |  | 16
| Détecteur d'ouverture |  | 2 |  |  |  | 2
| Détecteur IR |  | 4 |  |  |  | 4
| Détecteur thermique |  |  | 1 |  |  | 1
| Diffuseur sonore |  |  | 7 |  |  | 7
| Exutoire désenfumage |  |  | 4 |  |  | 4
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 5 |  |  |  |  | 5
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 1 |  |  |  | 1
| UTR |  | 2 |  |  |  | 2
| Ventouse électromagnétique |  | 1 |  |  |  | 1
| Détecteur OT |  |  | 8 |  |  | 8
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 23-CSH |  | 46 | 14 | 43 |  |  | 103
25-TP PHYSIQUE | Bouton poussoir sortie |  | 2 |  |  |  | 2
| Bris de glace de déverrouillage |  | 2 |  |  |  | 2
| Clavier lecteur de badge |  | 2 |  |  |  | 2
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Commande désenfumage |  |  | 1 |  |  | 1
| Déclencheur manuel |  |  | 4 |  |  | 4
| Diffuseur sonore |  |  | 4 |  |  | 4
| Exutoire désenfumage |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 6 |  |  |  |  | 6
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 2 |  |  |  | 2
| Ventouse électromagnétique |  | 2 |  |  |  | 2
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 25-TP PHYSIQUE |  | 7 | 11 | 11 |  |  | 29
27-GÉNIE PHYSIQUE | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 3 |  |  |  | 3
| Bris de glace de déverrouillage |  | 3 |  |  |  | 3
| Clavier lecteur de badge |  | 3 |  |  |  | 3
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 95 |  |  |  |  | 95
| Commande désenfumage |  |  | 3 |  |  | 3
| Contact de position |  | 8 |  |  |  | 8
| Déclencheur manuel |  |  | 19 |  |  | 19
| Détecteur IR |  | 6 |  |  |  | 6
| Détecteur optique |  |  | 11 |  |  | 11
| Diffuseur lumineux |  |  | 15 |  |  | 15
| Diffuseur sonore |  |  | 21 |  |  | 21
| Exutoire désenfumage |  |  | 3 |  |  | 3
| Gâche électrique |  | 1 |  |  |  | 1
| Onduleur | 2 |  |  |  |  | 2
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 6 |  |  |  |  | 6
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 3 |  |  |  | 3
| UTR |  | 3 |  |  |  | 3
| Ventouse électromagnétique |  | 2 |  |  |  | 2
| Détecteur OT |  |  | 183 |  |  | 183
| Diffuseur sonore et lumineux |  | 1 |  |  |  | 1
| Ventouse DAS |  |  | 18 |  |  | 18
| Concentrateur externe |  | 1 |  |  |  | 1
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 104 | 35 | 276 |  |  | 415
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 2 |  |  |  | 2
| Bris de glace de déverrouillage |  | 3 |  |  |  | 3
| Clavier lecteur de badge |  | 2 |  |  |  | 2
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 32 |  |  |  |  | 32
| Commande désenfumage |  |  | 3 |  |  | 3
| Déclencheur manuel |  |  | 21 |  |  | 21
| Détecteur d'ouverture |  | 2 |  |  |  | 2
| Détecteur optique |  |  | 165 |  |  | 165
| Détecteur thermique |  |  | 3 |  |  | 3
| Diffuseur sonore |  |  | 24 |  |  | 24
| Exutoire désenfumage |  |  | 3 |  |  | 3
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau de report |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 6 |  |  |  |  | 6
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 1 |  |  |  | 1
| Ventouse électromagnétique |  | 3 |  |  |  | 3
| Détecteur OT |  |  | 8 |  |  | 8
| Détecteur O2T |  |  | 1 |  |  | 1
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 39 | 14 | 232 |  |  | 285
35-BIO 4 | Bouton poussoir sortie |  | 2 |  |  |  | 2
| Bris de glace de déverrouillage |  | 2 |  |  |  | 2
| Clavier lecteur de badge |  | 2 |  |  |  | 2
| Commande désenfumage |  |  | 1 |  |  | 1
| Exutoire désenfumage |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 2 |  |  |  |  | 2
| UTL |  | 2 |  |  |  | 2
| Ventouse électromagnétique |  | 2 |  |  |  | 2
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 35-BIO 4 |  | 2 | 11 | 2 |  |  | 15
42-BIO 3 | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 4 |  |  |  | 4
| Bris de glace de déverrouillage |  | 1 |  |  |  | 1
| Clavier lecteur de badge |  | 5 |  |  |  | 5
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 6 |  |  |  |  | 6
| Commande désenfumage |  |  | 2 |  |  | 2
| Déclencheur manuel |  |  | 8 |  |  | 8
| Diffuseur lumineux |  |  | 5 |  |  | 5
| Diffuseur sonore |  |  | 23 |  |  | 23
| Exutoire désenfumage |  |  | 2 |  |  | 2
| Gâche électrique |  | 3 |  |  |  | 3
| Indicateur d'action |  |  | 12 |  |  | 12
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 2 |  |  |  |  | 2
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 5 |  |  |  | 5
| Ventouse électromagnétique |  | 2 |  |  |  | 2
| Détecteur OT |  |  | 18 |  |  | 18
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 42-BIO 3 |  | 9 | 21 | 73 |  |  | 103
48-AIME / Salle d'exam | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 2 |  |  |  | 2
| Bris de glace de déverrouillage |  | 2 |  |  |  | 2
| Clavier lecteur de badge |  | 2 |  |  |  | 2
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 17 |  |  |  |  | 17
| Commande désenfumage |  |  | 1 |  |  | 1
| Déclencheur manuel |  |  | 7 |  |  | 7
| Détecteur d'ouverture |  | 4 |  |  |  | 4
| Détecteur IR |  | 14 |  |  |  | 14
| Détecteur optique |  |  | 44 |  |  | 44
| Diffuseur lumineux |  |  | 8 |  |  | 8
| Diffuseur sonore |  |  | 8 |  |  | 8
| Exutoire désenfumage |  |  | 2 |  |  | 2
| Gâche électrique |  | 1 |  |  |  | 1
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 5 |  |  |  |  | 5
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 2 |  |  |  | 2
| UTR |  | 2 |  |  |  | 2
| Ventouse électromagnétique |  | 1 |  |  |  | 1
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 48-AIME / Salle d'exam |  | 23 | 31 | 73 |  |  | 127
50-TWB | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Bouton poussoir sortie |  | 9 |  |  |  | 9
| Bris de glace de déverrouillage |  | 9 |  |  |  | 9
| Centrale CAIN |  | 1 |  |  |  | 1
| Clavier lecteur de badge |  | 9 |  |  |  | 9
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 5 |  |  |  |  | 5
| Contact de position |  | 22 |  |  |  | 22
| Déclencheur manuel |  |  | 13 |  |  | 13
| Désenfumage mécanique |  |  | 3 |  |  | 3
| Diffuseur lumineux |  |  | 12 |  |  | 12
| Diffuseur sonore |  | 16 | 39 |  |  | 55
| Groupe électrogène | 1 |  |  |  |  | 1
| Interface réseau |  |  | 2 |  |  | 2
| Radar |  | 24 |  |  |  | 24
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau de report |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 5 |  |  |  |  | 5
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| TGO | 1 |  |  |  |  | 1
| TGS | 1 |  |  |  |  | 1
| UTP / UTR |  | 20 |  |  |  | 20
| Détecteur OT |  |  | 191 |  |  | 191
| Porte automatique |  |  |  | 1 |  | 1
Total 50-TWB |  | 14 | 110 | 264 | 1 |  | 389
39-MB3 & BIO 5 | AES |  |  | 2 |  |  | 2
| Bouton poussoir sortie |  | 10 |  |  |  | 10
| Bris de glace de déverrouillage |  | 10 |  |  |  | 10
| Clavier lecteur de badge |  | 10 |  |  |  | 10
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 56 | 4 |  |  |  | 60
| Coffret ondulé | 1 |  |  |  |  | 1
| Commande désenfumage |  |  | 2 |  |  | 2
| Déclencheur manuel |  |  | 41 |  |  | 41
| Détecteur d'ouverture |  | 8 |  |  |  | 8
| Détecteur IR |  | 23 |  |  |  | 23
| Détecteur optique |  |  | 4 |  |  | 4
| Détecteur thermique |  |  | 1 |  |  | 1
| Diffuseur lumineux |  |  | 32 |  |  | 32
| Diffuseur sonore |  | 6 | 61 |  |  | 67
| Exutoire désenfumage |  |  | 2 |  |  | 2
| Filtre anti harmonique | 1 |  |  |  |  | 1
| Gâche électrique |  | 7 |  |  |  | 7
| Groupe électrogène | 2 |  |  |  |  | 2
| Onduleur | 2 |  |  |  |  | 2
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 14 |  |  |  |  | 14
| TGBT | 2 |  |  |  |  | 2
| UTL |  | 1 |  |  |  | 1
| UTR |  | 1 |  |  |  | 1
| Ventouse électromagnétique |  | 7 |  |  |  | 7
| Détecteur OT |  |  | 412 |  |  | 412
| Détecteur O2T |  |  | 4 |  |  | 4
| Ventouse DAS |  |  | 92 |  |  | 92
| Unité de gestion compris alimentation |  | 2 |  |  |  | 2
Total 39-MB3 & BIO 5 |  | 78 | 89 | 655 |  |  | 822
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN | AES |  |  | 1 |  |  | 1
| Afficheur lumineux |  |  | 4 |  |  | 4
| Bouteille FM 200 |  |  | 2 |  |  | 2
| Bouton poussoir sortie |  | 4 |  |  |  | 4
| Bris de glace de déverrouillage |  | 4 |  |  |  | 4
| Centrale extinction |  |  | 1 |  |  | 1
| Clavier lecteur de badge |  | 6 |  |  |  | 6
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 40 |  |  |  |  | 40
| Coffret ondulé | 2 |  |  |  |  | 2
| Commande désenfumage |  |  | 5 |  |  | 5
| Déclencheur manuel |  |  | 21 |  |  | 21
| Détecteur optique |  |  | 134 |  |  | 134
| Détecteur thermique |  |  | 1 |  |  | 1
| Diffuseur sonore |  |  | 19 |  |  | 19
| Exutoire désenfumage |  |  | 5 |  |  | 5
| Filtre anti harmonique | 1 |  |  |  |  | 1
| Groupe électrogène | 1 |  |  |  |  | 1
| Onduleur | 1 |  |  |  |  | 1
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 7 |  |  |  |  | 7
| TGBT | 3 |  |  |  |  | 3
| UTL |  | 5 |  |  |  | 5
| UTR |  | 1 |  |  |  | 1
| Ventouse électromagnétique |  | 4 |  |  |  | 4
| Déclencheur extinction |  |  | 2 |  |  | 2
| Détecteur linéaire |  |  | 2 |  |  | 2
| Diffuseur sonore à message parlé |  |  | 3 |  |  | 3
| Unité de gestion compris alimentation |  | 2 |  |  |  | 2
Total 12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN |  | 55 | 26 | 202 |  |  | 283
21-FERT | Bouton poussoir sortie |  | 2 |  |  |  | 2
| Bris de glace de déverrouillage |  | 2 |  |  |  | 2
| Clavier lecteur de badge |  | 2 |  |  |  | 2
| CMSI |  |  | 1 |  |  | 1
| Coffret | 15 |  |  |  |  | 15
| Commande désenfumage |  |  | 2 |  |  | 2
| Déclencheur manuel |  |  | 6 |  |  | 6
| Diffuseur lumineux |  |  | 4 |  |  | 4
| Diffuseur sonore |  |  | 18 |  |  | 18
| Exutoire désenfumage |  |  | 2 |  |  | 2
| Gâche électrique |  | 2 |  |  |  | 2
| Groupe électrogène | 1 |  |  |  |  | 1
| Indicateur d'action |  |  | 12 |  |  | 12
| SDI |  |  | 1 |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | 1
| TGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 2 |  |  |  | 2
| Détecteur OT |  |  | 39 |  |  | 39
| Diffuseur sonore et lumineux |  |  | 11 |  |  | 11
| Unité de gestion compris alimentation |  | 1 |  |  |  | 1
Total 21-FERT |  | 18 | 11 | 96 |  |  | 125
31-SOUTE | Bris de glace de déverrouillage |  | 2 |  |  |  | 2
| Clavier lecteur de badge |  | 1 |  |  |  | 1
| Coffret |  | 1 |  |  |  | 1
| Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  |  | 1
| UTL |  | 1 |  |  |  | 1
| Ventouse électromagnétique |  | 2 |  |  |  | 2
Total 31-SOUTE |  | 1 | 7 |  |  |  | 8
Total général |  | 756 | 695 | 2977 | 14 | 541 | 4983