## DPGF LOT 1
2025-024 - DPGF LOT 1
DPGF LOT 1 - ÉLECTRICITÉ COURANT FORT
LOT 1 - ÉLECTRICITÉ COURANT FORT |  | Prix unitaire en € HT | Montant annuel en € HT
Coffret | 605 | 0 | 0
Coffret ondulé | 3 | 0 | 0
Filtre anti harmonique | 2 | 0 | 0
Groupe électrogène | 5 | 0 | 0
Onduleur | 6 | 0 | 0
Tableau divisionnaire | 111 | 0 | 0
TGBT | 22 | 0 | 0
TGO | 1 | 0 | 0
TGS | 1 | 0 | 0
Total général | 756 |  | 0

## DPGF LOT 2
2025-024 - DPGF LOT 2
DPGF LOT 2 - CONTRÔLE D'ACCES / SSI
LOT 2 - CONTRÔLE D'ACCES / SSI | Contrôle d'accès | Prix unitaire en € HT | SSI | Prix unitaire en € HT | Montant annuel en € HT
AES |  |  | 17 | 0 | 0
Afficheur lumineux |  |  | 4 | 0 | 0
Bouteille FM 200 |  |  | 2 | 0 | 0
Bouton poussoir sortie | 77 | 0 |  |  | 0
Bris de glace de déverrouillage | 81 | 0 |  |  | 0
Centrale CAIN | 1 | 0 |  |  | 0
Centrale extinction |  |  | 1 | 0 | 0
Centrale intrusion | 6 | 0 |  |  | 0
Clavier lecteur de badge | 85 | 0 |  |  | 0
CMSI |  |  | 19 | 0 | 0
Coffret | 5 | 0 |  |  | 0
Commande désenfumage |  |  | 53 | 0 | 0
Contact de position | 33 | 0 |  |  | 0
Coupure ventilation |  |  | 2 | 0 | 0
Déclencheur manuel |  |  | 313 | 0 | 0
Désenfumage mécanique |  |  | 4 | 0 | 0
Détecteur de fumée par aspiration |  |  | 2 | 0 | 0
Détecteur d'ouverture | 21 | 0 |  |  | 0
Détecteur IR | 115 | 0 |  |  | 0
Détecteur linéaire |  |  | 2 | 0 | 0
Détecteur optique |  |  | 696 | 0 | 0
Détecteur thermique |  |  | 25 | 0 | 0
Diffuseur lumineux |  |  | 108 | 0 | 0
Diffuseur sonore | 32 | 0 | 362 | 0 | 0
Diffuseur sonore à message parlé |  |  | 8 | 0 | 0
Exutoire désenfumage |  |  | 58 | 0 | 0
Gâche électrique | 16 | 0 |  |  | 0
Indicateur d'action |  |  | 77 | 0 | 0
Interface réseau |  |  | 2 | 0 | 0
Moteur désenfumage mécanique |  |  | 4 | 0 | 0
Radar | 24 | 0 |  |  | 0
SDI |  |  | 17 | 0 | 0
Tableau de report |  |  | 5 | 0 | 0
Unité de gestion | 19 | 0 |  |  | 0
UTL | 68 | 0 |  |  | 0
UTP / UTR | 20 | 0 |  |  | 0
UTR | 17 | 0 |  |  | 0
Ventouse électromagnétique | 66 | 0 |  |  | 0
Volet de ventilation asservi |  |  | 51 | 0 | 0
Détecteur OT |  |  | 936 | 0 | 0
Déclencheur désenfumage |  |  | 2 | 0 | 0
Déclencheur extinction |  |  | 2 | 0 | 0
Détecteur O2T |  |  | 5 | 0 | 0
Lecteur de badge INTRATONE | 2 | 0 |  |  | 0
Centrale de gestion INTRATONE | 1 | 0 |  |  | 0
Coffret de relayage |  |  | 1 | 0 | 0
Diffuseur sonore et lumineux | 1 | 0 | 48 | 0 | 0
Supervision Horizons / PA PASSE | 1 | 0 |  |  | 0
Ventouse DAS |  |  | 148 | 0 | 0
Lecteur de badge SYNCHRONIC | 3 | 0 |  |  | 0
Concentrateur externe | 1 | 0 |  |  | 0
Détecteur Combi / Multi capteurs |  |  | 3 | 0 | 0
Total général | 695 |  | 2977 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## DPGF LOT 3
2025-024 - DPGF LOT 3
DPGF LOT 3 - ÉLECTROMÉCANIQUE
LOT 3 - ÉLECTROMÉCANIQUE | Electromécanique | Prix unitaire en € HT | Montant annuel en € HT
Barrière automatique | 7 | 0 | 0
Portail automatique | 4 | 0 | 0
Porte automatique | 3 | 0 | 0
Total général | 14 |  | 0

## DPGF LOT 4
2025-024 - DPGF LOT 4
DPGF LOT 4 - PHOTOVOLTAÏQUE
LOT 4 - PHOTOVOLTAÏQUE | Electromécanique | Prix unitaire en € HT | Montant annuel en € HT
Module photovoltaïque | 533 | 0 | 0
Système d'intégration | 2 | 0 | 0
Onduleur (installations photovoltaïques) | 2 | 0 | 0
Coffret AC ou DC | 4 | 0 | 0
Total général | 541 |  | 0

## DPGF prix en heures (tous lots)
2025-024 - AE Annexe 1 - CDPGF (prix en heures tous lots) (1)
| Prise en charge du contrat |  | Maintenance préventive |  |  | Maintenance corrective |  |  | GMAO : mise en place et exploitation |  | Reporting : préparation et participation aux réunions |  | Encadrement : Management, devis, administratif... |  | Moyenne taux horaires | Nombre d'heures total | Montant total des fournitures | COÛT ANNUEL DU CONTRAT(2) | RAPPEL MONTANT ONGLET DPGF
| Taux horaire en € HT | Nombre d'heures prévues sur les 2 premiers mois | Taux horaire en € HT | Nombre d'heures annuelles prévues | Montant des consommables en € HT | Taux horaire en € HT | Nombre d'heures annuelles prévues | Montant des pièces de rechange < 150 € en € HT | Taux horaire en € HT | Nombre d'heures annuelles prévues | Taux horaire en € HT | Nombre d'heures annuelles prévues | Taux horaire en € HT | Nombre d'heures annuelles prévues
LOT 1 - ÉLECTRICITÉ (TGBT, TD, coffrets) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 1 - ÉLECTRICITÉ (onduleurs, filtres anti-harmoniques, groupes électrogènes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 2 - CONTRÔLE D'ACCES / SSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 3 - ÉLECTROMÉCANIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 4 - PHOTOVOLTAÏQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Nota : (1) Les informations ci-dessous seront mentionnées à titre indicatif afin de permettre une appréciation au plus juste de la prestation et ne constitueront en aucun cas une obligation de moyens, le contrat restant à obligation de résultat. (2) Les montants ci-indiqués seront ceux mentionnés dans les actes d'engagement. Ils doivent impérativement correspondre à ceux affichés pour chaque onglet "DPGF" (rappel en colonne U).

## DPGF complet bâtiments
2025-024 - AE Annexe 1 - CDPGF (complet bâtiments)
Bâtiment | Équipement | LOT 1 - ÉLECTRICITÉ |  |  | LOT 2 - CONTRÔLE D'ACCÈS |  |  | LOT 2 - SSI |  |  | LOT 3 - ÉLECTROMÉCANIQUE |  |  | LOT 4 - PHOTOVOLTAÏQUE |  |  | Quantités | Prix total
|  | Quantité | PU | Total | Quantité | PU | Total | Quantité | PU | Total | Quantité | PU | Total | Quantité | PU | Total
EXTÉRIEUR | Barrière automatique | [9 empty] | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 7
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Portail automatique | [9 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 4
| UTL |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Lecteur de badge INTRATONE |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Centrale de gestion INTRATONE |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
Total EXTÉRIEUR |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 11 |  | 0 | 0 |  |  | 18 | 0
LOGEMENTS | Centrale intrusion |  |  |  | 6 | 0 | 0 | [9 empty] | 6
| Détecteur IR |  |  |  | 20 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
| Diffuseur sonore |  |  |  | 6 | 0 | 0 | [9 empty] | 6
Total LOGEMENTS |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0
RÉSIDENCE 1 | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Commande désenfumage | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 23 | 0 | 0 | [6 empty] | 23
| Détecteur optique | [6 empty] | 91 | 0 | 0 | [6 empty] | 91
| Détecteur thermique | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Diffuseur sonore et lumineux | [6 empty] | 37 | 0 | 0 | [6 empty] | 37
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Indicateur d'action | [6 empty] | 20 | 0 | 0 | [6 empty] | 20
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau de report | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Volet de ventilation asservi | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | [6 empty] | 49
| Détecteur OT | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Diffuseur Combi / Multi capteurs | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
Total RÉSIDENCE 1 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 238 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 242 | 0
31-SOUTE | Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Coffret |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
Total 31-SOUTE |  | 1 |  | 0 | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 | 0
00-LOGE | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 3 | 0 | 0 | [12 empty] | 3
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| Détecteur optique | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Diffuseur lumineux | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau de report | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 2
| UTL |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Supervision Horizons / PC PASS |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
Total 00-LOGE |  | 5 |  | 0 | 2 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17 | 0
02-GÉNIE CIVIL | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 85 | 0 | 0 | [12 empty] | 85
| Commande désenfumage | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 26 | 0 | 0 | [6 empty] | 26
| Détecteur IR |  |  |  | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
| Détecteur optique | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Diffuseur lumineux | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | [6 empty] | 7
| Diffuseur sonore |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | [6 empty] | 30
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| Indicateur d'action | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 9 | 0 | 0 | [12 empty] | 9
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Détecteur OT | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Ventouse DAS | [6 empty] | 38 | 0 | 0 | [6 empty] | 38
Total 02-GÉNIE CIVIL |  | 95 |  | 0 | 32 |  | 0 | 109 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 236 | 0
04-GYMNASE | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 11 | 0 | 0 | [6 empty] | 11
| Désenfumage mécanique | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 10
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 2
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5
| Volet de ventilation asservi | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Déclencheur désenfumage | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Coffret de relayage | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
Total 04-GYMNASE |  | 4 |  | 0 | 24 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 58 | 0
07-BRI | Bouton poussoir sortie |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTR |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Gâche électrique |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
Total 07-BRI |  | 1 |  | 0 | 6 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 | 0
08-MULTISERVICES | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 9 | 0 | 0 | [12 empty] | 9
| Commande désenfumage | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | [6 empty] | 9
| Coupure ventilation | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | [6 empty] | 30
| Détecteur thermique | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | [6 empty] | 15
| Diffuseur lumineux | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | [6 empty] | 9
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 29 | 0 | 0 | [6 empty] | 29
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | [6 empty] | 9
| Gâche électrique |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Indicateur d'action | [6 empty] | 32 | 0 | 0 | [6 empty] | 32
| Moteur désenfumage mécanique | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau de report | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 10 | 0 | 0 | [12 empty] | 10
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
| UTR |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
| Détecteur OT | [6 empty] | 52 | 0 | 0 | [6 empty] | 52
| Diffuseur sonore à message parlé | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5
Total 08-MULTISERVICES |  | 20 |  | 0 | 36 |  | 0 | 197 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 253 | 0
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 8 | 0 | 0 | [9 empty] | 8
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 94 | 0 | 0 | [12 empty] | 94
| Commande désenfumage | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 8
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | [6 empty] | 25
| Détecteur d'ouverture |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5
| Détecteur IR |  |  |  | 25 | 0 | 0 | [9 empty] | 25
| Détecteur optique | [6 empty] | 44 | 0 | 0 | [6 empty] | 44
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 28 | 0 | 0 | [6 empty] | 28
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 8
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 6 | 0 | 0 | [12 empty] | 6
| TGBT | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 2
| Unité de gestion |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| UTL |  |  |  | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
| UTR |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 8 | 0 | 0 | [9 empty] | 8
| Détecteur OT | [6 empty] | 13 | 0 | 0 | [6 empty] | 13
Total 11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION |  | 102 |  | 0 | 70 |  | 0 | 129 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 301 | 0
12-GMM / CSN / AMPHI GERMAIN | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Afficheur lumineux | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
| Bouteille FM 200 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Centrale extinction | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 6 | 0 | 0 | [9 empty] | 6
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 40 | 0 | 0 | [12 empty] | 40
| Coffret ondulé | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 2
| Commande désenfumage | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 21
| Détecteur linéaire | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Détecteur optique | [6 empty] | 134 | 0 | 0 | [6 empty] | 134
| Détecteur thermique | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 19 | 0 | 0 | [6 empty] | 19
| Diffuseur sonore à message parlé | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5
| Filtre anti harmonique | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Groupe électrogène | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Onduleur | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 7 | 0 | 0 | [12 empty] | 7
| TGBT | 3 | 0 | 0 | [12 empty] | 3
| Unité de gestion |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| UTL |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5
| UTR |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Déclencheur extinction | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
Total 12-GMM / CSN / FOURIER |  | 55 |  | 0 | 26 |  | 0 | 202 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 283 | 0
19-GEI | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 75 | 0 | 0 | [12 empty] | 75
| Commande désenfumage | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 13 | 0 | 0 | [6 empty] | 13
| Détecteur IR |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Détecteur optique | [6 empty] | 129 | 0 | 0 | [6 empty] | 129
| Diffuseur lumineux | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | [6 empty] | 15
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 16 | 0 | 0 | [6 empty] | 16
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 7 | 0 | 0 | [12 empty] | 7
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTR |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Vidéoprojecteur | [15 empty] | 0
| Sonorisation | [15 empty] | 0
| Écran tactile | [15 empty] | 0
| Module photovoltaïque | [12 empty] | 181 | 0 | 0 | 181
| Système d'intégration | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
| Onduleur (installations photovoltaïques) | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
| Coffret AC ou DC | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
Total 19-GEI |  | 83 |  | 0 | 11 |  | 0 | 182 |  | 0 | 0 |  |  | 185 |  | 0 | 461 | 0
20-AMPHIS | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 14 | 0 | 0 | [9 empty] | 14
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 14 | 0 | 0 | [9 empty] | 14
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 11 | 0 | 0 | [9 empty] | 11
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 32 | 0 | 0 | [12 empty] | 32
| Commande désenfumage | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
| Contact de position |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 22 | 0 | 0 | [6 empty] | 22
| Détecteur de fumée par aspiration | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Détecteur IR |  |  |  | 12 | 0 | 0 | [9 empty] | 12
| Détecteur optique | [6 empty] | 72 | 0 | 0 | [6 empty] | 72
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 23 | 0 | 0 | [6 empty] | 23
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 8
| Moteur désenfumage mécanique | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| Onduleur | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 15 | 0 | 0 | [12 empty] | 15
| TGBT | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 2
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 14 | 0 | 0 | [9 empty] | 14
| UTR |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 15 | 0 | 0 | [9 empty] | 15
| Détecteur OT | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 10
| Lecteur de badge SYNCHRONIC |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
| Porte automatique | [9 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2
| Module photovoltaïque | [12 empty] | 352 | 0 | 0 | 352
| Système d'intégration | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
| Onduleur (installations photovoltaïques) | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
| Coffret AC ou DC | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
Total 20-AMPHIS |  | 50 |  | 0 | 91 |  | 0 | 147 |  | 0 | 2 |  | 0 | 356 |  | 0 | 646 | 0
23-CSH | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 40 | 0 | 0 | [12 empty] | 40
| Commande désenfumage | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 16 | 0 | 0 | [6 empty] | 16
| Détecteur d'ouverture |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Détecteur IR |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Détecteur thermique | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | [6 empty] | 7
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 5 | 0 | 0 | [12 empty] | 5
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTR |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Détecteur OT | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 8
| Vidéoprojecteur | [15 empty] | 0
Total 23-CSH |  | 46 |  | 0 | 14 |  | 0 | 43 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 103 | 0
25-TP PHYSIQUE | Bouton poussoir sortie |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Commande désenfumage | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 6 | 0 | 0 | [12 empty] | 6
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
Total 25-TP PHYSIQUE |  | 7 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 29 | 0
27-GÉNIE PHYSIQUE | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 95 | 0 | 0 | [12 empty] | 95
| Commande désenfumage | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| Contact de position |  |  |  | 8 | 0 | 0 | [9 empty] | 8
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 19 | 0 | 0 | [6 empty] | 19
| Détecteur optique | [6 empty] | 11 | 0 | 0 | [6 empty] | 11
| Diffuseur lumineux | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | [6 empty] | 15
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 21
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| Gâche électrique |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Onduleur | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 2
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 6 | 0 | 0 | [12 empty] | 6
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
| UTR |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Détecteur OT | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | [6 empty] | 183
| Diffuseur sonore et lumineux |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Ventouse DAS | [6 empty] | 18 | 0 | 0 | [6 empty] | 18
| Détecteur IR |  |  |  | 6 | 0 | 0 | [9 empty] | 6
| Concentrateur externe |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Vidéoprojecteur | [15 empty] | 0
Total 27-GÉNIE PHYSIQUE |  | 104 |  | 0 | 35 |  | 0 | 276 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 415 | 0
21-FERT | Bouton poussoir sortie |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 15 | 0 | 0 | [12 empty] | 15
| Commande désenfumage | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | 6
| Diffuseur lumineux | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 18 | 0 | 0 | [6 empty] | 18
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Gâche électrique |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Groupe électrogène | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Indicateur d'action | [6 empty] | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | 12
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Détecteur OT | [6 empty] | 39 | 0 | 0 | [6 empty] | 39
| Diffuseur sonore et lumineux | [6 empty] | 11 | 0 | 0 | [6 empty] | 11
Total 21-FERT |  | 18 |  | 0 | 11 |  | 0 | 96 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 125 | 0
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 32 | 0 | 0 | [12 empty] | 32
| Commande désenfumage | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 21 | 0 | 0 | [6 empty] | 21
| Détecteur d'ouverture |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Détecteur optique | [6 empty] | 165 | 0 | 0 | [6 empty] | 165
| Détecteur thermique | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 24
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau de report | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 6 | 0 | 0 | [12 empty] | 6
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
| Détecteur OT | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 8
| Détecteur O2T | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Vidéoprojecteur | [15 empty] | 0
Total 33-GÉNIE CHIMIE / GP3E |  | 39 |  | 0 | 14 |  | 0 | 232 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 285 | 0
35-BIO 4 | Bouton poussoir sortie |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Commande désenfumage | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 2
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Vidéoprojecteur | [15 empty] | 0
Total 35-BIO 4 |  | 2 |  | 0 | 11 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 | 0
42-BIO 3 | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 6 | 0 | 0 | [12 empty] | 6
| Commande désenfumage | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 8
| Diffuseur lumineux | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 23 | 0 | 0 | [6 empty] | 23
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Gâche électrique |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
| Indicateur d'action | [6 empty] | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | 12
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 2
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Détecteur OT | [6 empty] | 18 | 0 | 0 | [6 empty] | 18
| Vidéoprojecteur | [15 empty] | 0
Total 42-BIO 3 |  | 9 |  | 0 | 21 |  | 0 | 73 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 103 | 0
48-AIME / Salle d'exam | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 17 | 0 | 0 | [12 empty] | 17
| Commande désenfumage | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | [6 empty] | 7
| Détecteur d'ouverture |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4
| Détecteur IR |  |  |  | 14 | 0 | 0 | [9 empty] | 14
| Détecteur optique | [6 empty] | 44 | 0 | 0 | [6 empty] | 44
| Diffuseur lumineux | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 8
| Diffuseur sonore | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 8
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Gâche électrique |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 5 | 0 | 0 | [12 empty] | 5
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Unité de gestion |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTL |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| UTR |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
Total 48-AIME / Salle d'exam |  | 23 |  | 0 | 31 |  | 0 | 73 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 127 | 0
50-TWB | AES | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 9 | 0 | 0 | [9 empty] | 9
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 9 | 0 | 0 | [9 empty] | 9
| Centrale CAIN |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Centre de gestion | [15 empty] | 0
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 9 | 0 | 0 | [9 empty] | 9
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 5 | 0 | 0 | [12 empty] | 5
| Contact de position |  |  |  | 22 | 0 | 0 | [9 empty] | 22
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 13 | 0 | 0 | [6 empty] | 13
| Désenfumage mécanique | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
| Diffuseur lumineux | [6 empty] | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | 12
| Diffuseur sonore |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | [6 empty] | 55
| Groupe électrogène | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Interface réseau | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Messagerie vocale | [15 empty] | 0
| Radar |  |  |  | 24 | 0 | 0 | [9 empty] | 24
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau de report | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 5 | 0 | 0 | [12 empty] | 5
| TGBT | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| TGO | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| TGS | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| UTP / UTR |  |  |  | 20 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
| Détecteur OT | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | [6 empty] | 191
| PBX (autocom) | [15 empty] | 0
| Porte automatique | [9 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Total 50-TWB |  | 14 |  | 0 | 110 |  | 0 | 264 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 389 | 0
39-MB3 & BIO 5 | AES | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Bouton poussoir sortie |  |  |  | 10 | 0 | 0 | [9 empty] | 10
| Bris de glace de déverrouillage |  |  |  | 10 | 0 | 0 | [9 empty] | 10
| Clavier lecteur de badge |  |  |  | 10 | 0 | 0 | [9 empty] | 10
| CMSI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Coffret | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 60
| Coffret ondulé | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Commande désenfumage | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Déclencheur manuel | [6 empty] | 41 | 0 | 0 | [6 empty] | 41
| Détecteur d'ouverture |  |  |  | 8 | 0 | 0 | [9 empty] | 8
| Détecteur IR |  |  |  | 23 | 0 | 0 | [9 empty] | 23
| Détecteur optique | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
| Détecteur thermique | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Diffuseur lumineux | [6 empty] | 32 | 0 | 0 | [6 empty] | 32
| Diffuseur sonore |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | [6 empty] | 67
| Exutoire désenfumage | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
| Filtre anti harmonique | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
| Gâche électrique |  |  |  | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
| Groupe électrogène | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 2
| Onduleur | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 2
| SDI | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Tableau divisionnaire | 14 | 0 | 0 | [12 empty] | 14
| TGBT | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 2
| Unité de gestion |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| UTL |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| UTR |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
| Ventouse électromagnétique |  |  |  | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 7
| Détecteur OT | [6 empty] | 412 | 0 | 0 | [6 empty] | 412
| Détecteur O2T | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
| Ventouse DAS | [6 empty] | 92 | 0 | 0 | [6 empty] | 92
| Vidéoprojecteur | [15 empty] | 0
Total 39-MB3 & BIO 5 |  | 78 |  | 0 | 89 |  | 0 | 655 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 822 | 0
Total général |  | 756 |  | 0 | 695 |  | 0 | 2977 |  | 0 | 14 |  | 0 | 541 |  | 0 | 4983 | 0

## DPGF lots et bâtiments
2025-024 - AE Annexe 1 - CDPGF (lots et bâtiments)
Désignation | Surface (m²) | Montant forfaitaire LOT 1 | Montant forfaitaire LOT 2 |  | Montant forfaitaire LOT 3 | Montant forfaitaire LOT 4
|  |  | Montant Contrôle d'accès | Montant SSI
EXTÉRIEUR | - |  | 0 |  | 0
LOGEMENTS | 1104 |  | 0
RÉSIDENCE 1 | 6076.95 |  | 0 | 0
31-SOUTE | 195 | 0 | 0
00-LOGE | 300 | 0 | 0 | 0
02-GÉNIE CIVIL | 3798.03 | 0 | 0 | 0
04-GYMNASE | 2197.59 | 0 | 0 | 0
07-BRI | 411.78 | 0 | 0 | 0
08-MULTISERVICES | 6009.02 | 0 | 0 | 0
11-GÉNIE MÉCANIQUE & 17-ADMINISTRATION | 10201.48 | 0 | 0 | 0
12-GMM/CSN/AMPHI GERMAIN | 3066.11 | 0 | 0 | 0
19-GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE | 4472.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20-AMPHIS | 6088.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23-CSH | 3264.85 | 0 | 0 | 0
25-TP PHYSIQUE | 771.97 | 0 | 0 | 0
27-GÉNIE PHYSIQUE | 4644.4 | 0 | 0 | 0
21-FERT (LPCNO) | 850 | 0 | 0 | 0
33-GÉNIE CHIMIE / GP3E | 4806.36 | 0 | 0 | 0
35-BIO4 | 695.32 | 0 | 0 | 0
42-BIO3 | 2363.43 | 0 | 0 | 0
48-AIME / Salle d'exam | 950 | 0 | 0 | 0
50-TWB | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
39-MB3 & BIO5 | 8519.79 | 0 | 0 | 0
TOTAL (1) | 73986.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) Les montants ci-indiqués seront ceux mentionnés dans les actes d'engagement. Ils doivent impérativement correspondre à ceux affichés pour chaque onglet "DPGF".
| TVA | Montant annuel forfaitaire en € HT LOT 1 | Montant annuel forfaitaire en € HT LOT 2 |  | Montant annuel forfaitaire en € HT LOT 3 | Montant annuel forfaitaire en € HT LOT 4 | Montant annuel tous lots confondus en € HT
Bâtiments d'enseignement | 20% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bâtiments de recherche | 20% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bâtiments d'hébergement | 10% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0