## Page de garde
MAITRE D’OUVRAGE
Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Rue d'Aubigny
85000 La Roche-Sur-Yon
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT INTERIEUR
DU CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE « ELLINE »
13 Bd des Etats Unis - 85000 LA ROCHE-SUR-YON
RATTACHÉ AU CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE
LOT N°09 : ELECTRICITE
DPGF
DCE
ARCHITECTE | BET FLUIDES
DGA Architectes et associés | A.T.B.I
BP 90303 | 5 Impasse Diderot
5, Rue Georges Legagneux | 85000 - LA ROCHE SUR YON
85 500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.17.83 | Téléphone : 02.51.37.55.10
contact@dga-architectes.com | atbi.be@orange.fr

## Bordereau
BORDEREAU QUANTITATIF
Le présent bordereau quantitatif est indicatif mais non limitatif.
Il sera complété des prix unitaires dont les produits totalisés formeront le prix forfaitaire.
Il sera vérifié par les soins de l'entrepreneur.
Il sera joint à la soumission.
N° Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quant. | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
A / ELECTRICITE
0 | DEPOSE / MAINTIEN EN SERVICE
DEPOSE
Le titulaire du présent lot aura à sa charge la dépose des installations d'électricité et courants faibles aux droits des zones de travaux (boîtier obturateur, prise de courant, prise téléphone, boite de dérivation, éclairage, commande, etc…).
Le présent lot devra :
- La consignation des installations électriques (séparation, condamnation, identification et vérification de l’absence de tension).
- La dépose des équipements qui ne correspondent plus aux nouveaux aménagements
Les trous, réservations et percements résultant des déposes seront rebouchés par le présent lot avec des matériaux de même nature que les parois concernées pour respecter notamment les particularités de coupe-feu des locaux et niveaux entre eux.
Les luminaires et autres équipements déposés seront remis au maitre d'ouvrage.
Le matériel non récupéré par le maitre d'ouvrage sera évacué en déchetterie par le présent lot.
Dépose et repose des faux plafonds existant pour le passage des câbles.
Les plaques endommagées seront remplacées au frais de l'entreprise.
MAINTIEN EN SERVICE
Le bâtiment sera en activité pendant la réalisation des travaux.
Le présent lot devra alors préserver les fonctionnalités des installations électriques du bâtiment pendant les travaux.
Des interventions diverses et multiples seront à prendre en compte pour permettre ce maintien en service.
| Ensemble complet | ens | 1
MONTANT TOTAL H.T. 0
1 | CIRCUIT DE TERRE
| Une prise de terre est existante pour le bâtiment. La valeur de la prise de terre sera vérifiée et renforcée si nécessaire. | ens | 1
| Barrette de mesure générale | u | PM
| Barrette de coupure informatique | u | 1
| Mise à la terre des masses métalliques accessibles et liaisons équipotentielles | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement. | ens | 1
| Terre cuivre nu 25mm² pour l'informatique | ens | 1
MONTANT TOTAL H.T. 1
2 | ALIMENTATION GENERALE
| Disjoncteur de branchement 4 x 30/60A 500mA sélectif | PM
| Coffret de coupure à la charge d'ENEDIS | PM
| Coffret de comptage à la charge d'ENEDIS | PM
| Alimentation du tableau TD1 en câble U1000 R2V 5G10mm² cuivre | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement. | ens | 1
MONTANT TOTAL H.T. 2
3 | TABLEAU ELECTRIQUE
| Complément et adaptation du Tableau général basse tension | u | 1
| Tableau divisionnaire TD1 | u | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | ens | 1
MONTANT TOTAL H.T. 3
4 | ECLAIRAGE NORMAL
4.1 - Appareil d'éclairage
Les appareils seront fournis, posés et équipés de leurs lampes
| Type 1 Hublot étanche LED avec détecteur intégré | u | 2
| Type 2 Downlight encastré LED avec détecteur intégré | u | 3
| Type 3 Downlight encastré LED | u | 5
| Type 4 Plafonnier encastré LED 600x600 | u | 15
| Type 5 Réglette LED | u | 2
| ECOTAXE | ens | 1
MONTANT H.T. 4.1
4.2 - Appareils de commande
Modèle encastré plaque matière moulée
Marque :
Série :
| Simple allumage | u | 8
| Détecteur de présence encastré au plafond (suivant CCTP) | u | 2
MONTANT H.T. 4.2
4.3 - Câblage
| Câble U1000 R2V 2 x 1,5mm² | ens | 1
| Câble U1000 R2V 3G1,5mm² | ens | 1
| Câble U1000 R2V 5G1,5mm² | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement (conduits, boîtiers, boîtes de dérivation) | ens | 1
| Percement , incorporation et rebouchage | ens | 1
MONTANT H.T. 4.3
MONTANT TOTAL H.T. 4
5 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Eclairage de sécurité avec un système automatique de test intégré (SATI) 100% led avec certification NF ENVIRONNEMENT
| Les étiquettes seront avec pictogramme | PI
| Bloc autonome 45 lums | u | 3
| Bloc de télécommande de mise au repos dans le TGBT | u | 1
| Câble U1000 R2V 5G1,5mm² | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | ens | 1
MONTANT H.T. 5
6 | PRISES DE COURANT
Modèle encastré plaque matière moulée
Marque :
Série :
| PC bip + T 10/16A | u | 14
| PC bip + T 10/16A spécialisée | u | 1
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² | ens | 1
Plinthe électrique
| Plinthe 2 compartiments PVC 130 x 50mm minimum | ml | 30
| PC bip + T 16A sur plinthe | u | 32
| Fourreau ICT 25 pour alimentation plinthe | ens | 1
| Goulotte PVC blanche 2 compartiments pour remontée plinthe | ens | 1
| Percement , incorporation et rebouchage | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement (conduits, boîtiers, etc...) | ens | 1
MONTANT H.T. 6
7 | ALIMENTATIONS EN ATTENTE
DEPUIS TGBT
Baie de brassage informatique
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² | ens | 1
DEPUIS TD1
Ballon d'eau chaude
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² | ens | 1
TOTAL H.T 7
8 | BRANCHEMENT DE CHANTIER
| Equipement suivant CCTP | ens | 1
Note préliminaire sur les dépenses communes de chantier
| Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier telles qu'elles sont prévues au CCAP ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites au Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur SPS afin que les travaux se déroulent conformément aux règles de sécurité et de prévention de la santé | PM
TOTAL H.T. 8
9 | BUREAU DE CONTRÔLE
| Frais pour la mission du bureau de contrôle agréé pour la vérification des tableaux, des récepteurs, etc…. | ens | 1
TOTAL H.T. 9
TOTAL H.T CHAPITRE A
B / COURANTS FAIBLES
1 | ALARME INCENDIE
| Centrale alarme incendie type 4 | u | PM
Déclencheur Manuel avec voyant
Commande manuelle saillie à membrane déformable avec clapet de protection
| Marque : | u | 1
Réf :
Avertisseur
Avertisseur sonore conforme à la norme 32001
| Marque : | u | 1
Réf :
Diffuseur lumineux d'alarme feu
Diffuseur flash rouge pour locaux recevant des malentendants
| Marque : | u | 1
Réf. :
Câblage commande manuelle
| Commande manuelle en câble 9/10ème SYT 1 | ens | 1
Câblage avertisseurs
| Câble résistant au feu | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | ens | 1
| Mise en service, essai et contrôle | ens | 1
TOTAL H.T 1
2 | PRECABLAGE INFORMATIQUE - TELEPHONIQUE
Marque :
| Recette de pré-câblage suivant CCTP | ens | 1
| Baie informatique principale suivant CCTP | ens | 1
| Cordon de brassage RJ45/ RJ45 S/FTP de 3m catégorie 6A | u | 14
| Câbles 4 paires catégorie 6A classe EA F/FTP - 555MHZ | ens | 1
| Câbles 2 x 4 paires catégorie 6A classe EA F/FTP - 555MHZ | ens | 1
| Point d'accès RJ45 catégorie 6A - ISO AMD2 sur plinthe | u | 14
| Point d'accès RJ45 catégorie 6A - ISO AMD2 sur cloison | u | 0
| Liaison entre le DTIO existant et la nouvelle baie info | ens | 1
| Reprise et adaptation du câblage existant vers la nouvelle baie | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | ens | 1
| Percements et rebouchages | ens | 1
TOTAL H.T. 2
3 | DIVERS
PREPARATION DE TRAVAUX
| Ensemble complet suivant CCTP | ens | 1
PERCEMENTS - ENCASTREMENTS - GARNISSAGES - ETANCHEITE A L'AIR
| Ensemble complet | ens | 1
FRAIS DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
| Ensemble complet | ens | 1
SIGNALISATIONS DIVERSES
Repérage - Etiquettes sur les commandes
| Ensemble complet | ens | 1
DOCUMENTS ET DEMARCHES NECESSAIRES
| Ensemble complet | ens | 1
ESSAIS - REGLAGES ET GARANTIES DES INSTALLATIONS
| Ensemble complet | ens | 1
NETTOYAGE DE RECEPTION
| Ensemble complet suivant CCTP | ens | 1
MONTANT TOTAL HT 3
MONTANT TOTAL B/COURANTS FAIBLES

## Récap
TABLEAU RECAPITULATIF
Lot 09 : ELECTRICITE
CHAPITRES | MONTANT HT
A/ ELECTRICITE
0 - DEPOSE - MAINTIEN EN SERVICE
1 - CIRCUIT DE TERRE
2 - ALIMENTATION GENERALE
3 - TABLEAUX ELECTRIQUES
4 - ECLAIRAGE NORMAL
5 - ECLAIRAGE DE SECURITE
6 - PRISES DE COURANT
7 - ALIMENTATIONS EN ATTENTE
8 - BRANCHEMENT DE CHANTIER
9 - BUREAU DE CONTRÔLE
B / COURANTS FAIBLES
1 - ALARME INCENDIE
2 - PRE-CÂBLAGE TELEPHONIQUE - INFORMATIQUE
3 - DIVERS
MONTANT TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC
SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE | Fait à :
Le :

## Luminaires
Dossier 09.25 Réaménagement intérieur d’un centre hospitalier – Mazurelle – Résidence ELLINE - LRSY
Les luminaires extérieurs listés ci-dessous respectent l'arrêté du 27/12/18 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses et respectant les prescriptions de l'article 3 (modifié le 29/05/2019). La température de couleur sera de 3000°K
La découpe des faux plafonds et de la laine de verre pour les luminaires encastrés est à la charge du présent lot
Les luminaires encastrés devront répondre à la norme NF C15 100 pour être recouvert d'un matériau isolant thermique
Les choix des températures de couleur (3000°K ou 4000 °K) des sources led devront tous être présentées et validées par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre
ELECTRICITE
APPAREILLAGES D'ECLAIRAGE
Localisation | Niveau lux | Type | DESCRIPTIONS | Classe | Degré IP | Réaction au feu | Marque ou équivalent | Référence ou équivalent | Lampe | Symboles plans | Image
Pharmacie | 150 | 1 | Hublot étanche à équiper d'une lampe Led 15W sur douille E27 avec détecteur intégré. Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti arrachement, diffuseur polycarbonate traité anti-UV | II | IP55 | 650° | RESISTEX | OMEGA LED | LED
Rangement | 150 |  |  |  | IK10 |  |  |  | 15W
E27
Sanitaires | 150 | 2 | Downlight encastré blanc Led 9W PIR, rond Ø175, GR1, IRC80. Capteur PIR avec réglage temporisation et prise en compte lumière naturelle. Garantie 5 ans. | II | IP44 | 850° | SYLVANIA | INSAVER SLIM | LED
[5 empty] | IK07 |  |  | 175 PIR | 9W
[8 empty] | 0030321 | 1075lm
120lm/W
Circulation | 150 | 3 | Downlight led rond avec caisson et dissipateur en aluminium, lentilles en polycarbonate et réflecteur en aluminium, UGR<19, IRC80, Ø175. | II | IP44 | 650° | SYLVANIA | START INSAVER | LED
[5 empty] | IK07 |  |  | SLIM 175 | 13W
[8 empty] | 0030503 | 1700 lm
131lm/W
Bureaux | 500 | 4 | Encastré led 26W, à modules LED interchangeables. Facilité de maintenance. Caisson en Acier zingué RAL 9016. Diffuseur polycarbonate Opale avec reflecteur blanc.IRC 80, UGR <17, SDCM<3. GR1. Durée de vie 62 500h (L80). Garantie 5 ans. | II | IP20 | 650° | SYLVANIA | OPTICLIP | LED
[5 empty] | IK07 |  |  | 0044000 | 26W
3300lm
126lm/W
Sanitaires PMR | 100 | 5 | Réglette LED étanche 15W, Diffuseur opalescent. Embouts chromés interchangeables fournis. Driver inclus. | II | IP44 | 650° | RESISTEX | EGEE | LED
Salle de groupe | 100 |  |  |  | IK08 |  |  |  | 15W
1190lm
79lm/W