## Protections
CH de la RISLE |  | LOT N° 4 : Lot étanchéité
EHPAD DE PONT AUDEMER |  | TRANCHE 2
Extension de l'EHPAD |  | Phase : MAPA
N° art. | D E S I G N A T I O N D E S O U V R A G E S | U | Quant. | P.U. | T O T A L
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
2,1 | Mise en sécurité du chantier
| Mise en place des protections de chantier | Ens | 1
| Zone de vie de l'entreprise : stockage bungalow | Ens | 1
| Amené de matériel et matériaux et repli en fin de chantier | Ens | 1
2,2 | Etanchéité inaccessible auto-protégée sur isolant
| Isolation polyuréthane 100 mm. Etanchéité autoprotégée | m² | 87.07
2,3 | Lanterneau de désenfumage | u | 1
2,4 | Etanchéité des relevés
| Relevé d'étanchéité périphérique | ml | 42.5
| Relevé d'étanchéité sur lanterneaux et . édicule ascenseur. | ml | 18.28
2,5 | Traitement de joint de dilatation | ml | 8
2,6 | Réalisation des évacuations des eaux pluviales
| Boite à eau alu laquée |  | 2
| Descente EP diam 80 avec raccordement sur attente au sol | U | 12
2,7 | Mise en place d'une crosses diam 30 | un | 1
2,8 | Cheminement piéton | ml | 22
2,9 | Couvertine en aluminium laqué | ml | 47.24
| Escaliers type marchepieds | ens | 1
2,10 | Auvent entrée Ouest | ens | 1
2,11 | Garde corps | ml | 41
2,12 | Dossier de fin de chantier
2,12,1 | Mise à jour des plans | ens | 1
2,12,2 | Dossier DOE et DIUO | ens | 1
RECAPITULATIF LOT 4 : Etanchéité.
TOTAL € HT
TVA 10%
TOTAL € TTC
Maître d'Ouvrage : EHPAD les 4 saisons |  |  |  |  | le 28/08/2025
Maitre d'œuvre : Direction des travaux CH de la Risle Pont Audemer |  |  |  |  | page 1 sur 1