## Electricité 4,1
CH de la RISLE |  | LOT N° 07 : Lot Electricité
CF Cf
EHPAD | de Pont Audemer | TRANCHE 2
Construction d'une extension |  | Phase : MAPA
N° art. | D E S I G N A T I O N D E S O U V R A G E S | U | Quant. | P.U. | T O T A L
DESCRIPTION DES OUVRAGES
4,1 | Niveau R-1
| Radiateur fluide calo 1500W | ens | 1
| Pavés leds | ens | 3
| Détecteurs | ens | 4
| PC 16 A 2p+t Soliroc | ens | 2
4,2 | Niveau RDC
4,2,1 | Reprise du câble d'alimentation existant en vide sanitaire vers l'armoire divisionnaire de l'extension. Passage en vide sanitaire avec création d'un chemin de câble. | ml | 45
4,2,2 | Armoire divisionnaire de l'extension | ens | 1
4,2,3 | Alimentation électrique de la machinerie ascenseur | ens | 1
4,2,4 | Aménagement du N0
| Alimentation électrique de volet roulant | ens | 2
| Radiateur fluide calo 1500W | ens | 2
| Pavés leds | ens | 8
| Détecteurs | un | 5
| PC 16 A 2p+t | ens | 3
4,3 | Niveau R+1
| Alimentation volet roulant | ens | 3
| Radiateur fluide calo 1500W | ens | 2
| Pavés leds | ens | 7
| Détecteurs | ens | 5
| PC 16 A 2p+t | ens | 12
| Pc informatique | ens | 4
4,4 | Eclairage extérieur
| Chemin de câble | ml | 70
| Spot à détection entrée du bâtiment | ens | 1
| Projecteur de façade | ens | 3
4,5 | Travaux dans l'existant
4,5,1 | Alimentation électrique de volets roulant et de stores banes | un | 9
4,5,2 | Alimentation d'un volet roulant entrée de l'EHPAD | un | 1
4,5,3 | Asservissement du volet du sas au SSI | ens | 1
4,5,4 | Déplacement de l'unité extérieur de climatisation PANASONIC | ens | 1
4,5,5 | Dépose du coffret des pompes de relevage y compris son alimentation électrique depuis le TGBT | ens | 1
4,5,6 | Eclairage extérieur de la façade nord de Lanoué | un | 4
| Alimentation électrique depuis le TD situé dans la tisanerie du N1 | ens | 1
4,5,7 | Dépose et neutralisation de la borne d'éclairage existante au pied de l'escalier | ens | 1
4,6 | Courant faible
4,6,1 | Détection et asservissement incendie
| Création d'un chemin de câble depuis le SSI existant. | ml | 40
| Têtes de détection type optique | un | 12
| Création d'une boucle en câble CR1 depuis le CMSI et ECS existant reprenant tous les DI ;DAC et DAS | ens | 1
| Coffret de raccordement MEA 20 Siemens couvrant la zone | un | 1
| Déclencheur manuel alarme incendie | un | 4
| Déclencheur manuel pour porte automatique (DM vert) | un | 6
| Sirène | un | 1
| Non Stop ascenceur0 | un | 1
| Mise à jour du dossier d'identité SSI SIEMENS | ens | 1
| Programmation du CMSI SIEMENS | ens | 1
| Essais et réception via le coordinateur SSI | ens | 1
4,6,2 | Contrôle d'accès
| Bandeau motorisés | ens | 3
| Lecteur de badge | ens | 7
| Béquillage électronique | ens | 4
4,6,3 | Vidéo surveillance
| Modification de la prise de vue de la caméra existante | ens | 1
| Ajout d'une caméra extérieure pignon Sud | ens | 1
| Ajout de 2 caméras intérieure N0 N1 | ens | 1
4,6,4 | Blocs de secours | ens | 14
4,7 | Réception et dossier DOE | ens | 1
RECAPITULATIF LOT 7 : ELECTRICITE
|  | TOTAL € HT |  |  | 0
|  | TVA 10% |  |  | 0
|  | TOTAL € TTC |  |  | 0
Maître d'Ouvrage : EHPAD les 4 saisons Pont Audemer |  |  |  |  | le 28/08/2025
Maitre d'œuvre : Direction des travaux CH de la Risle Pont Audemer |  |  |  |  | page 1 sur 1