### Représenté par Monsieur le Premier Président

### De la Cour d'Appel de Nancy

Et Monsieur le Procureur Général près ladite Cour

MARCHÉ PUBLIC DE MAINTENANCE

DES INSTALLATIONS DE DETECTION ANTI-INTRUSION, DE VIDEOPROTECTION ET DE CONTRÔLE D’ACCÈS POUR LES JURIDICTIONS DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE NANCY

Marché n° MAPA.2025.01.00 MAPA.2025.02.00 MAPA.2025.03.00

Annexe 2 AE – BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Bordereau des prix unitaires des installations de détection anti-intrusion, de   vidéoprotection et de contrôle d'accès du lot 1

MAPA.2025.01.00 : LOT 1 – Juridictions de la Meurthe et Moselle

La description des installations de détection anti-intrusion, de vidéoprotection et de contrôle d'accès des sites figure dans l'annexe 1 au Cahier des Clauses Particulières.

Les tarifs de la maintenance préventive, sont définis selon les conditions suivant les conditions de l'annexe 1 aux actes d'engagement.

La maintenance corrective sera réalisée ponctuellement en fonction des besoins de chaque site.

Cette liste n'est donnée qu'à titre indicatif. Il appartient au candidat de vérifier la liste des matériels à prendre en charge lors de la visite du site. La prestation concerne le remplacement des matériels existants. A défaut (si le matériel n'existe plus) un matériel équivalent doit être proposé (renseigner le cas échéant le modèle proposé).

MAIN D’ŒUVRE DU CORPS D’ETAT LORS DES OPERATIONS

DE MAINTENANCE CORRECTIVE

| Désignation | Unité | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |
| --- | --- | --- |
| Taux horaire | H |  |
| Déplacement (Forfait) | H |  |

TARIFS DU REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE DÉTECTION

ANTI-INTRUSION, DE VIDÉOPROTECTION ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS DE LA COUR D'APPEL DE NANCY ET DE L'HÔTEL DES PAGES

| Désignation | Unité | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |
| --- | --- | --- |
| ANTI-INTRUSION |  |  |
| Cour d'appel de Nancy : |  |  |
| Localisation : aile parquet (anciens locaux de la CHINS) : |  |  |
| Centrale Siemens SI220F | U |  |
| Batterie | U |  |
| Clavier alphanumérique | U |  |
| Transmetteur | U |  |
| Alimentation 12Vdc | U |  |
| Contact d’ouverture | U |  |
| Radars | U |  |
| Sirène | U |  |
| Localisation : chambre de l'instruction (CHINS) : |  |  |
| Centrale NF&A, 2P@Cyber G2, 8-32 entrées A/V IP | U |  |
| Clavier LCD 2X16 caractères | U |  |
| Batterie 12V/7Ah, étanche, au plomb avec retard de flamme | U |  |
| Transpondeur 8 entrées, avec 2 sorties relais + AP | U |  |
| Modem GSM/GPRS/4G | U |  |
| Détecteurs IRP 12m ultraplats à miroir MAGIC, NF&A2P type 2 | U |  |
| Contact d’ouverture grand écartement NF&A2P | U |  |
| Localisation : local scellés |  |  |
| Centrale intrusion sans fil | U |  |
| Transmetteur téléphonique | U |  |
| Clavier radio avec digicode | U |  |
| Hôtel des Pages : |  |  |
| Centrale Siemens SINTONY | U |  |
| Contacts d’ouverture | U |  |
| Contact sabot | U |  |
| Sirène flash | U |  |
| Radars IR | U |  |
| VIDÉOPROTECTION |  |  |
| Cour d'appel de Nancy : |  |  |
| Caméra analogiques HD (résolution 1980 x 1080) | U |  |
| Enregistreur | U |  |
| Ecran de contrôle | U |  |
| Switch POE | U |  |
| Câblage vidéo connectique | ml |  |
| CONTRÔLE D’ACCÈS |  |  |
| Cour d'appel de Nancy : |  |  |
| Localisation : chambre de l’instruction CHINS |  |  |
| Batterie 12 V 7Ah | U |  |
| Alimentation 12VDC 5A secourue | U |  |
| Serrure à béquille contrôlée | U |  |
| Bouton panique à poussoir, contact d’auto surveillance à l’ouverture | U |  |
| Localisation : aile parquet |  |  |
| Centrale badge ELA3000+L | U |  |
| Digicode | U |  |
| Gâche électrique | U |  |
| Alimentation |  |  |
| Localisation : Répartis dans l’ensemble du bâtiment |  |  |
| Cylindre électronique Réf. 31N50N de la marque BKS | U |  |

TARIFS DU REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE DÉTECTION

ANTI-INTRUSION, DE VIDÉOPROTECTION ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE LUNÉVILLE

| Désignation | Unité | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |
| --- | --- | --- |
| ANTI-INTRUSION |  |  |
| Centrale sirène intégrée | U |  |
| IR AG-PIR/BA (bidirectionnel) | U |  |
| Contact d’ouverture AG-CO (bidirectionnel) | U |  |
| Clavier AG-MKP/V3 | U |  |
| Télécommande WD-T4 | U |  |
| Détecteur infrarouge | U |  |
| Sirène radio autonome extérieur avec flash | U |  |
| VIDÉOPROTECTION |  |  |
| Localisation: sas entrée principale et sur accès secondaire au RDC et salle des pas perdus à l’étage |  |  |
| Caméra analogique HD (résolution 1980 x 1080), lentille motorisée, multi-protocole TVI CVI /AHD / Analogique H, portée IR jusqu’à 30m, IP66 | U |  |
| Batterie 12V 7A | U |  |
| Enregistreur | U |  |
| Ecran de contrôle | U |  |
| Câblage vidéo connectique | ml |  |
| CONTRÔLE D’ACCÈS |  |  |
| Localisation: accès au bureau d’accueil depuis le sas d’accueil |  |  |
| Clavier rétro-éclairé + alimentation transfo. 220V/12V | U |  |
| Bouton poussoir d’ouverture sur bureau | U |  |
| Disjoncteur 2P 10A 300mA (alimentation transfo clavier codé) | U |  |
| Sirène | U |  |

TARIFS DU REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE DÉTECTION

ANTI-INTRUSION, DE VIDÉOPROTECTION ET DE CONTRÔLE

D'ACCÈS DU PALAIS DE JUSTICE DE VAL-DE-BRIEY

| Désignation | Unité | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |
| --- | --- | --- |
| ANTI-INTRUSION |  |  |
| Centrale de détection intrusion | U |  |
| Clavier de programmation | U |  |
| Transmetteur téléphonique vocal | U |  |
| Détecteur de mouvement (RDC, sous-sol et cellules sous-sol) | U |  |
| Sirène intérieure (RDC, 1er et sous-sol) | U |  |
| Clavier de mise « en ou hors service » (bureau vigiles, RDC, 1er étage, cellules sous-sol, sous-sol) | U |  |
| Contact de porte type IM 1640 | U |  |
| Batteries-relais en cas de coupure de courant | U |  |
|  | U |  |
| ANTI-AGRESSION |  |  |
| Boîtier SPCE 652 repris sur centrale intrusion existante avec 7 zones d'alarme | U |  |
| Boutons contacts | U |  |
| Boîtier VOCALYS LITE MX ADETEC (avec 5 zones d'alarme par boîtier) | U |  |
| Bouton poussoir | U |  |
| Transmetteur téléphonique vocal chez bureau vigiles + commissariat | U |  |
| VIDÉOPROTECTION |  |  |
| Localisation : 1 bureau vigiles et 1 local conciergerie |  |  |
| Ordinateur HP + écran 32P | U |  |
| Localisation : 2 bureau vigiles et 2 local conciergerie |  |  |
| Écrans TV 32 pouces pour vidéo-surveillance | U |  |
| Localisation : dans le bâtiment |  |  |
| Caméra AVIGILON | U |  |
| Multiplexeur enregistreur analogique 16 canaux | U |  |
| Caméra couleur | U |  |
| Câblage vidéo connectique | ml |  |
| CONTRÔLE D’ACCÈS |  |  |
| Digicode | U |  |
| Lecteur de badges | U |  |
| Boitier S21 | U |  |
| Boitier S 22 | U |  |
| Boitier S 28 | U |  |
| Logiciel de gestion VISOR | U |  |
| Batteries-relais en cas de coupure de courant (chargeurs 220Vac/12Vcc 3A) | U |  |

TARIFS DU REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE DÉTECTION

ANTI-INTRUSION, DE VIDÉOPROTECTION ET DE CONTRÔLE

D'ACCÈS DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LONGWY

| Désignation | Unité | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |
| --- | --- | --- |
| ANTI-INTRUSION |  |  |
| Centrale VIABOX | U |  |
| Sirène | U |  |
| Télécommande | U |  |
| Clavier déporté | U |  |
| Transmetteur digital multi protocole (CESA 200bds – ID contact) | U |  |
| Transmetteur vocal | U |  |
| Piles d'alimentation | U |  |
| Clavier digicode radio bidirectionnel sans fil | U |  |
| Contacteur d'ouverture magnétique radio | U |  |
| Détecteur infrarouge radio anti-animaux | U |  |
| Sirène intérieure radio bidirectionnelle | U |  |
| VIDÉOPROTECTION (travaux en cours) |  |  |
| Enregistreur DVR avec disque dur 6 TO | U |  |
| Caméra dôme intérieures | U |  |
| Caméra dôme extérieures | U |  |
| Écran 22 pouces sur support mural | U |  |
| Câblage vidéo connectique | ml |  |
| CONTRÔLE D’ACCÈS |  |  |
| Localisation : portail coulissant d’accès au parking |  |  |
| Lecteur de proximité avec clavier de programmation | U |  |
| Ventouse électromagnétique | U |  |
| Alimentation 12VDC 3AAD1203R | U |  |
| Accu 12V DC / AH AC712 | U |  |
| Porte clé de proximité SHARK | U |  |
| Localisation : sas d'entrée |  |  |
| Clavier à code | U |  |
| Bouton d'ouverture de porte | U |  |
| Gâche électrique 12V AC | U |  |

Bordereau des prix unitaires des installations de détection anti-intrusion, de   vidéoprotection et de contrôle d'accès du lot 2

MAPA.2025.02.00 : LOT 2 – Juridictions de la Meuse

La description des installations de détection anti-intrusion, de vidéoprotection et de contrôle d'accès des sites figure dans l'annexe 1 au Cahier des Clauses Particulières.

Les tarifs de la maintenance préventive, sont définis selon les conditions suivant les conditions de l'annexe 1 aux actes d'engagement.

La maintenance corrective sera réalisée ponctuellement en fonction des besoins de chaque site.

Cette liste n'est donnée qu'à titre indicatif. Il appartient au candidat de vérifier la liste des matériels à prendre en charge lors de la visite du site. La prestation concerne le remplacement des matériels existants. A défaut (si le matériel n'existe plus) un matériel équivalent doit être proposé (renseigner le cas échéant le modèle proposé).

MAIN D’ŒUVRE DU CORPS D’ETAT LORS DES OPERATIONS

DE MAINTENANCE CORRECTIVE

| Désignation | Unité | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |
| --- | --- | --- |
| Taux horaire | H |  |
| Déplacement (Forfait) | H |  |

TARIFS DU REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE DÉTECTION

ANTI-INTRUSION, DE VIDÉOPROTECTION ET DE CONTRÔLE

D'ACCÈS DU PALAIS DE JUSTICE DE BAR-LE-DUC

|  |  | Désignation |  | Unité | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANTI-INTRUSION |  |  |  |  |  |
|  |  | Localisation : Centrale n°1 |  |  |  |  |
|  |  | Centrale radio SPC |  | U |  |  |
|  |  | Transpondeur |  | U |  |  |
|  |  | Radar |  | U |  |  |
|  |  | Clavier de commande |  | U |  |  |
|  |  | Liaison 5 paires vers clavier et transpondeurs |  | ml |  |  |
|  |  | Localisation : Centrale n°2 |  |  |  |  |
|  |  | Centrale radio SPC |  | U |  |  |
|  |  | Transpondeur |  | U |  |  |
|  |  | Radar |  | U |  |  |
|  |  | Clavier de commande |  | U |  |  |
|  |  | Liaison 5 paires vers clavier et transpondeurs |  | ml |  |  |
|  | VIDÉOPROTECTION |  |  |  |  |  |
|  |  | Localisation : Local sûreté |  |  |  |  |
|  |  | Enregistreur DS608NIE28P/2To NVR 8 voies 2To 8 |  | U |  |  |
|  |  | Moniteur LW2 LCD22 16:10 Full HD HDM i/DVI/VGA |  | U |  |  |
|  |  | Onduleur 1000VA + batterie 12V/9Ah |  | U |  |  |
|  |  | Vidéo extender HDMI / USB |  | U |  |  |
|  |  | Caméra DS-2CD2542FWD-IS / dôme IP 3MP 2,8-12mm LED |  | U |  |  |
|  | CONTRÔLE D’ACCÈS |  |  |  |  |  |
|  |  | Localisation : Portail extérieur |  |  |  |  |
|  |  | Digicode |  | U |  |  |
|  |  | AC10s Clavier 100 codes |  | U |  |  |
|  |  | VS10 visière pour AC10S |  | U |  |  |

TARIFS DU REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE DÉTECTION

ANTI-INTRUSION, DE VIDÉOPROTECTION ET DE CONTRÔLE

D'ACCÈS DU PALAIS DE JUSTICE DE VERDUN

| Désignation | Unité | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |
| --- | --- | --- |
| ANTI-INTRUSION |  |  |
| Centrale ELEKTRON | U |  |
| Sirène | U |  |
| Détecteurs | U |  |
| ANTI-AGRESSION |  |  |
| Centrale sirène E-Nova à synthèse vocale, interface de configuration radio avec logiciel TWINLOAD, module de transmission RTC | U |  |
| Sirène | U |  |
| Emetteur universel avec boutons poussoirs OTÉO | U |  |
| Bouton poussoir OTÉO y compris batteries | U |  |
| VIDÉOPROTECTION |  |  |
| Localisation : Bureau vigiles |  |  |
| Enregistreur HD – CVI 8 voies 1080p 1TO | U |  |
| Moniteur 22 » HDMI VGA Vidéo C | U |  |
| Onduleur 800 VA Ellipse | U |  |
| Localisation : Porte d'entrée du tribunal |  |  |
| Caméra HD-CVI 1080p. Obj 8 mm IR 40m | U |  |
| Localisation: Parvis entrée – Palier couloirs et 1er étage |  |  |
| Caméra HD-CVI 1080p. Obj 2,7 - 12 mm IR 30m | U |  |
| Localisation : cour intérieure vers entrée secondaire et espace privatif extérieur côté nord (vers impôts) |  |  |
| Caméras HDCVI 1080p, objectif 8mm, IR 40/50 mètres IP66 | U |  |
| Localisation : parking extérieur (travaux en cours) |  |  |
| Caméra tube : 4MP, objectif 2.7-13-5mm varifocal, SMART H264/H265, infrarouge 60m, IP/POE – IK10 | U |  |
| Point d’accès pour pont WIFI UBIQUITI | U |  |
| Onduleur line 600VA | U |  |
| Divers |  |  |
| Coffret d'alimentation 200/12V secouru avec batterie 7A/h | U |  |
| CONTRÔLE D’ACCÈS |  |  |
| Localisation : Porte d'entrée principale, sous-préfecture cave et grenier |  |  |
| Digicode KIV Aiphone | U |  |
| Alimentation secourue AES 24V 50 + batteries-relais | U |  |
| Poussoir de sortie | U |  |
| Commande accueil ma/auto et déverrouillage | U |  |
| Déverrouillage incendie par relais 24v | U |  |
| Ventouse ou gâche électrique | U |  |

TARIFS DU REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE DÉTECTION

ANTI-INTRUSION, DE VIDÉOPROTECTION ET DE CONTRÔLE

D'ACCÈS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN SITE RUE DE LA PAIX

| Désignation | Unité | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |
| --- | --- | --- |
| ANTI-INTRUSION |  |  |
| Centrale | U |  |
| Sirène | U |  |
| Détecteur | U |  |
| ANTI-AGRESSION |  |  |
| Centrale | U |  |
| Sirène | U |  |
| Bouton poussoir | U |  |
| VIDÉOPROTECTION |  |  |
| Localisation : SAUJ |  |  |
| Enregistreur | U |  |
| Moniteur | U |  |
| Localisation : salle d’attente entrée |  |  |
| Caméra | U |  |
| Localisation: circulation 1 et 2 |  |  |
| Caméra | U |  |
| Localisation : TPE |  |  |
| Caméra | U |  |

Bordereau des prix unitaires des installations de détection anti-intrusion, de   vidéoprotection et de contrôle d'accès du lot 3

MAPA.2025.03.00 : LOT 3 – Juridictions des Vosges

La description des installations de détection anti-intrusion, de vidéoprotection et de contrôle d'accès des sites figure dans l'annexe 1 au Cahier des Clauses Particulières.

Les tarifs de la maintenance préventive, sont définis selon les conditions suivant les conditions de l'annexe 1 aux actes d'engagement.

La maintenance corrective sera réalisée ponctuellement en fonction des besoins de chaque site.

Cette liste n'est donnée qu'à titre indicatif. Il appartient au candidat de vérifier la liste des matériels à prendre en charge lors de la visite du site. La prestation concerne le remplacement des matériels existants. A défaut (si le matériel n'existe plus) un matériel équivalent doit être proposé (renseigner le cas échéant le modèle proposé).

MAIN D'ŒUVRE DU CORPS D'ÉTAT LORS DES

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE :

| Désignation | Unité | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |
| --- | --- | --- |
| Taux horaire | H |  |
| Déplacement (Forfait) | H |  |

TARIFS DU REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE DÉTECTION

ANTI-INTRUSION, DE VIDÉOPROTECTION ET DE CONTRÔLE

D'ACCÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL :

| Désignation | Unité |  | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |
| --- | --- | --- | --- |
| ANTI-INTRUSION ET CONTRÔLE D’ACCÈS ARITECH |  |  |  |
| Centrale 8 zones extensible | U |  |  |
| Batterie YUASA 12V 17 Ah | U |  |  |
| Clavier compact tactile | U |  |  |
| Lecteur enrôleur USB, carte et badge EM | U |  |  |
| Lenovo ThinkCentre M720s | U |  |  |
| Transpondeur 8 sorties relais paramétrables en mode NO ou NF | U |  |  |
| Coffret chargeur avec transpondeur 8 entrées 2 sorties | U |  |  |
| Coffret chargeur avec contrôleur de porte 2 lecteurs | U |  |  |
| transpondeur controleur 2 portes | U |  |  |
| lecteur Mullion 13,56 MHz | U |  |  |
| lecteurs clavier Mullion 13,56 Hz | U |  |  |
| Platine vidéo technologie SIP | U |  |  |
| Moniteur intérieur 7 pouces | U |  |  |
| Ventouse électromagnétique applique | U |  |  |
| Déclencheur manuel vert 3 contacts avec signal état visuel | U |  |  |
| ANTI-AGRESSION |  |  |  |
| Licence et installation du logiciel d'exploitation | U |  |  |
| Centrale HUB2 PLUS blanc | U |  |  |
| Bouton panique – blanc | U |  |  |
| Support de fixation pour boutons paniques Ajax, blanc | U |  |  |
| Répétiteur de signal V2 | U |  |  |
| Relais contact sec radio | U |  |  |
| VIDÉOPROTECTION |  |  |  |
| Localisation : parking, entrée, salles des pas perdus, accès gendarmes |  |  |  |
| Licences de gestion (jette1oeil) | U |  |  |
| Caméra Mini Dôme IP 3MP | U |  |  |
| Caméra dôme HIXVISION DS-2CD3132 – 1 à 2 MP – 90’’ - IR | U |  |  |
| Kit caméra caisson WVCP500, objectif asservi angle 51° à 5°, F1.6 (5 à 50mm) , 1 caisson extérieur double toit, thermostaté chauffé | U |  |  |
| Numérisateur AXIS M7001 – 1 voie | U |  |  |
| Injecteur POE 8 ports | U |  |  |
| Enregistreur – serveur vidéo type 1 – processeur I3 – RAM 4GO – 2 To stockage | U |  |  |
|  | U |  |  |
|  | U |  |  |

TARIFS DU REMPLACEMENTS DES INSTALLATIONS DE DÉTECTION ANTI-INTRUSION,

DE TELESURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE D'ACCES

DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE :

| Désignation | Unité | Prix Unitaire et Forfaitaire H.T. |
| --- | --- | --- |
| ANTI-INTRUSION |  |  |
| Centrale | U |  |
| Batterie centrale | U |  |
| Sirène | U |  |
| Batteries sirènes | U |  |
| Transmetteur vocalys lite | U |  |
| Clavier HONEYWELL MK7 | U |  |
| Tête inc optique | U |  |
| Chargeur d’alimentation | U |  |
| Digicode | U |  |
| Module d’extension | U |  |