## DQE - INRAE
DPGF Mise en place d’un générateur photovoltaïque alimentant un bâtiment de INRAE (Site de Gardel) et des bornes de recharges de véhicules électrique
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (€ HT) | Total (€ HT)
Installation photovoltaique
1.1 | Fourniture et pose de modules PV Trina TSM-DE17M-II-450 (450 Wc) ou équivalent | u | 74 |  | 0
1.2 | Structure de fixation en surimposition, format portrait, pour toiture tôle | ml | 150 |  | 0
1.3 | Fourniture et pose de l’onduleur central Huawei SUN2000-33KTL ou équivalent | u | 1 |  | 0
1.4 | Fourniture et pose des coffrets AC/DC, protections PV, parafoudre | u | 2 |  | 0
1.5 | Fourniture et pose des câblages AC et DC (pose, gaines, connexions) | ml | 130 |  | 0
1.6 | Fourniture et pose d’un tableau de répartition AC | u | 1 |  | 0
1.7 | Mise à la terre, piquet, liaisons équipotentielles | u | 1 |  | 0
1.8 | Dispositif d'arrêt d'urgence (sectionneur DC ou AC extérieur) | u | 1 |  | 0
1.9 | Signalisation sécurité électrique PV (pictogrammes, étiquettes, repérages) | forfait | 1 |  | 0
Borne IRVE (2x11 kW)
2.1 | Fourniture et pose d’une borne IRVE double (2 × 11 kW), mode plug & play | u | 1 |  | 0
2.2 | Support métallique central pour borne + massif béton | u | 1 |  | 0
2.3 | Coffret de protection IRVE (disjoncteur, différentiel, parafoudre, IP65) | u | 1 |  | 0
2.4 | Câblage de liaison entre armoire électrique et borne IRVE | ml | 90 |  | 0
2.5 | Mise à la terre spécifique de la borne IRVE | u | 1 |  | 0
2.6 | Fourniture et pose d’un arceau métallique de protection anti-choc | u | 1 |  | 0
2.7 | Fourniture et pose d’une casquette pare-soleil sur la borne | u | 1 |  | 0
2.8 | Marquage au sol zone IRVE (peinture + logo VE) | u | 1 |  | 0
2.9 | Fourniture et pose d’un panneau vertical de signalisation IRVE | u | 1 |  | 0
2.10 | Réalisation d'une tranchée et pose de gaine pour alimentation IRVE | ml | 80 |  | 0
Etudes - Mise en service - Documents
3.1 | Études d'exécution : plans, schémas, dimensionnements | forfait | 1 |  | 0
3.2 | Préparation de chantier | forfait | 1 |  | 0
3.3 | Mise en service de l'installation photovoltaïque et de la borne IRVE | forfait | 1 |  | 0
3.4 | Essais de conformité NF EN 62446, relevés et autocontrôles | forfait | 1 |  | 0
3.5 | Obtention et transmission de l’attestation CONSUEL | forfait | 1 |  | 0
3.6 | Élaboration du DOE complet (plans, schémas, notices, fiches techniques) | forfait | 1 |  | 0
3.7 | Accompagnement aux démarches de raccordement et revente de surplus | forfait | 1 |  | 0
3.8 | Formation et explication du fonctionnement au client (PV + IRVE) | forfait | 1 |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA 8,5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0