## INFO CHANTIER (hidden)
Numéro d'affaire : | 185-691
Projet : | Chambre de métiers et de l'artisanat de Saint-Paul
Adresse projet : | BO 684 - Chaussée Royale
CP : | 97460
Ville : | Saint-Paul
Maitre d'ouvrage : | Direction des Bâtiments et du patrimoine
Adresse maitre d'ouvrage : | 6 bis rue Rontaunay
Code postal : | 97400
Ville : | Saint-Denis
Direction des Bâtiments et du patrimoine / 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis
Type de document | Détail Quantitatif Estimatif
ALLOTISSEMENT PROJET
NUMEROSLOTS | DESIGNATION
LOT 1 | DEMOLITION / GROS ŒUVRE
LOT 2 | ÉTANCHÉITÉ
LOT 3 | CLIMATISATION
LOT 4 | ÉLECTRICITÉ
LOT 5 | PEINTURE
LOT 6
LOT 7
LOT 8
LOT 9
LOT 10
LOT 11
LOT 12
LOT 13
LOT 14
LOT 15

## LOT 04 CDPGF
Aménagement de bureau pour France Travail |  | Maitre d'ouvrage |  |  | France Travail 62 Boulevard du Chaudron 97400 Saint-Denis
365-733_France travail_Le Kerval |  | Architecte |  |  | EMPREINTE / 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
|  | BET FLUIDES |  |  | BET 2L / 22 chemin Lougnon, Bellemène 97460 Saint-Paul
AX 415 Rue Georges Guynemer 97438 Sainte-Marie |  | Date : 2025-08-27 |  |  | Phase DCE
CDPGF - Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire | [5 empty] | LOT 04
LOT 04 - | PLOMBERIE / CVC
Réf | Désignation | u | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix U Ht | Montant ht
1. | OBJET
2. | INTERVENANTS
3. | LOCALISATION DU PROJET
4. | ALLOTISSEMENT
5. | TRANCHE DES TRAVAUX
6. | OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
7. | DESCRIPTIF TECHNIQUE DES OUVRAGES
7.4. | LOT 04 : PLOMBERIE / CVC
GENERALITES
| Dossier EXE - DOE | ens | 1 |  |  | 0
RESEAU D'EAU ALIMENTAIRE
Alimentation des entités
| Raccordement sur la colonne AEP en aval du réducteur de pression | ens | 1 |  |  | 0
| Modification du réseau AEP existant pour mise en commun des réseaux en PEX Ø25 | ml | 65 |  |  | 0
Réseau secondaires
| Nourrice eau froide | u | 2 |  |  | 0
| Alimentation en EF des appareils sanitaires | ml | 85 |  |  | 0
RESEAUX D'EAUX USEES
Canalisations apparentes
| Canalisations en sous face de dalle | ml | 6 |  |  | 0
| Canalisations en plinthe | ml | 7 |  |  | 0
EQUIPEMENTS Y/C ROBINETTERIE ET RACCORDEMENTS
| WC | u | 2 |  |  | 0
| WC PMR + barre de préhension | u | 2 |  |  | 0
| Lavabo L1 | u | 2 |  |  | 0
| Lavabo L2 | u | 4 |  |  | 0
| Evier 1 bacs à encastrer en meuble | u | 1 |  |  | 0
| Miroirs au dessus des lavabos L2 | u | 4 |  |  | 0
| Chauffe-eau instantané y compris raccordements | u | 1 |  |  | 0
DEFENSE CONTRE L'INCENDIE
MOYENS DE PROTECTION
| Extincteur à eau pulvérisée | u | 6 |  |  | 0
| Extincteur à CO2 | u | 4 |  |  | 0
PLANS DE SECURITE
| Plan d'intervention | ens | 2 |  |  | 0
| Plan d'évacuation | ens | 5 |  |  | 0
TRAITEMENT D'AIR
CLIMATISATION
| Split système local technique | U | 1 |  |  | 0
| - unités intérieures type cassette 60x60 | U | 33 |  |  | 0
| - Commandes et régulation | U | 33 |  |  | 0
| - Réseaux frigorifiques et raccordements | ml | 230 |  |  | 0
| - Raccordements électriques | ens | 1 |  |  | 0
| - Réseaux de condensats calorifugé | ens | 7 |  |  | 0
| GTB | ens | 1 |  |  | 0
EXTRACTION D'AIR
| Réseau de gaine | ml | 120 |  |  | 0
| Grilles d'extraction y compris plénum | u | 25 |  |  | 0
| Clapet coupe-feu | u | 3 |  |  | 0
0
| TOTAL : LOT 04 PLOMBERIE / CVC |  |  |  |  | 0
| Montant Ht |  |  |  |  | 0
| Tva |  |  |  |  | 0
| Montant Ttc |  |  |  |  | 0
IMPORTANT ! : Les quantités figurant au présent document pour chacun des lots ne sont données qu’à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier et de tenir compte des quantités constatées en plus ou en moins. Il ne pourra en aucun cas, arguer d’une différence relevée lors de l’exécution pour obtenir une majoration de prix, sauf modification apportée aux plans par le Maître d’ouvrage en cours d’exécution des travaux. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif , pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
Note on G6: Numéro de lot

## LOT 6 (hidden)
Chambre de métiers et de l'artisanat de Saint-Paul |  | Maitre d'ouvrage |  |  | Direction des Bâtiments et du patrimoine / 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis
BO 684 - Chaussée Royale |  | Architecte |  |  | EMPREINTE / 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
Saint-Paul
Détail Quantitatif Estimatif | [5 empty] | LOT 6
LOT 6 - | 0
Réf | Désignation | u | Qté MOE | Qté Ent | Prix U | Montant Ht
| Montant Ht |  |  |  |  | 0
| Tva |  |  |  |  | 0
| Montant Ttc |  |  |  |  | 0
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
Note on G5: Numéro de lot

## LOT 7 (hidden)
Chambre de métiers et de l'artisanat de Saint-Paul |  | Maitre d'ouvrage |  |  | Direction des Bâtiments et du patrimoine / 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis
BO 684 - Chaussée Royale |  | Architecte |  |  | EMPREINTE / 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
Saint-Paul
Détail Quantitatif Estimatif | [5 empty] | LOT 7
LOT 7 - | 0
Réf | Désignation | u | Qté MOE | Qté Ent | Prix U | Montant Ht
| Montant Ht |  |  |  |  | 0
| Tva |  |  |  |  | 0
| Montant Ttc |  |  |  |  | 0
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
Note on G5: Numéro de lot

## LOT 8 (hidden)
Chambre de métiers et de l'artisanat de Saint-Paul |  | Maitre d'ouvrage |  |  | Direction des Bâtiments et du patrimoine / 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis
BO 684 - Chaussée Royale |  | Architecte |  |  | EMPREINTE / 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
Saint-Paul
Détail Quantitatif Estimatif | [5 empty] | LOT 8
LOT 8 - | 0
Réf | Désignation | u | Qté MOE | Qté Ent | Prix U | Montant Ht
| Montant Ht |  |  |  |  | 0
| Tva |  |  |  |  | 0
| Montant Ttc |  |  |  |  | 0
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
Note on G5: Numéro de lot

## LOT 9 (hidden)
Chambre de métiers et de l'artisanat de Saint-Paul |  | Maitre d'ouvrage |  |  | Direction des Bâtiments et du patrimoine / 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis
BO 684 - Chaussée Royale |  | Architecte |  |  | EMPREINTE / 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
Saint-Paul
Détail Quantitatif Estimatif | [5 empty] | LOT 9
LOT 9 - | 0
Réf | Désignation | u | Qté MOE | Qté Ent | Prix U | Montant Ht
| Montant Ht |  |  |  |  | 0
| Tva |  |  |  |  | 0
| Montant Ttc |  |  |  |  | 0
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
Note on G5: Numéro de lot

## LOT 10 (hidden)
Chambre de métiers et de l'artisanat de Saint-Paul |  | Maitre d'ouvrage |  |  | Direction des Bâtiments et du patrimoine / 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis
BO 684 - Chaussée Royale |  | Architecte |  |  | EMPREINTE / 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
Saint-Paul
Détail Quantitatif Estimatif | [5 empty] | LOT 10
LOT 10 - | 0
Réf | Désignation | u | Qté MOE | Qté Ent | Prix U | Montant Ht
| Montant Ht |  |  |  |  | 0
| Tva |  |  |  |  | 0
| Montant Ttc |  |  |  |  | 0
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
Note on G5: Numéro de lot

## LOT 11 (hidden)
Chambre de métiers et de l'artisanat de Saint-Paul |  | Maitre d'ouvrage |  |  | Direction des Bâtiments et du patrimoine / 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis
BO 684 - Chaussée Royale |  | Architecte |  |  | EMPREINTE / 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
Saint-Paul
Détail Quantitatif Estimatif | [5 empty] | LOT 11
LOT 11 - | 0
Réf | Désignation | u | Qté MOE | Qté Ent | Prix U | Montant Ht
| Montant Ht |  |  |  |  | 0
| Tva |  |  |  |  | 0
| Montant Ttc |  |  |  |  | 0
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
Note on G5: Numéro de lot

## LOT 12 (hidden)
Chambre de métiers et de l'artisanat de Saint-Paul |  | Maitre d'ouvrage |  |  | Direction des Bâtiments et du patrimoine / 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis
BO 684 - Chaussée Royale |  | Architecte |  |  | EMPREINTE / 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
Saint-Paul
Détail Quantitatif Estimatif | [5 empty] | LOT 11
LOT 11 - | 0
Réf | Désignation | u | Qté MOE | Qté Ent | Prix U | Montant Ht
| Montant Ht |  |  |  |  | 0
| Tva |  |  |  |  | 0
| Montant Ttc |  |  |  |  | 0
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
Note on G5: Numéro de lot

## LOT 13 (hidden)
Chambre de métiers et de l'artisanat de Saint-Paul |  | Maitre d'ouvrage |  |  | Direction des Bâtiments et du patrimoine / 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis
BO 684 - Chaussée Royale |  | Architecte |  |  | EMPREINTE / 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
Saint-Paul
Détail Quantitatif Estimatif | [5 empty] | LOT 11
LOT 11 - | 0
Réf | Désignation | u | Qté MOE | Qté Ent | Prix U | Montant Ht
| Montant Ht |  |  |  |  | 0
| Tva |  |  |  |  | 0
| Montant Ttc |  |  |  |  | 0
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
Note on G5: Numéro de lot

## LOT 14 (hidden)
Chambre de métiers et de l'artisanat de Saint-Paul |  | Maitre d'ouvrage |  |  | Direction des Bâtiments et du patrimoine / 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis
BO 684 - Chaussée Royale |  | Architecte |  |  | EMPREINTE / 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
Saint-Paul
Détail Quantitatif Estimatif | [5 empty] | LOT 14
LOT 14 - | 0
Réf | Désignation | u | Qté MOE | Qté Ent | Prix U | Montant Ht
| Montant Ht |  |  |  |  | 0
| Tva |  |  |  |  | 0
| Montant Ttc |  |  |  |  | 0
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
Note on G5: Numéro de lot

## LOT 15 (hidden)
Chambre de métiers et de l'artisanat de Saint-Paul |  | Maitre d'ouvrage |  |  | Direction des Bâtiments et du patrimoine / 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis
BO 684 - Chaussée Royale |  | Architecte |  |  | EMPREINTE / 103 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul
Saint-Paul
Détail Quantitatif Estimatif | [5 empty] | LOT 11
LOT 11 - | 0
Réf | Désignation | u | Qté MOE | Qté Ent | Prix U | Montant Ht
| Montant Ht |  |  |  |  | 0
| Tva |  |  |  |  | 0
| Montant Ttc |  |  |  |  | 0
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
Note on G5: Numéro de lot

## Tableau récap consultation (hidden)
N° | Désignation du lot | Entreprise 1 | Entreprise 2 | Entreprise 3 | Entreprise 4 | Entreprise 5 | Entreprise 6 | Entreprise 7
Lot 1 | DEMOLITION / GROS ŒUVRE | #REF! | #REF! | #REF!
Lot 2 | ÉTANCHÉITÉ
Lot 3 | CLIMATISATION
Lot 4 | ÉLECTRICITÉ
Lot 5 | PEINTURE
Lot 6 | 0
Lot 7 | 0
Lot 8 | 0
Lot 9 | 0
Lot 10 | 0
Lot 11 | 0
Lot 12 | 0
Lot 13 | 0
Lot 14 | 0
Lot 15 | 0
|  | LOT1ENT1 | LOT1ENT2 | LOT1ENT3 | LOT1ENT4 | LOT1ENT5 | LOT1ENT6 | LOT1ENT7
|  | LOT2ENT1 | LOT2ENT2 | LOT2ENT3 | LOT2ENT4 | LOT2ENT5 | LOT2ENT6 | LOT2ENT7
|  | LOT3ENT1 | LOT3ENT2 | LOT3ENT3 | LOT3ENT4 | LOT3ENT5 | LOT3ENT6 | LOT3ENT7
|  | LOT4ENT1 | LOT4ENT2 | LOT4ENT3 | LOT4ENT4 | LOT4ENT5 | LOT4ENT6 | LOT4ENT7
|  | LOT5ENT1 | LOT5ENT2 | LOT5ENT3 | LOT5ENT4 | LOT5ENT5 | LOT5ENT6 | LOT5ENT7
|  | LOT6ENT1 | LOT6ENT2 | LOT6ENT3 | LOT6ENT4 | LOT6ENT5 | LOT6ENT6 | LOT6ENT7
|  | LOT7ENT1 | LOT7ENT2 | LOT7ENT3 | LOT7ENT4 | LOT7ENT5 | LOT7ENT6 | LOT7ENT7
|  | LOT8ENT1 | LOT8ENT2 | LOT8ENT3 | LOT8ENT4 | LOT8ENT5 | LOT8ENT6 | LOT8ENT7
|  | LOT9ENT1 | LOT9ENT2 | LOT9ENT3 | LOT9ENT4 | LOT9ENT5 | LOT9ENT6 | LOT9ENT7
|  | LOT10ENT1 | LOT10ENT2 | LOT10ENT3 | LOT10ENT4 | LOT10ENT5 | LOT10ENT6 | LOT10ENT7
|  | LOT11ENT1 | LOT11ENT2 | LOT11ENT3 | LOT11ENT4 | LOT11ENT5 | LOT11ENT6 | LOT11ENT7
|  | LOT12ENT1 | LOT12ENT2 | LOT12ENT3 | LOT12ENT4 | LOT12ENT5 | LOT12ENT6 | LOT12ENT7
|  | LOT13ENT1 | LOT13ENT2 | LOT13ENT3 | LOT13ENT4 | LOT13ENT5 | LOT13ENT6 | LOT13ENT7
|  | LOT14ENT1 | LOT14ENT2 | LOT14ENT3 | LOT14ENT4 | LOT14ENT5 | LOT14ENT6 | LOT14ENT7
|  | LOT15ENT1 | LOT15ENT2 | LOT15ENT3 | LOT15ENT4 | LOT15ENT5 | LOT15ENT6 | LOT15ENT7