## BORDEREAU DE PRIX
MARCHE PUBLIC N°2025-26-UPVD-SF BORDEREAU DES PRIX FORFAITAIRES
DESIGNATION DES PRESTATIONS | Unité | Quantité estimée annuelle | Prix unitaire HT | Total HT
Forfait mensuel de maintenance préventive : | Forfait mensuel | 12 | 0 | 0
Dépoussiérage; graissage; réglage des organes mécaniques Examen des systèmes internes à la solution d'hébergement Mise en route et contrôle du groupe électrogène Test des systèmes de détection (incendie, intrusion) Test des batteries Contrôle global des installations Contrôle de pression des bouteilles d'extinction Ventitest Test réel de coupure d'alimentation (1er mercredi du mois)
Forfait semestriel de maintenance préventive : | Forfait semestriel | 2 | 0 | 0
Groupe froid
Forfait annuel de maintenance préventive : | Forfait annuel | 1 | 0 | 0
Groupe électrogène, onduleurs, système de détection/extinction incendie automatique par gaz inerte
Maintenance corrective et palliative : | Inclus dans forfait |  | Inclus | Inclus
Interventions illimitées en cas de panne ou dysfonctionnement (hors exclusions) y compris déplacements, main d'oeuvre, petits consommables
Fourniture et remplacement de pièces défectueuses : | Inclus dans forfait |  | Inclus | Inclus
Hors exclusions (batteries onduleurs, carburant, éléments décennaux)
Astreinte et dépannage dans un délai de 4 à 16 H - 5j/7 de 09h00 à 18h00 | Inclus dans forfait |  | Inclus | Inclus
Délai d'intervention sur site < 2H en cas de défaillance critique
Astreinte et dépannage dans un délai de 4 à 16 H - 5j/7 en heures non ouvrées | heure | 1 | 0 | 0
Délai d'intervention sur site < 2H en cas de défaillance critique
RECAPITULATIF DES PRIX | MONTANT HT
Total annuel
TVA - 20%
Total TTC
Prestations expressément exclues du marché : Maintenance du réseau informatique Remplacement des batteries des onduleurs Fourniture du carburant pour le groupe électrogène Sinistres dus à des causes externes Modifications structurelles ou extensions du système Mauvaises manipulations avérées de l'exploitant Maintenance décennale du groupe électrogène