## Lot N°05 Page de garde
Lot N°05 ETANCHEITE
29 juillet 2025
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 av. Jacques Coeur
86021 POITIERS CEDEX
Email : dset.be@ch-poitiers.fr
EXTENSION DU PAVILLON TONY LAINE - SECTION APARTE (UGC)
-
D. P. G. F.
Architecte : CORSET - ROCHE & ASSOCIES
5, rue de la Marne
86000 POITIERS
Tel : 05 49 58 39 25 - Email : agence@cr-architectes.com
Réf : Aff 24012
Economiste : CABINET CIREYAM
77, rue de Vert
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Tel : 05 49 55 31 76 - Email : contact@cireyam.fr
BET Structures : SONECO
21, rue Gay Lussac
86000 POITIERS
Tel : 05 49 44 88 99 - Email : soneco@bet-soneco.fr
BET Fluides : OMNIA INGENIERIE
7, avenue de Ouagadougou
86200 LOUDUN
Tel : 05 49 98 38 78 -
BET Acousticien : ACT86
2, rue des Champs Bréau
86190 BERUGES
Tel : 06 98 04 22 69 - Email : anthony.castot@act86.fr
B. de Contrôle : SOCOTEC
10, rue J. B. Boussingault
86000 POITIERS
Tel : 05 49 47 55 66 -
BET VRD : CH LABORIT - DALT
370 avenue Jacques Coeur
86021 POITIERS -Cedex
Tel : 06 19 26 51 67 - Email : franck.lomet@ch-poitiers.fr
SPS : SOCOTEC
10, rue J. B. Boussingault
86000 POITIERS
Tel : 05 49 47 55 66 -

## Lot N°05 ETANCHEITE
BASE |  | U | Q. indicative | Q. entreprise | Prix | Total en €
0 | DEMOLITIONS / DEPOSES | [5 empty] | CH3
0.1 | Travaux de dépose | [5 empty] | CH4
0.1.1 | Dépose de couvertine, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
0.1.1 1 | Linéaire de couvertine à déposer. | ML | 53.7 |  |  | 0 | ART | ETDCOU10
0.2 | Dépose d'évacuations des eaux pluviales | [5 empty] | CH4
0.2.1 | Dépose des descentes d'eaux pluviales, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
0.2.1 1 | Dépose ensemble complet de descente EP extérieure. | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | EDDEP015
| Total DEMOLITIONS / DEPOSES |  |  |  |  | 0 | STOT
1 | TRAVAUX DE REPRISES ET D'ADAPTATIONS | [5 empty] | CH3
1.1 | Travaux d'adaptations | [5 empty] | CH4
1.1.1 | Travaux d'adaptation d'une naissance avec trop plein pour évacuation à l'intérieur du bâtiment, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
1.1.1 1 | Adaptation naissance avec trop plein - Ensemble forfaitaire. | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | ETANTP10
| Total TRAVAUX DE REPRISES ET D'ADAPTATIONS |  |  |  |  | 0 | STOT
2 | TERRASSES NON ACCESSIBLES | [5 empty] | CH3
2.1 | Support bois | [5 empty] | CH4
2.1.1 | Complexe d'étanchéité autoprotégée sur isolant, de type bicouche, de la société Sopréma ou techniquement équivalent, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
2.1.1 1 | Surface pare vapeur. | M2 | 253.35 |  |  | 0 | ART | EBCBAU06
2.1.1 2 | Surface courante du complexe d'isolation de R = 7.45 m².K/W. | M2 | 253.35 |  |  | 0 | ART | EBCBAU07
2.1.1 3 | Surface courante du complexe d'étanchéité. | M2 | 253.35 |  |  | 0 | ART | EBCBAU10
2.1.1 4 | Surface courante du chemin de circulation. | M2 | 42.88 |  |  | 0 | ART | EBCBAU15
2.1.2 | Relevé d'étanchéité pour étanchéité de type bicouches, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
2.1.2 1 | Costière métallique. | ML | 104.6 |  |  | 0 | ART | EBBRCO05
2.1.2 2 | Relevé d'étanchéité avec ou sans isolation. | ML | 104.6 |  |  | 0 | ART | EBBRCO30
2.2 | Protection des relevés d'étanchéité | [5 empty] | CH4
2.2.1 | Couvertine d'acrotère en aluminium laqué, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
2.2.1 1 | Linéaire droit sur mur à ossature bois. | ML | 99.5 |  |  | 0 | ART | ETAPCV10
2.2.2 | Couvertine en aluminium mise en place sur bâtiment attenant et en recouvrement du de joint de dilatation et de la tête d'acrotère, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
2.2.2 1 | Linéaire droit. | ML | 42.7 |  |  | 0 | ART | ETPCVJ10
2.3 | Ouvrages et accessoires | [5 empty] | CH4
2.3.1 | Sortie en toiture pour étanchéité bicouche, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
2.3.1 1 | Sortie en toiture de diamètre 100 mm. | U | 1 |  |  | 0 | ART | ETNAS100
| Total TERRASSES NON ACCESSIBLES |  |  |  |  | 0 | STOT
3 | LANTERNEAUX | [5 empty] | CH3
3.1 | Lanterneaux de ventilation | [5 empty] | CH4
3.1.1 | Lanterneau permettant l'aération et l'éclairement zénithal, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
3.1.1 1 | Lanterneau de 1.00 x 1.00 m. | U | 2 |  |  | 0 | ART | ETLMVE25
3.2 | Accessoires | [5 empty] | CH4
3.2.1 | Pare-soleil - manoeuvre motorisée, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
3.2.1 1 | Pare-soleil pour lanterneau de 1.00 x 1.00 m. | U | 2 |  |  | 0 | ART | ETLAPS10
| Total LANTERNEAUX |  |  |  |  | 0 | STOT
4 | EVACUATIONS EP | [5 empty] | CH3
4.1 | Descentes et accessoires | [5 empty] | CH4
4.1.1 | Naissances EP pour étanchéité bicouche de la sté Sopréma ou équivalent, mises en place verticale et/ou horizontale, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
4.1.1 1 | Naissance horizontale de diamètre 100 mm. | U | 6 |  |  | 0 | ART | EENEPS14
4.1.1 2 | Naissance horizontale de diamètre 50 mm. | U | 4 |  |  | 0 | ART | EENEPS50
4.1.2 | Boîte à eau, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
4.1.2 1 | Boîte à eau en tôle d'aluminium laqué. Ensemble forfaitaire. | U | 6 |  |  | 0 | ART | EEPBE015
4.1.3 | Tuyaux de descente en aluminium, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
4.1.3 1 | Tuyau de descente aluminium de diamètre 100 mm. | ML | 22 |  |  | 0 | ART | EEPDA015
4.1.4 | Dauphins et pied droit, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
4.1.4 1 | Pied droit de diamètre 100 mm. | U | 6 |  |  | 0 | ART | EEPPD015
4.1.5 | Trop plein, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
4.1.5 1 | Ensemble forfaitaire. | U | 4 |  |  | 0 | ART | EEPTP005
| Total EVACUATIONS EP |  |  |  |  | 0 | STOT
5 | DISPOSITIF LIE A LA SECURITE | [5 empty] | CH3
5.1 | Accessoires de sécurité | [5 empty] | CH4
5.1.1 | Barreau d'accroche pour échelle, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
5.1.1 1 | Ensemble forfaitaire. | U | 3 |  |  | 0 | ART | ETBAE010
5.1.2 | Crosse de maintient, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
5.1.2 1 | En nombre de crosse. | U | 3 |  |  | 0 | ART | ETCDM010
5.1.3 | Mise en place d'anneaux d'ancrages, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
5.1.3 1 | Nombre d'anneau d'ancrage. | U | 10 |  |  | 0 | ART | ETDSAA06
| Total DISPOSITIF LIE A LA SECURITE |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°05 ETANCHEITE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
EXTENSION DU PAVILLON TONY LAINE - SECTION APARTE (UGC)
Lot N°05 ETANCHEITE

## PSE 1 Reprises relevés
PSE 1 : Reprise de 30% des relevés d'étanchéité du bâtiment existant |  | U | Q. indicative | Q. entreprise | Prix | Total en €
6 | TRAVAUX DE REPRISES ET D'ADAPTATIONS | [5 empty] | CH3
6.1 | Travaux d'adaptations | [5 empty] | CH4
6.1.1 | Travaux de reprise du relevé d'étanchéité, suivant CCTP. | [5 empty] | CH5
6.1.1 1 | Dépose du relevé d'étanchéité et de tous les accessoires attenants (solin, couvertine, isolation, etc ...), compris reprise des supports. | ML | 205.5 |  |  | 0 | ART | ETRRLE10
6.1.1 2 | Travaux de reprise de relevé d'étanchéité, identique à l'existant. | ML | 205.5 |  |  | 0 | ART | ETRRLE15
6.1.1 3 | Couvertine - linéaire courant. | ML | 205.5 |  |  | 0 | ART | ETRRLE25
| Total TRAVAUX DE REPRISES ET D'ADAPTATIONS |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°05 ETANCHEITE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
EXTENSION DU PAVILLON TONY LAINE - SECTION APARTE (UGC)
Lot N°05 ETANCHEITE