## DPGF
Décomposition Globale et Forfaitaire | [9 empty] | DPGF LOT N° 01 ELECTRICITE
Les quantités et formules sont à vérifier par l'entreprise
Articles |  | Désignation des ouvrages |  |  | Unités | Quantité BET | Quantité Entreprise | Prix unitaires
1 |  | INTRODUCTION
PM
|  |  |  | . Sous total hors taxes : | ENS |  |  | COMPRIS
2 |  | ETAT DES EXISTANTS
PM
|  |  |  | . Sous total hors taxes : | ENS |  |  | COMPRIS
3 |  | HYPOTHESE DE CALACULS
PM
|  |  |  | . Sous total hors taxes : | ENS |  |  | COMPRIS
4 |  | ESSAIS - RECEPTION -MISE EN SERVICE | [6 empty] | 0
|  | Essais |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Reception |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Mise en service |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Formation |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
|  |  |  | . Sous total hors taxes : | [5 empty] | 0
5 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT
5.1 |  | Etudes | [6 empty] | 0
|  | Etudes suivant CCTP |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
5.2 |  | Installations de chantier | [6 empty] | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP y compris | [7 empty] | 0
|  | toutes pièces et accessoirs de pose. | [7 empty] | 0
|  | Coffret de chantier |  |  | ens | 3 | 3 |  |  | 0
|  | Elairage de sécurité de chantier (y/c câblage) |  |  | ens | 3 | 3 |  |  | 0
|  | Elairage de chantier (y/c câblage) |  |  | ens | 3 | 3 |  |  | 0
5.3 |  | Maintient en service | [6 empty] | 0
|  | Maintient en service |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
5.4 |  | Alimentation | [6 empty] | 0
|  | Généralités |  |  | ens | PM | PM
|  | Poste de transformation (maintenance et nettoyage) |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Cellule C13-100 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TGBT (à chiffrer dans tableau électriques) |  |  | ens | PM | PM
|  | Coffret normal secours (à chiffrer dans tableau électriques-TGBT) |  |  | ens | PM | PM
5.5 |  | Dépose | [6 empty] | 0
|  | TGBT (y/c normaux/secours et TD intégrés au poste HTA) |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TG ancienne PAC |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TGO |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TD |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Cheminements (chemins de câbles, goulottes, tubes, boites,, |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | dépose Câblage CFO |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Dépose/ repose Câblage, appareillage et équipement terminaux suivant travaux de peibnture et faux plafond |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
5.6 |  | Réseau de terre | [6 empty] | 0
|  | Prise de terre générale |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Liaisons équipotentielles |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Distribution terminale |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Terre informatique |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Equipotentialités structurelles du bâtiment |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
5.7 |  | Tableau électrique | [6 empty] | 0
|  | TGBT |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TD VDI |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TD N0 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TD CAFFET |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TD N1 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TD N2-1 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TD N2-2 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TGO |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TDO VDI Compris déplacement de l'onduleur |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TDO N0 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TDO N1 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TDO N2-1 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TDO N2-2 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
5.8 |  | Chemins de câbles | [6 empty] | 0
|  | CFO 100mm |  |  | ml | 120 | 120 |  |  | 0
|  | CFO 200mm |  |  | ml | 144 | 144 |  |  | 0
|  | CFO 300mm |  |  | ml | 90 | 90 |  |  | 0
|  | Etriés passes câbles ''HILTI'' de fixations entre chemins de câbles et perches et pour tout câbles hors chemins de câbles |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Carrotages |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | CFA 200mm | (Dans chapitre VDI) |  | ml
|  | CFA 300mm | (Dans chapitre VDI) |  | ml
|  | CFA 500mm | (Dans chapitre VDI) |  | ml
5.9 |  | Distribution principale | [6 empty] | 0
|  | TD N0 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TD CAFFET |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TD N1 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TD N2-1 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TD N2-2 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | TGO | (Dans chapitre VDI) |  | ens |  |  |  |  | 0
|  | TDO N0 | (Dans chapitre VDI) |  | ens |  |  |  |  | 0
|  | TDO N1 | (Dans chapitre VDI) |  | ens |  |  |  |  | 0
|  | TDO N2-1 | (Dans chapitre VDI) |  | ens |  |  |  |  | 0
|  | TDO N2-2 | (Dans chapitre VDI) |  | ens |  |  |  |  | 0
|  | PAC Existante |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | CTA DF |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | VMC |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | LT VDI NORMAL | (Dans chapitre VDI) |  | ens
|  | LT VDI ONDULÉ | (Dans chapitre VDI) |  | ens
5.10 |  | Distribution secondaire | [6 empty] | 0
|  | Reprise de l'ensemble des circuits existants Hors postes de travail |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Depuis | TD N0 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Depuis | TD CAFFET |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Depuis | TD N1 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Depuis | TD N2-1 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Depuis | TD N2-2 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Depuis | TDO N0 | (Dans chapitre VDI) |  | ens |  |  |  |  | 0
| Depuis | TDO N1 | (Dans chapitre VDI) |  | ens |  |  |  |  | 0
| Depuis | TDO N2-1 | (Dans chapitre VDI) |  | ens |  |  |  |  | 0
| Depuis | TDO N2-2 | (Dans chapitre VDI) |  | ens |  |  |  |  | 0
| Depuis | LT VDI NORMAL | (Dans chapitre VDI) |  | ens
| Depuis | LT VDI ONDULÉ | (Dans chapitre VDI) |  | ens
5.11 |  | Luminaires | [6 empty] | 0
|  | Dalles LED |  |  | ens | 39 | 39 |  |  | 0
|  | Spots sanitaires |  |  | ens | 13 | 13 |  |  | 0
|  | Etanches techniques |  |  | ens | 25 | 25 |  |  | 0
|  | Tableau de commande des éclairages |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
5,12 à 5,15 |  | Intégrés au sous-total VDI ci-après
5.16 |  | Prises de courant | [6 empty] | 0
|  | NORMAL |  |  | ens | 65 | 65 |  |  | 0
|  | ONDULÉ |  |  | ens | 10 | 10 |  |  | 0
5.17 |  | BAES | [6 empty] | 0
|  | Evacuation (y/c câblage) |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Ambiance (y/c câblage) |  |  | ens | 4 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | . Sous total CFO hors taxes : | [5 empty] | 0
0
6 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLES
|  | VDI | [6 empty] | 0
suivant CCTP ycompris toutes sujétions
6.1 |  | Etudes VDI | [6 empty] | 0
|  | Etudes VDI suivant CCTP |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
6.2 |  | Dépose et maintient en service | [6 empty] | 0
|  | Dépose et maintient en service |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
6.3 |  | VDI | [6 empty] | 0
6,3,1
|  | Baies équipées suivant CCTP comprenants, panneau optique et cuivres, passes câbles, passe cordons, tablettes, étagères, bandeaux d'alimentations et prises de courant |  |  | ens | 4 | 4 |  |  | 0
|  | Coffret ''salle du conseil'' équipé suivant CCTP comprenant, panneau optique, tablettes, étagères, bandeaux d'alimentations et prises de courant |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Terre informatique |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Reprise fibres optiques concessionnaires |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Fibre optique provisoire |  |  | ml | 20 | 20 |  |  | 0
|  | Fibre coffret salle du conseil |  |  | ml | 25 | 25 |  |  | 0
6,3,2
|  | Point de consolidation |  |  | ens | 34 | 34 |  |  | 0
|  | Liaisons baies VDI-Points de consolidation |  |  | ens | 432 | 432 |  |  | 0
|  | Liaisons perches (ou boites de sol)-Points de consolidation |  |  | ens | 142 | 142 |  |  | 0
|  | Cordons de brassage cuivre 2m en Patchsee en U/FTP |  |  | ens | 190 | 190 |  |  | 0
|  | injecteur lumineux |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
6,3,4
|  | Recette |  |  | ens | 300 | 300 |  |  | 0
|  | Suivant chapitre 5 | [6 empty] | 0
Suivant chapitre 5
|  | CFA 200mm |  |  | ml | 120 | 120 |  |  | 0
|  | CFA 300mm |  |  | ml | 120 | 120 |  |  | 0
|  | CFA 500mm |  |  | ml | 21 | 21 |  |  | 0
|  | Pièces de formes local VDI |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Pièces de formes local Cheminement du bâtiment |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Chemins de câble (cablofils) in tégrés aux baies |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Mise à la terre du chemin de câble VDI par cuivre nu 25mm² minimum (même en cas de PV de continuité du CdC prévu par l'entreprise) |  |  | ml | 250 | 250 |  |  | 0
|  | Colliers de fixations entre chemins de câbles et perches |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Carrotages |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Distribution | TGO |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Distribution | TDO N0 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Distribution | TDO N1 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Distribution | TDO N2-1 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Distribution | TDO N2-2 |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Distribution | LT VDI NORMAL |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
| Distribution | LT VDI ONDULÉ |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
5.12 |  | Perches | [6 empty] | 0
|  | 1 poste de travail compris appareillage |  |  | ens | 13 | 13 |  |  | 0
|  | 2 postes de travail compris appareillage |  |  | ens | 25 | 25 |  |  | 0
|  | 4 postes de travail compris appareillage |  |  | ens | 2 | 2 |  |  | 0
|  | Liasons CFO perches/points de consolidation |  |  | ens | 142 | 142 |  |  | 0
5.13 |  | Boites de sol | [6 empty] | 0
|  | 1 poste de travail compris appareillage |  |  | ens | 3 | 3 |  |  | 0
|  | 2 postes de travail compris appareillage |  |  | ens | 12 | 12 |  |  | 0
5.14 |  | Points de consolidation | [6 empty] | 0
|  | CFO NORMAL |  |  | ens | 34 | 34 |  |  | 0
|  | CFO ONDULÉ |  |  | ens | 34 | 34 |  |  | 0
5.15 |  | Conexions vers points de consolidation | [6 empty] | 0
|  | Liaisons CFO normales |  |  | ens | 71 | 71 |  |  | 0
|  | Liaisons CFO ondulées |  |  | ens | 71 | 71 |  |  | 0
| TOTAL VDI |  |  |  | 0
7 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLES
7.1 |  | Dépose et maintient en service
|  | Pour mémoire |  |  | PM
7.2 |  | Alarme incendie | [6 empty] | 0
|  | Netoyage des équipements en faux plancher |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Reprise du câblage |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Programmation |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Essais et remise en service |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
7.3 |  | Alarme intrusion | [6 empty] | 0
|  | Dépose de l'existant |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Poste serveur |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | UTL |  |  | ens | 4 | 4 |  |  | 0
|  | Détecteur intrusion |  |  | ens | 31 | 31 |  |  | 0
|  | contacts magnétiques |  |  | ens | 6 | 6 |  |  | 0
|  | Lecteurs de badges |  |  | ens | 4 | 4 |  |  | 0
|  | Claviers |  |  | ens | 2 | 2 |  |  | 0
|  | Sirènes |  |  | ens | 2 | 2 |  |  | 0
|  | Transmetteur télephonique |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Câblage de l'ensemble |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Licence |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Programmation et mise en service |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Formation des utilisateurs |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Contrat de maintenance annuel (à annexer à la DPGF) |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
7.4 |  | Badgeuse | [6 empty] | 0
|  | Reprise du câblage |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
7.5 |  | Sonorisation | [6 empty] | 0
|  | Dépose de l'installation |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
7.6 |  | Vidéosurveillance | [6 empty] | 0
|  | Reprise du câblage |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Dépose/Repose suivant travaux des faux plafonds |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
7.7 |  | GTC | [6 empty] | 0
|  | Dépose existant |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Comptages comunicants |  |  | ens | 33 | 33 |  |  | 0
|  | Câblage |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | programmation |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Mise en service et formation |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  |  |  | . Sous total CFA hors taxes : | [5 empty] | 0
|  |  |  | Montant total HT : | [5 empty] | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : | [5 empty] | 0
|  |  |  | Montant total TTC : | [5 empty] | 0
8 |  | PSE
|  | PSE 1 | [6 empty] | 0
|  | Superviseur |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | programmation |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Mise en service et formation |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | PSE 2 | [6 empty] | 0
|  | SD/OF dans Tableaux électriques |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Défauts systèmes CFA |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Modules GTC intégrés aux TGBT et TD |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Câblage |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | programmation |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Mise en service et formation |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | PSE 3 | [6 empty] | 0
|  | Défauts systèmes PAC/CTA |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Défauts LT VDI |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Défauts GE |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Modules GTC pour tables d'échanges |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Câblage |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | programmation |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Mise en service et formation |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Montant total PSE HT : | [5 empty] | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : | [5 empty] | 0
|  |  |  | Montant total OPTIONS TTC : | [5 empty] | 0
|  |  |  | Montant total HT Avec PSE: | [5 empty] | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : | [5 empty] | 0
|  |  |  | Montant total TTC : | [5 empty] | 0
|  | TRANCHE OPTIONNELLE | [6 empty] | 0
|  | Généralités |  |  | ens | PM | PM
|  | Mois value tranche ferme |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Dépose Transfo - Cellules |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Pose et raccordement du coffret en limite de propriété comprenant la coupure , le comptage et le disjoncteur de branchement |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  | Câblage depuis compteur vers TGBT |  |  | ml | 95 | 95 |  |  | 0
|  | Liaisons platine C4 - TGBT |  |  | ens | 1 | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Montant total OPTIONS HT : | [5 empty] | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : | [5 empty] | 0
|  |  |  | Montant total OPTIONS TTC : | [5 empty] | 0