## DPGF
| Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire | [5 empty] | DPGF LOT N° 02 CVC/PLB
|  | CVC/PLB | Les quantités et formules sont à vérifier par l'entreprise
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté BET | Qté ENTREPRISE | Prix H.T.
[6 empty] | Unit. | Tot.
T1 | 1 | PRESCRIPTIONS GENERALES | Compris |  |  | 0 | 0
T1 | 2 | ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES
|  | Etudes et Prestations Techniques y compris toutes sujeitions suivant CCTP | Ens | 1
TT3
TT2
TT1 |  | TOTAL POSTE | 2
T1 | 3 | ESSAIS-MISE EN SERVICES DES INSTALLATIONS – RECEPTION
|  | Essais et Mise en service des installations et Réception y compris toutes sujeitions suivant CCTP | Ens | 1
TT3
TT2
TT1 |  | TOTAL POSTE | 3 |  |  | 0 | 0
T1 | 4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES | PM |  |  | 0 | 0
T1 | 5 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX CVC |  |  |  | 0 | 0
TT2 | 5.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | PM |  |  | 0 | 0
T3 | 5.1.1 | Dépose unités à détente directe | Ens | 1
T3 | 5.1.2 | Consignation et dépose ventilo-convecteurs | Ens | 1
T3 | 5.1.3 | Consignations hydrauliques Sanitaires | Ens | 1
T3 | 5.1.4 | Réalisation Piquages sur réseau Change/Over | Ens | 1
TT3 | [5 empty] | 0 | 0
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.1 |  |  | 0 | 0
T2 | 5.2 | REPOSE DES UNITES INTERIEURES DE CLIMATISATION – DETENTE DIRECTE |  |  |  | 0 | 0
T3 | 5.2.1 | Principes retenus | PM |  |  | 0 | 0
T3 | 5.2.2 | Réseaux frigorifiques et électriques |  |  |  | 0 | 0
|  | Réseaux frigorifiques et électriques | ml | 85
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.2.2
T3 | 5.2.3 | Appoint réfrigérant et mise en service
|  | Appoint réfrigérant et mise en service y compris mise en service fournisseur | ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.2.3
T3 | 5.2.4 | Dossier DESP
|  | Dossier DESP y compris visite intiale | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.2.4
T3 | 5.2.5 | Passerelle GTB
|  | Passerelle GTB y compris mise en service fournisseur | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.2.5 |  |  | 0 | 0
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.2 |  |  | 0 | 0
T2 | 5.3 | TRAITEMENT D’AMBIANCE – NOUVEL ESPACE BUREAUX ET NOUVELLE SALLE DE REUNION |  |  |  | 0 | 0
T3 | 5.3.1 | Principes retenus | PM |  |  | 0 | 0
T3 | 5.3.2 | Ventilo-convecteurs y compris equipements hydrauliqes |  |  |  | 0 | 0
Ventilo-convecteurs type cassettes
|  | Puissance Pf:2 kW | u | 5
Vannes d'isolement y compris racccords démontables et rehausse pour le calorifuge en ce qui concerne les réseaux d'eau glacée
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u | 10
|  | DN 25 | u |  |  | 0 | 0
|  | DN 32 | u |  |  | 0 | 0
|  | DN 40 | u |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 | u |  |  | 0 | 0
|  | DN 65 | u |  |  | 0 | 0
|  | Vanne de réglage autorégulante |  |  |  | 0 | 0
|  | DN 15 | u |  |  | 0 | 0
|  | DN 20 | u | 5
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u |  |  | 0 | 0
|  | DN 40 | u |  |  | 0 | 0
|  | DN 50 | u |  |  | 0 | 0
|  | DN 65 | u |  |  | 0 | 0
|  | Flexibles hydrauliques calorifugés |  |  |  | 0 | 0
|  | DN 15 | u |  |  | 0 | 0
|  | DN 20 | u | 10
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3.2
T3 | 5.3.3 | Réseau de condenssats
RESEAUX CONDENSATS
|  | Tuyauterie en PVC évacaution D 32 et D50 | ml | 50
|  | Siphons de parcours y compris raccordement en tuyaterie type tube "CRISTAL" aux ventilo-convecteurs et cassettes | Ens | 5
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3.3
T3 | 5.3.4 | Régulation Terminaux Ventilo-convecteurs
Régulation et commandes
|  | Régulateurs | ens | 5
|  | Thermostat d'ambiance et télécommande | ens | 2
|  | intégration et mise en service | Inclus
|  | Raccordement Electrique | Ens | 5
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3.4
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.3
T2 | 5.4 | DISTRIBUITION HYDRAULIQUE
T3 | 5.4.1 | Principes retenus
T3 | 5.4.2 | Canalisations
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 15 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 20 | ml | 8
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 25 | ml | 22
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 32 | ml | 55
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 40 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 50 | ml | 4
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 65 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 100 | ml
|  | Peinture Anti-rouille 2 couches | m² | 11
Vannes d'isolement y compris racccords démontables et rehausse pour le calorifuge
|  | DN 50 | u | 2
|  | DN 32 | u | 4
|  | Clapet anti-retour DN 50 | u
|  | Clapet anti-retour DN 32 | u
|  | Manomètre | ens | 2
|  | Vannes 2 voies autorégulantes DN 25 - Bypass | u
|  | Vannes 2 voies autorégulantes DN 25 - récupération d'énergie | u
|  | Vannes 2 voies autorégulantes DN 40 - Changement de Mode | u
|  | Vanne de réglage autorégulante avec prises de pression | u
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
|  | Manomètre différentiel | ens
Compteur d'énergie
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u | 2
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
|  | Thermomètres | u | 2
|  | Purgeur d'air grand débit et vannes de vidange | ens | 6
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.4.2
T3 | 5.4.3 | Purge des réseaux
|  | Purgeurs en point hauts et vannes de vidange sur tous les points bas | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.4.3
T3 | 5.4.4 | Protection anti-gel
|  | Traceur électrique sur réseaux éxtérieurs | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.4.4
T3 | 5.4.5 | Calorifuge réseaux hydrauliques
|  | Calorifugeage des tuyauteries d'eau Chaude/eau Glacée en Local Technique intérieur et extérieur, au moyen de coquilles, finition tôle Isoxal | m² | 20
|  | Calorifugeage des tuyauteries d'eau Chaude/eau Glacée hors Local Techniqu au moyen de coquilles, finition parevapeur alu | m² | 14
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.4.5
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.4
T2 | 5.5 | VENTILATION
T3 | 5.5.1 | Principes Retenus | PM
T3 | 5.5.2 | Travaux grande hauteur | Inclus
T3 | 5.5.3 | Extraction simple flux - extracteur de gaine
|  | Extracteur de gaine y compris manutention et toutes sujeitions suivant CCTP (coupure de proximité, potentiomètre, débit 2 vitesses associé à une sonde de présence, pressostat) | Ens | 1
|  | Raccordement Electrique | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.5.3
T3 | 5.5.4 | Centrale de traitement d'air
|  | Centrale de traitement d'air double flux y compris toutes sujeitions suivant CCTP | ens | 1
Vannes d'isolement y compris racccords démontables et rehausse pour le calorifuge en ce qui concerne les réseaux d'eau glacée
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u | 2
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
Vanne de réglage autorégulante
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u | 1
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
Filtre à tamis
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u | 1
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
|  | Manomètre différentiel | ens | 2
Compteur d'énergie
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u | 1
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
|  | Thermomètres | u | 2
|  | Purgeur d'air grand débit et vannes de vidange | ens | 2
|  | Pièges à son | ens | 2
|  | Raccordement Electrique | inclus
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.5.4
T3 | 5.5.5 | Boîtes à débit variable
|  | Boites à débit varables y compris toutes sujeitions de fourniture et pose | ens | 40
|  | Sondes CO2 y compris toutes sujetions de fourniture et pose | ens | 12
|  | Raccordement Electrique | inclus
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.5.5
T3 | 5.5.6 | RESEAUX AERAULIQUES DE DISTRIBUTION
Réseau en tôle acier galvanisée circulaire
|  | Ø 125 | ml | 166
|  | Ø 160 | ml | 100
|  | Ø 200 | ml | 44
|  | Ø 250 | ml | 38
|  | Ø 315 | ml | 16
|  | Ø 355 | ml
|  | Ø 400 | ml
|  | Ø 450 | ml
|  | Ø 630 | ml
Réseau en tôle acier galvanisée rectangulaire
|  | Gaine tôle acier galvanisée rectangulaire | kg | 3467
Flexibles isophoniques double peau
|  | Ø 125 | ml | 62
|  | Ø 160 | ml | 32
|  | Ø 200 | ml | 4
|  | Ø 250 | ml
|  | Ø 315 | ml
|  | Ø 355 | ml
|  | Ø 400 | ml
|  | Ø 450 | ml
|  | Ø 630 | ml
|  | Trappes de visite | inclus
|  | Registres de réglage | u
|  | Module de régulation de débit | u | 30
|  | Calorifugeage des gaines au moyen de Climaver, finition kraft aluminium | m² | 755
|  | Protection coupe feu | m²
|  | Gaine coupe-feu 2h | m² | 18
|  | Clapets anti-retour | u
|  | Clapets coupe feu | Ens | 11
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.5.6
T3 | 5.5.7 | DIFFUSEURS ET GRILLES
|  | Diffuseur/grilles à tôle perforée y compris plénum de raccordement | u | 24
|  | Bouches de soufflage et reprise | u | 54
|  | Bouche d'extraction d'air Autoréglables | u | 17
|  | Bouchons grillagés | u | 2
|  | Grille Extérieure | u | 4
|  | Grille de transfert coupe feu | u | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.5.7
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.5
TT1 |  | TOTAL POSTE | 5
T1 | 6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE-SANITAIRE
T2 | 6.1 | DEPART EAU FROIDE SANITAIRE
T3 | 6.1.1 | Principe Retenu
T3 | 6.1.2 | DEPART GENERAL
|  | Robinet B.S. DN 25 | U | 4
|  | Disconnecteur DN 25 | U | 1
|  | Détendeur DN 25 | U | 1
|  | Filtre DN 25 | U | 1
|  | Manchette de controle DN 25 | U | 1
|  | Manomètre | U | 2
|  | Vannes de vidange bouchonnées y compris vanne de purge pour prélèvement | Ens | 1
|  | Tuyauterie EF multicouches DN 25 - Ø32 | ml | 15
|  | ARMAFLEX, épaisseur 13 MM, DN 25 | ml | 2
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.1.2
T3 | 6.1.3 | SOUS-DEPARTS
Sous-départ Type 1 - 1 départ
|  | Robinet B.S. DN 25 | U | 4
|  | Clapet anti-pollution DN 25 | U | 1
|  | Filtre DN 25 | U | 1
|  | Manchette de controle DN 25 | U | 1
|  | Manomètre | U | 2
|  | Vannes de vidange bouchonnées y compris vanne de purge pour prélèvement | Ens | 1
|  | compteur volumétrique à communicant MODBUS DN 25 | U | 1
|  | Détendeur DN 25 | U | 1
|  | Tuyauterie EF multicouches DN 25 - Ø32 | ml | 15
|  | ARMAFLEX, épaisseur 13 MM, DN 25 | ml | 2
Sous-départ Type 2 - 2 départ
|  | Robinet B.S. DN 25 | U | 4
|  | Disconnecteur DN 25 | U | 2
|  | Filtre DN 25 | U | 2
|  | Manchette de controle DN 25 | U | 2
|  | Manomètre | U | 2
|  | Vannes de vidange bouchonnées y compris vanne de purge pour prélèvement | Ens | 2
|  | compteur volumétrique à communicant MODBUS DN 25 | U | 2
|  | Détendeur DN 25 | U | 2
|  | Tuyauterie EF multicouches DN 25 - Ø32 | ml | 15
|  | ARMAFLEX, épaisseur 13 MM, DN 25 | ml | 2
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.1.3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 6.1
T2 | 6.2 | TRAITEMENT D'EAU
T3 | 6.2.1 | Principe retenu
T3 | 6.2.2 | ADOUCISSEUR
|  | Tuyauterie EF multicouches DN 25 - Ø32 | ml | 15
|  | ARMAFLEX, épaisseur 13 MM, DN 25 | ml | 2
|  | Robinet B.S. DN 25 | U | 4
|  | Adoucisseur y compris groupe de dosage PERMO METRIC 60L, pot d'introduction, filtre F20CEC et mise en service constructeur | Ens | 1
|  | Première charge de sel | INC | 1
|  | Réseau de raccordement à la vidange | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.2.2
T3 | 6.2.3 | Remplissage des installations
|  | Robinet B.S. DN 25 | U | 4
|  | Tuyauterie EF multicouches DN 25 | ml | 16
|  | ARMAFLEX, épaisseur 13 MM, DN 25 | ml | 16
|  | Bouteille d'injection avec accessoires | ens | 1
|  | Traitement anti-corrosion | ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.2.3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 6.2
T2 | 6.3 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE | S.O.
T2 | 6.4 | BOUCLAGE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE
T3
|  | Tube multicouches dn 15 - Ø 20 | ml | 3
|  | Armaflex épaisseur 19 mm,DN 15 | ml | 3
|  | Thermomètre à verre optique grossissant : * Plonge : 100 * Graduation : 0 à 120 °C | U | 1
|  | Sonde de température | U | 1
|  | Manomètre à cadran de 100 : * Prise : radiale * Graduation : 0 à 40 B Compris : * Robinet porte-manomètre à boisseau sphérique : - Limite d'utilisation : 16 B - M/F DN 15 - Ecrou tournant | U | 1
|  | Pompe de bouclage | U | 1
|  | Manchon antivibratile équipé | U | 2
|  | Robinet B.S. DN 15 | U | 3
|  | Filtre à tamis DN 15 équipé | U | 1
|  | Clapet anti-retour DN 15 | U | 1
|  | Robinet TA CONTROL STAF DN 15 | U | 1
|  | Robinet B.S. vidange | U | 1
|  | Pont de manomètre à cadran 100 équipé | Ens | 1
TT3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 6.4
T2 | 6.5 | RESEAUX DISTRIBUTION EFS, ECS et BECS
T3
TUYAUTERIES
|  | Réseau entérré en PEHD Qualité ACS DN 32 (Dext Ø40) | ml
|  | Tube multicouches dn 50 - Ø 63 | ml
|  | Tube multicouches dn 40 - Ø 50 | ml
|  | Tube multicouches dn 32 - Ø 40 | ml
|  | Tube multicouches dn 25 - Ø 32 | ml
|  | Tube multicouches Ø 16 à Ø 25 | ml | 25
|  | Tube EF multicouches dn 50 - Ø63 | ml
|  | Tube EF multicouches dn 40 - Ø 50 | ml
|  | Tube EF multicouches dn 32 - Ø 40 | ml
|  | Tube EF multicouches dn 25 - Ø 32 | ml
|  | Tube EF multicouches Ø 16 à Ø 25 | ml | 65
|  | Armaflex, épaisseur 25 mm, DN 50 | ml
|  | Armaflex, épaisseur 25 mm, DN 40 | ml
|  | Armaflex, épaisseur 22 mm, DN 32 | ml
|  | Armaflex, épaisseur 22 mm ,DN 25 | ml
|  | Armaflex, épaisseur 13 mm, DN 12 à DN 20 | ml
|  | Armaflex épaisseur 55 mm,DN 50 | ml
|  | Armaflex épaisseur 50 mm,DN 40 | ml
|  | Armaflex épaisseur 45 mm,DN 32 | ml
|  | Armaflex épaisseur 40 mm, DN 25 | ml
|  | Armaflex épaisseur 19 -35 mm, DN 12 à DN 20 | ml
ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
|  | Robinet B.S. DN 50 | U
|  | Robinet B.S. DN 40 | U
|  | Robinet B.S. DN 32 | U
|  | Robinet B.S. DN 25 | U
|  | Robinet B.S. DN 20 | U | 12
|  | Robinet B.S. DN 15 | U
|  | Robinet TA CONTROL STAF DN 25 | U
|  | Robinet TA CONTROL STAF DN 20 | U
|  | Robinet TA CONTROL STAF DN 15 | U | 6
|  | Purgeur d'air automatique | U | 2
|  | Anti-bélier | U | 1
|  | Ensemble de vidange manuelle, comprenant : * Vanne à boisseau sphérique * Tube * Tube PVC DN 32 pour évacuation | Ens | 1
|  | Protection anti-gel | Inclus
DISTRIBUTION TERMINALE D'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
|  | Tube PER pré-gainé - Ø 14 0 - Ø 16 - Ø 20 | ml | 70
|  | Nourices de départ, comprenant des vannes sur chaque départ | u | 12
|  | Mitigeur Thermostatique pour nourice eau mitigée douches | u | 2
TT3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 6.5
T2 | 6.6 | RESEAUX D'EVACUATION
T3
|  | Tube PVC Me Ø 32 | ml | 15
|  | Tube PVC Me Ø 40 | ml
|  | Tube PVC Me Ø 50 | ml | 10
|  | Tube PVC Me Ø 100 | ml | 40
|  | Tube PVC-Me Ø 110 | ml
|  | Tube PVC-Me Ø 125 | ml | 16
|  | Tube PVC-Me Ø 140 | ml | 6
|  | Tube PVC-Me Ø 160 | ml
|  | Tube PVC-Me Ø 200 | ml
|  | Tube PVC-Me Ø 250 | ml
|  | Tube PVC-Me Ø 315 | ml
|  | Raccordement sur attentes GO | Ens | 1
Réseaux d'évacuation sous-dallage -hors lot - à la charge du lot GO
|  | RESEAUX EU - EV | Compris
|  | VENTILATION PRIMAIRE | Compris
|  | RESEAUX EP | Compris
|  | PRECAUTIONS ACOUSTIQUES RESEAUX D'EVACUATION EU/EV ET EP | Compris
|  | RACCORDEMENT DES CONDENSATS | Compris
|  | Protection Coupe-feu | Compris
TT3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 6.6
T2 | 6.7 | APPAREILS SANITAIRES
T3 | 6.7.1 | Principe Retenu
T3 | 6.7.2 | WC
|  | Ensemble cuvette standard y compris toutes sujeitions suivant CCTP | ens | 4
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.7.2
T3 | 6.7.3 | WC PMR
|  | Bâti-support y compris toutes sujeitions | ens | 2
|  | Cuvette rallongé suspendue y compris toutes sujeitions | ens | 2
|  | Abattant y compris toutes sujeitions | ens | 2
|  | Plaque de commande y compris toutes sujeitions | ens | 2
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.7.3
T3 | 6.7.4 | Urinoirs
|  | Bâti-support y compris toutes sujeitions | ens | 1
|  | Urinoir y compris toutes sujeitions | ens | 1
|  | Robinetterie électronique y compris toutes sujeitions | ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.7.4
T3 | 6.7.5 | Lavabos Standard
|  | Lavabo y compris toutes sujeitions | ens | 4
|  | Siphon d'évacuation | ens | 4
|  | Robinetterie électronique y compris toutes sujeitions | ens | 4
|  | Miroir | ens | 4
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.7.5
T3 | 6.7.6 | Lavabo PMR
|  | Lavabo PMR y compris toutes sujeitions | ens | 2
|  | Bonde | Ens | 2
|  | Siphon d'évacuation | ens | 2
|  | Robinetterie électronique y compris toutes sujeitions | ens | 2
|  | Miroir | ens | 2
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.7.6
T3 | 6.7.7 | Douches
|  | Receveur de douche 140x80 y compris toutes sujeitions (bonde, pieds, etc…) | ens | 2
|  | Robinetterie y compris toutes sujeitions | ens | 2
|  | Paroi de douche | ens | 2
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.7.7
TT2 |  | TOTAL POSTE | 6.7
T2 | 6.8 | ACCESSOIRES SANITAIRES
T3
|  | Dépose et repose des accèssoire sanitaires | ens | 1
TT3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 6.8
T2 | 6.9 | ACCESSOIRES SANITAIRES spécialisés
T3
| 6.9.1 | Barre d'apuie WC 135° | ens | 2
| 6.9.2 | Barre de tirage portes WC PMR | ens | 2
TT3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 6.9
T2 | 6.10 | Espace Office
T3
|  | Kitchenette complète y compris toutes sujeitions | ens | 1
|  | Meubles hauts e y compris toutes sujeitions | ens | 1
TT3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 0
TT1 |  | TOTAL POSTE | 6
T1 | 7 | ELECTRICITE - REGULATION
T2 | 7.1 | Armoires de commande électrique
T3
|  | Armoires de commande et alimentation électrique | ens | 1
TT3
TT2
T2 | 7.2 | Raccordements électriques
T3
|  | Raccordement électriques sur câble en attente à proximité | ens | 1
TT3
TT2
T2 | 7.3 | Automates de gestion de commandes et régulation de température
T3
|  | Ensemble des régulateurs, automates, capteurs et actionneurs suivant CCTP | ens | 1
TT3
TT2
T2 | 7.4 | Alarmes techniques à reporter
T3
|  | Ensemble des alarmes techniques à reporter à la GTB | PM
TT3
TT2
T2 | 7.5 | Asservissement incendie
T3
|  | Asservissement des équipements de Chauffage/ventilation/climatisation et plomberie à l'arrêt incendie suivant réglementation en vigeur | PM
TT3
TT2
T2 | 7.6 | Comptage d'énergie
T3
|  | Fourniture et pose de compteurs d'énergie suivant réglementation thermique | PM
TT3
TT2
T2 | 7.7 | Communication et GTC
T3
|  | Repport des installations CVC et PLB vers la GTC suivant liste de points y compris câblage et passerelles de communication | Ens | 1
TT3
TT2
TT1 |  | TOTAL POSTE | 7 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. |  |  |  | 0 | 0
|  | 20% |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. |  |  |  | 0
Note on A4: indiquer dans la colonne : - N° de famille ou - T1 (titre 1) ou - T2 (titre 2) ou - T3 (titre 3) ou - T4 (titre 4) ou - TT1 (sous-total titre 1) ou - TT2 (sous-total titre 2) ou - TT3 (sous-total titre 3) ou - TT4 (sous-total titre 4) ou - F (fin du devis)