## LOT 6A
Affaire n° 25TE0125 - Travaux d'aménagement intérieur du bâtiment Hélium Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n° 6 A : Chauffage Ventilation Climatisation
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
| Etude d'exécution comprenant : |  | U
- Calcul thermique déperdition et aperdition détaillé
- Note de calcul pour dimensionnement des organes de
de chaufferie, de climatisation et de ventilation
- Plans de réservation
- Plans d'exécution
- Plans de détail
| sous-total |  |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX CHAUFFAGE
3.2.1 | Pré chauffage
| Aerotherme électrique |  | U
| Raccordement électrique |  | U
3.2.2 | Neutralisation et dépose des réseaux et organes non conservés
| Vidanges des réseaux |  | U
| Neutralisation des réseaux |  | U
| Dépose du matériel non conservé |  | U
| Evacuation du matériel non conservé |  | U
3.2.3 | Canalisations chauffage robinetterie
Tube acier noir tarif 1 à 10
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | U
Vanne d'isolement
| DN 15 |  | U
| DN 20 |  | U
| DN 25 |  | U
Vanne d'équilibrage type TA
| DN 15 |  | U
| DN 20 |  | U
| DN 25 |  | U
Vanne de vidange bouchonnée en pied de colonne
| DN 20 |  | U
| Purgeur isolable |  | U
Vanne d'isolement palière
| DN 50 |  | U
Vanne de réglage palière
| DN 50 |  | U
3.2.4 | Calorifuge
Calorifuge par coquille de laine de roche finition Vipac
| Ø 15/21 |  | ml
| Ø 20/27 |  | ml
| Ø 26/34 |  | ml
| Ø 33/42 |  | ml
| Ø 40/49 |  | ml
| Ø 50/60 |  | ml
Calorifuge par manchon isolant ép. 19 mm
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
3.2.5 | EMETTEUR
Radiateurs
| Radiateurs panneaux acier verticaux |  | U
| Radiateurs panneaux acier horizontaux |  | U
Régulation terminale-équipement du des radiateurs
| Té de réglage |  | U
| Robinet thermostatique |  | U
| Déplacement et adaptations des ventilo-convecteurs et des accessoires suite au cloisonnement |  | U
Individualisation du système de chauffage par local
| Mise en place du registre motorisé sur chaque départ - retour asservi au thermostat d'ambiance |  | U
| Thermostat d'ambiance par pièce |  | U
| Cablages et liaisons filaires sur chemin de cable |  | ml
| Platine de communication |  | U
| Passerelle de contrôle Ventilo Convecteur |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
4 | RAFRAICHISSEMENT
4.1 | RAFRAICHISSEMENT SPECIFIQUE DES LOCAUX DE SERVICE
| Local informatique, comprenant : |  | U
Unité extérieure multi-split, marque AIRWELL, TOSHIBA, DAIKIN ou ZENITH AIR équivalent technique
Unité intérieure type mural marque AIRWELL, TOSHIBA, DAIKIN ou ZENITH AIR équivalent technique
Accessoires, supports et fixations
Tube frigorifique calorifugé revêtement PVC sur chemin de cable
Tube évacuation des condensats (jusqu'à la colonne EU la plus
proche)
Thermostat d'ambiance filaire
| Local poubelle - DASRI, comprenant : |  | U
Unité extérieure multi-split, marque AIRWELL, TOSHIBA, DAIKIN ou ZENITH AIR équivalent technique
Unité intérieure type mural marque AIRWELL, TOSHIBA, DAIKIN ou ZENITH AIR équivalent technique
Accessoires, supports et fixations
Tube frigorifique calorifugé revêtement PVC sur chemin de cable
Tube évacuation des condensats (jusqu'à la colonne EU la plus
proche)
Thermostat d'ambiance filaire
| Raccordement électrique sur attente |  | U
4.2 | PRODUCTION D'EAU GLACEE
Sous-station
Vanne d'isolement en attente avec brides pleines
| DN125 |  | U
Vanne de réglage
| Dn125 |  | U
| Soupape de sécurité |  | U
| Controleur de débit |  | U
| Pressostat manque d'eau |  | U
| Thermostat de securité |  | U
| Thermometre |  | U
| Manometre |  | U
| Compteur d'énergie |  | U
| Pompe double de circulation comprenant dilatoflex, cone de réduction, kit manometrique |  | U
| Vase d'expansion |  | U
| Désembouaeur magnétique |  | U
Remplissage en eau adoucie
| Compteur Dn20 |  | U
| Vanne d'isolement Dn20 |  | U
| Filtre Dn20 |  | U
| Disconnecteur Dn20 |  | U
| Pot d'introduction |  | U
| Tube de distribution multicouche Dn20 |  | ml
Canalisation eau glacée
Tube acier noir tarif 1 à 10
| Ø 15/21 |  | ml
| Ø 20/27 |  | ml
| Ø 26/34 |  | ml
| Ø 33/42 |  | ml
| Ø 40/49 |  | ml
| Ø 50/60 |  | ml
| Ø 76, 1 ext |  | ml
| Ø 88, 9 ext |  | ml
| Ø 114 ext |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | U
| Vanne d'isolement pied de colonne |  | U
| Vanne de vidange bouchonnée en pied de colonne DN 20 |  | U
| Purgeur isolable |  | U
Calorifuge par demi coquille de styrofoam avec pare-vapeur finition Vipac
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| DN 65 |  | ml
| DN 80 |  | ml
| DN 100 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | U
Vanne d'isolement
| DN 15 |  | U
| DN 20 |  | U
| DN 25 |  | U
| DN 50 |  | U
| Boîte isolante démontable |  | U
Vanne de réglage
| DN 15 |  | U
| DN 20 |  | U
| DN 25 |  | U
| DN 50 |  | U
| Boîte isolante démontable |  | U
Vanne d'isolement palière
| DN 65 |  | U
| Boîte isolante démontable |  | U
Vanne de réglage palière
| DN 65 |  | U
| Boîte isolante démontable |  | U
| Fléxible inox de raccordement spéciale eau glacée calorifugé ep 25mm et bouchonné |  | U
| Reprise Flocage parking après pose des nouveaux supports |  | U
| Test d'étanchéité |  | U
| Rinçage |  | U
| Passivation du réseau |  | U
| Bouchonnage du réseau |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
5 | VENTILATION
5.1 | VENTILATION DOUBLE FLUX
5.1.1 | Local accueil café/usagers
| Centrale de traitement d'air double flux avec récupérateur d'énergie (R:80%) D:800m3/h |  | U
| Piége à son au soufflage et à la reprise |  | U
Réseau gaine aéraulique en tôle acier galvanisé (voir plan)
| Ø 315 |  | ml
| Ø 250 |  | ml
| Ø 200 |  | ml
| Ø 160 |  | ml
| Ø 125 |  | ml
| Gaine rectangulaire - Hauteur maxi : 250 mm (voir plan) |  | Kg
| Accessoire - Support et coude |  | U
| Trappe de visite |  | U
| Costiére isolée |  | U
| Calorifuge par matelas de lainde verre ep:25mm finition kraft alu |  | m²
Diffuseur de soufflage et de reprise (voir plan)
équipée d'un plénum isophonique avec module de réglage
| Débit : 250 m³/h |  | U
Flexibles de raccordement isophoniques
| Ø 125 |  | ml
| Registre motorisé asservit à une soude CO2 |  | U
| Batterie Terminale EC avec panoplie |  | U
| Batterie terminale EG avec panoplie |  | U
| Thermostat d'ambiance |  | U
| Grille d'air neuf et de rejet pare-pluie |  | U
5.1.2 | Aménagement salle de réunions et salle de détente RDC
| Déplacement de la CTA existante |  | U
| Adaptation des réseaux aérauliques existants air neuf et rejet |  | U
| Piège à son à l'aspiration, au soufflage, au neuf et au rejet |  | U
Registre de réglage
| Batterie froide EG avec séparateur de goutelette |  | U
Réseau gaine aéraulique en tôle acier galvanisé (voir plan)
| Ø 315 |  | ml
| Ø 250 |  | ml
| Ø 200 |  | ml
| Ø 160 |  | ml
| Ø 125 |  | ml
| Gaine rectangulaire - Hauteur maxi : 250 mm |  | Kg
| Accessoire - Support et coude |  | U
| Trappe de visite |  | U
| Calorifuge par matelas de laine de verre ép 25 mm finition Kraft alu |  | m²
| Modules de réglage |  | U
Diffuseur de soufflage et de reprise équipée d'un plénum isophonique avec module de réglage (voir plan)
| Débit : 50 m³/h |  | U
| Débit : 100 m³/h |  | U
| Débit : 150 m³/h |  | U
| Débit : 200 m³/h |  | U
| Débit : 250 m³/h |  | U
Flexibles de raccordement isophoniques
| Ø 125 |  | ml
| Ø 160 |  | ml
| Ø 200 |  | ml
| Registre motorisé asservit à une soude CO2 |  | U
| Batterie Terminale EC avec panoplie |  | U
| Batterie terminale EG avec panoplie |  | U
| Thermostat d'ambiance |  | U
5.2 | Adaptation Niveau R+1 R+2 R+3 R+4
Modification et adaptation des réseaux en fonction du nouveau cloisonnement
Réseau aéraulique en tole acier galvanisé (voir plan)
| DN125 |  | ml
| DN160 |  | ml
| DN200 |  | ml
| DN250 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | U
| Gaine rectangulaire HT maxi 250mm |  | Kg
| Accessoires, supports et coudes |  | U
| Calorifuge par matelas de laine de verre ep 25 mm finition Kraft Alu |  | m²
5.3 | Raccordement hydraulique des équipements
Robinetterie
Vanne d'isolement
| DN 20 |  | U
| DN 25 |  | U
Vanne de réglage
| DN 20 |  | U
| DN 25 |  | U
Vanne 3 voies avec sondes et régulateur
| DN 15 |  | U
| DN 20 |  | U
| Purgeur isolable |  | U
| Thermomètre |  | U
Régulation
| Vanne de vidange bouchonnée |  | U
5.4 | VENTILATION SIMPLE FLUX
Locaux sanitaires, vestiaires
| Bouche d'extraction autorégulante (voir plan) |  | U
| Débit : 30 m³/h |  | U
| Débit : 45 m³/h |  | U
| Débit : 60 m³/h |  | U
| Débit : 90 m³/h |  | U
| Caisson d'extraction isophonique |  | U
| Accessoires, support et fixations |  | U
Gaine d'extraction en tôle galvanisée (voir plan)
| Ø 125 |  | ml
| Ø 200 |  | ml
| Ø 250 |  | ml
| Ø 315 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | U
Flexible acoustique de raccordement
| Ø 125 |  | ml
| Ø 160 |  | ml
| Piège à son |  | U
| Grille de transfert |  | U
| Grille de rejet pare-pluie avec grillage anti-insecte en toiture |  | U
5.5 | PROTECTION INCENDIE DES INSTALLATIONS
| Clapets coupe feu circulaire équipé de bobine à rupture, moteur de réarmement, contact de position départ-fin de course |  | U
| Clapets coupe feu rectangulaire équipé de bobine à rupture, moteur de réarmement, contact de position départ-fin de course |  | U
| Bouche d'extraction coupe feu |  | U
| Flocage coupe feu sur réseau aéraulique |  | m²
| sous-total |  |  |  | 0
6 | ELECTRICITE
6.1 | armoire électrique et liaisons électriques. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
DIVERS
| Essais d'étanchéité des réseaux hydrauliques et aérauliques |  | U
| Essais de fonctionnement des appareils et des sécurités |  | U
| Equilibrage des radiateurs, des réseaux aérauliques, des grilles |  | U
| avec rapport et des bouches |  | U
| Mise au point des régulations automatiques |  | U
| Mise en service avec rapport obligatoire et repport de l'ensemble des réglages |  | U
| Remplacement de tous les filtres à la mise en service |  | U
| Essais COPREC |  | U
| Nettoyage du site |  | U
| Nettoyage et rinçage des différents réseaux mis en place |  | U
| DOE avec indications de l'ensemble des réglages |  | U
| Listing des périodicités d'entretien de l'ensemble des matériels |  | U
| Formation du Personnel |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € HT |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise