## LOT 7
Affaire n°25TE0125 - Travaux d'aménagement intérieur du bâtiment Hélium Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot 7 : DESENFUMAGE
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Art 2-3/ | Tourelles
| Tourelles de désenfumage une vitesse |  | U
| Tourelles de désenfumage 2 vitesses |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-4/ | Caissons d'amenée d'air frais
| Caisson d'amenée d'AF (toiture-terrasse) |  | U
| Caisson d'amenée d'AF (mise en surpression cage d'escalier centrale (toiture-terrasse) |  | U
| Couvertines sur éléments maçonnés |  | U
| Dalles de support + matériaux résilients |  | U
| Raccordement sur gaines intérieures et extérieures avec étanchéité |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-5/ | Caissons de désenfumage
| Caisson de désenfumage (toiture-terrasse) |  | U
| Couvertines sur éléments maçonnés |  | U
| Dalles de support + matériaux résilients |  | U
| Raccordement sur gaines intérieures et extérieures avec étanchéité |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-6/ | Volets de désenfumage et d'amenée d'air à un ou deux vantaux :
| Volets 1 vantail EI 60, avec contacts de position |  | U
| Volets 2 vantaux EI 60, avec contacts de position |  | U
| Moteurs de réarmement |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-7/ | Volets tunnels dans conduits
| Volets tunnels, avec contacts de position |  | U
| moteurs de réarmement |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-8/ | Volets type guillotine
| Volet type guillotine CF 2h00, avec contacts de position |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-9/ | Grilles d'habillage
| Grilles d'habillage en acier renforcées |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-10/ | Grilles de reprise
| Grilles de reprises |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-11/ | Grilles extérieures pare-pluie
| Grilles extérieures pare pluie |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-12/ | Clapets anti-retour
| Clapets anti-retours empêchant la contre ventilation naturelle lorsque la tourelle est à l'arrêt |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-13/ | Coffrets de relayage : (En toiture-terrasse sous coffret étanche )
| Coffrets de relayage désenfumage qui seront conformes à la norme NFS 61-937 et certifiés NF. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-14/ | Commande de réarmement et d'arrêt pompiers
| Les commandes d’arrêt pompiers et réarmement se feront directement du C.M.S.I. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-15/ | Réarmement automatique des volets de désenfumage, d’AF et volets tunnels
| Volets tunnels |  | U
| Volets AF et DES |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-16/ | Pressostat différentiel
| Pressostat différentiel sur conduit. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-17/ | Interrupteur marche / arrêt (avec renvoi de position)
| Tourelles |  | U
| Caissons |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-18/ | Signalétique (pour volets tunnels dans plafonds)
| Signalétique sur plaques gravées. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-19/ | Conduits métalliques intérieurs pour désenfumage
| Conduits rectangulaires de désenfumage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-20/ | Conduits métalliques extérieurs pour désenfumage
| Conduits rectangulaires de désenfumage |  | ml
| Plénums métalliques |  | U
| Platine et pied métallique galvanisé à visser |  | U
| Grille antivolatile |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-21/ | Débits (mesures de débits et de vitesse)
| Mesures de débits et de vitesse du système de désenfumage mis en place en fin de travaux. Les valeurs seront consignées sous forme de tableaux. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-22/ | Supports pour groupes d'extraction et d'amenées d'AF
| Toiture-terrasse basse (Niveau 4) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise