## LOT 8
Affaire n°25TE0125 - Travaux d'aménagement intérieur du bâtiment Hélium Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n° 8 : Courants Forts
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Art 2/ | Description des ouvrages
Art 2-2/ | Mise en œuvre des ouvrages :
Canalisations
| Goulotte PVC |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-3/ | Mise en service par le Maître de l'Ouvrage - Consignes
| Personnel qualifié mise à disposition Pour information | 16 | H |  | 0
0
Art 2-6 | Besoins
| calculs de puissances | 1 | U |  | 0
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-8/ | Origine des installations électriques
| - Modifications, adaptations et compléments des 2 TGBTs sections câbles reliant les TGBT au transformateur existant - remplacement |  | U
| - Redondance : Inverseur |  | U
| - Remplacement câblage entre Transfo. et TGBTs |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-9/ | Réseau de terrre
| - A vérifer et compléter |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-10/ | Chemins de câbles
| - Chemins de câbles |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-11/ | Tableau général de sécurité (T.G.S.) - niv. 0
| - TGS : Enveloppe + Equipements |  | U
| - Câblage interne |  | ml
| - Liaison câble CR1 |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-12/ | Armoires divisionnaires
Local technique niveau 1 :
| - TD : Enveloppe + Equipements |  | U
| - Câblage interne |  | ml
| - Liaison TGBT : câble CR1 |  | ml
Local technique niveau 2 :
| - TD : Enveloppe + Equipements |  | U
| - Câblage interne |  | ml
| - Liaison TGBT : câble CR1 |  | ml
Local technique niveau 3 :
| - TD : Enveloppe + Equipements |  | U
| - Câblage interne |  | ml
| - Liaison TGBT : câble CR1 |  | ml
Local technique niveau 4 :
| - TD : Enveloppe + Equipements |  | U
| - Câblage interne |  | ml
| - Liaison TGBT : câble CR1 |  | ml
Local technique niveau 5 :
| - TD : Enveloppe + Equipements |  | U
| - Câblage interne |  | ml
| - Liaison TGBT : câble CR1 |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-13/ | Dispositif d’arrêt d’urgence et de mise hors tension
| - Déplacement des dispositifs d'arrêt d'urgence (local SSI - niveau 1) | 1 | U |  | 0
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-14/ | Distribution secondaire
| Câblage niveau 0 |  | ml
| Câblage niveau 1 |  | ml
| Câblage niveau 2 |  | ml
| Câblage niveau 3 |  | ml
| Câblage niveau 4 |  | ml
| Câblage niveau 5 |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-15/ | Equipements d'éclairage et de commande
| Niveau 1 commande publique et non publique |  | U
| Niveau 2 commande publique et non publique |  | U
| Niveau 3 commande publique et non publique |  | U
| Niveau 4 commande publique et non publique |  | U
| Niveau 5 commande publique et non publique |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-16/ | Appareillage de commande et prises de courant (+ alimentation depuis les armoires divisionnaires)
| - Interrupteurs : S.A., S.A. à voyant, va-et-vient, étanches |  | U
| - Radars de présence avec cellule |  | U
| - Télérupteurs |  | U
| - Variateurs |  | U
| - P.C. 32 A |  | U
| - P.C.10/16 A - 2P + T |  | U
| - Boites à sceller (locaux humides) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-17/ | Appareils d'éclairage :
Art 2-17.3/ | Luminaires
| Luminaire 600 x 600 LED |  | U
| Luminaire étanche |  | U
| Luminaire suspendu |  | U
| Spot LED |  | U
| Spot LED orientable |  | U
| Spot LED étanche |  | U
| Luminaire décoratif |  | U
| Eclairage dynamique |  | U
| Lustre |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-18/ | Eclairage de sécurité
| - Blocs autonomes SATI 60 lumens type drapeau |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-19/ | Bloc autonome portable à incandescence (BAPI)
| - BAPI 100 lumens |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-20/ | Eclairage de sécurité - blocs autonomes locaux > 50 personnes
| - BAES ambiance LED |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-21/ | Amenées électriques, alimentations et raccordements
Triphasé
| - CTA |  | U
| - Extracteurs CR1 |  | U
| - Tourelles désenfumage CR1 |  | U
| - Groupe de DES et d'amenée d'AF CR1 |  | U
| - Groupe d'eau glacée |  | U
| - SPLIT SYSTEM / condenseur |  | U
| - Lave-vaisselle |  | U
| - Production ECS instantanée |  | U
| - Production ECS semi-C139instantanée |  | U
| - Pompe de relevage |  | U
Monophasé
| - Fontaines eau |  | U
| - Distributeurs |  | U
| - Hottes |  | U
| - Verrous électromagnétiques, gâches électriques |  | U
| - vidéophone / interphone |  | U
| - voir lot chauffage - climatisation - CTA |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-22/ | Bornes de recharge véhicules élec.
| - Dépose, repositionnement, remplacament câblages alimentation, pictogrammes, accessoires |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-23/ | Onduleur 40 Kw
| - Onduleur |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-24/ | Mise en service
| • Paramétrage, configuration de l’onduleur • Essais à vide et en charge • Simulation de coupure réseau • Rapport de mise en service signé • Formation rapide du personnel utilisateur (1 h) | 1 | U |  | 0
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-25/ | Calfeutrements
| Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entreprise réalisera l'ensemble des calfeutrements autour des canalisations compris mise en place des fourreaux. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise