## LOT 1-B-
Affaire n°25TE0125 - Travaux d'aménagement intérieur du bâtiment Hélium Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot 9 - A : COURANTS FAIBLES - INFORMATIQUE
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
2-2/ | Chemins de câbles
| - Pour l'ensemble des courants faibles |  | ml
| - Pour l'informatique, chemin de câble spécifique |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-3/ | Alarmes techniques
Le système GTC des alarmes techniques de l'établissement est existant sur le réseau informatique VLAN dédié. Modification et adaptation des alarmes tech.
Informations à prendre en compte
| Manque de tension courants forts des 2 TGBT |  | U
| Défaut chaque centrale CTA. |  | U
| Défaut pour chaque ascenseur (1, 2, 3). |  | U
| Alarme incendie. |  | U
| Défaut sous-station. |  | U
| Défaut onduleur. |  | U
| Centrale interphonie. |  | U
| Rideau air chaud |  | U
| Surpresseur. |  | U
| Pompe de relevage. |  | U
| Présence tension. |  | U
| Contrôle accès. |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-4/ | Téléphone IP - Informatique
INCLUS DANS LA PRESTATION INFORMATIQUE
2-5/ | Interphone espaces d'attentes sécurisé
| dépose et repose du matériel existant |  | U
| Interphones espaces d'attente sécurisés |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-6/ | Rocade
| Fourniture et pose de rocades en fibre optique. |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-7/ | Baies de brassage 42 U (à chaque niveau)
| Baies |  | U
| panneaux de brassage RJ45 |  | U
| 2 x 8 prises par baie de brassage |  | U
| peignes passe-câbles |  | U
| Ecrous |  | U
| Recette + rapport final |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-8/ | Synoptiques simplifiés des installations :
Câbles de desserte de l'ensemble de l'installation
| Niveau 0 |  | ml
| Niveau1 |  | ml
| Niveau 2 |  | ml
| Niveau 3 |  | ml
| Niveau 4 |  | ml
| Niveau 5 |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-9/ | Connecteurs RJ 45 des prises terminales
| Connecteurs RJ45 |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-10/ | HDMI / SVGA
| Cordons HDMI et SVGA |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-11/ | Bornes WIFI
| Bornes WIFI |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-12/ | Bornes DECT
| Bornes DECT |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-13/ | Contrôle d'accès
| VDL vidéophone, digicode, lecteur de carte et bouton d’appel du vidéophone |  | U
| DCL digicode les lecteurs de carte |  | U
| LC lecteur de carte |  | U
| BP bouton poussoir |  | U
| ALC horloges |  | U
| LCU fermeture centralisée |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-14/ | Contrôle d'accès et limites des prestations
| Câblage pour verrou électromagnétique 2 Vantaux |  | ml
| Câblage pour verrou électromagnétique 1 vantail |  | ml
| Câblage pour gâche électrique |  | ml
| Dispositif de commande locale |  | U
| Câblage des dispositifs de commande locale |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-15/ | Bouton de présence
| Boutons poussoirs et voyants lumineux |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-16/ | Sonorisation
À la charge de l'établissement
2-17/ | Boucle magnétique d'accueil
| Boucle magnétique d'accueil avec micro intégré et pictogramme |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-18/ | Ecran LED
À la charge de l'établissement
2-19/ | Vidéosurveillance (existante)
| Raccordements, adaptation,Caméras |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-20/ | Gestion de fermeture des portes
| Unité de gestion des portes |  | U
| Unité de traitement local |  | U
| Alimentation |  | U
| Câblage |  | ml
| Transformateur |  | U
| Déclencheurs manuels des issues – Ouverture centralisée |  | U
| Déclencheur manuel de fermeture d’urgence – Commande unique |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-21/ | Déclencheurs manuels des issues – Ouverture centralisée
| Déclencheur manuel de couleur verte (D.M. vert) |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-22/ | Déclencheur manuel de fermeture d’urgence – Commande unique
| Déclencheur manuel de couleur noire (D.M. noire) |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-23/ | Badges
À la charge de l'établissement
|  | TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise