## LOT 9-B-
Affaire n°25TE0125 - Travaux d'aménagement intérieur du bâtiment Hélium Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot 9 - B : DETECTION INCENDIE - ASSERVISSEMENTS
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Art 2-/ | Installation
L'établissement est classé type U 3ème catégorie
Art 2-1/ | Système de sécurité incendie (S.S.I.) de catégorie A associé à un équipement d'alarme du type 1 :
Système non verrouillé Adressable
Système installé dans un VTP au RDC (Accueil parents / usagers)
- SDI :
| ECS équipé d'une imprimante au fil de l'eau |  | U
| D.I. (dans tous locaux et SAS sanitaires) - les plénums ne sont pas détectés |  | U
| Flash (dans les SAS et WC communs, sanitaires et vestiaires du personnel) |  | U
| I.A. (dans chaque local) |  | U
| D.M. (dans locaux recevant patients - installés dans locaux accessibles seulement au personnel) |  | U
| D.M. (suivant réglementation) Pour les niveaux recevant des patients, installés dans les locaux accessibles au personnel seul. Pour les autres localisations, les déclencheurs manuels seront installés suivant la réglementation en vigueur. |  | U
| T.R.E. Tableaux répétiteurs d'alarme et d'exploitation (mis en place suivant infor) (voir localisations) |  | U
| Passerelle de communication pour DECT |  | U
- SMSI :
| CMSI (une UCMC, une US, un UGA) |  | U
| AES |  | U
| DAS à réarmement motorisé |  | U
| AGS (dans les circulations) |  | U
| DSNA (parties non accessibles au public + parking niveau 0) |  | U
| Arrêts pompiers et réarmement (Compris de le CMSI et US) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-2/ | Baies
| - Baies 19" à roulettes (non accouplées) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-3/ | Volumes techniques protégés (pour modules déportés)
| - VTP - Modules déportés (dans faux-plafonds) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-4/ | Câblage et chemins de câbles
| 1 - Chemin de câbles |  | ml
| 2 - En encastré (DM, IA, reports, désenfumage, …) |  | ml
| 3 - En apparent (vide-sanitaire, locaux techniques) |  | ml
| 4 - Cablages et raccordements |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-5/ | Réarmement des DAS
| Système de réarmement électrique pour toute l'installation : volets tunnels, trappes de désenfumage AF et DES en façade et sur conduits (100 % de l'installation). |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-7/ | Précisions relatives à la réalisation
Fourniture en complément du matériel installé :
| - 10 déclencheurs incendie | 10 | U |  | 0
| - 2 déclencheurs manuels | 2 | U |  | 0
| Compris 2 programmations | 2 | U |  | 0
| sous-total | 0 |  |  | 0
Art 2-8/ | Réception et mise en service
| Réceptions partielles, mise en service, FCE | 5 | U |  | 0
| Fourniture du Dossier d'identité du SSI | 1 | U |  | 0
| Réception en présence de l'utilisateur et de l'instalalteur | 5 | U |  | 0
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-9/ | Garantie du matériel - Contrat d'entretien - Formation du personnel
| Formation du personnel | 5 | U |  | 0
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-11/ | Dépose de l’installation existante
| Dépose complète de l’ensemble des équipements ainsi que du câblage associé. |  | U
| Travaux de réfection et de calfeutrement nécessaires consécutifs au retrait de l’installation existante, de manière à laisser les locaux en parfait état de finition et compatibles avec la mise en œuvre des nouvelles installations et équipements. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € HT |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise